Строительство коттеджей и отделка коттеджей – расценки на строительство

(Пример расчета стоимости строительства коттеджа  с материалами.)

- Строительство коттеджа  из г\с блоков без цоколя.

Фундамент сборный железобетонный без цоколя, перекрытия сборные ж/б, Стены блоки 300 мм.(или кирпич 250 мм.), утеплитель 100 мм., лицевой или Рабочий кирпич 120 мм., кровля по деревянным стропилам – мягкая или  Металлочерепица (на выбор), 2-х камерный стеклопакет. Цена от 15.000 рублей/м2.  Например, -200м2 х 15,000 руб. = 3,000,000 рублей.

- Строительство коттеджа  из кирпича без цоколя.

Фундамент сборный железобетонный без цоколя, перекрытия сборные ж/б, Стены кирпич 250 мм., утеплитель 140 мм., лицевой кирпич или Рабочий 120 мм., кровля по деревянным стропилам – мягкая или метало черепица (на выбор),2-х камерный стеклопакет. Цена от 18.000 рублей/м2. Например, -200 м2х18,000 руб. =  3,600,000 рублей.

- Строительство коттеджа из кирпича с цокольным этажом.

Фундамент, монолитная плита с цокольным этажом, перекрытия сборные Ж/б, стены кирпич 380 мм., утеплитель 50 мм., лицевой или Рабочий кирпич 120 мм., кровля по деревянным стропилам – мягкая или  метало черепица (на выбор),2-х камерный стеклопакет. Цена от 20.000 рублей/м2. Например, - 200 м2х 20,000 руб. = 4,000,000 рублей.

Расценки на строительные работы:

Земляные работы

  - Разбивка, планировка, Геодезические работы 	                                     м2 	  50

  - Разработка грунта вручную 	                                                                  м3 	550

  - Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную 	          м2 	250

  - Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм. 	           м3 	180

  - Разработка грунта мех. средствами с погрузкой на автотранспорт        м3 	190

  - Вывоз разработанного грунта на полигон автотранспортом 	           м3 	 80

  - Перемещение грунта вручную  с разравниванием и уплотнением 	Т 	150

  - Обратная засыпка грунта с послойным  тромб.	                                        м3 	 350

  - Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) 	                                                        м3           300

  - Перемещение грунта мех. способом на расстояние до  100 м 	   Т 	 120

  - Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную 	               м2 	 350

  - Устройство песчаных оснований и подушек вручную 	               м3 	  300

  - Устройство выравнивающей стяжки под  оклейку рулонной гидроизоляции        толщиной  до 30 мм. 	                                                                                        м2 	   120

  - Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой 	   м2 	   120

  - Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции 	                                                                                                       м2 	   120

  - Устройство щебеночного основания                                                 	    м3 	   300

Фундамент

1.        Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм.     	                   м3 	  1550

2.        Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны, с  установкой опалубки,   до 3 м 	                                                                                                        м3       2500

3.         Устройство монолитных фундаментных плит плоских с изготовлением      арматурного каркаса и установкой опалубки 	                                                м3       2400

4.         Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовлением бетона вручную 	                                                                             м3  	    2400

5.         Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой и разборкой опалубки 	                    м3 	     2400

6.          Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки 	                     Шт.	      600

7.          Заделка некратных мест кирпичом 	                                                                м2 	       600

8.          Изготовление свайных фундаментов до 300 мм с установкой труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона                П.м 	     2400

9.         Установка сборных ж/б плит перекрытия 	                                                 Шт. 	        600

10.         Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора 	                                                                                             м3 	       2200

11.         Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0,5т 	      Шт. 	         600

12.         Устройство выравнивающей стяжки по оклейку рулонной гидроизоляции толщиной до 30 мм. 	                                                                                                           м2 	         120

13. 	Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси 	                                                                                                                                       м2 	          110

14. 	Устройство гидроизоляции стен рулонная (1 слой) 	                                   м2 	          140

15. 	Устройство гидроизоляции стен, рулонная (2 слоя) 	                                   м2 	          210

18. 	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей мин.ватой 	       м2 	          160

19. 	Устройство засыпной изоляции из керамзита 	                                    м3 	          300

20. 	Установка готовых лестничных ступеней 	                                                 Шт. 	          600

21. 	Бетонирование чаши бассейна толщиной 300 мм. С армированием, установкой и снятием опалубки 	                                                                                                                                        м3 	        3200

22. 	Изготовление и установка лотков для приемки бетона 	                                 М.п. 	          200

23. 	Изготовление закругленной опалубки 	                                                                м2 	         250

24. 	Заполнение межблочных пространств раствором 	                                               М.п. 	         450

25. 	Монтаж фундаментных блоков  с  техникой 	                                                               Шт. 	         400

26. 	Устройство монолитных ж/б ступеней с приготовлением бетона, установкой опалубки, армированием 	                                                                                                                        Шт. 	        1000

Перекрытия

1. 	Монтаж плит перекрытия 	                                                                                             Шт 	          600

2. 	Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование)      м3          2400

3. 	Укладка балок перекрытия массой до 1т 	                                                               Шт. 	          450

4. 	Установка колонн  в стаканы фундаментов, массой колонн до 1т 	                    Шт. 	          550

5. 	Укладка перемычек массой до 1т 	                                                                             Шт. 	          350

6. 	Заполнение меж. плитных  швов раствором 	                                                              П.м. 	          300

7. 	Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется к=1,2 	                                    м3 	        2400

8. 	Устройство деревянного перекрытия (брус) 	                                                                м2 	          320

9. 	Настил половой доски 	                                                                                             м2 	          350

10. 	Устройство обрешетки потолка 	                                                                               м2 	          250

11. 	Подшивка потолка вагонкой открытая 	                                                                м2 	          420

12. 	Подшивка потолка вагонкой скрытая 	                                                                               м2 	          420

Стены

1. 	Кладка наружных стен из пенобетонных блоков 	                                                  м3 	        1400

2. 	Кладка стен из облицовочного кирпича 	                                                                м2 	          550

3. 	Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) 	                                                  м2 	        1650

4 . 	Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и  лицевым кирпичом                 м3       2900

5. 	Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) 	                                                    м2         500

6. 	Монтаж наборных перемычек 	                                                                                 Шт.       350

7. 	Устройство вентиляционных каналов в кирпичной кладке 	                                    м2 	          500

8. 	Кладка дымоходов и вентиляционных труб (один канал сечением 250х250)        м3        1600

9. 	Кладка столбов кирпичных из лицевого кирпича 	                                                  Шт.        1550

10. 	Утепление стен с применением крепежных грибков                                                    м2           200

11. 	Облицовка стен природным камнем 	                                                                               м2 	          630

12. 	Обточка углов 	                                                                                                                          м2           580

13. 	Кладка стен из бруса 	                                                                                                            м2	        1050

14. 	Изготовление деревянной обрешетки под стены 	                                                  м3 	          300

15. 	Обтяжка обрешетки пленкой                                                                                       	        м2 	           50

16. 	Заполнение меж. стенного пространства утеплителем 	                                     м2           200

17. 	Обшивка стен вагонкой 	                                                                                             м2 	          480

18. 	Выставление обрешетки под  сайдинг 	                                                                 м2           350

19. 	Отделка стен  сайдингом 	                                                                                              м2          500

Лестницы

1. 	Изготовление и монтаж  лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование):

2. 	Площадка 	                                                                                                                         м2 	        2350

3. 	Ступень 	                                                                                                                        Шт. 	        1000

4. 	Поворотная ступень 	                                                                                                          Шт. 	        1350

5. 	Изготовление деревянной лестницы:

6. 	Площадка 	                                                                                                                         м2 	        1600

7. 	Ступень прямая 	                                                                                                          Шт. 	        1000

8. 	Ступень поворотная 	                                                                                                          Шт. 	        1200

9. 	Установка перил с балясинами 	                                                                             П.м.        1350

10. 	Облицовка ступеней шириной 1м:

11. 	Плиткой 	                                                                                                                           Шт.        870

12. 	Камнем 	                                                                                                                        Шт. 	         960

13. 	Деревом (штучный паркет) 	                                                                                           Шт. 	       1600

Кровля

1. 	Изготовление и монтаж кровли простой 	                                                                м2 	          400

2. 	Монтаж стропильной системы 	                                                                              м2 	          290

3. 	Устройство обрешетки 	                                                                                             м2 	          150

4. 	Утепление кровли минераловатными плитами 	                                                  м2            180

5.	Настил кровельного материала:

- 	Еврошифер 	                                                                                                                         м2 	          180

- 	Металлочерепица ,мягкая кровля, Керамическая черепица 	                                    м2            450

5. 	Врезка вентиляционных отверстий 	                                                                              Шт.           525

6. 	Установка мансардных окон 	                                                                                             Шт.        2200

7. 	Монтаж системы антиобледенения 	                                                                              М.п.         800

8. 	Подшивка ветровой планки (прямая) 	                                                                               П.м.        180

9. 	Подшивка ветровой планки (косая) 	                                                                               П.м.        350

10. 	Подшивка сайдингом полок (до 80 см) 	                                                                 П.м.        380

11. 	Монтаж водостоков горизонтальных                                                                                  П.м.       180

12. 	Монтаж водостоков вертикальных 	                                                                                 П.м.      190

13. 	Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов 	                                       П.м.      235

Фасад

1. 	Монтаж лесов 	                                                                                                                               м2      110

2. 	Демонтаж высотных лесов 	                                                                                                   м2      50

3. 	Оштукатуривание фасада 	                                                                                                   м2    450

4. 	Оштукатуривание рустов прямых 	                                                                                    П.м.   180

5. 	Оштукатуривание рустов закругленных 	                                                                       П.м.  230

6. 	Оштукатуривание углов 	                                                                                                   П.м.   170

7. 	Оштукатуривание откосов 	                                                                                                   П.м.   450

8. 	Изготовление прямых рустов из пеноплекса 	                                                                       П.м.  200

9. 	Изготовление закругленных рустов из пеноплекса 	                                                         П.м.  250

10. 	Покраска фасада декоративной штукатуркой 	                                                           м2   300

11. 	Покраска рустов 	                                                                                                                П.м.    200

12. 	Покраска откосов 	                                                                                                                П.м.    200

13. 	Изготовление руста на цоколе 	                                                                                     П.м.  235

14. 	Облицовка руста плиткой 	                                                                                                   П.м.  280

15. 	Установка отливов 	                                                                                                                  Шт.  290

16. 	Установка пристенных планок 	                                                                                     П.м.  232

17. 	Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками 	                                                                                                 М.п.    580

Ландшафтные работы

1. 	Выезд специалиста на объект, консультации по ландшафтному дизайну                         1500

2. 	Проект ландшафтных работ 	1 сотка 	                                                                              800

3. 	Прокладка кабеля в трубе под землёй 	                                                                  П.м.    200

4. 	Бетонирование основания под светильники 	                                                                     Шт.   580

5. 	Устройство дренажа вокруг дома (глубина 2м) 	                                                    П.м.   2600

6. 	Укладка труб под водопровод и канализацию 	                                                      П.м.   350

7. 	Устройство колодца 	                                                                                                     Кольцо     2200

8. 	Укладка тротуарной плитки (копка, подсыпка, укладка) 	                                       м2     760

9. 	Установка прямого бордюрного камня 	                                                                  П.м.    350

10. 	Установка закругленного бордюрного камня 	                                                    П.м.    435

11. 	Устройство дренажа вдоль отмостки из готовых элементов 	                                      П.м.    350

12. 	Перекапывание земли с удалением мусора и сорняков (1 раз) 	                         м2     150

13. 	Устройство газона (подсыпка плодородного слоя, трамбование, посев травы)       м2     350

14. 	Посадка живых изгородей, вертикальное озеленение 	                                      П.м.   1500

15. 	Установка светильников на газоне 	                                                                                  Шт.     790

16. 	Укладка камня па подпорную стенку                                   	                                        м2     760

17. 	Устройство ливневой системы канализации (без земляных работ) 	                        П.м.    700

18. 	Установка водоприёмников 	                                                                                                 Шт.  1250

Проектные работы

1. 	Эскизный раздел (ЭР); · Поэтажные планы; · Фасады;Разрезы; · Планы кровли; · Компьютерная визуализация. 	                                                                                                   м2      80

2. 	Архитектурный раздел (АР) · Общие данные по проекту; · Основные строительные показатели; · Экспликация полов; · Ведомость отделки помещений; · Ведомость перемычек; · Спецификация заполнения оконных и дверных проемов; · Вентиляционные стояки; · Поэтажные планы; · Фасады; · План кровли; · Основные разрезы по дому; · Маркировочные планы. 	м2    200

3. 	Конструктивный раздел (стадия КР) · Общие данные по проекту; · Схема расположения фундаментов; · Разрезы; · Схема расположения перекрытий; · Монолитные участки; · Схема стропил; · Схема расположения балок; · Основные конструктивные узлы и детали; · Детали; · Спецификации. 	                                                                                                                                  м2   200

4. 	Проект по отоплению и вентиляции (стадия ОВ) · Общие данные (отопление); · Принципиальная схема подключения · Отопительных приборов; · Теплотехнический расчет; · Спецификация на оборудование; · Схема подключения конструкции водяных полов (выполняется в случае необходимости); · Общие данные (вентиляция); · Принципиальная схема; · Расчет по вентиляции; · Спецификация на оборудование. 	                                                                          м2  140

5. 	Проект по водопроводу и канализации (стадия ВК) · Общие данные; · Принципиальная схема; · Схема разводки труб канализации и водопровода в аксонометрии; · Спецификация.

м2     50

6. 	Проект по электрооборудованию (стадия ЭО) · Состав проекта; · Пояснительная записка; · Расчетная схема – разводка силовой сети; · Расчетная схема – разводка осветительной сети; · Система уравнивания потенциалов; · Спецификация оборудования и материалов.   	м2       65

7. 	Проект по слаботочным системам (стадия СС) · Общие данные; · Принципиальная схема электрической проводки; · План размещения электрооборудования с прокладкой проводов; · План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров; · Спецификация. 	                                                                                                                    м2     50

Расценки на отделочные работы

Стены

1. 	Расширение проёмов в кирпичных стенах (до 10 см) 	                                   Шт.        950

2. 	Усиление проёма металлом (без стоимости материала) 	                                   Шт. 	       3000

3. 	Возведение кирпичных перегородок (кладка ½ кирпича) 	                                   м2           500

4. 	Монтаж стен гкл в 1 слой по металлокаркасу 	                                                 м2 	        320

5. 	Штукатурка стен 	                                                                                                          м2 	        290

6. 	Штукатурка стен по маякам 	                                                                                             м2         290

7. 	Армирование штукатурки стен 	                                                                               м2         100

8. 	Штукатурка откосов окон 	                                                                                            П.м.         290

9. 	Штукатурка откосов окон снаружи 	                                                                              П.м.         390

10. 	Шпаклевка откосов окон, дверей 	                                                                               П.м.        280

11. 	Шпаклевка стен из глк 	                                                                                               м2         280

12. 	Шпаклевка стен по сетке 	                                                                                               м2         320

13. 	Шпаклевка стен под обои 	                                                                                               м2         300

14. 	Шпаклевка стен под покраску 	                                                                                м2          320

15. 	Грунтование стен 	                                                                                                             м2            60

16. 	Гидроизоляция стен перегородок 	                                                                                 м2         160

17. 	Устройство оконных откосов из глк 	                                                                               П.м.        350

18. 	Устройство оконных откосов из пластика 	                                                                 П.м.        350

19. 	Окраска откосов окон снаружи 	                                                                                П.м.       200

20. 	Выравнивание стен шпаклевкой 	                                                                                  м2        320

21. 	Выравнивание стен гипсовой штукатуркой 	                                                                    м2       350

22. 	Выравнивание стен гкл на клею 	                                                                                   м2      300

23. 	Обшивка стен глк листами фигурная 		                                                                      Договор

24. 	Изготовление арок и ниш 		                                                                                     Договор

25. 	Покраска стен 	                                                                                                                              м2     150

26. 	Поклейка обоев 	                                                                                                                м2     150

27. 	Расшивка трещин швов 		                                                                                    Договор

28. 	Оклейка стыков серпянкой 	                                                                                                  П.м.    50

29. 	Обивка стен армирующей сеткой 	                                                                                     м2   150

30. 	Облицовка стен мозаикой 	                                                                                                  м2    1000

31. 	Облицовка стен керамической плиткой на клей 20х20, 30х30 и т.д. 	                           м2     900

32. 	Остекление 		                                                                                                                 Договор

Потолок

1. 	Заполнение межплиточных бетонных стыков полиуретановой пеной с подрезкой  	П.м.   50

2. 	Грунтовка потолка 	                                                                                                            м2          50

3. 	Выравнивание потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки      м2 	         380

4. 	Устройство подвесного потолка 	                                                                                   м2       350

5. 	Монтаж плит подвесного потолка типа «армстронг»              	                                         м2      350

6. 	Устройство реечного подвесного потолка 	                                                                      м2      400

7. 	Устройство зеркального подвесного потолка 	                                                       м2       500

8. 	Устройство одноуровневого подвесного потолка из глк 	                                        м2        350

9. 	Устройство двухуровневого подвесного потолка из глк 	                                        м2       400

10. 	Устройство трехуровневого подвесного потолка из глк 	                                         м2      450

11. 	Окраска потолка комплексная (снятие старой краски, грунтовка, расшивка, заделка трещин, оклейка стыков, шпатлевка, окраска) 	                                                                      м2      380

12. 	Окраска потолков 	                                                                                                                м2       250

13. 	Оклейка потолков пласт. Сеткой 	                                                                                    м2        50

14. 	Наклейка и шпатлевка потолочного плинтуса 	                                                      П.м.     150

15. 	Наклейка и шпатлевка лепнины 	                                                                                   П.м.    270

16. 	Отделка потолка  плитками 	                                                                                                   м2     200

Пол

1. 	Устройство самовыравнивающей стяжки 	                                                                   м2        180

2. 	Устройство цементной стяжки до 5 см. 	                                                                   м2        300

3. 	Утепление пола керамзитом до 5 см. 	                                                                                 м2         150

4. 	Устройство гидроизоляции пола 	                                                                                 м2         200

5. 	Укладка ламината 	                                                                                                             м2         250

6. 	Укладка паркетной доски 	                                                                                                 м2      300

7. 	Циклевка паркетного пола 	                                                                                                 м2      220

8. 	Шпаклевка старого паркета 	                                                                                                 м2       200

9. 	Покрытие паркетного пола лаком (2 слоя) 	                                                                     м2       150

10. 	Укладка линолиума, ковролина 	                                                                                   м2       150

11. 	Устройство плинтуса 	                                                                                                               П.м.      90

12. 	Устройство европлинтуса на защелках 	                                                                    П.м.     150

13. 	Настил фанеры на стяжку 	                                                                                                  м2      150

14. 	Настил пробкового покрытия 	                                                                                                  м2      200

15. 	Установка порожков из плитки 	                                                                              П.м.       500

16. 	Лакировка, покраска плинтуса 	                                                                               П.м.      150

Плотницкие работы

1. 	Установка стандартных дверных блоков (комплексная) 	                                     Шт.     1350

2. 	Установка доборов на двери 	                                                                                              Шт.       150

3. 	Установка оконных блоков пвх 	                                                                                 м2      750

4. 	Установка подоконников 	                                                                                               Шт.      600

5. 	Установка оконных отливов 	                                                                                              П.м.      110

6. 	Монтаж декоративных экранов на радиаторы 	                                                      м2      435

7. 	Монтаж карниза для штор 	                                                                                                 Шт.     450

8. 	Остекление оконных блоков, дверей                                                                                     м2   1000

Плиточные работы

1. 	Укладка плитки (шов в шов) 	                                                                                                 м2      600

2. 	Укладка плитки по диагонали 	                                                                                    м2      800

3. 	Укладка плитки (паркет) 	                                                                                                   м2     600

4. 	Укладка плитки малых размеров 	                                                                                     м2     860

5. 	Укладка плитки сложной конфигурации 	                                                                       м2   1200

6. 	Укладка плитки (керамогранит) 	                                                                                     м2     980

7. 	Установка бордюра 	                                                                                                                 П.м.   210

8. 	Облицовка мрамором 	                                                                                                   м2   1200

9. 	Полировка мрамора 	                                                                                                                  м2     950

10. 	Бордюр из мрамора 	                                                                                                                 П.м.   250

11. 	Изготовление подиума st приборы 	                                                                                     Шт.  2000

12. 	Изготовление экрана под ванну 	                                                                                     Шт.  2000

13. 	Декоративная затирка швов 	                                                                                                   П.м.   100

14. 	Установка плитки на магнит 	                                                                                                    Шт.   250

15. 	Установка фурнитуры                                                                                            	               Шт.   250

Сантехнические работы

1. 	Комплексная разводка водоснабжения и канализации в сан. Узле 	                  м2             1500

2. 	Прокладка трубопровода из металлопластика  до 32мм. 	                               П.м.              140

3. 	Прокладка трубопровода из полипропилена 	                                                           П.м.              630

4. 	Разводка труб системы отопления 	                                                                            М                300

5. 	Прорезание каналов под водопровод в ж/б 	                                                              М               300

6. 	Прорезание каналов под водопровод в кирпиче 	                                                М               300

7. 	Установка ванны 	                                                                                                       Шт.            3400

8. 	Установка гидромассажной ванны 	                                                                           Шт.            4800

9. 	Установка душевой кабины 	                                                                                         Шт.           3800

10. 	Установка унитаза 	                                                                                                       Шт.            2400

11. 	Установка раковины «тюльпана» 	                                                                            Шт.           1550

12. 	Установка мойдодыра (в сборе) 	                                                                             Шт.          2400

13. 	Монтаж смесителя 	                                                                                                         Шт.            600

14. 	Установка стиральной машины 	                                                                            Шт.           1600

15. 	Установка счетчика 	                                                                                                         Шт.            580

16. 	Замена подводящих кранов 	                                                                                           Шт.            300