Юридический адрес/Почтовый адрес: Россия, 413100 Саратовская обл. г. Энгельс  пл. Свободы, 20, оф. 312

р./счет 40702810504000010193 Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Энгельсе, БИК 046375825 к/счет 30101810300000000825 ОКПО 93017588 ОКВЭД 29.13 ОГРН 1066449016270, ИНН 6449037575, КПП 644901001.        Моб. тел: 8 904 24 34 006, 8 927 104 13 39

E-mail: gazovik-komplekt@mail.ru, http://gazovik-kom.ru

Тел./факс:                     (8453)76-30-30, 75-22-18

Перечисленная продукция собственного производства имеет порошковую окраску (гарантия 5 лет)

| МАРКИРОВКА; БЕЗ ОБОГРЕВА; С ОБОГРЕВОМ; НА КАТУШКЕ ПОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. ГРПШ -10 МС; 6 500; 15 000; 30 000. ГРПШ-10 МС-1; 10 000; 15 000; 30 000. ГРПШ-400;400-01;07; 19 000; 23 000; 50 000. ГРПШ-01-У1; 22 000; 26 000; 52 000. ГРПШ-03М-У1; 23 000; 26 000; 53 000. ГРПШ-03БМ-У1; 23 500; 26 000; 53 000. ГРПШ-32/3;/6;/10; 19 000; 22 000; 50 000. ГРПШ-32/3;/6;/10-Б; 28 000; 30 000; 59 000. ГРПШ-04;05;07-2У1; 31 000; 35 000; 83 000. ГРПШ-02-2У1; 34 000; 36 000; 85 000. ГРПШ-03М-2У1; 35 000; 38 000; 94 000. ГРПШ-03БМ-2У1; 35 000; 38 000; 94 000. ГРПШ-13-1Н(В)-У1; 58 000; 61 000; 81 000. ГРПШ-13-2Н(В)-У1; 91 000; 91 000; 130 000. ГРПШ-15-1Н(В)-У1; 88 000; 90 000; 120 000. ГРПШ-15-2Н(В)-У1; 135 000; 135 000; 158 000. ГРПН-300-3;-6;-10 -У1; 33 000; 34 000; 57 000. ГРПН-300-3;-6;-2У1; 49 000; 50 000; 85 000. ГРПШ А-01-У1; 34 000; 34 000; 57 000. ГРПШ А-02-У1; 54 000; 54 000; 87 000. ГСГО00(02;04;06;08); 68 000; 68 000; 120 000. ГСГО-М;МВ;М/25; 90 000; 91 000; 140 000. ГСГО-НВ; 95 000; 96 000; 145 000. Пункты газовые блочные ПГБ / ГРПБ Маркировка; Обогрев АГУ/ АОГВ; На катушке под изм.комплекс Обогрев АГУ/ АОГВ. ПГБ-400;400-01;01;07; 100 000/ 150 000; 120 000/ 190 000. ПГБ-01;04;05;07-2У1; 130 000/ 170 000; 160 000/ 220 000. ПГБ-13-1Н(В)-У1; 140 000/ 200 000; 180 000/ 260 000. ПГБ-13-2Н(В)-У1; 200 000/ 290 000; 220 000/ 340 000. ПГБ-15-1Н(В)-У1; 236 000/ 280 000; 280 000/ 321 000. ПГБ-15-2Н(В)-У1; 348 000/ 390 000; 365 000/ 412 000. ПГБ-50;100; 180 000/ 210 000; 240 000/ 360 000. Котельные установки ТКУ, БКУ маркировка; Мощность, кВт; базовая; с ГВС. ТКУ-100; 100; 430 000; 490 000. ТКУ-200; 200; 550 000; 600 000. ТКУ-500; 500; 915 000; 980 000. ТКУ-1000; 1000; 1 800 000; 2 000 000. ТКУ-2000; 2000; 3 500 000; 3 900 000. ТКУ-5000; 5000; 7 900 000; 8 400 000. ТКУ-10000; 10 000; 15 000 000; 16 400 000. Возможны скидки | Маркировка; Стоимость. РДГК-10М; 4 600. РДГД-20М; 6 400. РДНК-32; 8 100. РДНК-50; 9 000. РДНК-50П; 9 000. РДНК-50/400П; 8 700. РД-32; 10 700. РДУ-32; 9 800. РДБК 1-50(П); 15 000. РДБК 1-100(П); 15 000. РДНК-400/400М; 5 800. РДНК-1000; 5 800. РДНК-У; 6 500. РДСК-50М; 7 900. РДСК-50БМ; 7 900. РДСК-50/400; 8 700. РДГ-50Н(В); 18 000. РДГ-80Н(В); 26 000. РДГ-150Н(В); 62 000. РДУК-200М; 47 700. ПКН(В)-100; 14 100. ПКН(В)-50; 10 500. ПКН(В)-200; 27 700. КПЭГ-50; 12 500. КПЭГ-100; 16 670. ФГС-50; 5 000. ПСК-50; 4 000. КПЗ-50(Н,С,В); 10 000. ФГ-50; 6 700. ФГС-50ВО; 5 100. ФГС-50П; 7 200. ФГ-80; 12 800. ФГ-100; 14 200. ФГ-150; 42 600. ФГ-200; 62 000. ФГ-300; 102 300. КТЗ-001-15; 180. КТЗ-001-20; 250. КТЗ-001-25; 300. КТЗ-001-32; 520. КТЗ-001-50; 1850. КТЗ-001-50Ф; 3500. КТЗ-001-100; 16800. КТЗ-001-200; 26900. КШ 16/50 ф; 1050. |
| --- | --- |