- Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ

127238 Москва, Локомотивный пр., 21

www.condvent.ru mailto:7308121@bk.ru

730-81-21(многоканальный)

#### Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС

| ## Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (по серии 5.903-20) |  |  |  |  |  |
| Горизонтальные проточные |  |  |  |  |  |
| Воздухосборники с эллиптическими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена, руб |
| А1И 017.000 | 20 | 3300 | 5.9 | 159 | 4602 |
| А1И 017.000-01 | 32 | 6300 | 15 | 219 | 5959 |
| А1И 017.000-02 | 50 | 10000 | 22.7 | 273 | 8968 |
| А1И 017.000-03 | 80 | 13800 | 36.7 | 325 | 11741 |
| Воздухосборники с плоскими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 019.000 | 20 | 3300 | 6.6 | 159 | 4130 |
| А1И 019.000-01 | 32 | 6300 | 17.2 | 219 | 4720 |
| А1И 019.000-02 | 50 | 10000 | 27.7 | 273 | 6549 |
| А1И 019.000-03 | 80 | 13800 | 49.6 | 325 | 8419 |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 020.000 | 20 | 3300 | 7.3 | 159 | 4366 |
| А1И 020.000-01 | 32 | 6300 | 20.6 | 219 | 4956 |
| А1И 020.000-02 | 50 | 10000 | 34.8 | 273 | 6844 |
| А1И 020.000-03 | 80 | 13800 | 56.6 | 325 | 8791 |
| Вертикальные проточные |  |  |  |  |  |
| Воздухосборники с эллиптическими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена, руб |
| А1И 018.000 | 50 | 10000 | 18.3 | 273 | 7847 |
| А1И 018.000-01 | 80 | 13800 | 30.4 | 325 | 11328 |
| А1И 018.000-02 | 150 | 24500 | 55.8 | 426 | 12986 |
| Воздухосборники с плоскими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 021.000 | 50 | 10000 | 25.5 | 273 | 7735 |
| А1И 021.000-01 | 80 | 13800 | 43.6 | 325 | 8555 |
| А1И 021.000-02 | 150 | 24500 | 87 | 426 | 12382 |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 022.000 | 50 | 10000 | 30.7 | 273 | 7788 |
| А1И 022.000-01 | 80 | 13800 | 52.2 | 325 | 8909 |
| А1И 022.000-02 | 150 | 24500 | 102.2 | 426 | 12634 |