# РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ

# Общество с ограниченной ответственностью

Производственный	Кооператив

«Промкомм»

397160, Россия , Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.40 Лет Октября 309.

Тел/факс (47354) 5-18-61 , E-mail: promcom2005@mail.ru.     www.borkotel.ru

| Н А И М Е Н О В А Н И Е П Р О Д У К Ц И И | Отпускные цены с НДС 2009 г., рублей |
| --- | --- |
| Котельные блочные транспортабельные автоматизированные (газ, жидк./топливо) |
| КБТа - 0,75 МВт с ГВС (на трёх котлах КСВ – 0,25 / труба в комплекте) | 4 820 123-00 |
| КБТа - 0,75 МВт без ГВС (на трёх котлах КСВ – 0,25 / труба в комплекте) | 4 380 396-00 |
| КБТа - 1,26 МВт с ГВС (на двух котлах КСВ – 0,63 / труба в комплекте) | 5 000 840-00 |
| КБТа - 1,89 МВт с ГВС (на трёх котлах КСВ – 0,63 / труба в комплекте) | 6 488 289-00 |
| КБТа - 2,00 МВт с ГВС (на двух котлах КСВ – 1,0 / труба в комплекте) | 6 685 231-00 |
| КБТа - 3,00 МВт с ГВС (на трёх котлах КСВ – 1,0 / труба в комплекте) | 8 103 355-00 |
| КБТа - 4,00 МВт с ГВС (на котлах КСВ / труба в комплекте) | 11 574 030-00 |
| КБТа - 5,00 МВт с ГВС (на котлах КСВ / труба в комплекте) | 12 703 762-00 |
| На котлах серии «Хопёр» без ГВС, труба в комплекте, цена с пусконаладочными работами | КБТа-500 кВт «ХОПЕР» | 2 527 383-00 |
|  | КБТа-500 кВт «ХОПЕР» без узла учёта газа | 2 323 125-00 |
|  | КБТа-400 кВт «ХОПЕР» | 2 236 395-00 |
|  | КБТа-300 кВт «ХОПЕР» | 1 945 230-00 |
|  | КБТа-300 кВт «ХОПЕР» с накопительным баком | 2 036 090-00 |
|  | КБТа-200 кВт «ХОПЕР» | 1 611 644-00 |
|  | КБТа-200 кВт «ХОПЕР» без узла учёта газа | 1 490 281-00 |
|  | КБТа-100 кВт «ХОПЕР» | 1 481 136-00 |
|  | КБТа-100 кВт «ХОПЕР» с накопительным баком | 1 567 689-00 |
| На котлах серии «Хопёр» со скоростным ГВС, труба в комплекте, цена с пусконаладочными работами | КБТа-500/100 кВт «ХОПЕР» | 3 073 192-00 |
|  | КБТа-400/200 кВт «ХОПЕР» | 2 766 097-00 |
|  | КБТа-300/100 кВт «ХОПЕР» | 2 475 168-00 |
|  | КБТа-300/200 кВт «ХОПЕР» | 2 493 694-00 |
|  | КБТа-200/100 кВт «ХОПЕР» | 2 198 163-00 |
|  | КБТа-100/50 кВт «ХОПЕР» | 2 154 857-00 |
| Котлы стальные водогрейные (газ, жидк./топливо) |
| *КСВ-2,5 без горелки. Теплопроизводительность 2,5 МВт | 874 439-00 |
| *КСВ-1,0 без горелки. Теплопроизводительность 1,0 МВт | 490 821-00 |
| *КСВ-0,63 без горелки. Теплопроизводительность 0,63 МВт | 313 762-00 |
| *КСВ-0,25 без горелки. Теплопроизводительность 0,25 МВт | 173 814-00 |
| «Хопёр» с газогорелочным устройством «Polidoro», автоматикой управления РГУ 2-М1 (отдельно запчасти см. ниже) | "Хопер-25" 25 кВт | 21 122-00 |
|  | "Хопер-50" 50 кВт | 28 615-00 |
|  | "Хопер-63" 63 кВт | 37 583-00 |
|  | "Хопер-80" 80 кВт | 45 017-00 |
|  | "Хопер-100" 100 кВт | 51 389-00 |
| «Хопёр» с газогорелочным устройством и электро -управляемой автоматикой управления КСУБ-20 (без постоянного присутствия дежурного персонала) | "Хопер-25А" 25 кВт | 51 979-00 |
|  | "Хопер-50А" 50 кВт | 59 944-00 |
|  | "Хопер-63А" 63 кВт | 63 366-00 |
|  | "Хопер-80А" 80 кВт | 75 166-00 |
|  | "Хопер-100А" 100 кВт | 80 594-00 |
| Водоподогреватель проточно-накопительный ВПН-100 для ГВС к котлам серии «Хопер» Производительность 400 литров / час | 12 095-00 |
| Котлы стальные паровые (газ, жидк./топливо) |
| КПа-0,63 Гн без горелки. ( газ ) Паропроизводительность 1000 кг пара/час КПа-0,63 ЛЖ без горелки. ( жидк./топливо) Паропроизводительность 1000 кг пара/час | 549 349-00 549 349-00 |
| Котлы чугунные водогрейные (газ, жидк./топливо) |  |
| *КЧВа-0,25 Гн «Универсал - 5М» без горелки. Теплопроизводительность 0,25 МВт | 160 598-00 |
| Котел КЧВа-0,1ЛЖ (БКМЗ-100ЛЖ) без горелки (теплопроизводительность 100 кВт) | 59 295-00 |
| * Эксплуатация котлов без показывающих приборов согласно СНиП II-35-76, п.15.34 ЗАПРЕЩЕНА |
| Панели приборные ПП ( показывающие приборы ) |
| Для котлов: | КЧВа-0,25 Гн , КСВа-0,25 Гн | ПП-0,25 | 32 096-00 |
|  | КСВаУ-0,63 Гн | ПП-0,63 | 32 214-00 |
|  | КСВа-1,0 Гн | ПП-1,0 | 32 627-00 |
|  | КСВа-2,5 Гс | ПП-2,5 | 33 335-00 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью Производственный Кооператив «Промкомм» 397160, Россия , Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.40 Лет Октября 309. Тел/факс (47354) 5-18-61 , E-mail: promcom2005@mail.ru. www.borkotel.ru |
| Н А И М Е Н О В А Н И Е П Р О Д У К Ц И И | Отпускные цены с НДС 2009 г., рублей |
| Котлы стальные водогрейные (твёрдое топливо) |
| КВр-0,25 (КСВа-0,25 Рт) Теплопроизводительность 0,25 МВт (250 кВт) | 197 650-00 |
| Котлы чугунные водогрейные (твёрдое топливо) |
| КЧВр-0,1Т (БКМЗ-100Т) Теплопроизводительность 100 кВт (есть возможность перехода на газ при покупке горелки КЧГ -100.02.00) | 54 516-00 |
| Комплекты для сборки чугунного водогрейного котла на твердом топливе мощностью от 0,119 МВт. до 0,329 МВт «Универсал-5М» (отдельно запчасти см. ниже) | 0,119 МВт (средних секций-10шт.) | 143 453-78 |
|  | 0,154 МВт (средних секций-14шт.) | 173 284-18 |
|  | 0,189 МВт (средних секций-18шт.) | 203 114-58 |
|  | 0,224 МВт (средних секций-22шт.) | 232 944-98 |
|  | 0,259 МВт (средних секций-26шт.) | 262 775-38 |
|  | 0,294 МВт (средних секций-30шт.) | 292 605-78 |
|  | 0,329 МВт (средних секций-34шт.) | 322 436-18 |
| Для котлов : | Горелки газовые |
|  | Горелки газовые с трехступенчатым регулированием теплопрозводитель ности (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала) |
| КСВа-2,5 Гс |  |
|  | ГБ-2,7 с автоматикой КСУ-Б-03 ГБ(н)-2,7 с автоматикой КСУ-Б-03 (низк/давл) ГБак-2,7 с автоматикой КСУ-Б-06 ГБак(н)-2,7 с автоматикой КСУ-Б-06 (низк/давл) | 271 577-00 311 343-00 300 251-00 332 937-00 |
| КПа-0,63 Гн (паровой) E 1/9 (паровой) | ГБп-0,85 с автоматикой КСУ-Б-06 ГБп-1,2 с автоматикой КСУ-Б-06 | 217 120-00 243 139-00 |
| КСВа-1,0 Гн | ГБм-1,2 с автоматикой КСУ-Б-03 ГБак-1,2 с автоматикой КСУ-Б-06 ГБакс-1,2 с автоматикой КСУ-Б-06 (сред/давл) | 228 979-00 243 139-00 243 139-00 |
| КСВа-0,63 Гн | ГБм-0,85 с автоматикой КСУ-Б-03 ГБак-0,85 с автоматикой КСУ-Б-06 | 203 314-00 217 120-00 |
| КЧВа-0,25 Универсал 5М, КСВа-0,25 Гн | ГБ-0,34 с автоматикой КСУ-Б-03 ГБак-0,34 с автоматикой КСУ-Б-06 | 129 033-00 146 025-00 |
| КСВа-1,0 Гн | Горелка газовая с плавным регулированием теплопроизво- дительности и режимом ожидания M1001 “Marathon” (ф.«Драйцлер», Германия) | договорная |
| Горелки жидкотопливные |
| Для котлов : | Горелка на жидком топливе с двухступенчатым регулированием тепло производительности (с постоянным присутствием дежурного персонала) |
| КСВа – 0,63 ЛЖ |  |
|  | ГБЖ-0,8 с автоматикой КСУ-Б-00 | 134 166-00 |
|  | Горелки на жидком топливе с плавным регулированием теплопроизводи тельности (без постоянного присутствия дежурного персонала) |
|  | ГБЖ-0,8 с автоматикой КСУ-Б-06 | 151 217-00 |
| КПа-0,63 ЛЖ (паровой) | ГБЖп-0,8 с автоматикой КСУ-Б-06 | 151 217-00 |
| (отдельно запчасти на промышленные горелки см. ниже) |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью Производственный Кооператив «Промкомм» 397160, Россия , Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.40 Лет Октября 309. Тел/факс (47354) 5-18-61 , E-mail: promcom2005@mail.ru. www.borkotel.ru |
| Н А И М Е Н О В А Н И Е П Р О Д У К Ц И И | Отпускные цены с НДС 2009 г., рублей |
| Запчасти для ремонта котлов и автоматики серии «Хопёр» , «БКМЗ» |
| Запчасти для ремонта котлов серии «БКМЗ» | Горелка атмосферная КЧГ-100.02.00 | 15 753-00 |
|  | Средняя секция с ребром | 4 991-40 |
|  | Средняя секция без ребра | 4 684-60 |
|  | Задняя секция | 5 923-60 |
|  | Передняя секция | 5 357-20 |
|  | Отвод | 118-00 |
|  | Крышка «большая» | 188-80 |
|  | Дверка | 271-40 |
|  | Поддувало | 147-50 |
|  | Рукоятка | 43-66 |
|  | Заслонка | 106-20 |
|  | Плита | 118-00 |
|  | Крышка «малая» | 49-56 |
|  | Ниппель стальной | 74-34 |
| Запчасти для ремонта котлов серии «Хопёр» | Комплект автоматика РГУ2-1-М1-100 | 3 304-00 |
|  | Комплект автоматика РГУ2-1-М1-80 | 2 088-60 |
|  | Теплообменник котла « Хопёр – 50 » | 17 405-00 |
|  | Теплообменник котла « Хопёр – 63 » | 20 414-00 |
|  | Теплообменник котла « Хопёр – 80 » | 24 721-00 |
|  | Теплообменник котла « Хопёр – 100 » | 27 730-00 |
|  | Горелка котла « Хопёр – 50 » | 8 909-00 |
|  | Горелка котла « Хопёр – 63 » | 9 735-00 |
|  | Горелка котла « Хопёр – 80 » | 11 151-00 |
|  | Горелка котла « Хопёр – 100 » | 16 756-00 |
|  | Стенка передняя наружная КБВ-50.01.001 | 477-90 |
|  | Стенка задняя наружная КБВ-50.01.002 | 477-90 |
|  | Стенка передняя внутренняя КБВ-50.01.04.001 | 460-20 |
|  | Стенка задняя внутренняя КБВ-50.01.04.002 | 460-20 |
|  | Секция левая КБВ-50.01.04.003 | 295-00 |
|  | Секция правая КБВ-50.01.04.003-01 | 295-00 |
|  | Секция в сборе (старый теплообменник) | 566-40 |
| Запчасти для ремонта котлов серии «Хопёр А» и автоматики КСУБ-20 | Комплект автоматика КСУБ-20 | 34 928-00 |
|  | Комплект плат КСУБ-20 | 12897-40 |
|  | Микросхема PIC | 708-00 |
|  | Датчик пламени ДП-5 | 3 186-00 |
|  | Блок зажигания КВа-50.16.00.00 | 3 540-00 |
|  | Электрод КВам-50.14.00.00 | 115-64 |
|  | Изолятор КВам-50.14.00.000 | 80-24 |
|  | Запальник в сборе КВам | 1 227-20 |
|  | Датчик температуры ДТК | 389-40 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью Производственный Кооператив «Промкомм» 397160, Россия , Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.40 Лет Октября 309. Тел/факс (47354) 5-18-61 , E-mail: promcom2005@mail.ru. www.borkotel.ru |
| Н А И М Е Н О В А Н И Е П Р О Д У К Ц И И | Отпускные цены с НДС 2009 г., рублей |
| Запчасти для ремонта котлов серии «Универсал – 5М» Крайняя секция 11 929-80 Средняя секция 6 560-80 Отвод 1 321-60 Тройник верхний 2 655-00 Тройник нижний 1 923-40 Плита передняя 1 663-80 Фланец глухой 306-80 Фланец с отверстием 330-40 Колосник 2 124-00 Плита фронтовая в сборе 8 549-10 Заглушка 47-20 Скоба связи 67-26 Шибер в сборе 932-20 Ниппель стальной 182-90 |
| Запчасти для ремонта горелок серии ГБ, ГБм, ГБак, ГБЖ |
| Комплект средств управления автоматика КСУБ - 03 | 43 778-00 |
| Комплект средств управления автоматика КСУБ – 06 | 57 938-00 |
| Датчик пламени ДП-1 | 5 221-50 |
| Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-03) | 1 298-00 |
| Микросхема PIC-16F-877-04 (КСУБ-06) | 1 746-40 |
| Плата обработки информации КСУБ-001.001.14.00 (КСУБ-03) | 11 658-40 |
| Механизм исполнительный ГБ-0,34.10.00.000 | 7670-00 |
| Упор механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.007 | 59-00 |
| Пружина механизма исполнительного ГБ-0,34.10.00.011 | 70-80 |
| Запчасти для ремонта горелок серии ГБ-0,34 | Электрод запальный | 843-70 |
|  | Рабочее колесо ГБ-0,34 | 1 622-50 |
| Запчасти для ремонта горелок серии ГБм-1,2 и Гбак-1,2 ГБм-0,85 и Гбак-0,85 | Вентилятор в сборе (старый) | 22 892-00 |
|  | Горелка газовая ГБ-1,2.02.00.000 (голова) | 8 260-00 |
|  | Рабочее колесо ГБ-0,85/ГБ-1,2 | 1 239-00 |
|  | Запальник в сборе ГБ-1,2.02.41.000 | 2 360-00 |
|  | Электрод запальный | 1 280-30 |
|  | Изолятор электрода | 413-00 |
|  | Стабилизатор | 106-20 |
|  | Ловитель ГБ-1,2.02.50.000 | 489-70 |
|  | Головка ГБ-1,2.02.30.000 | 1 349-92 |
|  | Фланец алюм. круглый под двигатель | 1 180-00 |
| Запчасти для ремонта горелок серии ГБЖ | Рабочее колесо | 1 239-00 |
|  | Насос АЕ-77 | 5 546-00 |
|  | Электрод ГБЖ-0,8.11.00.000 | 188-80 |
|  | Электрод ГБЖ-0,8.10.00.000 | 507-40 |
|  | Вставка | 531-00 |
|  | Муфта | 1 616-60 |
| Запчасти для ремонта БК-2Ф.00.00.00 (Блока трёх клапанов) | Блок БК-2Ф.00.00.00 в сборе | 14 278-00 |
|  | Мембрана БК-2Ф.00.02.003 | 59-00 |
|  | Кольцо резиновое БК-2Ф.00.02.009 | 66-08 |
|  | Сальник БК-2Ф.00.00.030 | 41-30 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью Производственный Кооператив «Промкомм» 397160, Россия , Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.40 Лет Октября 309. Тел/факс (47354) 5-18-61 , E-mail: promcom2005@mail.ru. www.borkotel.ru Н А И М Е Н О В А Н И Е П Р О Д У К Ц И И Отпускные цены с НДС 2009 г., рублей Литьё чугунное Панель тепловая чугунная (радиатор 3-секционный) 2 849-70 Секция радиатора в комплекте с ниппелями соед. и проб 649-00* Панель тепловая чугунная декоративная 2 920-50 Люк лёгкий «ГТС» (ГТС-Л) без внутренней крышки ГОСТ 8591-76 73,0 кг 2 997-20 Крышка люка «ГТС» 967-60 Люк лёгкий «ГТС» (ГТС-Л) с запорным устройством 73,5 кг 3 752-40 Люк квадратный Л-А15-К-8-55*55 56,0 кг 2 501-60 Люк тяжелый «ГТС» (ГТС-Т) без внутренней крышки ГОСТ 8591-76 134,0 кг 5 746-60 Люк легкий Л-А15-К-1-55 42,5 кг 1 770-00 Люк легкий Л-А30-К-1-60 53,0 кг 2 324-60 Люк легкий с запорным устройством Л-А30-К-2-60 52,5 кг 2 702-20 Люк средний С-В125-К-1-55 84,3 кг 3 351-20 Люк средний С-В125-К-1-60 93,5 кг 3 575-40 Крышка под люк средний отдельно 1 321-60 Люк средний с запорным устройством С-В125-К-2-60 93,6 кг 4 059-20 Люк тяжелый Т-С250-К-1-55 100,2 кг 3 988-40 Люк тяжелый Т-С250-К-1-60 117,0 кг 4 495-80 Крышка под люк тяжелый отдельно Т-С250-К-1-60 2 017-80 Люк тяжелый магистральный ТМ-Д400-К-1-55 112,1 кг 4 425-00 Дождеприемник магистральный ДМ-2-С250-2-37х78 89,5 кг 3 705-20 Дождеприемник прямоугольный ДМ-2-С250-2-37х78-01 96,7 кг 4 425-00 Дождеприемник круглый ДК2-В150-1-60 105,5 кг 4 602-00 Дождеприемник большой ДБ2-В125-2-37х77 84,0 кг 3 481-00 Дождеприемник большой ДБ1-В125-2-31х49 49,5 кг 2 253-80 Дождеприемник малый Д-А15-1-32х32 27,4 кг 1 250-80 Колонка водоразборная КВр (заказ от 100 шт.) 6 985-60 Плита печная П 2-3 1 091-50 Колосник печной РУ-2 401-20 Плитка чугунная, шестигранная ПП-200 135-70 Плитка чугунная, ПП-300, 300х300 778-80 Плитка чугунная, ПП-400, 400х400 1 132-80 Ограждение чугунное: (длина решетки – 670 мм; высота решетки -300 мм) решётка столбик (длина решетки -1320 мм; высота решетки -450 мм) решётка столбик 826-00 336-30 2 159-40 826-00 |

# РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ

# Общество с ограниченной ответственностью

Производственный	Кооператив

«Промкомм»

397160, Россия , Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.40 Лет Октября 309.

Тел/факс (47354) 5-18-61 , E-mail: promcom2005@mail.ru.     www.borkotel.ru

| Н А И М Е Н О В А Н И Е П Р О Д У К Ц И И | Отпускные цены с НДС 2009 г., рублей |
| --- | --- |
| Комплект запчастей чугун. водогр. Котла «Универсал – 6М» | Комплект запчастей 44 УКМ (средних секций18шт.) | 189 518-62 |
|  | 0,42МВт Комплект запчастей 60 УКМ (средних секций26шт.) | 248 710-96 |
|  | 0,50МВт Комплект запчастей 76 УКМ (средних секций34шт.) | 307 903-30 |
| Запчасти для ремонта котлов серии «Универсал – 6М» Крайняя секция 10 096-08 Средняя секция 6 025-08 Отвод 1 153-45 Тройник верхний 1 926-94 Тройник нижний 1 492-70 Плита передняя 1 696-25 Фланец глухой 196-76 Фланец с отверстием 217-12 Колосник 250*530 1 380-00 Колосник 255*906 2 876-84 Плита фронтовая в сборе 7 531-35 Ниппель 217-12 Скоба связи 47-50 Шибер 800-63 Дверка зольника 963-47 Дверка загрузочная 2 347-61 Балка-колосник 895-62 Отражатель 420-67 |