| у | СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМЫМ ООО « Производственный кооператив «Промкомм» . Т/ФАКС (47354)5-18-61 на 2009 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ## И З Д Е Л И Я |  | ТИП, МОДЕЛЬ, МАРКА, ГОСТ, ТУ, код ОКП, сертификат | КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на газе среднего давления. Комплектуется горелкой ГБ-2,7. Режим работы котла автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). |  | ##### КСВа – 2,5 Гс ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-009-00288490-96 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЯ04.В06599 (на соответствие требованиям ГОСТ 10617-83) | Теплопроизводительность, МВт - 2,5 КПД,% , не менее - 91,8 Топливо – природный газ среднего давления *Габаритные размеры: ДЛИНА, мм - 4700 ШИРИНА, мм - 1900 ВЫСОТА, мм - 3180 МАССА, кг , не более - 5300 *Здесь и далее даны с горелкой |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на газе среднего давления. Комплектуется горелкой ГБак-2,7. Режим работы котла автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала), в автономном режиме, в составе автоматизированной котельной. |  | ##### КСВа – 2,5 Гс (ак) ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-043-00288490-2002 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЯ04.В10127 | Теплопроизводительность, МВт - 2,5 КПД,% , не менее - 91,8 Топливо – природный газ среднего давления Габаритные размеры: ДЛИНА, мм - 4700 ШИРИНА, мм - 1900 ВЫСОТА, мм - 3180 МАССА, кг , не более - 5300 |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на газе низкого давления. Комплектуется горелкой ГБ-1,2. Режим работы котла автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). |  | ##### КСВа – 1,0 Гн ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-008-00288490-96 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЯ04.В06596 (на соответствие требованиям ГОСТ 10617-83) | Теплопроизводительность, МВт - 1,0 КПД, % , не менее - 91 Топливо - газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 4550 ШИРИНА, мм - 1800 ВЫСОТА, мм - 2400 МАССА, кг, не более - 3500 |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на газе низкого давления. Комплектуется горелкой ГБм-1,2. Режим работы котла автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). |  | ##### КСВа – 1,0 Гн (м) ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-008-00288490-96 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЯ04.В06596 (на соответствие требованиям ГОСТ 10617-83) | Теплопроизводительность, МВт - 1,0 КПД, % , не менее - 91 Топливо - газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 4600 ШИРИНА, мм - 1800 ВЫСОТА, мм - 2400 МАССА, кг, не более - 3500 |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на газе низкого давления. Комплектуется горелкой ГБак-1,2. Режим работы котла автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала), в автономном режиме, в составе автоматизированной котельной. |  | ##### КСВа – 1,0 Гн (ак) ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-043-00288490-2002 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЯ04.В10127 | Теплопроизводительность, МВт - 1,0 КПД, % , не менее - 91 Топливо - газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 4600 ШИРИНА, мм - 1800 ВЫСОТА, мм - 2400 МАССА, кг, не более - 3500 |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на газе низкого давления. Комплектуется горелкой ГБ-0,85. Режим работы котла автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). |  | ##### КСВаУ – 0,63 Гн ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-026-00288790-98 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЮ21.В00636 (на соответствие требованиям ГОСТ 10617-83) | Теплопроизводительность, МВт - 0,63 КПД, % , не менее - 91 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 3500 ШИРИНА, мм - 1200 ВЫСОТА, мм - 1850 МАССА, кг, не более - 1250 |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на легком жидком топливе. Комплектуется горелкой ГБЖ-0,8. Режим работы котла автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). |  | ##### КСВаУ – 0,63 ЛЖ ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-026-00288790-98 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЮ21.В00636 (на соответствие требованиям ГОСТ 10617-83) | Теплопроизводительность, МВт - 0,63 КПД, % , не менее - 91 Топливо – легкое жидкое ДЛИНА, мм - 3500 ШИРИНА, мм - 1200 ВЫСОТА, мм - 1850 МАССА, кг, не более - 1250 |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на газе низкого давления. Комплектуется горелкой ГБм-0,85. Режим работы котла автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). |  | ##### КСВаУ – 0,63 Гн (м) ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-026-00288790-98 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЮ21.В00636 (на соответствие требованиям ГОСТ 10617-83) | Теплопроизводительность, МВт - 0,63 КПД, % , не менее - 91,8 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 3600 ШИРИНА, мм - 1300 ВЫСОТА, мм - 1850 МАССА, кг, не более - 1250 |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на газе низкого давления. Комплектуется горелкой ГБак-0,85. Режим работы котла автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала), в автономном режиме, в составе автоматизированной котельной. |  | ##### КСВа – 0,63 Гн (ак) ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-043-00288490-2002 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЯ04.В10127 | Теплопроизводительность, МВт - 0,63 КПД, % , не менее - 91,8 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 3600 ШИРИНА, мм - 1300 ВЫСОТА, мм - 1850 МАССА, кг, не более - 1250 |
| Котел стальной паровой автоматизированный на газе низкого давления (некотлонадзорный). Комплектуется горелкой ГБ-0,85. Режим работы котла автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). |  | ##### КПа – 0,63 Гн ##### ГОСТ 10617-83 ТУ 4931-022-00288490-98 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЯ04.В10828 | Теплопроизводительность, МВт - 0,63 КПД, % , не менее - 90 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 4000 ШИРИНА, мм - 2100 ВЫСОТА, мм - 2500 МАССА, кг, не более - 3000 |
| ## НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ## И З Д Е Л И Я |  | ТИП, МОДЕЛЬ, МАРКА, ГОСТ, ТУ, код ОКП, сертификат | КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А |
| Котел стальной водогрейный на твердом топливе с ручной топкой. Режим работы – ручная топка. |  | ##### КВр – 0,25 ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-029-00288490-99 код ОКП 49 3122 РОСС RU.МГ01.В012988 | Теплопроизводительность, МВт - 0,25 КПД, % , не менее - 71 Топливо – каменный или бурый уголь ДЛИНА, мм - 2300 ШИРИНА, мм - 1100 ВЫСОТА, мм - 2200 МАССА, кг, не более - 1500 |
| Котел отопительный чугунный водогрейный автоматизированный с горелкой в сборе. Комплектуется горелкой ГБ-0,34. Режим работы котла автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствием дежурного персонала). |  | ##### КЧВа – 0,25 Гн «Универсал-5М» ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-014-00288490-97 код ОКП 49 3121 РОСС RU.АЯ04.В10798 | Теплопроизводительность, МВт - 0,25 КПД, % , не менее - 91 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 2500 ШИРИНА, мм - 1600 ВЫСОТА, мм - 1860 МАССА, кг, не более - 2500 |
| Котел стальной водогрейный автоматизированный на газе низкого давления. Комплектуется горелкой ГБак-0,34. Режим работы котла автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала), в автономном режиме, в составе автоматизированной котельной. |  | ##### КСВа – 0,25 Гн (ак) ГОСТ 30735-2001 ТУ 4931-043-00288490-2002 код ОКП 49 3122 РОСС RU.АЯ04.В10127 | Теплопроизводительность, МВт - 0,25 КПД, % , не менее - 91 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 3400 ШИРИНА, мм - 1110 ВЫСОТА, мм - 1580 МАССА, кг, не более - 1500 |
| Горелка блочная газовая для промышленных котлов. Режим работы горелки автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). |  | ##### ГБ – 2,7 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-010-00288490-96 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.06598 | Тепловая мощность, МВт - 2,7 Топливо – газ природный среднего давления ДЛИНА, мм - 1180 ШИРИНА, мм - 1260 ВЫСОТА, мм - 1400 МАССА, кг, не более - 220 |
| Горелка блочная газовая для промышленных котлов в составе автоматизированной котельной. Режим работы горелки автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). |  | ##### ГБак – 2,7 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-042-00288490-2002 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.В10126 | Тепловая мощность, МВт - 2,7 Топливо – газ природный среднего давления ДЛИНА, мм - 1180 ШИРИНА, мм - 1260 ВЫСОТА, мм - 1400 МАССА, кг, не более - 220 |
| ## Горелка блочная газовая для промышленных котлов. ## Режим работы горелки автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). |  | ##### ГБ – 1,2 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-004-00288490-97 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.06597 | Тепловая мощность, МВт - 1,2 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 1155 ШИРИНА, мм - 1120 ВЫСОТА, мм - 660 МАССА, кг, не более - 90 |
| ## Горелка блочная газовая для промышленных котлов. ## Режим работы горелки автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). |  | ##### ГБм – 1,2 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-004-00288490-97 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.06597 | Тепловая мощность, МВт - 1,2 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 1250 ШИРИНА, мм - 1020 ВЫСОТА, мм - 660 МАССА, кг, не более - 120 |
| ## Горелка блочная газовая для промышленных котлов в составе автоматизированной котельной. ## Режим работы горелки автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). |  | ##### ГБак – 1,2 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-042-00288490-2002 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.В10126 | Тепловая мощность, МВт - 1,2 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 1250 ШИРИНА, мм - 1020 ВЫСОТА, мм - 660 МАССА, кг, не более - 120 |
| ## Горелка блочная газовая для паровых котлов. ## Режим работы горелки автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). |  | ##### ГБп – 1,2 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-004-00288490-97 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.06597 | Тепловая мощность, МВт - 1,2 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 1155 ШИРИНА, мм - 1020 ВЫСОТА, мм - 660 МАССА, кг, не более - 90 |
| ## Горелка блочная газовая для промышленных котлов. ## Режим работы горелки автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). |  | ##### ГБ - 0,85 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-004-00288490-97 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.В06597 | Тепловая мощность, МВт - 0,85 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 965 ШИРИНА, мм - 1070 ВЫСОТА, мм - 570 МАССА, кг, не более - 116 |
| ## Горелка блочная газовая для промышленных котлов. ## Режим работы горелки автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). |  | ##### ГБм - 0,85 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-004-00288490-97 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.В06597 | Тепловая мощность, МВт - 0,85 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 1100 ШИРИНА, мм - 980 ВЫСОТА, мм - 660 МАССА, кг, не более - 115 |
| ## Горелка блочная газовая для промышленных котлов в составе автоматизированной котельной. ## Режим работы горелки автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). |  | ##### ГБак - 0,85 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-042-00288490-2002 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.В10126 | Тепловая мощность, МВт - 0,85 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 1100 ШИРИНА, мм - 980 ВЫСОТА, мм - 660 МАССА, кг, не более - 115 |

Л

| ## НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ## И З Д Е Л И Я | ТИП, МОДЕЛЬ, МАРКА, ГОСТ, ТУ, код ОКП, сертификат | КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А |
| --- | --- | --- |
| ## Горелка блочная газовая для паровых котлов. ## Режим работы горелки автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). | ##### ГБп - 0,85 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-004-00288490-97 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.В06597 | Тепловая мощность, МВт - 0,85 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 1100 ШИРИНА, мм - 980 ВЫСОТА, мм - 660 МАССА, кг, не более - 116 |
| Горелка блочная жидкотопливная для водогрейных котлов. Режим работы горелки автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). | ##### ГБЖ – 0,8 ГОСТ 27824-88 ТУ 3696-024-00288490-98 код ОКП 36 9630 РОСС RU.АЯ04.В10799 | Тепловая мощность, МВт - 0,8 Топливо – легкое жидкое ДЛИНА, мм - 790 ШИРИНА, мм - 680 ВЫСОТА, мм - 650 МАССА, кг, не более - 75 |
| Горелка блочная жидкотопливная для паровых котлов. Режим работы горелки автоматический (с постоянным присутствием дежурного персонала). | ##### ГБЖп – 0,8 ГОСТ 27824-88 ТУ 3696-024-00288490-98 код ОКП ОКП 36 9630 РОСС RU.АЮ21.В00637 | Тепловая мощность, МВт - 0,8 Топливо – легкое жидкое ДЛИНА, мм - 790 ШИРИНА, мм - 680 ВЫСОТА, мм - 650 МАССА, кг, не более - 75 |
| Горелка блочная газовая для промышленных котлов. Режим работы горелки автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). | ##### ГБ – 0,34 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-031-00288490-99 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.В10785 | Тепловая мощность, МВт - 0,34 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 1085 ШИРИНА, мм - 1015 ВЫСОТА, мм - 415 МАССА, кг, не более - 50 |
| Горелка блочная газовая для промышленных котлов в составе автоматизированной котельной. Режим работы горелки автоматический (с повторным пуском, без постоянного присутствия дежурного персонала). | ##### ГБак – 0,34 ГОСТ 21204-97 ТУ 3696-042-00288490-2002 код ОКП 36 9610 РОСС RU.АЯ04.В10126 | Тепловая мощность, МВт - 0,34 Топливо – газ природный низкого давления ДЛИНА, мм - 1085 ШИРИНА, мм - 805 ВЫСОТА, мм - 415 МАССА, кг, не более - 50 |
| Комплект для ремонта чугунного водогрейного котла «Универсал-5М» на твердом топливе на семь типоразмеров. Запасные части для ремонта чугунных водогрейных котлов «Универсал-5М», работающего на твердом топливе. | «Универсал-5М» ТУ 21-26-323-89 код ОКП 49 9110 | ТИПОРАЗМЕРЫ: 0,119 МВт – средних секций 10 шт. 0,154 МВт – средних секций 14 шт. 0,189 МВт – средних секций 18 шт. 0,224 МВт – средних секций 22 шт. 0,259 МВт – средних секций 26 шт. 0,294 МВт – средних секций 30 шт. 0,329 МВт – средних секций 34 шт. Крайняя секция; средняя секция; заглушка; тройник верхний; тройник нижний; ниппель стальной, ниппель чугунный; плита передняя; фланец глухой; колосник; фланец с отверстием; скобы связи; отвод; плита фронтовая в сборе; шибер в сборе. |
| ## Котельная блочная транспортабельная автоматизированная на газе низкого давления, тепло - производительностью 200,300,400,500 кВт без ГВС. | ## КБТа-500 (400,300,200) ## «Хопер» ТУ 4938-030-00288490-99 код ОКП 49 3811 РОСС RU.АЯ04.Н00627 | Теплопроизводительность, кВт - 200 300 400 500 ДЛИНА, мм, – 5100 6000 6800 7700 ШИРИНА, мм – 3200 3200 3200 3200 ВЫСОТА, мм – 3000 3000 3000 3000 МАССА, т, не более - 9 10 11 12 |
| ## Котел отопительный водогрейный стальной с блоком регулирования газа РГУ2-М1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 36.ВЦ.40.493.П.001130.12.02. | ## «Хопер-25 (50,63,80,100)» ГОСТ 20548-87 код ОКП 49 3112 ТУ 4931-003-00288490-97 РОСС RU.МГ01.В01299 | Теплопроизводительность, кВт – 25 50 63 80 100 КПД, % – 87 88 88 89 90 ВЫСОТА, мм – 1000 1000 1000 1000 1000 ШИРИНА, мм – 450 720 720 720 720 ГЛУБИНА, мм – 540 540 620 720 800 МАССА, кг – 110 130 240 300 380 |
| ## Котел отопительный водогрейный стальной с электроуправляемой автоматикой КСУ-Б-20. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 36.ВЦ.40.493.П.001130.12.02. | ## «Хопер-25 (50,63,80,100)А» ГОСТ 20548-87 ТУ 4931-033-00288490-2001 код ОКП 49 3112 РОСС RU.МГ01.В00798 | Теплопроизводительность, кВт – 25 50 63 80 100 КПД, % – 88 88 89 89 91 ВЫСОТА, мм – 1200 1200 1200 1200 1200 ШИРИНА, мм – 420 720 720 720 720 ГЛУБИНА, мм – 600 600 650 740 790 МАССА, кг – 140 240 280 320 360 |
| ## Водоподогреватель проточно-накопительный. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 36.ВЦ.40.493.П.001100.12.02. | ## ВПН-100 ГОСТ 27590-88 ТУ 4933-021-00288490-99 код ОКП 49 3322 РОСС RU.АЮ21.В00511 | Расход воды при нагреве до 55С, л/час – 300 Давление воды, МПа: котловой – 0,3; ГВС – 0,6 ДЛИНА, мм - 600 ШИРИНА, мм - 700 ВЫСОТА, мм - 1100 МАССА, кг, не более - 75 |

АДРЕС: 397160, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, , ФАКС: (47354) 5-18-61 E-mail: promcom2005@mail.ru. ТЕЛЕФОНЫ: (47354) 5-18-61 (отдел маркетинга и продаж,снабжение); РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: Борисоглебское ОСБ №193 г. Борисоглебск Центрально-Черноземный Банк Сбербанка РФ г. Воронеж БИК:042007681 К/с: 30101810600000000681 Р/С:40702810113060010809 ОКПО: 83640895 ОКАТО: 20206000000 ОКВЭД: 01.11 КПП: 360401001 ИНН3604017115 ОГРН1083604000171