## Общий
Дизельные электростанции производства фирмы Welland (Великобритания)
двигатели 1500 об/мин Perkins (WP) и Volvo Penta (WV), четырехполюсные генераторы Mecc Alte.
Модель | Мощность |  |  |  | Расход топли-ва на 75% на-грузки, л/час | Емкость бака, л | Габариты (открытое исп.) | Вес, (открытое исп.) | Цена открытой ДГУ на раме (GBP) | Цена ДГУ в шумозащитном кожухе (GBP)
| кВт |  | кВА
| Основная | Резервная | Основная | Резервная |  |  | ДхШхВ, мм | кг
Однофазные ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (230В, 50Гц) с двигателями Perkins (Великобритания)
1WP9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2.3 | 190 | 1600х638х1240 | 409 | 6376 | 7946
1WP13 | 10.8 | 12 | 10.8 | 12 | 2.8 | 190 | 1600х638х1240 | 418 | 7218 | 8788
1WP20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 4 | 190 | 1600х638х1240 | 605 | 7938 | 9508
1WP30 | 24 | 26 | 24 | 26 | 5.4 | 190 | 1600х638х1240 | 672 | 9680 | 11448
1WP40 | 32 | 35 | 32 | 35 | 8.2 | 190 | 1800х648х1350 | 776 | 10610.8333 | 12691
1WP60 | 46 | 51 | 46 | 51 | 10.5 | 190 | 1800х648х1340 | 850 | 13760 | 15840
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (400 / 230В 50Гц) с двигателями Perkins (Великобритания)
WP9 | 7.2 | 7.9 | 9 | 9.9 | 2.3 | 190 | 1600х638х1240 | 409 | 6334 | 7904
WP13 | 10.4 | 11.4 | 13 | 14.3 | 2.8 | 190 | 1600х638х1240 | 418 | 6794 | 8364
WP20 | 16 | 17.6 | 20 | 22 | 4 | 190 | 1600х638х1240 | 605 | 7898 | 9468
WP30 | 24 | 26.4 | 30 | 33 | 5.4 | 190 | 1600х638х1240 | 672 | 8736 | 10504
WP45 | 36 | 39.6 | 45 | 49.5 | 8.2 | 190 | 1800х648х1350 | 776 | 10384 | 12464
WP60 | 48 | 52.8 | 60 | 66 | 10.4 | 190 | 1800х648х1340 | 850 | 11444 | 13524
WP65 | 52 | 57.2 | 65 | 71.5 | 11.2 | 190 | 2100х648х1350 | 928 | 11968 | 14048
WP80 | 64 | 70.4 | 80 | 88 | 14 | 190 | 2100х648х1350 | 952 | 12922 | 15002
WP100C | 80 | 88 | 100 | 110 | 17.1 | 190 | 2100х690х1450 | 1077 | 14864 | 17584
WP135 | 108 | 118.8 | 135 | 148.5 | 24.1 | 190 | 2300х790х1600 | 1427 | 18398 | 24420
WP150 | 120 | 132 | 150 | 165 | 31 | 190 | 2300х790х1600 | 1427 | 20314 | 26336
WP180 | 144 | 158.4 | 180 | 198 | 31 | 450 | 2100х790х1746 | 1525 | 22620 | 30072
WP200 | 160 | 176 | 200 | 220 | 35 | 450 | 2500х856х1746 | 1660 | 27004 | 34458
WP250 | 200 | 220 | 250 | 275 | 36 | 450 | 2600х860х1850 | 2060 | 29894 | 37346
WP300 | 240 | 264 | 300 | 330 | 47 | 450 | 3000х1350х1750 | 2160 | 36802 | 45208
WP350 | 280 | 308 | 350 | 385 | 54 | 770 | 3200х1200х1750 | 2590 | 41326 | 49732
WP400 | 320 | 352 | 400 | 440 | 62 | 770 | 3200х1200х1750 | 2810 | 47502 | 55908
WP450 | 360 | 396 | 450 | 495 | 73 | 770 | 3500х1250х1750 | 3495 | 57468 | 65876
WP500 | 400 | 440 | 500 | 550 | 76 | 770 | 3500х1250х1970 | 3660 | 57720 | 66126
WP600 | 480 | 528 | 600 | 660 | 90 |  | 3700х1410х1970 | 4350 | 72036 | 81812
WP660 | 528 | 580.8 | 660 | 728 | 97 |  | 3700х1410х1970 | 4350 | 79890 | 89666
WP720 | 576 | 633.6 | 720 | 792 | 121 |  | 3700х1410х2370 | 6247 | 106490
WP800 | 640 | 704 | 800 | 880 | 130 |  | 3700х1410х2370 | 6247 | 111828
WP1000 | 800 | 880 | 1000 | 1100 | 163 |  | 5000х1870х2270 | 7625 | 143812
WP1250 | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | 196 |  | 5100х1900х2545 | 9360 | 202812
WP1350 | 1080 | 1188 | 1350 | 1485 | 210 |  | 5100х1900х2545 | 9360 | 233700
WP1500 | 1200 | 1320 | 1500 | 1650 | 237 |  | 5100х2050х2545 | 10080 | 246014
WP1700 | 1360 | 1496 | 1700 | 1870 | 275 |  | 5800х2295х2750 | 12635 | 261702
WP1825 | 1460 | 1607 | 1825 | 2008 | 285 |  | 5800х2295х2750 | 13050 | 354286
WP2000 | 1600 | 1760 | 2000 | 2200 | 313.3 |  | 5800х2245х2780 | 13695 | 367538
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (400 / 230В 50Гц) с двигателями Volvo Penta (Швеция)
WV85 | 68 | 74.8 | 85 | 93.5 | 14.5 | 190 | 2300х805х1500 | 1300 | 15166.6667 | запрос
WV100 | 80 | 88 | 100 | 110 | 17.9 | 190 | 2300х805х1500 | 1400 | 18333.3333 | запрос
WV130 | 104 | 114 | 130 | 143 | 21.8 | 190 | 2550х880х1550 | 1500 | 19916.6667 | запрос
WV150 | 120 | 132 | 150 | 165 | 26.6 | 450 | 2550х880х1550 | 1600 | 23250 | запрос
WV175 | 140 | 154 | 175 | 192.5 | 31.4 | 450 | 2500х880х1484 | 1650 | 25983.3333 | запрос
WV200 | 160 | 176 | 200 | 220 | 34.6 | 450 | 2600х880х1650 | 1995 | 27916.6667 | запрос
WV250 | 200 | 220 | 250 | 275 | 43.6 | 450 | 3000х1000х1600 | 2315 | 32416.6667 | запрос
WV275 | 220 | 242 | 275 | 302 | 44.5 | 630 | 3130х1000х1695 | 2645 | 35250 | запрос
WV325 | 260 | 286 | 325 | 357.5 | 52.7 | 630 | 3130х1000х1695 | 2645 | 37250 | запрос
WV350 | 280 | 308 | 350 | 385 | 54.3 | 630 | 3260х1095х1750 | 3095 | 39991.6667 | запрос
WV375 | 300 | 330 | 375 | 412.5 | 58.7 | 630 | 3260х1095х1750 | 3095 | 44166.6667 | запрос
WV400 | 320 | 352 | 400 | 440 | 64.2 | 630 | 3260х1095х1750 | 3095 | 46666.6667 | запрос
WV460 | 368 | 404.8 | 460 | 506 | 70.9 | 630 | 3050х1095х1835 | 3500 | 54997.5 | запрос
WV500 | 400 | 440 | 500 | 550 | 77.2 | 630 | 3505х1250х1835 | 3550 | 58333.3333 | запрос
WV550 | 456 | 501.6 | 570 | 627 | 87.2 | 630 | 3505х1250х1835 | 3550 | 69983.3333 | запрос
WV630 | 504 | 554.4 | 630 | 693 | 96.8 | 630 | 3505х1250х1835 | 3750 | 79995.8333 | запрос
Базовая комплектация | [5 empty] | Дополнительная комплектация
1. Двигатель | [5 empty] | 1. Всепогодный кожух с шумопоглощением
2. Генератор | [5 empty] | 2. Всепогодный кожух
3. Рама с интегрированным баком | [5 empty] | 3. Дополнительная топливная ёмкость
4. Модуль управления Deep Sea Electronics 3110, 7110 | [5 empty] | 4. Автоматическая подкачка топлива
5. Глушитель 20 дБ | [5 empty] | 5. Синхронизация на основе модуля DSE8610
6. Сильфон | [5 empty] | 6. Дистанционное управление и мониторинг
7. Аккумуляторные батареи | [5 empty] | 7. Контейнерное размещение
8. Комплект технической документации РУС/АНГЛ | [5 empty] | 8. Шасси

## АТС
Цена, £
ABB Range of Auto Transfer Panels
25 Amp | 580.2273 | H400xW400xD200
45 Amp | 647.6591 | H400xW400xD200
70 Amp | 955.0227 | H600xW400xD250
100 Amp | 1099.2955 | H600xW400xD250
125 Amp | 1262.3864 | H600xW400xD250
200 Amp | 1668.5455 | H800xW600xD300
250 Amp | 1825.3636 | H800xW600xD300
300 Amp | 2264.4545 | H800xW600xD300
350 Amp | 2545.1591 | H800xW600xD300
550 Amp | 4323.4773 | H1200xW800xD400
800 Amp | 5281.6364 | H1200xW800xD400
1000 Amp | 6090.8182 | H1200xW800xD400
1250 Amp | 9990.8864 | H1800xW600xD800
1600 Amp | 10671.4773 | H1800xW600xD800
2000 Amp | 19622.6591 | H2000xW800xD800
2500 Amp | 23075.7955 | H2000xW800xD800
3200 Amp | 31358.9318 | H2000xW800xD800
4000 Amp | 39932.1818 | H2000xW2000xD800
5000 Amp | 56443.5682 | H2000xW2400xD800
6300 Amp | 71609.4545 | H2000xW2400xD800