ИНН 1658082678 КПП 165801001

Р/сч. 40702810229160001511

Банк ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 042202824

К/сч. 30101810200000000824

Юр. адрес: 420095 РТ, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, офис 313

Почтовый адрес: 420095 г. Казань, а/я 174

Тел/факс: (843) 564-82-19, тел.: 290-12-59

Web-сайт: www.tktpipe.ru; e-mail: pkfkt@mail.ru .

Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 для газопроводов (ГОСТ Р 50838-95)

Цены указаны с НДС, действительны с 01.12.2018 г.

| D труб | SDR 9 |  |  | SDR 11 |  |  | SDR 13,6 |  |  | D труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м |  |
| 20 | 0,132 | 3,0 | 18,48 | 0,116 | 2,3 | 16,24 | - | - | - | 20 |
| 25 | 0,198 | 3,0 | 27,72 | 0,169 | 2,3 | 23,66 | 0,148 | 2,0 | 20,72 | 25 |
| 32 | 0,325 | 3,6 | 45,50 | 0,277 | 3,0 | 38,78 | 0,229 | 2,4 | 32,06 | 32 |
| 40 | 0,507 | 4,5 | 70,98 | 0,427 | 3,7 | 59,78 | 0,353 | 3,0 | 49,42 | 40 |
| 50 | 0,786 | 5,6 | 110,04 | 0,663 | 4,6 | 92,82 | 0,545 | 3,7 | 76,30 | 50 |
| 63 | 1,25 | 7,1 | 161,25 | 1,05 | 5,8 | 147,00 | 0,869 | 4,7 | 112,10 | 63 |
| 75 | 1,76 | 8,4 | 227,04 | 1,46 | 6,8 | 188,34 | 1,23 | 5,6 | 158,67 | 75 |
| 90 | 2,54 | 10,1 | 327,66 | 2,12 | 8,2 | 273,48 | 1,76 | 6,7 | 227,04 | 90 |
| 110 | 3,78 | 12,3 | 487,62 | 3,14 | 10,0 | 405,06 | 2,61 | 8,1 | 336,69 | 110 |
| 125 | 4,87 | 14,0 | 628,23 | 4,08 | 11,4 | 526,32 | 3,37 | 9,2 | 434,73 | 125 |
| 140 | 6,12 | 15,7 | 679,32 | 5,08 | 12,7 | 563,88 | 4,22 | 10,3 | 468,42 | 140 |
| 160 | 7,97 | 17,9 | 1028,13 | 6,67 | 14,6 | 860,43 | 5,50 | 11,8 | 709,50 | 160 |
| 200 | 12,50 | 22,4 | 1612,50 | 10,40 | 18,2 | 1341,60 | 8,56 | 14,7 | 1104,24 | 200 |
| 225 | 15,80 | 25,2 | 2038,20 | 13,20 | 20,5 | 1702,80 | 10,90 | 16,6 | 1406,10 | 225 |
| 250 | 19,40 | 27,9 | 2502,60 | 16,20 | 22,7 | 2089,80 | 13,40 | 18,4 | 1728,60 | 250 |
| 280 | 24,40 | 31,3 | 3147,60 | 20,30 | 25,4 | 2618,70 | 16,80 | 20,6 | 2167,20 | 280 |
| 315 | 30,80 | 35,2 | 3973,20 | 25,70 | 28,6 | 3315,30 | 21,30 | 23,2 | 2747,70 | 315 |
| 355 | - | - | - | 32,60 | 32,2 | 4205,40 | 27,00 | 26,1 | 3483,00 | 355 |
| 400 | - | - | - | 41,40 | 36,3 | 5340,60 | 34,20 | 29,4 | 4411,80 | 400 |
| 450 | - | - | - | - | - |  | 43,30 | 33,1 | 5585,70 | 450 |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |

| D труб | SDR 17 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 21 |  |  | D труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м |  |
| 32 | 0,193 | 2,0 | 27,02 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 40 | 0,292 | 2,4 | 40,88 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 50 | 0,449 | 3,0 | 62,86 | 0,436 | 2,9 | 61,04 | 0,369 | 2,4 | 42,43 | 50 |
| 63 | 0,715 | 3,8 | 92,23 | 0,682 | 3,6 | 87,97 | 0,573 | 3,0 | 73,91 | 63 |
| 75 | 1,01 | 4,5 | 130,29 | 0,97 | 4,3 | 125,13 | 0,821 | 3,6 | 105,90 | 75 |
| 90 | 1,45 | 5,4 | 187,05 | 1,40 | 5,2 | 180,60 | 1,18 | 4,3 | 152,22 | 90 |
| 110 | 2,16 | 6,6 | 278,64 | 2,07 | 6,3 | 267,07 | 1,77 | 5,3 | 228,33 | 110 |
| 125 | 2,75 | 7,4 | 354,75 | 2,66 | 7,1 | 343,14 | 2,26 | 6,0 | 291,54 | 125 |
| 140 | 3,46 | 8,3 | 384,06 | 3,33 | 8,0 | 369,63 | 2,83 | 6,7 | 314,13 | 140 |
| 160 | 4,51 | 9,5 | 581,79 | 4,35 | 9,1 | 561,15 | 3,71 | 7,7 | 478,59 | 160 |
| 200 | 7,04 | 11,9 | 908,16 | 6,78 | 11,4 | 874,62 | 5,77 | 9,6 | 744,33 | 200 |
| 225 | 8,94 | 13,4 | 1153,26 | 8,55 | 12,8 | 1102,95 | 7,29 | 10,8 | 940,41 | 225 |
| 250 | 11,00 | 14,8 | 1419,00 | 10,60 | 14,2 | 1367,40 | 8,92 | 11,9 | 1150,68 | 250 |
| 280 | 13,80 | 16,6 | 1780,20 | 13,20 | 15,9 | 1702,80 | 11,30 | 13,4 | 1457,70 | 280 |
| 315 | 17,40 | 18,7 | 2244,60 | 16,70 | 17,9 | 2154,30 | 14,20 | 15,0 | 1831,80 | 315 |
| 355 | 22,20 | 21,1 | 2863,80 | 21,20 | 20,1 | 2734,80 | 18,00 | 16,9 | 2322,00 | 355 |
| 400 | 28,00 | 23,7 | 3612,00 | 26,90 | 22,7 | 3470,10 | 22,90 | 19,1 | 2954,10 | 400 |
| 450 | 35,50 | 26,7 | 4579,50 | 34,00 | 25,5 | 4386,00 | 29,00 | 21,5 | 3741,00 | 450 |
| 500 | 43,90 | 29,7 | 5663,10 | 42,00 | 28,3 | 5418,00 | 35,80 | 23,9 | 4618,20 | 500 |