ИНН 1658082678 КПП 165801001

Р/сч. 40702810229160001511

Банк ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 042202824

К/сч. 30101810200000000824

Юр. адрес: 420095 РТ, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, офис 313

Почтовый адрес: 420095 г. Казань, а/я 174

Тел/факс: (843) 564-82-19, тел.: 290-12-59

Web-сайт: www.tktpipe.ru; e-mail: pkfkt@mail.ru .

| Трубы полиэтиленовые водопроводные из ПЭ 100 (ГОСТ 18599-2001/1) Цены указаны с НДС, действительны с 01.12.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D труб | SDR 9 Р=20 АТМ |  |  | SDR 11 P=16 АТМ |  |  | SDR 13,6 P=12,5 АТМ |  |  | SDR 17 P=10 АТМ |  |  | D труб |
|  | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м |  |
| 20 | 0,132 | 2,3 | 18,08 | 0,116 | 2,0 | 15,89 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 25 | 0,198 | 2,8 | 27,13 | 0,169 | 2,3 | 23,15 | 0,148 | 2,0 | 20,28 | - | - | - | 25 |
| 32 | 0,325 | 3,6 | 44,53 | 0,277 | 3,0 | 37,95 | 0,229 | 2,4 | 31,37 | 0,193 | 2,0 | 26,44 | 32 |
| 40 | 0,507 | 4,5 | 69,46 | 0,427 | 3,7 | 58,50 | 0,353 | 3,0 | 48,36 | 0,292 | 2,4 | 40,00 | 40 |
| 50 | 0,786 | 5,6 | 107,68 | 0,663 | 4,6 | 90,83 | 0,545 | 3,7 | 74,67 | 0,449 | 3,0 | 61,51 | 50 |
| 63 | 1,25 | 7,1 | 158,75 | 1,05 | 5,8 | 133,35 | 0,869 | 4,7 | 110,36 | 0,715 | 3,8 | 90,81 | 63 |
| 75 | 1,76 | 8,4 | 223,52 | 1,46 | 6,8 | 185,42 | 1,23 | 5,6 | 156,21 | 1,01 | 4,5 | 128,27 | 75 |
| 90 | 2,54 | 10,1 | 322,58 | 2,12 | 8,2 | 269,24 | 1,76 | 6,7 | 223,52 | 1,45 | 5,4 | 184,15 | 90 |
| 110 | 3,78 | 12,3 | 480,06 | 3,14 | 10,0 | 398,78 | 2,61 | 8,1 | 331,47 | 2,16 | 6,6 | 274,32 | 110 |
| 125 | 4,92 | 14,0 | 624,84 | 4,12 | 11,4 | 523,24 | 3,41 | 9,2 | 433,07 | 2,78 | 7,4 | 353,06 | 125 |
| 160 | 7,97 | 17,9 | 1012,19 | 6,67 | 14,6 | 847,09 | 5,5 | 11,8 | 698,50 | 4,51 | 9,5 | 572,77 | 160 |
| 200 | 12,63 | 22,4 | 1604,01 | 10,51 | 18,2 | 1334,77 | 8,65 | 14,7 | 1098,55 | 7,11 | 11,9 | 902,97 | 200 |
| 225 | 15,80 | 25,2 | 2006,60 | 13,2 | 20,5 | 1676,40 | 10,90 | 16,6 | 1384,30 | 8,94 | 13,4 | 1135,38 | 225 |
| 250 | 19,40 | 27,9 | 2463,80 | 16,2 | 22,7 | 2057,40 | 13,40 | 18,4 | 1701,80 | 11,00 | 14,8 | 1397,00 | 250 |
| 280 | 24,40 | 31,3 | 3098,80 | 20,3 | 25,4 | 2578,10 | 16,80 | 20,6 | 2133,60 | 13,80 | 16,6 | 1752,60 | 280 |
| 315 | 30,80 | 35,2 | 3911,60 | 25,7 | 28,6 | 3263,90 | 21,30 | 23,2 | 2705,10 | 17,40 | 18,7 | 2209,80 | 315 |
| 355 | 39,20 | 39,7 | 4978,40 | 32,6 | 32,2 | 4140,20 | 27,00 | 26,1 | 3429,00 | 22,20 | 21,1 | 2819,40 | 355 |
| 400 | 49,70 | 44,75 | 6311,90 | 41,4 | 36,3 | 5257,80 | 34,20 | 29,4 | 4343,40 | 28,00 | 23,7 | 3556,00 | 400 |
| 500 | 77,5 | 55,8 | 9842,50 | 64,7 | 45,4 | 8216,90 | 53,5 | 36,8 | 6794,50 | 43,9 | 29,7 | 5575,30 | 500 |
| 630 | 123 | 70,3 | 15621,00 | 103 | 57,2 | 13081,00 | 84,80 | 46,3 | 10769,60 | 69,6 | 37,4 | 8839,20 | 630 |
| 710 | - | - |  | 131 | 64,5 | 16637,00 | 108 | 52,2 | 13716,00 | 88,4 | 42,1 | 11226,80 | 710 |
| 800 | - | - | - | - | - | - | 137 | 58,8 | 17399,00 | 112 | 47,4 | 14224,00 | 800 |
| 900 | - | - | - | - | - | - | 173 | 66,1 | 21971,00 | 142 | 53,3 | 18034,00 | 900 |
| 1000 | - | - | - | - | -- | - | 214 | 73,5 | 27178,00 | 175 | 59,3 | 22225,00 | 1000 |
| D труб | SDR 17,6 P=9,5 АТМ |  |  | SDR 21 P=8 АТМ |  |  | SDR 26 P=6,3 АТМ |  |  | SDR 33 P=5 АТМ |  |  | D труб |
|  | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м | Вес 1 п.м. | Стенка | Цена, м |  |
| 63 | 0,682 | 3,6 | 86,61 | 0,573 | 3,0 | 72,77 | 0,488 | 2,5 | 61,98 | - | - | - | 63 |
| 75 | 0,97 | 4,3 | 123,19 | 0,821 | 3,6 | 104,27 | 0,668 | 2,9 | 84,84 | - | - | - | 75 |
| 90 | 1,40 | 5,1 | 177,80 | 1,18 | 4,3 | 149,86 | 0,969 | 3,5 | 123,06 | - | - | - | 90 |
| 110 | 2,07 | 6,3 | 262,89 | 1,77 | 5,3 | 224,79 | 1,42 | 4,2 | 180,34 | 1,16 | 3,4 | 147,32 | 110 |
| 125 | 2,66 | 7,1 | 337,82 | 2,28 | 6,0 | 289,56 | 1,85 | 4,8 | 234,95 | - | - | - | 125 |
| 160 | 4,35 | 9,1 | 552,45 | 3,71 | 7,7 | 471,17 | 3,03 | 6,2 | 384,81 | 2,41 | 4,9 | 306,07 | 160 |
| 200 | 6,78 | 11,4 | 861,06 | 5,83 | 9,6 | 740,41 | 4,73 | 7,7 | 600,71 | 3,86 | 6,2 | 490,22 | 200 |
| 225 | 8,55 | 12,8 | 1085,85 | 7,29 | 10,8 | 925,83 | 5,88 | 8,6 | 746,76 | 4,76 | 6,9 | 604,52 | 225 |
| 250 | 10,6 | 14,2 | 1346,20 | 8,92 | 11,9 | 1132,84 | 7,29 | 9,6 | 925,83 | 5,90 | 7,7 | 749,30 | 250 |
| 280 | 13,2 | 15,9 | 1676,40 | 11,3 | 13,4 | 1435,10 | 9,09 | 10,7 | 1154,43 | 7,38 | 8,6 | 937,26 | 280 |
| 315 | 16,7 | 17,9 | 2120,90 | 14,2 | 15,0 | 1803,40 | 11,6 | 12,1 | 1473,20 | 9,35 | 9,7 | 1187,45 | 315 |
| 355 | 21,2 | 20,1 | 2692,40 | 18,0 | 16,9 | 2286,00 | 14,6 | 13,6 | 1854,20 | 11,80 | 10,9 | 1498,60 | 355 |
| 400 | 26,9 | 22,7 | 3416,30 | 22,9 | 19,1 | 2908,30 | 18,6 | 15,3 | 2362,20 | 15,1 | 12,3 | 1917,70 | 400 |
| 500 | 42,0 | 28,3 | 5334,00 | 35,8 | 23,9 | 4546,60 | 29,0 | 19,1 | 3683,00 | 23,4 | 15,3 | 2971,80 | 500 |
| 630 | 66,6 | 35,7 | 8458,20 | 56,5 | 30,0 | 7155,50 | 46,0 | 24,1 | 5842,00 | 37,1 | 19,3 | 4711,70 | 630 |
| 710 | 84,7 | 40,2 | 10756,90 | 72,1 | 33,9 | 9156,70 | 58,5 | 27,2 | 7429,50 | 47,3 | 21,8 | 6007,10 | 710 |
| 800 | 108 | 45,3 | 13716,00 | 91,4 | 38,1 | 11607,80 | 74,1 | 30,6 | 9410,70 | 59,9 | 24,5 | 7607,30 | 800 |
| 900 | 136 | 51,0 | 17272,00 | 116 | 42,9 | 14732,00 | 93,8 | 34,4 | 11912,60 | 75,9 | 27,6 | 9639,30 | 900 |
| 1000 | 168 | 56,6 | 21336,00 | 143 | 47,7 | 18161,00 | 116 | 38,2 | 14732,00 | 93,5 | 30,6 | 11874,50 | 1000 |