ИНН 1658082678 КПП 165801001

Р/сч. 40702810229160001511

Банк ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 042202824

К/сч. 30101810200000000824

Юр. адрес: 420095 РТ, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, офис 313

Почтовый адрес: 420095 г. Казань, а/я 174

Тел/факс: (843) 564-82-19, тел.: 290-12-59

Web-сайт: www.tktpipe.ru; e-mail: pkfkt@mail.ru .

Прайс-лист на задвижки чугунные от 01.12.2018 г.

| Продукция | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Задвижка чугунная 31ч6бр(30ч6бр), клиновая (параллельная), двухдисковая, с выдвижным шпинделем на PN 10 и 16 кгс/см2 |  |
| Dn-50 13,3 кг | 1660,85 |
| Dn-80 25,2 кг | 2681,55 |
| Dn-100 34,4 кг | 3833,53 |
| Dn-150 66,5 кг | 9229,08 |
| Dn-200 111,0 кг | 16683,73 |
| Dn-250 175,0 кг | 23681,13 |
| Dn-300 242,0 кг | 35756,95 |
| Dn-400 418,0 кг | 76257,50 |
| Задвижка 30ч6бк (аналог 31ч17бк) Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) |  |
| Ду 50 11,5 кг | 1681,50 |
| Ду 80 19 кг | 2705,15 |
| Ду 100 30,5 кг | 4045,93 |
| Ду 150 58 кг | 7447,28 |
| Ду 200 99 кг | 13834,03 |
| Задвижка 30ч7бк (аналог 31ч17бк1) Давление до PN 0,6 Мпа (6 атм) |  |
| Ду 50 13 кг | 2360,00 |
| Ду 80 20 кг | 3703,73 |
| Ду 100 33 кг | 4790,80 |
| Ду 150 59 кг | 8917,85 |
| Ду 200 99 кг | 16120,28 |
| Задвижка 30ч39р Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) |  |
| Ду 50 11 кг | 3023,75 |
| Ду 80 18 кг | 4399,93 |
| Ду 100 21 кг | 5363,10 |
| Ду 150 39 кг | 10870,75 |
| Ду 200 62 кг | 16520,00 |
| Задвижка 30с41нж Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) |  |
| Ду 50 17 кг | 4656,58 |
| Ду 80 25 кг | 7122,78 |
| Ду 100 34 кг | 9864,80 |
| Ду 150 83 кг | 19307,75 |
| Задвижка 30ч906бр под электропривод Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) |  |
| Ду 50 12 кг | 3868,93 |
| Ду 80 20 кг | 5433,90 |
| Ду 100 30 кг | 5727,43 |
| Ду 125 42 кг | 8143,48 |
| Ду 150 57 кг | 10886,98 |
| Ду 200 99 кг | 19095,35 |
| Ду 200* 99 кг | 19254,65 |
| Ду 250** 176 кг | 30401,23 |
| Ду 300** 247 кг | 37771,80 |
| * Ду 200 PN 16 - ответные фланцы с 12 отверстиями |  |
| Ду 200 PN 10 - ответные фланцы с 8 отверстиями |  |
| ** Ду 250-300 выпускаются только на давление 1,0 Мпа(10атм) |  |