Прайс-лист от  9.09.2009

на арматуру неметаллическую композитную периодического профиля

ТУ 5769-248-35354501-2007

Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.СЛ65.Н01135

|  | Наружный диаметр арматуры D, мм | Арматура стеклопластиковая | Цена, руб/м | Арматура базальтопластиковая | Цена, руб/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | АСП-4 | 8,00 | АБП-4 | 8,40 |
|  | 6 | АСП-6 | 9,50 | АБП-6 | 10,70 |
|  | 8 | АСП-8 | 14,30 | АБП-8 | 16,40 |
|  | 10 | АСП-10 | 21,40 | АБП-10 | 25,00 |
|  | 12 | АСП-12 | 30,00 | АБП-12 | 35,30 |
|  | 14 | АСП-14 | 38,50 | АБП-14 | 44,50 |

Цены указаны в рублях с учетом НДС за 1 погонный метр.

Внимание:  В зависимости от объёма - СКИДКИ.

*АСП - Расчетный предел прочности при растяжении 1000 МПа.

*АБП - Расчетный предел прочности при растяжении 1200 МПа.

Торговый отдел: тел. / факс.  (342) 236-08-35, 236-38-75.

| Таблица равнопрочной замены металлической арматуры А III на АСП или АБП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | АСП и АБП |  |  |  | Сравнительно с металлом |  |  |  |
|  | Профиль | Количество, м./т. | Стоимость, руб/т. | руб/м. | Равнопрочная замена на металл | Цена, руб./т. | Количество арматуры в тонне, м. | Руб./м. |
| 1 | АСП-4 | 48780 | 390240 | 8,00 | 6 АIII | 19000 | 4504 | 4,2 |
|  | АБП-4 |  | 409752 | 8,40 |  |  |  |  |
| 2 | АСП-6 | 20618 | 195871 | 9,50 | 8 АIII | 19000 | 2531 | 7,5 |
|  | АБП-6 |  | 220612,6 | 10,70 |  |  |  |  |
| 3 | АСП-8 | 11299 | 161575 | 14,30 | 12 АIII | 19000 | 1126 | 16,9 |
|  | АБП-8 |  | 185303,6 | 16,40 |  |  |  |  |
| 4 | АСП-10 | 7092 | 151768,8 | 21,40 | 14 АIII | 19000 | 826 | 23 |
|  | АБП-10 |  | 177300 | 25,00 |  |  |  |  |
| 5 | АСП-12 | 4897 | 146910 | 30,00 | 16 АIII | 19000 | 632 | 30 |
|  | АБП-12 |  | 172864,1 | 35,30 |  |  |  |  |
| 6 | АСП-14 | 3788 | 145838 | 38,50 | 20 АIII | 19000 | 405 | 46,9 |
|  | АБП-14 |  | 168566 | 44,50 |  |  |  |  |

Сравнительный  анализ  проведен согласно результатам   испытаний  на  растяжение, временное сопротивление разрыву металлической  арматуры А3 (А400С) ГОСТ 5781-82 равен 360 МПа,   стеклопластиковой   арматуры - 1000  МПа,   базальтопластиковой арматуры – 1200 МПа

На все интересующие Вас вопросы ответят наши специалисты по телефонам в России

(342) 236-08-35, 236-38-75 или задайте свой вопрос на e-mail: 1armatura@gmail.com

Торговый отдел: тел./факс.  (342) 236-08-35, 236-38-75.