## LEO быт
ООО "АгрегатСтрой" 633100, РФ, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Линейная, д. 74, т.w. 8-923-107-4567 Левков В.В. 3803381@bk.ru
Наименование | Тех. характеристики | Опт с НДС в руб. | Ваш заказ
Циркуляционный насос для повышения давления
*повышение давления в автоматическом режиме
*температура перекачиваемой жидкости от +2ºС до +60ºС
*чугунный корпус имеющий антикоррозийную обработку
*медная обмотка двигателя
*рабочее колесо изготовлено из NORIL, температуратурная стойкость до 150ºС
*класс изоляции H
*класс защиты IP42
*керамический вал
*3 регулировки выбора работы насоса (выключен, работа в автоматическом режиме, постоянная циркуляция)
LRP 15-90A/160 (с фитингами, без эл. кабеля) | 123 Вт, Qmax. - 25 л/мин, Hmax. - 9,0 м, монтажная длина 160, макс. давление 10 бар, вх/вых ½" | 3101
Циркуляционные насосы
*температура перекачиваемой жидкости от +2ºС до +110ºС
*чугунный корпус имеющий антикоррозийную обработку
*медная обмотка двигателя
*встроенная защита от перегрева
*рабочее колесо изготовлено из NORIL, температуратурная стойкость до 150ºС
*класс изоляции H
*класс защиты IP44
*керамический вал
*3 регулировки выбора работы насоса
LRP 25-40/180 (с фитингами, с эл. кабелем) | 34/54/74 Вт, производительность 30/42/55 л/мин, напор 2,3/3,3/4,0 м, монтажная длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 1" | 2162.28
LRP 25-50/180 (с фитингами, с эл. кабелем) НОВИНКА! | 40/60/85 Вт, производительность 32/47/60 л/мин, напор 2,5/3,8/4,5 м, монтажная длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 1" | 2211.12
LRP 25-60/180 (с фитингами, с эл. кабелем) | 45/69/96 Вт, производительность 32/47/66 л/мин, напор 2,8/4,5/5,5 м, монтажная длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 1" | 2204.46
LRP 25-70/180 (с фитингами, с эл. кабелем) НОВИНКА! | 105/130/150 Вт, производительность 37/50/67 л/мин, напор 5,2/6,0/6,3 м, монтажная длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 1" | 2316.57
LRP 25-80/180 (с фитингами, с эл. кабелем) | 160/190/200 Вт, производительность 60/100/120 л/мин, напор 5,5/6,5/7,1 м, монтажная длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 1" | 4043.73
LRP 25-120/180 (с фитингами, с эл. кабелем) | 145/225/260 Вт, произв. 25/38/65 л/мин, напор 5,4/9,7/11,5 м, монт. длина 180, макс. давл. 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 28мм | 4265.73
LRP 32-40/180 (с фитингами, с эл. кабелем) | 34/54/74 Вт, производительность 30/42/55 л/мин, напор 2,3/3,3/4,0 м, монтажная длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 1¼" | 2281.05
LRP 32-50/180 (с фитингами, с эл. кабелем) НОВИНКА! | 40/60/85 Вт, производительность 32/47/60 л/мин, напор 2,5/3,8/4,5 м, монтажная длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 1¼" | 2332.11
LRP 32-60/180 (с фитингами, с эл. кабелем) | 45/69/96 Вт, производительность 32/47/66 л/мин, напор 2,8/4,5/5,5 м, монтажная длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 1¼" | 2376.51
LRP 32-70/180 (с фитингами, с эл. кабелем) НОВИНКА! | 105/130/150 Вт, производительность 37/50/67 л/мин, напор 5,2/6,0/6,3 м, монтажная длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 1¼" | 2438.67
LRP 32-80/180 (с фитингами, с эл. кабелем) | 160/245/270 Вт, произв. 60/100/167 л/мин, напор 5,4/6,7/7,3 м, монт. длина 180, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 42мм | 4261.1706
LRP 40-80F/250 (с фитингами, с эл. кабелем) | 160/245/270 Вт, произв. 65/113/183 л/мин, напор 5,4/6,7/7,3 м, монт. длина 250, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 42мм | 4940.2908
LRP 15-60B/130 (с фитингами, с эл. кабелем) | 45/69/96 Вт, произв.23/32/40 л/мин, напор 2,8/4,5/5,5 м, монт. длина 130, макс. давление 10 бар, класс изоляции F, t жидкости 2-110С, вх/вых 42мм, проточная часть БРОНЗА | 3758.46
Циркуляционные насосы с сухим ротором
*температура перекачиваемой жидкости от +2ºС до +100ºС
*чугунный корпус имеющий антикоррозийную обработку
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции H
*класс защиты IP44
*вал из нержавеющей стали
*сухой ротор
LPm 125 | 0,125 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 7,5 м3/ч, Hmax. - 5,5 м, патрубки 1½" | 4150.0418
LPm 250 | 0,25 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 12 м3/ч, Hmax. - 5,5 м, патрубки 2" | 4794.5886
LPm 370 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 16,5 м3/ч, Hmax. - 8 м, патрубки 2½" | 5999.7183
LPm 550 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 19,5 м3/ч, Hmax. - 19 м, патрубки 2" | 8276.6231
LPm 370 HA НОВИНКА! | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,6 м3/ч, Hmax. - 21 м, патрубки 1" | 5688
LPm 750 HA НОВИНКА! | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 6,7 м3/ч, Hmax. - 30,8 м, патрубки 1" | 7857
*температура перекачиваемой жидкости от +2ºС до +100ºС
*чугунный корпус имеющий антикоррозийную обработку
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции H
*класс защиты IP44
*вал из нержавеющей стали
*сухой ротор
LPm1500 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 32 м3/ч, Hmax. - 26 м, соединение 2" | 13778.43
LPm2200 | 2,2 кВт, 2200В/50Гц, Qmax. - 32 м3/ч, Hmax. - 34 м, соединение 2" | 14235.75
LP1500 | 1,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 32 м3/ч, Hmax. - 26 м, соединение 2" | 13778.43
LP2200 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 32 м3/ч, Hmax. - 34 м, соединение 2" | 14235.75
Скважинные винтовые насосы 4"
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*рабочий винт из нержавеющей стали в чугуной обойме с износотойкой резиной
*оснащен пусковым блоком управления
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции H
*класс защиты IP68
*3% содержание на 1 куб. метр воды абразивосодержащих примесей (песок, глина, известь или т.д.) (30 кг)
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 15 м
4DWGm 1.2/50-0.37 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,5 м3/ч, Hmax. - 95 м, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", 98 мм | 6299.0541
4DWGm 1.8/50-0.5 | 0,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 2,4 м3/ч, Hmax. - 107 м, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", 98 мм | 6795.0427
4DWGm 1.2/100-0.75 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,8 м3/ч, Hmax. - 175 м, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", 98 мм | 8035.0139
4DWGm 1.5/120-1.1 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,5 м3/ч, Hmax. - 220 м, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", 98 мм | 9522.9795
Скважинные центробежные насосы 3"
*температура перекачиваемой жидкости +50ºС
*рабочие колеса из POM (полиоксиметилен)
*оснащен пусковым блоком управления
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции H
*класс защиты IP68
*0,25% содержание на 1 куб. метр воды абразивосодержащих примесей (песок, глина, известь или т.д.) (2,5 кг)
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 80 м
3XRm 2/8-0.18 | 0,18 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,7 m3/h, Hmax - 35 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 7120.0797
3XRm 2/11-0.25 | 0,25 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,7 m3/h, Hmax - 48 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 7577.1091
3XRm 2/15-0.37 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,7 m3/h, Hmax - 65 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 8254.0192
3XRm 2/21-0.55 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,7 m3/h, Hmax - 91 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 9241.7554
3XRm 2/27-0.75 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,7 m3/h, Hmax - 117 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 10264.0278
3XRm 2/38-1.1 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,7 m3/h, Hmax - 168 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 12633.2131
3XRm 2/46-1.5 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,7 m3/h, Hmax - 203 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 14704.2356
3XRm 2.5/8-0.25 | 0,25 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 32 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 7417.0913
3XRm 2.5/11-0.37 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 44 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 8032.9874
3XRm 2.5/16-0.55 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 64 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 8872.2177
3XRm 2.5/21-0.75 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 84 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 9993.494
3XRm 2.5/31-1.1 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 124 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 12225.6856
3XRm 2.5/37-1.5 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 148 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 14198.8555
3XRm 3.5/6-0.25 | 0,25 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 m3/h, Hmax - 23 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 7380.2526
3XRm 3.5/9-0.37 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 m3/h, Hmax - 35 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 8020.3241
3XRm 3.5/12-0.55 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 m3/h, Hmax - 46 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 8699.5366
3XRm 3.5/16-0.75 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 m3/h, Hmax - 62 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 9758.6476
3XRm 3.5/24-1.1 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 m3/h, Hmax - 93 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 11955.1518
3XRm 3.5/28-1.5 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 m3/h, Hmax - 108 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1", диаметр насоса 73,5 мм | 13767.1526
Скважинные насосы 4" (380 В / 50 Гц)
*температура перекачиваемой жидкости +50ºС
*рабочие колеса из POM (полиоксиметилен)
*оснащен пусковым блоком управления
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции H
*класс защиты IP68
*0,25% содержание на 1 куб. метр воды абразивосодержащих примесей (песок, глина, известь или т.д.) (2,5 кг)
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 80 м
4XR 4/14-1,1 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 6,0 m3/h, Hmax. - 102 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1½", 98 мм, (Qном. - 4,2 m3/h, Hном. - 68 m) | 13737.5104
4XR 4/18-1,5 | 1,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 6,0 m3/h, Hmax. - 131 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1½", 98 мм, (Qном. - 4,2 m3/h, Hном. - 87 m) | 15506.4397
4XR 4/24-2,2 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 6,0 m3/h, Hmax. - 174 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1½", 98 мм, (Qном. - 4,2 m3/h, Hном. - 116 m) | 18885.8779
4XR 6/15-1,5 НОВИНКА! | 1,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 8,4 m3/h, Hmax. - 105 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1½", 98 мм, (Qном. - 4,2 m3/h, Hном. - 67 m) | 15707
4XR 6/20-2,2 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 8,4 m3/h, Hmax. - 140 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 2", 98 мм, (Qном. - 6,0 m3/h, Hном. - 90 m) | 19000.1667
4XR 6/26-3 | 3,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 8,4 m3/h, Hmax. - 182 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 2", 98 мм, (Qном. - 6,0 m3/h, Hном. - 117 m) | 22456.7223
4XR 6/34-4 | 4,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 8,4 m3/h, Hmax. - 238 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 2", 98 мм, (Qном. - 6,0 m3/h, Hном. - 152 m) | 27255.4573
4XR 6/42-5,5 НОВИНКА! | 5,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 8,4 m3/h, Hmax. - 294 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 2", 98 мм, (Qном. - 6,0 m3/h, Hном. - 188 m) | 33406
4XR 8/17-2,2 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 10,8 m3/h, Hmax. - 107 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 1½", 98 мм, (Qном. - 8,4 m3/h, Hном. - 63 m) | 19109.0385
4XR 10/13-2,2 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 14,4 m3/h, Hmax. - 88 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 2", 98 мм, (Qном. - 10,8 m3/h, Hном. - 51 m) | 18520.6418
4XR 10/17-3 | 3,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 14,4 m3/h, Hmax. - 115 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 2", 98 мм, (Qном. - 10,8 m3/h, Hном. - 67 m) | 21395.1268
4XR 10/21-4 | 4,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 14,4 m3/h, Hmax. - 141 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 2", 98 мм, (Qном. - 10,8 m3/h, Hном. - 83 m) | 26209.8059
4XR 10/27-5,5 | 5,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 14,4 m3/h, Hmax. - 182 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 2", 98 мм, (Qном. - 10,8 m3/h, Hном. - 107 m) | 30751.779
4XR 10/34-7,5 НОВИНКА! | 7,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 14,4 m3/h, Hmax. - 229 m, диам. частиц 1,5 мм, диам. патрубков 2", 98 мм, (Qном. - 10,8 m3/h, Hном. - 135 m) | 37434
Вихревые насосы
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса вихревого типа из латуни
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*специальные противозаклинивающие вставки из латуни
*максимальная высота всасывания 8 м
XKm 50-1 | 0,11 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,5 m3/h, Hmax. - 23 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 2084.2816
APm30 | 0,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,8 m3/h, Hmax. - 30 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 2490.0621
APm37 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 2,1 m3/h, Hmax. - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 2538.4128
APm60 | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,0 m3/h, Hmax. - 60 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3880.721
APm75 | 0,75 Вт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,0 m3/h, Hmax. - 75 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4303.2142
APm90 | 0,9 Вт, 220В/50Гц, Qmax. - 2,1 m3/h, Hmax. - 90 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 3/4" | 4751.0339
APm110 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 4,2 m3/h, Hmax. - 85 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 7300.9589
APm150 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 4,8 m3/h, Hmax. - 90 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 8183.9351
APm220 | 2,2 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 5,4 m3/h, Hmax. - 100 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 10142.1393
AP220 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 5,4 m3/h, Hmax. - 100 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 7687.7646
Насосы с внешним эжектором
*температура перекачиваемой жидкости +45ºС
*рабочие колеса нержавеющая сталь
*внешний эжектор для скважин 2" и 4"
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 40 м
AJDm 55/2 H НОВИНКА! | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,32 m3/h, Hmax. - 37 м, для скважин 2" | 7553.55
AJDm 75/2 H НОВИНКА! | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,56 m3/h, Hmax. - 47 м, для скважин 2" | 7980.9
AJDm 110/2 H НОВИНКА! | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,92 m3/h, Hmax. - 70 м, для скважин 2" | 10661.55
AJDm 55/4 H НОВИНКА! | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,56 m3/h, Hmax. - 39 м, для скважин 4" | 7140.63
AJDm 75/4 H НОВИНКА! | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,92 m3/h, Hmax. - 50 м, для скважин 4" | 7566.87
AJDm 110/4 H НОВИНКА! | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 2,16 m3/h, Hmax. - 75 м, для скважин 4" | 10234.2
Вертикальные центробежные насосы
*температура перекачиваемой жидкости +45ºС
*рабочие колеса аллюминиевый сплав
*корпус насоса аллюминиевый сплав
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
LVSm 501 НОВИНКА! | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,0 m3/h, Hmax. - 22 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 3/4" | 3897
LVSm 1100 НОВИНКА! | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 11,4 m3/h, Hmax. - 21,5 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1¼" | 5961
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса вихревого типа из латуни
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX8
*максимальный размер частиц 0,2 мм
*0,1% содержание на 1 куб. метр воды абразивосодержащих примесей (песок, глина, известь или т.д.) (1,0 кг)
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 5 м
SPm 37A насос погружной вихревой | 370 Вт, 220В/50Гц, 40 л/мин., напор 42 м, высота всасывания 8 м, вх/вых ¾", раб. колесо латунь, раб. камера чугун, t жидкости 60С | 4724.2071
Вихревые самовсасывающие насосы
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса вихревого типа из латуни
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*специальные противозаклинивающие вставки из латуни
*максимальная высота всасывания 9 м
APSm 37 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,8 m3/h, Hmax. - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 2987.01
APSm 60 | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 2,4 m3/h, Hmax. - 45 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4474.41
APSm 75 | 0,75 Вт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,0 m3/h, Hmax. - 55 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4738.59
Автоматические установки для поддержания давления на основе вихревых насосов
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса вихревого типа из латуни
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*только для чистой воды без абразивосодержащих примесей
*максимальная высота всасывания 9 м
LKSm 130 | 0,125 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,8 m3/h, Hmax. - 30 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3908
LKSm 350 А | 0,35 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 2,4 m3/h, Hmax. - 35 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4402
LKSm 550 А | 0,55 Вт, 220В/50Гц, Qmax. - 2,7 m3/h, Hmax. - 45 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5608
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*3-секундная отсрочка запуска после подключения к электрической цепи, для исключения потенциального поражения электрической исркой
*автоматическая остановка через 6 минут после обнаружения отсутствия воды
*автоматическое переключение на систему управления низкого потока в условиях малого расхода воды
*автоматический 10-секундный запуск каждые 120 часа для защиты от блокирования насоса при долгом простое
*защита от замерзания при низких температурах путем автоматического запуска и остановки , для поддержания температуры внутри рабочей части воды между +4ºС - +60ºС
*LCD дисплей с отображением установленных параметров и наличия ошибок
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*только для чистой воды без абразивосодержащих примесей
*максимальная высота всасывания 9 м
APSm25AE | 0,25 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 1,8 m3/h, Hmax. - 30 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6962.5038
APSm37AE | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 2,4 m3/h, Hmax. - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 7482.8497
APSm60AE | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 2,7 m3/h, Hmax. - 50 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 8751.4805
APSm75AE | 0,75 Вт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,0 m3/h, Hmax. - 63 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 9223.4756
Садовые самовсасывающие струйные насосы
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*рабочие колеса РРО (пластик)
*проточная часть изготовлена из РРО (пластик)
*подшипники марки C&U
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
LКJ - 602 P | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 35 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3166.9722
LКJ - 802 P | 0,8 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3312.0244
LКJ - 1102 P | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 4,5 m3/h, Hmax - 46 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4230.6881
LКJ - 1302 P | 1,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,0 m3/h, Hmax - 48 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4327.3895
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*рабочие колеса РРО (пластик)
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*подшипники марки C&U
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
LКJ - 602 I | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 35 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3808.1949
LКJ - 802 I | 0,8 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3940.5838
LКJ - 1102 I | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 4,5 m3/h, Hmax - 46 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4980.1243
LКJ - 1302 I | 1,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,0 m3/h, Hmax - 48 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5065.3136
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*рабочие колеса РРО (пластик)
*проточная часть изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
*подшипники марки C&U
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
LКJ - 602 S | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 35 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3868.0577
LКJ - 802 S | 0,8 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4013.1098
LКJ - 1102 S | 1,1 кВт 220В/50Гц, Qmax - 4,5 м3/ч., Hmax - 46 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4775.2093
LКJ - 1302 S | 1,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,0 м3/ч., Hmax - 48 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4859.2474
Насосные станции
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса вихревого типа из латуни
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*только для чистой воды без абразовсодержащих примесей
Apm 37 (A)5 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,4 m3/h, Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4995
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*рабочие колеса РРО (пластик)
*проточная часть изготовлена из РРО (пластик)
*подшипники марки C&U
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
LKJ-600 РА (пластик) | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 35 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5420.6592
LKJ-800 РА (пластик) | 0,8 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5608.6652
LKJ-1100 РА (пластик) | 1,1 кВт 220В/50Гц, Qmax - 4,5 м3/ч., Hmax - 46 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6422.6335
LKJ-1300 РА (пластик) | 1,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,0 м3/ч., Hmax - 48 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6516.0931
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*рабочие колеса РРО (пластик)
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*подшипники марки C&U
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
LKJ-600 I(A)5 (чугун) | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 35 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6160.5
LKJ-800 I(A)5 (чугун) | 0,8 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6471.3
LKJ-1100 I(A)5 (чугун) | 1,1 кВт 220В/50Гц, Qmax - 4,5 м3/ч., Hmax - 46 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 7216.11
LKJ-1300 I(A)5 (чугун) | 1,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,0 м3/ч., Hmax - 48 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 7451.43
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*рабочие колеса РРО (пластик)
*проточная часть изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
*подшипники марки C&U
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
LKJ-600 S(A)5 (нержавеющая сталь) | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 35 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6331
LKJ-800 S(A)5 (нержавеющая сталь) | 0,8 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,6 m3/h, Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6685
LKJ-1100 S(A)5 (нержавеющая сталь) | 1,1 кВт 220В/50Гц, Qmax - 4,5 м3/ч., Hmax - 46 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 7382
LKJ-1300 S(A)5 (нержавеющая сталь) | 1,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,0 м3/ч., Hmax - 48 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 7648
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 9 м
*подшипники марки C&U
AJm 30 A5 | 0,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,1 m3/h, Hmax - 35 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6627.5024
AJm 45 A5 | 0,45 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,1 m3/h, Hmax - 41 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 7193.8965
AJm 60 A5 | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,8 m3/h, Hmax - 45 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 8807.8897
AJm 75 A5 | 0,75 кВт 220В/50Гц, Qmax - 3,9 м3/ч., Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 8905.7423
AJm 90 A5 | 0,9 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,9 м3/ч., Hmax - 48 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 9238.4413
AJm 110 A5 | 1,1 кВт 220В/50Гц, Qmax - 6,0 м3/ч., Hmax - 55 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 13413.8714
AJm 150 A5 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 4,8 м3/ч., Hmax - 60 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 14608.825
AJm 150 LA5 | 1,5 кВт 220В/50Гц, Qmax - 8,4 м3/ч., Hmax - 54 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 15518
Самовсасывающие струйные насосы
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304
*проточная часть изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 9 м
*подшипники марки C&U
AJm 30S | 0,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,1 m3/h, Hmax - 30 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3858.848
AJm 45S | 0,45 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,1 m3/h, Hmax - 41 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4154.7084
AJm 60S | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,8 m3/h, Hmax - 45 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5214.9706
AJm 75S | 0,75 кВт 220В/50Гц, Qmax - 3,9 м3/ч., Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5622.4981
AJm 90S | 0,9 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,9 м3/ч., Hmax - 48 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5918.3585
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 9 м
*подшипники марки C&U
AJm 30 | 0,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,1 m3/h, Hmax - 35 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3797.834
AJm 45 | 0,45 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,1 m3/h, Hmax - 41 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4117.8697
AJm 60 | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,8 m3/h, Hmax - 45 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5412.9783
AJm 75 | 0,75 кВт 220В/50Гц, Qmax - 3,9 м3/ч., Hmax - 40 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5832.0179
AJm 75 H | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,8 м3/ч., Hmax - 51 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5832.0179
AJm 90 | 0,9 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 3,9 m3/h, Hmax - 48 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6164.7169
AJm 90 H | 0,9 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 2,8 m3/h, Hmax - 62 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6164.7169
AJm 110 | 1,1 кВт 220В/50Гц, Qmax - 6,0 м3/ч., Hmax - 55 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 9753.0311
AJm 150 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 4,8 м3/ч., Hmax - 60 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 10541.6084
AJm 110 H | 1,1 кВт 220В/50Гц, Qmax - 4,2 м3/ч., Hmax - 60 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 9753.0311
AJm 150 H | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 4,2 м3/ч., Hmax - 72 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 10541.6084
AJm 110 L | 1,1 кВт 220В/50Гц, Qmax - 8,4 м3/ч., Hmax - 47 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 9753.0311
AJm 150 L | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 8,4 м3/ч., Hmax - 54 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 10541.6084
Центробежные насосы
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
*подшипники марки C&U
ACm 25 | 0,25 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 4,8 m3/h, Hmax - 17 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 3769.7345
ACm 37 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 m3/h, Hmax - 23 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 4167.3285
ACm 60 | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 m3/h, Hmax - 27 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 5357.641
ACm 75 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 6 m3/h, Hmax - 36 м, высота всасывания 8 м, вх/вых 1" | 6049.1088
Многоступенчатые самовсасывающие центробежные насосы (нержавеющая сталь)
*температура перекачиваемой жидкости +40ºС
*рабочие колеса из технополимера
*проточная часть изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
*подшипники марки C&U
3ACm100S | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 6 м3/ч, Hmax - 35 м, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", крыльчатки 3 шт | 6767.7415
4ACm100S | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 6 м3/ч, нHmax - 45 м, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", крыльчатки 4 шт | 7792.5956
5ACm100S | 0,9 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 6 м3/ч, Hmax - 55 м, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", крыльчатки 5 шт | 9228.6261
Многоступенчатые самовсасывающие центробежные насосы (чугун)
*температура перекачиваемой жидкости +40ºС
*рабочие колеса из технополимера
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева
*максимальная высота всасывания 8 м
*подшипники марки C&U
3ACm 45 | 0,45 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 4,2 м3/ч, Hmax - 35 м, присоединение 1"/1", крыльчатки 3 шт | 6288.6531
3ACm 60 | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 м3/ч, Hmax - 36 м, присоединение 1"/1", крыльчатки 3 шт | 6904.8003
4ACm 60 | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 4,2 м3/ч, Hmax - 46,5 м, присоединение 1"/1", крыльчатки 4 шт | 7518.478
4ACm 75 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 5,4 м3/ч, Hmax - 46,5 м, присоединение 1"/1", крыльчатки 4 шт | 7723.4488
*температура перекачиваемой жидкости +60ºС
*рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304
*проточная часть изготовлена из чугуна с антикоррозийной обработкой
*медная обмотка двигателя
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*встроенная защита от перегрева до 1,5 кВт
*максимальная высота всасывания 8 м
*подшипники марки C&U
2ACm 75 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 4,8 м3/ч, Hmax - 45 м, присоединение 1¼"/1", крыльчатки 2 шт | 6735.7857
2ACm 110 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 8,4 м3/ч, Hmax - 47 м, присоединение 1½"/1", крыльчатки 2 шт | 10208.9442
2ACm 150 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 9,6 м3/ч, Hmax - 57,5 м, присоединение 1½"/1", крыльчатки 2 шт | 11620.2201
2ACm 150 H | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 7,2 м3/ч, Hmax - 63,5 м, присоединение 1½"/1", крыльчатки 2 шт | 12237.3372
2ACm 300 H | 3,0 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 15 м3/ч, Hmax - 65 м, присоединение 1½"/1¼", крыльчатки 2 шт | 19425.4079
2AC 75 | 0,75 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 4,8 м3/ч, Hmax - 45 м, присоединение 1¼"/1", крыльчатки 2 шт | 6735.7857
2AC 110 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 8,4 м3/ч, Hmax - 47 м, присоединение 1½"/1", крыльчатки 2 шт | 10208.9442
2AC 150 | 1,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 9,6 м3/ч, Hmax - 57,5 м, присоединение 1½"/1", крыльчатки 2 шт | 11620.2201
2AC 150 H | 1,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 7,2 м3/ч, Hmax - 63,5 м, присоединение 1½"/1", крыльчатки 2 шт | 12237.3372
2AC 220 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 10,8 м3/ч, Hmax - 65 м, присоединение 1½"/1", крыльчатки 2 шт | 12612.7007
2AC 300 H | 3,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 15 м3/ч, Hmax - 70 м, присоединение 1½"/1¼", крыльчатки 2 шт | 20235.9628
2AC 400 | 4,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 15 м3/ч, Hmax - 82 м, присоединение 1½"/1¼", крыльчатки 2 шт | 22449.77
Насосы центробежные моноблочные из нержавеющей стали
*вал из нержавеющей стали AISI 304
*температура перекачиваемой жидкости +85ºС
*максимальная высота всасывания 8 м
*медная обмотка двигателя
*встроенная термозащита (для однофазных двигателей)
*класс изоляции F
*класс защиты IPX4
*рабочее колесо, втулка, диффузор нержавеющая сталь AISI 304
*механическое уплотнение карбон/керамика
AMSm70/0.37 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 4,8 m3/h, Hmax. - 20,9 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 5844.6812
AMSm70/0.55 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 4,8 m3/h, Hmax. - 29,5 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 6238.3942
AMSm70/0.75 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 4,8 m3/h, Hmax. - 30,4 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 7520.8395
AMSm120/0.55 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 9,6 m3/h, Hmax. - 20,2 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 6214.2188
AMSm120/1.1 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 9,6 m3/h, Hmax. - 30,2 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 7952.5424
AMSm210/0.75 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 18,0 m3/h, Hmax. - 16,8 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1½"/1¼" | 7656.682
AMSm210/1.1 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 18,0 m3/h, Hmax. - 19,7 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1½"/1¼" | 8063.0583
AMSm210/1.5 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 18,0 m3/h, Hmax. - 24,2 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1½"/1¼" | 9850.8838
AMSm210/2.2 | 2,2 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 18,0 m3/h, Hmax. - 27,5 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1½"/1¼" | 10985.9745
AMSm370/1.1 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 26,0 m3/h, Hmax. - 15,4 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 2"/1¼" | 8002.0443
AMSm370/1.5 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 29,0 m3/h, Hmax. - 19,3 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 2"/1¼" | 9814.0451
AMSm370/2.2 | 2,2 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 31,0 m3/h, Hmax. - 23,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 2"/1¼" | 10886.9707
AMS70/0.37 | 0,37 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 4,8 m3/h, Hmax. - 20,9 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 6140.5416
AMS70/0.55 | 0,55 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 4,8 m3/h, Hmax. - 29,5 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 6534.2546
AMS70/0.75 | 0,75 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 4,8 m3/h, Hmax. - 30,4 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 7520.8395
AMS120/0.55 | 0,55 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 9,6 m3/h, Hmax. - 20,2 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 6497.4159
AMS120/1.1 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 9,6 m3/h, Hmax. - 30,2 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1¼"/1" | 7779.8612
AMS210/0.75 | 0,75 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 18,0 m3/h, Hmax. - 16,8 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1½"/1¼" | 7644.0187
AMS210/1.1 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 18,0 m3/h, Hmax. - 19,7 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1½"/1¼" | 7878.8651
AMS210/1.5 | 1,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 18,0 m3/h, Hmax. - 24,2 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1½"/1¼" | 9678.2026
AMS210/2.2 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 18,0 m3/h, Hmax. - 27,5 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1½"/1¼" | 10726.9528
AMS370/1.1 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 26,0 m3/h, Hmax. - 15,4 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 2"/1¼" | 7829.3632
AMS370/1.5 | 1,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 29,0 m3/h, Hmax. - 19,3 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 2"/1¼" | 9604.5253
AMS370/2.2 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 31,0 m3/h, Hmax. - 23,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 2"/1¼" | 10627.9489
Насосы горизонтальные многоступенчатые из нержавеющей стали
*вал из нержавеющей стали AISI 304
*температура перекачиваемой жидкости +40ºС
*максимальная высота всасывания 8 м
*медная обмотка двигателя
*встроенная термозащита (для однофазных двигателей)
*класс изоляции F
*класс защиты IP55
*рабочее колесо, втулка, диффузор нержавеющая сталь AISI 304
*механическое уплотнение карбон/керамика
ECHm2-20-D | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 16 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 5387.6518
ECHm2-30-D | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 24 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 5758.3406
ECHm2-40-D | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 33 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 6609.0831
ECHm4-20-D | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 17 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 5844.6812
ECHm4-30-D | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 27 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 6350.0613
ECHm4-40-D | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 36 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 6965.9574
ECH2-20-D | 0,37 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 16 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 5251.8093
ECH2-30-D | 0,37 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 24 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 5597.1715
ECH2-40-D | 0,55 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 33 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 6682.7604
ECH4-20-D | 0,55 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 17 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 5918.3585
ECH4-30-D | 0,55 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 27 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 6423.7386
ECH4-40-D | 0,75 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 36 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 6991.284
Насосы горизонтальные многоступенчатые из нержавеющей стали
*вал из нержавеющей стали AISI 304
*температура перекачиваемой жидкости +85ºС
*максимальная высота всасывания 8 м
*медная обмотка двигателя
*встроенная термозащита (для однофазных двигателей)
*класс изоляции F
*класс защиты IP55
*рабочее колесо, втулка, диффузор нержавеющая сталь AISI 304
*механическое уплотнение карбон/керамика
ECHm2-20 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 16 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 7573.7951
ECHm2-30 | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 24 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 8040.0342
ECHm2-40 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 33 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 9916.5026
ECHm2-50 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 40 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 5 шт | 10486.3504
ECHm2-60 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 50 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 6 шт | 11288.7421
ECHm4-20 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 17 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 8129.8284
ECHm4-30 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 27 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 8725.0027
ECHm4-40 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 36 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 10525.4915
ECHm4-50 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 46 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 5 шт | 11521.2861
ECHm4-60 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 55 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 6 шт | 12142.9382
ECHm10-10 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 9,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 1 шт | 11654.8261
ECHm10-20 | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 17,9 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 11763.0397
ECHm10-30 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 27,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 14494.8554
ECHm10-40 | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 38,6 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 18136.1252
ECHm10-50 | 2,2 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 47,8 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 5 шт | 20007.9888
ECHm15-10 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 21,0 m3/h, Hmax. - 12,0 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 1 шт | 12761.1367
ECHm15-20 | 2,2 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 21,0 m3/h, Hmax. - 25,6 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 17080.4678
ECHm20-10 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 28,0 m3/h, Hmax. - 12,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 1 шт | 12763.4391
ECHm20-20 | 2,2 кВт, 220В/50Гц, Qmax. - 28,0 m3/h, Hmax. - 26,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 17085.0726
ECH2-20 | 0,37 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 16 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 7249.1545
ECH2-30 | 0,37 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 24 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 7741.8714
ECH2-40 | 0,55 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 33 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 9852.035
ECH2-50 | 0,55 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 40 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 5 шт | 10421.8828
ECH2-60 | 0,75 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 3,6 m3/h, Hmax. - 50 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 6 шт | 11120.6658
ECH4-20 | 0,55 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 17 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 8065.3607
ECH4-30 | 0,55 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 27 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 8661.6863
ECH4-40 | 0,75 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 36 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 10382.7417
ECH4-50 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 46 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 5 шт | 11444.1551
ECH4-60 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 7,0 m3/h, Hmax. - 55 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 6 шт | 12039.3295
ECH10-10 | 0,75 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 9,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 1 шт | 11586.9049
ECH10-20 | 0,75 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 17,9 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 11716.9914
ECH10-30 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 27,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 14357.8617
ECH10-40 | 1,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 38,6 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 17502.961
ECH10-50 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 12,0 m3/h, Hmax. - 47,8 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 5 шт | 19613.1246
ECH15-10 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 21,0 m3/h, Hmax. - 12,0 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 1 шт | 12635.6551
ECH15-20 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 21,0 m3/h, Hmax. - 25,6 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 16377.0799
ECH15-30 | 3,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 21,0 m3/h, Hmax. - 38,7 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 20376.3752
ECH15-40 | 4,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 21,0 m3/h, Hmax. - 51,8 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 23483.4846
ECH20-10 | 1,1 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 28,0 m3/h, Hmax. - 12,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 1 шт | 12660.9816
ECH20-20 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 28,0 m3/h, Hmax. - 26,1 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 2 шт | 16403.5577
ECH20-30 | 4,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 28,0 m3/h, Hmax. - 39,9 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 3 шт | 22266.6582
ECH20-40 | 4,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax. - 28,0 m3/h, Hmax. - 52,7 m, глубина всасывания 8 м, присоединение 1"/1", рабочее колесо 4 шт | 23523.7769
Дренажные погружные насосы
*корпус насоса из технополимера
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 7 м
*максимальный диаметр всасываемых частиц 5 мм
*встроенная защита от перегрева
*класс изоляции F
*класс защиты IPX8
*возможность переменного использования одного из двух имеющихся выходных отверстий на выбор
*поплавковый выключатель, клапан автоматического сброса воздуха
LKS - 250 P | 0,25 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 6 m3/h, Hmax - 5,8 m, размер штуцера 25/32/38 мм, диам. частиц 5 мм | 2276
LKS - 400 P | 0,4 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 7,5 m3/h, Hmax - 6,5 m, размер штуцера 25/32/38 мм, диам. частиц 5 мм | 2374
LKS - 500 P | 0,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 10,5 m3/h, Hmax - 7,6 m, размер штуцера 25/32/38 мм, диам. частиц 5 мм | 2552
LKS - 750 P | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 12 m3/h, Hmax - 8,7 m, размер штуцера 25/32/38 мм, диам. частиц 5 мм | 2622
*корпус насоса из технополимера
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 7 м
*максимальный диаметр всасываемых частиц 25 мм
*встроенная защита от перегрева
*класс изоляции F
*класс защиты IPX8
*возможность переменного использования одного из двух имеющихся выходных отверстий на выбор
*поплавковый выключатель, клапан автоматического сброса воздуха
LKS - 250 PW для загрязненной воды | 0,25 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 6 m3/h, Hmax - 4,1 m, размер штуцера 25/32/38 мм, диам. частиц 25 мм | 2498.4453
LKS - 400 PW для загрязненной воды | 0,4 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 7,5 m3/h, Hmax - 4,7 m, размер штуцера 25/32/38 мм, диам. частиц 25 мм | 2608.5
LKS - 500 PW для загрязненной воды | 0,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 10,5 m3/h, Hmax - 6,8 m, размер штуцера 25/32/38 мм, диам. частиц 25 мм | 2719.5
LKS - 750 PW для загрязненной воды | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 12 m3/h, Hmax - 7,9 m, размер штуцера 25/32/38 мм, диам. частиц 25 мм | 2844.93
LKS - 1000 PW для загрязненной воды | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 12,6 m3/h, Hmax - 10,6 m, размер штуцера 25/32/38 мм, диам. частиц 25 мм | 3227
Дренажные погружные насосы для интенсивной эксплуатации
*корпус насоса из чугуна HT 200
*температура перекачиваемой жидкости +40ºС
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 5 м
*основание сетчатый фильтр из нержавеющей стали AISI 304
*встроенная защита от перегрева
*класс изоляции B
*класс защиты IP68
*медная обмотка двигателя
*маслозаполненная камера между рабочей частью и двигателем
QDX 1,5-15-0,37A | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 7,5 m3/h, Hmax - 16 m, присоединение DN25 | 5599.95
QDX 1,5-32-0,75A | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 10,5 m3/h, Hmax - 32 m, присоединение DN25 | 6140.52
QDX 6-18-0.75A | 0,37 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 16,5 m3/h, Hmax - 19,5 m, присоединение DN40 | 5896.32
QDX 10-10-0,55A | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 16,5 m3/h, Hmax - 15,3 m, присоединение DN50 | 5599.95
QDX 10-16-0,75A | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 16,5 m3/h, Hmax - 19,5 m, присоединение DN40 | 5896.32
QDX 10-18-1,1A | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 16,5 m3/h, Hmax - 25,8 m, присоединение DN50 | 7832.16
QDX 15-10-0.75A | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 28,5 m3/h, Hmax - 11 m, присоединение DN50 | 6123.87
QDX 15-14-1.1A | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 30 m3/h, Hmax - 15 m, присоединение DN65 | 7728.93
QDX 25-6-0.75A | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 31,5 m3/h, Hmax - 9,3 m, присоединение DN65 | 6106.11
QDX 40-5,5-1.1A | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 40,5 m3/h, Hmax - 6,1 m, присоединение DN80 | 8077.47
Канализационные насосы для интенсивной эксплуатации
*корпус насоса из чугуна HT 200
*температура перекачиваемой жидкости +40ºС
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 10 м
*максимальный диаметр частиц 25 мм, рабочее колесо с режущими лезвиями, поплавковый выключатель с обозначением ( F )
*встроенная защита от перегрева
*класс изоляции B
*класс защиты IP68
*медная обмотка двигателя
*маслозаполненная камера между рабочей частью и двигателем
50WQD 10-10-0,75 F | 0,75 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 26 m3/h, Hmax - 12 m, направляющие аксессуары 50-50 | 9497
50WQD 8-16-1,1 F | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 29 m3/h, Hmax - 18 m, направляющие аксессуары 50-50 | 12113
50WQD 8-20-1,5 F | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 25 m3/h, Hmax - 22 m, направляющие аксессуары 50-50 | 13422
50WQ15-20-2.2 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 40 m3/h, Hmax - 22 m, направляющие аксессуары 50-50 | 18593.2033
50WQ15-26-3 | 3,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 46 m3/h, Hmax - 28 m, направляющие аксессуары 50-50 | 22798.2953
65WQ15-15-1.5 | 1,5 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 37 m3/h, Hmax - 20 m, направляющие аксессуары 65-65 | 12133.6863
65WQ25-17-2.2 | 2,2 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 42 m3/h, Hmax - 22 m, направляющие аксессуары 65-65 | 18593.2033
65WQ25-22-3 | 3,0 кВт, 380В/50Гц, Qmax - 52 m3/h, Hmax - 26 m, направляющие аксессуары 65-65 | 22798.2953
*корпус насоса из чугуна HT 200
*температура перекачиваемой жидкости +40ºС
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 10 м
*максимальный диаметр частиц 25 мм, рабочее колесо с режущими лезвиями
*встроенная защита от перегрева
*класс изоляции F
*класс защиты IPX8
*медная обмотка двигателя, вал из нержавеющей стали
*подшипники с консистентной смазкой на весь срок службы насоса 7 лет
50SWEm15-20-2.2 НОВИНКА! | 2,2 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 45 m3/h, Hmax - 23 m, направляющие аксессуары 50, вес 45 кг | 19914.51
65SWEm15-10-1.1 НОВИНКА! | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 34 m3/h, Hmax - 14 m, направляющие аксессуары 65, вес 38 кг | 16616.7
65SWEm15-15-1.5 НОВИНКА! | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 44 m3/h, Hmax - 20 m, направляющие аксессуары 65, вес 46 кг | 20612.7
*корпус насоса из чугуна HT 200
*температура перекачиваемой жидкости +40ºС
*максимальная глубина погружения от зеркала воды 10 м
*максимальный диаметр частиц 25 мм, рабочее колесо из чугуна, встроенный измельчитель из нержавеющей стали
*встроенная защита от перегрева
*класс изоляции F
*класс защиты IPX8
*медная обмотка двигателя, вал из нержавеющей стали
*подшипники с консистентной смазкой на весь срок службы насоса 7 лет
32SWPm3.6-17-1.1 НОВИНКА! | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 8 m3/h, Hmax - 18 m, направляющие аксессуары 32, вес 34 кг | 17415.9
32SWPm3.6-23-1.5 НОВИНКА! | 1,5 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 10 m3/h, Hmax - 23,2 m, направляющие аксессуары 32, вес 42 кг | 20357.4
32SWPm3.6-30-2.2 НОВИНКА! | 2,2 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 12 m3/h, Hmax - 30,2 m, направляющие аксессуары 32, вес 45 кг | 20834.7
Мотопомпы самовсасывающие бензиновые
*корпус рабочей камеры из аллюминия
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*максимальная высота всасывания 8 м (всасывает воду на 5 м в течении 120 сек)
*рабочее колесо из чугуна HT 200
LGP 10 | 1,6 л.с., Qmax - 6 m3/h, Hmax - 38 m, диам. патрубков 1" | 8476.6549
LGP 15 | 1,6 л.с., Qmax - 16 m3/h, Hmax - 37 m, диам. патрубков 1½" | 8817.4497
*корпус рабочей камеры из аллюминия
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*максимальная высота всасывания 8 м (всасывает воду на 5 м в течении 120 сек)
*рабочее колесо из чугуна HT 200
LGP 20-A | 5,5 л.с., Qmax - 30 m3/h, Hmax - 32 m, диам. патрубков 2" | 10614.1542
LGP 30-A | 6,5 л.с., Qmax - 60 m3/h, Hmax - 32 m, диам. патрубков 3" | 11691.1378
LGP 20-H | 6,5 л.с., Qmax - 30 m3/h, Hmax - 58 m, диам. патрубков 2" | 11903.7244
LGP 20-2H | 6,5 л.с., Qmax - 20 m3/h, Hmax - 81 m, диам. патрубков 2" | 13666.0994
*корпус рабочей камеры из аллюминия
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*максимальная высота всасывания 8 м (всасывает воду на 5 м в течении 120 сек)
*рабочее колесо из чугуна HT 200
*для грязной воды (максимальный диаметр частиц 25 мм)
LGP 30-W | 6,5 л.с., Qmax - 60 m3/h, Hmax - 30 m, диам. патрубков 3" | 17361.0791
Насосы поверхностные для бассейнов
*корпус насоса из технополимера
*температура перекачиваемой жидкости +35ºС
*максимальная высота всасывания 3,5 м
*медная обмотка двигателя
*встроенная защита от перегрева
*класс изоляции B
*класс защиты IPX5
*вал из нержавеющей стали AISI 304
XKP250-2 | 0,25 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 7,0 m3/h, Hmax - 6,9 m, DN 40 | 4342.5926
XKP300-2 | 0,3 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 7,0 m3/h, Hmax - 7,7 m, DN 40 | 4474.1863
XKP350-2 | 0,35 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 8,0 m3/h, Hmax - 8,4 m, DN 40 | 4737.3737
XKP450-2 | 0,45 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 9,0 m3/h, Hmax - 9,6 m, DN 40 | 4868.9674
XKP554 | 0,55 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 18,0 m3/h, Hmax - 9,7 m, DN 50 | 6711.2794
XKP804 | 0,8 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 18,0 m3/h, Hmax - 10,8 m, DN 50 | 7106.0606
XKP904 | 0,9 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 21,0 m3/h, Hmax - 13,2 m, DN 50 | 7369.248
XKP1104 | 1,1 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 21,0 m3/h, Hmax - 14,8 m, DN 50 | 7632.4354
XKP1604 | 1,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 27,0 m3/h, Hmax - 16,8 m, DN 50 | 8816.7789
XKP2204 | 2,2 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 30,0 m3/h, Hmax - 17,8 m, DN 50 | 9869.5286
Канализационная насосная станция
*корпус насоса из технополимера
*температура перекачиваемой жидкости +50ºС
*плата с функцией задержки времени и низковольтной защитой, низкий уровень шума
*медная обмотка двигателя
*встроенная защита от перегрева
*автоматический запуск и остановка
*высококачественный воздушный выключатель и угольный фильтр производства Германии
*примеси: сточные воды содержащие туалетную бумагу и фекалии
*область применения: унитаз + ванная (душ) + раковина
WC - 600A | 0,6 кВт, 220В/50Гц, Qmax - 6,5 m3/h, Hmax - 8,5 m, диам. вх. патрубков 40 и 100 | 12579
Гидроаккумуляторы
*мемебрана EPDM
*температура жидкости от +2 до +99ºС
*срок службы мембарны 50 000 циклов
*максимальное давление 8 бар
*присоединение 1"
Бак мембранный 24 CT (горизонтальный) | объем 24 л | 1380.0635
Бак мембранный 50 CT (горизонтальный) | объем 50 л | 2980.35
Бак мембранный 100 CT (горизонтальный) | объем 100 л | 4317.9
*мемебрана EPDM
*температура жидкости от +2 до +99ºС
*срок службы мембарны 50 000 циклов
*максимальное давление 8 бар
*присоединение 1"
Бак мембранный 50 FT (вертикальный) | объем 50 л | 2980.5619
Бак мембранный 100 FT (вертикальный) | объем 100 л | 4317.9
*мемебрана EPDM
*температура жидкости от +2 до +99ºС
*срок службы мембарны 50 000 циклов
*максимальное давление 8 бар
Бак мембранный для LKSm 130 | объем 2 л | 500
Бак мембранный для LKSm 350 | объем 2 л | 500