ООО Юговостоктехмонтаж

ВЗМЗ

# Факт. Адрес: г. Воронеж ул. Димитрова 124

# Телефон    (4732)21-82-49

Сот. тел.  30-33-79,  90-50-83

# Факс        (4732) 21-82-51

# Сайт: http://vzmz.ru

Email: uvtm@vzmz.ru

Цены на 01.09.2009г.

| № | # НАИМЕНОВАНИЕ | ## ОБЩИЙ ВЕС | ЦЕНА | ### РАЗМЕРЫ мм | #### ВЫБОРКА МЕТАЛЛА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 10м³ | 1,2тн | 75 тыс. руб. | Ø 2020 Ĺ=2830 | Лист-4-0,98тн ∟50×5-0,12тн ∟100×63×6-0,1 |
| 2 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 25м³ | 2,1тн | 110 тыс. руб. | Ø2800 Ĺ=4280 | Лист-4-1,7т ∟75×50×6-0,2 ∟110×63×6-0,2 |
| 3 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 50м³ | 3,2тн | 167 тыс. руб. | Ø2800 Ĺ=8000 | Лист-4-2,6тн ∟110×70×6-0,4 ∟75×50×6-0,2 |
| 4 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 75 м³ | 4,2тн | 225 тыс. руб. | Ø3250 Ĺ=9050 | Лист-4-3,4тн Лист-6-0,06тн ∟110×70×6-0,7 |
| 5 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 100м³ | 5,8тн | 368 тыс. руб. | Ø3250 Ĺ=12050 | Лист-4-4,9тн Лист-6-0,08тн ∟110×70×6-0,7 ∟75×50×5-0,1т |
| 6 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 200 м³ | 8,0тн | 425 тыс. руб. | Ø6750 Ĺ=5800 | Лист-4-5,0тн [10-0,6тн ∟90×56×5-0,8 |
| 7 | Водонапорная башня Емк.15 м³ Опора-12м, 15м, 18м. | 1,2тн 12м-1,5тн 15м-1,9тн 18м-2,3тн | 145 тыс. руб. 140 тыс. руб. 165 тыс. руб. | Ø3020 L=2700 | Лист-4-0,9тн шв.8 Ø18 Ø14 |
| 8 | Водонапорная башня Емк. 25м³ Опора 12м, 15м,18м | 2,7тн 12м-1,5тн 15м-1,9тн 18м-2,3тн | 205 тыс. руб. 215 тыс. руб. 240 тыс. руб. | Ø3020 L=4450 | Лист-4 шв.10 Ø18 Ø14 |
| 9 | Водонапорная башня Емк. 50м³ Опора 12м,15м,18м | 5,2тн 12м-1,5тн 15м-1,9тн 18м-2,3тн | 295 тыс. руб. 317 тыс. руб. 330 тыс. руб. | Ø3020 L=8570 | Лист-4-2,45тн шв.12 Ø18 Ø14 |
| 10 | Водонапорная башня Емк. 160м³ Высота-25870м | 10,5тн | 630 тыс. руб. | Ø3020 | Лист-5-6,5т Лист3-0,5т КрФ18-100м КрФ14-60м |

ООО Юговостоктехмонтаж

ВЗМЗ

# Факт. Адрес: г. Воронеж ул. Димитрова 124

# Телефон    (4732)21-82-49

Сот. тел.  30-33-79,  90-50-83

# Факс        (4732) 21-82-51

# Сайт: http://vzmz.ru

Email: uvtm@vzmz.ru

Имеем возможности изготовления резервуаров  стальных с плоским и коническим днищем ( в том числе двустенные )  для подземного и наземного хранения нефтепродуктов.

Цены на 1.02.2009г. для резервуаров с плоским днищем для наземного хранения нефтепродуктов

| № | # НАИМЕНОВАНИЕ | ## ОБЩИЙ ВЕС(Т) | ЦЕНА (РУБ.) | ### РАЗМЕРЫ мм | #### ВЫБОРКА МЕТАЛЛА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 3м³ | 0,9 | 47000 | Ф=1400 Ĺ=2060 | Лист-6 мм ∟50×5 Швеллер №10 |
| 2 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 5м³ | 1,5 | 78000 | Ф=1900 Ĺ=2040 | Лист-6 мм ∟50×5 Швеллер №10 |
| 3 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 10м³ | 2,0 | 105000 | Ø 2220 Ĺ=2840 | Лист-6 мм ∟50×5 Швеллер №10 |
| 4 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 25м³ | 2,9 | 150000 | Ø2800 Ĺ=4280 | Лист-6 мм швеллер №12 уг.50х50х5 |
| 5 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 50м³ | 5,2 | 275000 | Ø2800 Ĺ=8000 | Лист-6 мм швеллер №12 уг.50х50х5 |
| 6 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 75 м³ | 6,8 | 350000 | Ø3250 Ĺ=9050 | Лист-6 мм швеллер №12 уг.50х50х5 |
| 7 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 100м³ | 8,6 | 445000 | Ø3250 Ĺ=12050 | Лист-6 мм швеллер №12 уг.50х50х5 |

В стоимость изготовления   входит окраска грунтом и погрузка на транспорт

заказчика.

За  дополнительную  оплату осуществляем  доставку груза  в любой  регион России, антикоррозийное покрытие для подземного хранения, полимерное покрытие внутри резервуара.

ООО Юговостоктехмонтаж

ВЗМЗ

# Факт. Адрес: г. Воронеж ул. Димитрова 124

# Телефон    (4732)21-82-49

Сот. тел.  30-33-79,  90-50-83

# Факс        (4732) 21-82-51

# Сайт: http://vzmz.ru

Email: uvtm@vzmz.ru

Имеем возможности изготовления резервуаров стальных с плоским и коническим днищем ( в том числе двухстенные )  для подземного и надземного хранения нефтепродуктов.

Цены на 1.09.2009 г. для подземных резервуаров с конусным днищем.

| № | # НАИМЕНОВАНИЕ | ## ОБЩИЙ ВЕС (т) | ЦЕНА (руб.) | ### ГАБАРИТНЫЕРАЗМЕРЫ мм | Глубина колодца мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 8м³ | 2,95 | 153000 | Ф2000 Ĺ=2880 | 1300 |
| 2 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 12,5м³ | 3,6 | 187000 | Ф=2000 Ĺ=4280 | 1300 |
| 3 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 16м³ | 4,0 | 207000 | Ø 2000 Ĺ=5280 | 1300 |
| 4 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 20м³ | 4,2 | 218000 | Ø2400 Ĺ=4826 | 900 |
| 5 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 25м³ | 4,7 | 245000 | Ø2400 Ĺ=5826 | 900 |
| 6 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 40 м³ | 6,15 | 320000 | Ø2400 Ĺ=9026 | 900 |
| 7 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 63м³ | 8,3 | 430000 | Ø3000 Ĺ=9244 | 1000 |
| 8 | Резервуар для хранения Нефтепродуктов 97 м³ | 9,2 | 476000 | Ǿ3250 Ĺ=12050 | ---------- |

В стоимость изготовления   входит  окраска грунтом и погрузка на транспорт

заказчика.

За  дополнительную  оплату осуществляем  доставку груза  в любой  регион России, антикоррозийное покрытие для подземного хранения, полимерное покрытие внутри резервуара.