ООО « Универсал Комплект Сервис»

196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.2, лит. А, пом.11-Н

Тел./факс: (812)718-27-59, 347-75-71

E-mail: uks.spb@gmail.com

- НАГРЕВАТЕЛИ  ВОЗДУХА

- НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ И ГАЗЕ

- ДИЗЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "АХЕ" ПРЯМОГО НАГРЕВА

| Тип | Тепловая мощность кВт |  | Воздушный поток м³/ч |  | Расход топлива л/ч |  | Емкость бака л |  | Мощность двигателя Вт |  | Габариты Д*Ш*В см |  | Вес кг |  | На помещение объемом м3 |  | Цена евро |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galaxy 15CМ | 15 |  | 350 |  | 1,48 |  | 11 |  | 100 |  | 80*35*34 |  | 16 |  | 200-300 |  | 420 |  |
| Galaxy 20CM | 23 |  | 400 |  | 2,31 |  | 11 |  | 100 |  | 80*35*35 |  | 20 |  | 350-500 |  | 480 |  |
| Galaxy 20C | 23 |  | 400 |  | 2,31 |  | 21 |  | 100 |  | 83*43*46 |  | 26 |  | 350-500 |  | 520 |  |
| Galaxy 29C | 28 |  | 500 |  | 2,78 |  | 30 |  | 150 |  | 86*48*53 |  | 31 |  | 450-600 |  | 540 |  |
| Galaxy 40C | 43 |  | 1050 |  | 4,25 |  | 46 |  | 250 |  | 93*56*61 |  | 37 |  | 650-800 |  | 710 |  |
| Galaxy 60C | 62 |  | 1300 |  | 5,64 |  | 46 |  | 250 |  | 107*56*63 |  | 38 |  | 1000-1200 |  | 930 |  |
| Galaxy 67 | 66 |  | 2800 |  | 6,07 |  | 51 |  | 410 |  | 140*62*75 |  | 65 |  | 1200-1500 |  | 1270 |  |
| Galaxy 115 | 115 |  | 4800 |  | 10,60 |  | 100 |  | 750 |  | 168*69*89 |  | 101 |  | 2300-3200 |  | 1850 |  |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "АХЕ" С ТЕПЛООБМЕННИКОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Тепловая мощность кВт |  | Воздушный поток м³/ч |  | Расход топлива л/ч |  | Емкость бака л |  | Мощность двигателя Вт |  | Габариты Д*Ш*В см |  | Вес кг |  | На помещение объемом м3 |  | Цена евро |
| Galaxy 15С АР |  | 15 |  | 650 |  | 1,43 |  | 30 |  | 150 |  | 86*49*57 |  | 35 |  | 200-300 |  | 790 |
| Galaxy 25С АР |  | 26 |  | 800 |  | 2,75 |  | 46 |  | 300 |  | 93*56*63 |  | 43 |  | 350-500 |  | 950 |
| Galaxy 40С АР |  | 40 |  | 1200 |  | 3,55 |  | 46 |  | 250 |  | 107*56*65 |  | 40 |  | 650-800 |  | 1045 |
| Star 37 H |  | 37 |  | 2000 |  | 3,35 |  | 51 |  | 410 |  | 119*62*79 |  | 70 |  | 600-750 |  | 1420 |
| Star 55 H |  | 55 |  | 2500 |  | 4,84 |  | 51 |  | 410 |  | 141*62*79 |  | 76 |  | 1000-1300 |  | 1500 |
| Star 85 H |  | 85 |  | 4500 |  | 7,72 |  | 100 |  | 750 |  | 168*69*94 |  | 121 |  | 1600-2000 |  | 2070 |

- ДИЗЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "ВМ 2" С ВЫСОКИМ КПД

| Тип | Тепловая мощность кВт | Воздушный поток м³/ч | Расход топлива л/ч | Мощность двигателя Вт | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | Цена евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumbo 65 M/T | 81 | 5000 | 7,77 | 728 | 142*74*104 | 154 | 1600-2300 | 3080 |
| Jumbo 90 M/T | 105 | 6000 | 10,37 | 1240 | 154*76*108 | 160 | 2100-2800 | 3520 |
| Jumbo 115 M/T | 134 | 8000 | 13,15 | 1690 | 178*83*121 | 195 | 2600-3500 | 4020 |
| Jumbo 150 M/T | 174 | 10500 | 17,29 | 2120 | 195*91*133 | 250 | 3600-4800 | 4550 |
| Jumbo 200 M/T | 221 | 12500 | 21,78 | 2850 | 224*99*150 | 360 | 4200-6000 | 5160 |

- ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "АХЕ" ПРЯМОГО НАГРЕВА

| Тип | Тепловая мощность кВт | Воздушный поток м³/ч | Расход газа кг/ч | Мощность двигателя Вт | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | Цена евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Astro 10 | 10 | 300 | 0,78 | 55 | 39*18*27 | 5 | 150-200 | 120 |
| Astro 15 | 15 | 300 | 1,17 | 55 | 49*18*27 | 6 | 200-300 | 130 |
| Astro 30М | 12-31 | 750 | 0,9 - 2,4 | 90 | 53*28*40 | 11 | 450-600 | 185 |
| Astro 40М | 26-44 | 850 | 2,1 - 3,4 | 90 | 69*28*40 | 13 | 650-800 | 230 |
| Astro 60М | 26-58 | 1800 | 2,1 - 4,6 | 190 | 78*37*52 | 20 | 1000-1300 | 490 |
| Astro 80М | 35-82 | 2450 | 2,8 - 6,4 | 190 | 92*37*52 | 23 | 1200-1800 | 620 |

- ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "ВМ 2" ПРЯМОГО НАГРЕВА

| Тип | Тепловая мощность кВт | Воздушный поток м³/ч | Расход газа кг/ч | Мощность двигателя Вт | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | Цена евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GP 45M | 20-52 | 1400 | 1,54-4,00 | 125 | 56*46*55 | 16 | 650-1200 | 345 |
| GP 60M | 30-74 | 2100 | 2,36-5,72 | 180 | 78*44*55 | 20 | 1100-1500 | 465 |
| GP 90M | 32-96 | 3260 | 2,53-7,50 | 325 | 100*44*61 | 35 | 1200-2500 | 770 |