# Юрий Шилов

## Кирпичная кладка

Кирпичная кладка — это конструкция из уложенных в определённом порядке и скреплённых между собой строительным раствором кирпичей.

Кирпичная кладка может выполняться, как из керамического, так и из силикатного кирпича.

Силикатный кирпич обладает более высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. Кроме того, различают полнотелый и пустотелый кирпич.

Пустотелый имеет сквозные или закрытые полости, что уменьшает его теплопроводность и вес выполненных из него конструкций.

Кирпич различается и по размерам. Наиболее распространённым является кирпич обыкновенный (одинарный), его размеры — 250х120х65 мм, и кирпич модульный (утолщённый) — 250х120х88 мм.

При кладке стен толщиной в кирпич, т.е., 250 мм, наружу будут обращены, как ложковые, так и тычковые части кирпичей (см. Рис. 1).

Толщина кирпичных стен может быть и в полкирпича (наружу обращена ложковая часть), и в четверть кирпича (наружу обращена постель), что уменьшает расход материала и потери площади.

Например, при длине 4 метра, разница в потере площади помещения, при стенах, возведённых в кирпич и в полкирпича, достигает почти 1 кв. м, а, при стенах, выполненных в кирпич и в четверть кирпича, — более 1,5 кв. м.

#### Строительный раствор

Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор.

Обычно, это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок, при этом, необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен).

По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор — менее подвижен.

Применение высокопластичного раствора, при выполнении кладки из пустотелого кирпича, — неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича.

Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.

Подвижность строительного раствора для кирпичной кладки определяется погружением в него специального эталонного конуса (на 7-14 см осадки конуса).

При кладке пустотелого кирпича применяется раствор с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса.

При кладке полнотелого кирпича в жаркую погоду, подвижность раствора следует доводить до 12-14 см осадки конуса.

Перед использованием, раствор необходимо тщательно перемешать, так как, с течением времени, тяжёлые частицы оседают, раствор расслаивается и приобретает неоднородность.

#### Перевязка швов

С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности, используется система перевязок — определённый порядок укладки кирпичей относительно друг друга.

Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения «расслаивания» стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены.

Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Наиболее часто встречающиеся системы перевязки — однорядная (цепная) и многорядная.

Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки (см. Рис. 2).

При этом, поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные — на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда.

При многорядной перевязке, кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов (см. Рис. 3).

Существуют ограничения по количеству ложковых рядов между тычковыми, в зависимости от толщины кирпича.

Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) — один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки.

Для кладки из утолщённого кирпича (88 мм) — один тычковый ряд на пять рядов кирпичной кладки.

При этом, вертикальные швы в четырёх ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются тычками шестого ряда на четверть кирпича.

Подобная кирпичная кладка называется пятирядной. Однако, такая перевязка осуществима лишь, при толщине стены не менее, чем в кирпич.

Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, её необходимо армировать.

Для этого используются металлическая сетка или арматурная проволока, которые укладываются в швы через 4-6 рядов.

#### Инструменты

Основные инструменты, используемые при ведении кирпичной кладки, — кельма (мастерок), молоток-кирочка и расшивка.

Кельма — стальная лопатка с деревянной ручкой. Она применяется для разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов кирпичной кладки и подрезки лишнего раствора.

Если возникает необходимость разрубить целый кирпич на части, используют молоток-кирочку.

Расшивки различных видов служат для выполнения одноименных операций.

Для контроля качества кирпичной кладки применяются отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка (см. Рис. 4).

Отвес служит для проверки вертикальности кирпичной кладки.

Уровень применяется для контроля горизонтальности кирпичной кладки.

С помощью правила (гладкой деревянной рейки длиной 1,2-2 метра), контролируется лицевая поверхность кирпичной кладки.

Шнур-причалка — крученый шнур (диаметром 3 мм), который натягивается между порядовками.

Он используется для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кирпичной кладки, а также — для контроля толщины горизонтальных швов.

Порядовка — это две деревянные или металлические рейки, на которые через 77 мм (для одинарного кирпича) нанесены засечки. Это расстояние складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм).

Применяется порядовка для разметки рядов кирпичной кладки, а, при наличии проёмов, — для определения их габаритов (см. Рис. 5).

На кирпичной кладке порядовка закрепляется специальными стальными держателями-скобами с поперечной планкой.

#### Порядок кирпичной кладки

Для качественного выполнения кирпичной кладки, необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения раствора на постели.

От правильного расстилания раствора зависит плотность и прочность шва.

При выполнении ложкового ряда, раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80-100 мм, для тычкового — 200-220 мм.

Толщина грядки должна составлять 15-20 мм, что обеспечивает толщину шва 10-12 мм.

Перед кладкой, кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.

#### Способы ведения кирпичной кладки

Существует несколько способов ведения кирпичной кладки. Основные из них — вприжим и впритык. Они определяются степенью пластичности раствора.

Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жёсткого раствора (7-9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов.

В этом случае, раствор расстилается с отступом 10-15 мм от лицевой поверхности стены и затем, разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с цель подготовки растворной постели для нескольких кирпичей.

После чего, ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани.

Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого, кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей (см. Рис. 6).

Далее, кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате, получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

Способ впритык применяется, при кладке на подвижном растворе (12-13 см осадки конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т.е., впустошовку.

При этом, раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного кирпича (см. Рис. 7).

Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с неё, заполняет вертикальный шов. Далее, кирпич осаживается на постели.

Раствор, при этом, расстилается с отступом 20-30 мм от лицевой части стены и, при кладке, не выжимается наружу.

Способ впритык с подрезкой является комбинацией двух вышеописанных методов кирпичной кладки.

При этом, стена получается с полным заполнением швов. Раствор расстилается так же, как при кладке вприжим, но сама кладка производится впритык.

Необходимая для этого подвижность раствора составляет 10-12 см осадки конуса.

Наиболее трудоёмкой является кладка вприжим, наименее — впритык. Способ впритык с подрезкой, по сложности, находится между ними.

#### Расшивка швов кирпичной кладки

После укладки некоторого количества рядов, но, до засыхания раствора, производится расшивка швов.

Это необходимо для придания поверхности кирпичной кладки чёткого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки.

Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации.

При этом, получаются прямоугольная заглублённая, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки (см. Рис. 8).

После окончания кладки и расшивки швов, кирпичная стена может быть дополнительно облицована.

Простейший вариант такой облицовки — покрытие штукатуркой с последующей огрунтовкой и окраской. Кроме того, возможно применение различных декоративных отделочных материалов.

Юрий Шилов

Бюллетень «Строительный магазин» № 1/2000

«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.

| Рис. 1. Основные части кирпича: 1 — постель. 2 — тычок. 3 — ложок; а — в четверть кирпича; б — в полкирпича; в — в кирпич. | Рис. 2. Однорядная перевязка. | Рис. 3. Многорядная перевязка. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 4-1.Кельма (мастерок). | Рис. 4-2. Уровень. | Рис. 4-3Отвес. |
| Рис. 4-4. Молоток-кирочка. | Рис. 4-5. Правило. | Рис. 4-6. Расшивки. |
| Рис. 5. 1 — грядка. 2 — шнур. 3 — порядовка. | Рис. 6. Кладка вприжим: 1 — грядка; 2 — ранее уложенный кирпич; 3 — укладываемый кирпич. | Рис. 7. Кладка впритык: 1 — грядка; 2 — ранее уложенный кирпич; 3 — укладываемый кирпич. |
|  | Рис. 8. Расшивка швов: 1 — в пустошовку; 2 — круглый валик; 3 — косая подрезка. |  |