ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“КИП-КОМПЛЕКТ ”

420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица  Гвардейская, дом 45а

тел./факс: (843) 295-82-77, 295-82-78ИНН 1658068521, р/с 40702810401010151120, в АКБ “Заречье” (ОАО), к/с 30101810900000000772, БИК 049205772

КОМПЛЕКСНАЯ          ПОСТАВКА                 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ                      ПРИБОРОВ

Счетчики электрической энергии «Лейне Электро»

| Электронный счётчик 1ф. "Лейне-Электро-01" | 1ф."Лейне-Электро-01 DIN " | Электрон.счётчик 1ф."Лейне-Электро-01М"многотар. | Счетчик статистический активной электрической энергии трехфазный "Лейне-Электро-03" |
| --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики  электросчетчиков «Лейне Электро»

|  | 1ф."Лейне-Электро-01" | 1ф."Лейне-Электро-01 DIN " | 1ф."Лейне-Электро-01М"многотар. | "Лейне-Электро-03" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс точности электросчетчика | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 |
| Число тарифов | 1 | 1 |  | 1 |
| Базовый (максимальный) ток, А: |  |  |  | 10 (100) |
| Стартовый ток (чувствительность), Iб А |  |  |  | 0,004; 0,005 |
| Номинальная сила тока, А | 5 | 5 | 5 |  |
| Максимальная сила тока, А | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Номинальное напряжение электросчетчика, В | 220 | 220 | 220 | 3x230/400 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чувствительность для электросчетчиков: - 1 кл. точности, А - 2 кл. точности, А | 0,0125 0,025 | 0,0125 0,025 | 0,0125 0,025 |  |
| Полная мощность, потребляемая цепью напряжения, ВА, не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Активная мощность, потребляемая цепью напряжения, Вт, не более | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Масса электросчётчика, кг, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Защита от проникновения пыли и воды электросчетчика | IР51 по ГОСТ 14254 | IР51 по ГОСТ 14254 | IР51 по ГОСТ 14254 | IР51 по ГОСТ 14254 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Гарантийный срок, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Межповерочный интервал электросчетчика | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Средний срок службы электросчетчика, лет, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 |

Цена с НДС на "Лейне-Электро-01" – 425-00 руб. *

Цена с НДС на " Лейне-Электро-01 DIN "– 440-00 руб. *

Цена с НДС на "Лейне-Электро-01М "многотар. – 930-00 руб. *

Цена с НДС на  "Лейне-Электро-03" – 1314-00 руб. *

* (система скидок действует в зависимости от партии товара)

С уважением, менеджер отдела продаж                                                          Шигапов Александр Юрьевич

ООО «КИП-КОМПЛЕКТ»                                                                                сот. 8-9274-01-41-45

420073, г.Казань, ул.Гвардейская, д.45а                                                          e-mail: shigap_86@mail.ru

E-mail:   kip_k_s@mail.ru

Наш сайт: www.kip-k-s.ru

т/ф (843) 295-82-77, 295-82-78, 295-82-69, 295-81-93