ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“КИП-КОМПЛЕКТ ”

420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица  Гвардейская, дом 45а

тел./факс: (843) 295-82-77, 295-82-78ИНН 1658068521, р/с 40702810401010151120, в АКБ “Заречье” (ОАО), к/с 30101810900000000772, БИК 049205772

КОМПЛЕКСНАЯ          ПОСТАВКА                 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ                      ПРИБОРОВ

Руководителю  предприятия

- Начальнику отд.Снабжения

- Коммерческое  предложение

Бытовые  счётчики  газа

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, (%): СГ-1 СГБМ 1,6 г.Омск г.Чистополь |  |  |
| - в диапазоне от Qmin. До 0,2 Qmax. | ±3 | ±3 |
| - в диапазоне от 0,2 Qmax. До Qmax. | ±2 | ±1,5 |
| Диапазон измерения расхода газа,( м3./час ) | 0,04…1,2 | 0,04…1,6 |
| Температура рабочей и окружающей сред, ( оС ) | -10…+40 | -10…+50 |
| Рабочее давление газа, ( кПа ) не более: | 5,0 | 5,0 |
| Диаметр условного прохода корпуса счетчика, мм | 15 | 15 |
| Габаритные размеры, ( мм.) | 105x77x79 | 70х77х79 |
| Масса, ( кг. Не более ) | 0,86 | 0,67 |
| Наработка на отказ счетчика с учетом технического обслуживания не менее, (час.): | 40000 | Нет данных |
| Срок службы, ( лет. Не менее ) | 12 | 12 |
| Межповерочный интервал, ( лет.) | 5 | 12 |
| ЦЕНА в руб. с НДС : | 1242,00 | 1380,00 |

Бытовые счетчики газа СГК предназначены для измерения объема  природного и сжиженного газа.

| ТИПОРАЗМЕР СЧЁТЧИКА | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный измеряемый расход газа, куб.м/ч | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
| Номинальный измеряемый расход газа, куб.м/ч | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Максимальный измеряемый расход газа, куб.м/ч | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| Диапазон рабочего давления газа, кПа | 3 | 3 | 3 |
| Относительная погрешность измерения от Qmin до 0.1Qном, % | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Относительная погрешность измерения от Qном до Qmax, % | ± 1,5 | ± 1,5 | ± 1,5 |
| Порог чувствительности, куб.м/ч | 0,0032 | 0,005 | 0,008 |
| Температура рабочей среды измеряемого газа, град.С | -20...60 | -20...60 | -20...60 |
| Присоединительные размеры на счетчике(резьба), мм | М30x2 | М30x2 | М30x2 |
| Присоединительные размеры на переходнике, дюйм | 1/2 , 3/4 | 1/2 , 3/4 | 1/2 , 3/4 |
| Межповерочный интервал, год | 10 | 10 | 10 |
| Масса, не более,кг | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Цена в руб. с НДС | 994,50 | 994,50 | 994,50 |

Производитель: ВПО "ТОЧМАШ" г.Владимир

Дополнительно по Вашей заявке:

- Кронштейн, предназначенный для крепления счетчика газа к стене и выполнения точной подводки газовых труб к счетчику.

- Переходник, предназначенный для установки счетчика газа в системах с правосторонним направлением движения газа.

- Фильтр, предназначенный для очистки газа от механических примесей.

Бытовые  счётчики  газа  объёмные  диафрагменные

типа  ВК- G1,6; ВК-G2,5; ВК -G4

« Эльстер Газэлектроника»  г.Арзамас

Основные характеристики:

- диапазон рабочих расходов от 0,016 м3/ч до 6 м3/ч

- погрешность измерения:
±3 % в диапазоне расходов от Qмин. до 0,1 Qном.
±1,5% в диапазоне расходов от 0,1 Qном. до Qмакс. включительно

- рабочее давление газа до 50 кПа

- диапазон температур окружающей среды:
рабочей среды минус 30 0С плюс 50 0С
окружающей среды минус 40 0С плюс 50 0С

- срок службы не менее 24 лет

- ЦЕНА  в руб. с  НДС :   991,00

Отличительные особенности:

- Компактность конструкции и современный дизайн

- Возможность дополнительного монтажа НЧ генератора IN-Z61 для дистанционной передачи сигнала

- Блокировка отсчетного устройства от обратного хода

- Высокая чувствительность и точность измерения

- Низкие энергетические потери и малая потеря давления

- Нечувствительность к загрязнениям

- Низкий уровень шума

- Высокая коррозийная стойкость применяемых материалов

- Длительный срок службы и высокая надежность

ООО «КИП-КОМПЛЕКТ» специализируется на комплексной поставке контрольно-измерительных приборов российских и зарубежных производителей. Наше предприятие являясь официальным дилером и торговым партнером  предлагает по заводским ценам продукцию следующих приборостроительных заводов:

ОАО «Манотомь», г. Томск – производитель всей номенклатуры манометров, в том числе цифровых с кл.т. 0,05. (манометры общепромышленного назначения в наличии на складе г.Казань)

«Wika Alexander GmbH» Германская фирма – производитель высококачественных манометров, биметаллических и манометрических термометров, разделителей давления.

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» - производитель различного вида расходомерной техники  с самым широким спектром применения.

ФГУП «Аналитприбор» г.Смоленск – ведущее российское предприятие в области разработки и производства газоаналитической техники.

ООО БАП «ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ» г.Москва – специализируется в области разработки и производства приборов для контроля загрязненности воздуха рабочей зоны.

ЗАО МНС (МИДА) г.Ульяновск – разработка и производство микроэлектронных датчиков давления и сопутствующих приборов.

ООО «Метер» г.Санкт-Петербург – производитель водосчетчиков, манометров, биметаллических термометров.

ООО  НПФ  «Сенсорика», г. Екатеринбург -  производитель   датчиков  температуры   и   давления,    барьеров искрозащиты (БИЗ), нормализаторов, вторичных приборов, ПИД-регуляторов, блоков питания, устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), регистраторов.

ПК «Тесей», г.Обнинск -  производитель термоэлектрических преобразователей,  термометров сопротивления,  термометрии,  электронагревателей.

ОАО «Саранский приборостроительный завод» - производитель всех типов напоромеров, тягонапоромеров, датчиков   давления   «Сигнал»,  счетчиков   воды,   тепла,   электрической энергии,   позиционеров   ЭПП.

ОАО НПП «Эталон» - производитель  метрологического оборудования,  измерители, преобразователи, регуляторы температуры, пирометры.

«BD Sensors» - производитель высококачественных  датчиков давления и уровня для различных применений и отраслей промышленности.

ОАО «Стеклоприбор» г.Киев – производитель химико-лабораторных изделий, бытовых термометров, манометров.

ЗАО ПГ «Метран»

Перечень поставляемой продукции не ограничен выше указанными производителями. Вся продукция, поставляемая нашим предприятием, сертифицирована, внесена в ГосРеестр СИ РФ и имеет гарантийные сроки заводов-изготовителей.

Просим Вас рассмотреть возможность заключения Договора на поставку  КИПиА для Ваших нужд  с нашим предприятием.

Более полную информацию о нашей организации и поставляемой нами продукции Вы можете получить на нашем сайте www.kip-k-s.ru или по т/ф (843) 295-82-77, 295-82-78, 295-82-69.

Электронная почта: E-mail:  kip_k_s@mail.ru

Надеемся на взаимовыгодное, плодотворное сотрудничество.

С уважением, менеджер отдела продаж Шигапов Александр Юрьевич.

сот. 8-9274-01-41-45

e-mail: shigap_86@mail.ru