Мегафлекс

Мегафлекс  A — паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана. Предназначена для защиты утеплителя и строительных конструкций от влаги, ветра и подкровельного конденсата.
Используется в качестве защиты утеплителя и внутренних элементов стен, крыш от конденсата и ветра в зданиях всех типов. Крепится с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием. Внутренняя сторона  Мегафлекса  А — имеет шероховатую антиконденсатную структуру, предназначенную для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. С наружной стороны имеет гладкую водоотталкивающую поверхность. Обеспечивая выветривание водяных паров из утеплителя, защищает от попадания в конструкцию и утеплитель влаги из внешней среды.
Мегафлекс  А позволяет существенно улучшить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции, изготавливается из современных полимеров и обладает рядом преимуществ перед традиционными материалами:
• высокая прочность на разрыв; 
• удобен в использовании; 
• экологичен, не выделяет вредных веществ; 
• в течение длительного срока сохраняет свои свойства; 
• устойчив к воздействию химических веществ и бактерий.

Мегафлекс  B — универсальная гидро-пароизоляция.Применяется для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. 
Пароизоляция «Мегафлекс  B» применяется для защиты строительных конструкций и утеплителя от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Пароизоляция устанавливается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях утепленной кровли и стен, а также в межэтажных перекрытиях. Материал «Мегафлекс  B» — двухслойная полипропиленовая пленка с антиконденсатной поверхностью, необходимой для удержания капель конденсата и последующего их испарения. В зимний период пароизоляция «Мегафлекс  B» препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции; защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц утеплителя. 
Пароизоляция «Мегафлекс  B» значительно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции.

Мегафлекс  C — противоконденсатная гидро-пароизоляция.
Двухслойный полипропиленовый материал повышенной плотности. .
Применяется в качестве гидропароизоляции для защиты деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли, а также от подкровельного конденсата. .
Применяется, как пароизоляция в межэтажных перекрытиях для защиты утеплителя всех видов от влажности в подвальных, чердачных и цокольных помещениях. .
Используется как гидроизолирующий материал в цементных стяжках при устройстве полов в подвальных и цокольных перекрытиях. При укладке паркета и ламината, материал «Мегафлекс  C» применяется как пароизоляция. .

Мегафлекс  D — гидро-пароизоляционная пленка высокой прочности.
Гидро–пароизоляция «Мегафлекс  D» представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки. 
Используется как гидро–пароизоляция в неутепленных крышах для защиты деревянных элементов конструкций и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра, проникающих в местах неплотной укладки кровельного покрытия. 
Гидро–пароизоляция «Мегафлекс  D» используется как паробарьер при устройстве утепленных плоских кровель. 
Как гидроизолирующая прослойка в цементных стяжках при устройстве полов в цокольных, подвальных перекрытиях и во влажных помещениях. 
В строительстве используется для защиты строительных конструкций от проникновения водяных паров, снега и капиллярной влаги. Благодаря высокой прочности может длительное время нести снеговую нагрузку.

Мегафлекс  А140— супердиффузионная гидро-ветрозащитная мембрана.
Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки. 
«Мегафлекс  А140» — подкровельные гидроизоляционные пленки с высокой паропропускающей способностью. Материалы применяются для защиты утеплителя и внутренних элементов ограждающих конструкций от атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих из внешней среды через неплотности и дефекты кровельного или стенового ограждения. Пленки укладываются вплотную к утеплителю с обязательным устройством верхнего вентиляционного зазора. Материалы также используется в качестве ветро–влагоизоляции стен с наружным утеплением в вентилируемых фасадах и при отделке фасадов сайдингом. 
Пленка «Мегафлекс  А140» представляют собой двухслойный материал из нетканого полотна и супердиффузионной мембраны, обладающей высокой паропроницаемостью и великолепными гидроизолирующими свойствами. Преимуществом материала является использование в качестве основы нетканого полотна из полиэфирных волокон, которое обеспечивает высокую прочность и долговечность.

Мегафлекс А2 — двухслойная диффузионная паропроницаемая мембрана,разработанная для защиты теплоизоляции от внешней влаги и ветра. Одновременно с этим «Мегафлекс А2» позволяет выветривать из утеплителя конденсат благодаря строению диффузионной мембраны,имеющей высокую водоупорность. «Мегафлекс А2» обеспечивает комфартные условия,продлевает и сохраняет функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.

Мегафлекс А3 — трехслойная супердиффузионная паропроницаемая мембрана, разработанная для защиты теплоизоляции от внешней влаги и ветра. Одновременно с этим «Мегафлекс А3» позволяет выветривать из утеплителя конденсат благодаря строению диффузионной мембраны,имеющей высокую водоупорность. «Мегафлекс А3» обеспечивает комфартные условия,продлевает и сохраняет функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.

Мегафлекс А metallic — это строительная,особо прочная универсальная отражающая изоляция , разработанная для комплексной защиты теплоизоляции от внутреннего конденсата ,внешней влаги и ветра. Основной функцией А metallic является отражение тепла,что позволяет экономить на отоплении помещения,а также продлевать и сохранять функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.

Мегафлекс D metallic - это строительная,особо прочная универсальная отражающая изоляция , разработанная для комплексной защиты теплоизоляции от внутреннего конденсата ,внешней влаги и ветра. Основной функцией D metallic является отражение тепла,что позволяет экономить на отоплении помещения,а также продлевать и сохранять функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.

| Технические характеристики материалов Мегафлекс А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см | Паропроницаемость, гр/м2/сут | Водоупорность, мм.вод.ст. |
| 110 | 100% полипропилен | 177/129 | 1000 | 250 |

| Технические характеристики материалов Мегафлекс А 2х слойная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см | Паропроницаемость, гр/м2/сут | Водоупорность, мм.вод.ст. |
| 87 | 100% полипропилен | 177/129 | 851 | 880 |

| Технические характеристики материалов Мегафлекс В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см | Паропроницаемость, гр/м2/сут | Водоупорность, мм.вод.ст. |
| 70 | 100% полипропилен | 128/104 | 2,4 | 1000 |

| Технические характеристики материалов Мегафлекс С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см | Паропроницаемость, гр/м2/сут | Водоупорность, мм.вод.ст. |
| 90 | 100% полипропилен | 197/119 | 1,4 | 1000 |

| Технические характеристики материалов Мегафлекс D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см | Паропроницаемость, гр/м2/сут | Водоупорность, мм.вод.ст. |
| 105 | 100% полипропилен | 10/68 | 3,7 | 1000 |

| Технические характеристики материалов D metallic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см | Паропроницаемость, гр/м2/сут | Водоупорность, мм.вод.ст. |
| 105 | 100% полипропилен | 10/68 | 3,7 | 1000 |

| Технические характеристики материалов A metallic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, гр/м2 | Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см | Коэффициент теплового отражения, % | Водонепроницаемость в течение 72 часов при давлении 0,001 МПа | Сопротивление паро-проницанию, м2 ч Па/мг |
| 64 | 150 | 91 | водонепроницаемые | 8,00 |