| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- |
| Сведения о напряжении сети (основной ввод) |
| 1 | Имеется ли у Вас ввод с внешней сети | □ Да □ Нет □ Инвертор |
| 2 | Номинальный ток\мощность сетевого ввода | _________ □ Ампер □ кВт □ Не знаю |
| 3 | Номинальное напряжение сетевого ввода | □ ~220В □ ~380В □ Не знаю |
| 4 | Нужен ли стабилизатор напряжения | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 5 | Тип стабилизатора напряжения | □ Электронный □ Электромеханический □ Релейный □ Не знаю |
| 6 | Марка стабилизатора напряжения | ______________________ □ Не знаю |
| Сведения о генераторе (резервный ввод) |
| 7 | Генератор уже имеется | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 8 | Генератор будет приобретаться у нас | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 9 | Ценовой диапазон генератора | До _______________ € |
| 9 | Марка генератора | ______________ □ Не знаю |
| 10 | Тип генератора | □ Бензин □ Дизель □ Не знаю |
| 11 | Наличие электростартера | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 12 | Напряжение аккумуляторной батареи | □ 12 □ 24В □ Не знаю |
| 13 | Емкость аккумуляторной батареи | _________А\ч □ Не знаю |
| 14 | Номинальный ток\мощность генератора | □ Ампер □ кВт □ Не знаю |
| 15 | Номинальное напряжение генератора | □ ~220В □ ~380В □ Не знаю |
| 16 | Тип защиты генератора | □ Открытый □ В защитном кожухе □ Не знаю |
| 17 | Тип установки генератора | □ На улице □ В обогреваемом помещении □ В не обогреваемом помещении □ Не знаю |
| 18 | Нужен обогрев генератора | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| Сведения о дополнительном резервном вводе |
| 19 | Нужен ли дополнительный резервный ввод для подключения ИБП, инвертора, дополнительного генератора, сетевого ввода и т.д. | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 20 | Тип дополнительного ввода | □ Сеть □ Инвертор □ ИБП □ ГУ □ Не знаю □ Другое ____________________ |
| 21 | Номинальный ток\мощность дополнительного резервного ввода | ___________ □ Ампер □ кВт □ Не знаю |
| 22 | Номинальное напряжение дополнительного резервного ввода | □ ~220В □ ~380В □ Не знаю |
| Сведения для производства щита |
| 23 | Тип установки щита | □ На улице □ В обогреваемом помещении □ Не знаю |
| 24 | Номинальное напряжение щита | □ ~220В □ ~380В □ ~380\220В □ Не знаю |
| 25 | Напряжение цепей управления | □ 12В □ 24В □ 220В □ 380В □ Не знаю |
| 26 | Наличие блока автоматического заряда аккумулятора | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 27 | Наличие блока «Время работы – отдыха» генератора | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 28 | Наличие внешней индикации (измерительных приборов) | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 29 | Наличие удаленного управления и мониторинга с ПК | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 30 | Наличие модуля GSM-управления | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 31 | Включение резервного напряжения | При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы: | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | - верхний предел, % от U ном | __________ В □ Не знаю |
|  |  | - нижний предел, % от U ном | __________ В □ Не знаю |
| 32 | Возврат на основной ввод | Автоматический | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | Ручной | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 33 | Контроль параметров резервного ввода |  | □ Да □ Нет □ Не знаю т |
| 34 | Задержка времени при переключении | - на резервный ввод | _______ секунд □ Не знаю |
|  |  | - на возврат на основной ввод | ________ секунд □ Не знаю |
| 35 | Аппаратное решение АВР | - контакторы (пускатели) | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | Марка контакторов | □ ABB □ Schneider Electric □ ИЭК □ Не знаю |
|  |  | - автоматы с моторным приводом | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 36 |  | Марка автоматических выключателей | □ ABB □ Schneider Electric □ ИЭК □ Не знаю |
| 37 | Ввод | - количество | ___ шт. диаметром ___ мм □ Не знаю |
|  |  | - расположение | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку □ Не знаю |
|  |  | - Марка подводимого кабеля | _______________________ □ Не знаю |
|  |  | - Сечение подводимого кабеля | _______________________ □ Не знаю |
| 38 | Выводы | - количество | ___ шт. диаметром ___ мм □ Не знаю |
|  |  | - расположение | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку □ Не знаю |
|  |  | - Марка подводимого кабеля | _______________________ □ Не знаю |
|  |  | - Сечение подводимого кабеля | _______________________ □ Не знаю |
| 39 | Наличие устройств сигнализации и контроля | - вольтметр | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | - амперметр | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | - светосигнальная арматура | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | - контроллер | □ DKG □ Zelio Logic □ Не знаю |
| 40 | Тип корпуса | □ ABB □ Schneider Electric □ ИЭК □ Не знаю |
| 41 | Материал корпуса | □ Металл □ Пластик □ Не знаю |
| 42 | Степень защиты корпуса | □ IP31 □ IP54 □ IP65 □ Не знаю |
| 43 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69УХЛ4 или другое | □ УХЛ4 □ У3 □ Не знаю |
| 44 | Габаритные размеры корпуса ВЫСОТА | _______ мм □ Не знаю |
| 45 | Габаритные размеры корпуса ШИРИНА | _______ мм □ Не знаю |
| 46 | Габаритные размеры корпуса ГЛУБИНА | _______ мм □ Не знаю |
| 47 |  |  |
| 48 | Исполнение | - напольное | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | - навесное | □ Да □ Нет □ Не знаю |
|  |  | - встроенное | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 49 | Принудительная вентиляция корпуса | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| Сведения о дополнительных услугах |
| 50 | Требуется установка генераторной установки на объекте | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 51 | Требуется наладка системы управления | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 52 | Требуется периодическое обслуживание системы | □ Да □ Нет □ Не знаю |
| 53 | Выезд на объект заказчика | □ Москва □ Московская область □ Другое __________________________ |
| 54 | Расстояние от МКАД | _______________ км. |
| ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| Наименование заказчика |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Тип оплаты | □ Наличные □ Безналичные □ Пока не знаю |
| Адрес заказчика |  |
| Тип заказываемой системы (заполняется менеджером нашей компании) |  |
| Дата и подпись заказчика |  |
| Дата и подпись менеджера |  |

*В случае затруднений с заполнением опросного листа наши специалисты помогут Вам.

# Text boxes

Опросный лист на изготовление системы АВР с автозапуском генератора