Опросный лист на изготовление системы АВР с автозапуском генератора

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о напряжении сети (основной ввод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Имеется ли у Вас ввод с внешней сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Инвертор |  |  |
| 2 | Номинальный ток\мощность сетевого ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________ □ Ампер □ кВт □ Не знаю |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение сетевого ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ ~220В □ ~380В □ Не знаю |  |  |
| 4 | Нужен ли стабилизатор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 5 | Тип стабилизатора напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Электронный □ Электромеханический □ Релейный □ Не знаю |  |  |
| 6 | Марка стабилизатора напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________ □ Не знаю |  |  |
| Сведения о генераторе (резервный ввод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Генератор уже имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 8 | Генератор будет приобретаться у нас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 9 | Ценовой диапазон генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До _______________ € |  |  |
| 9 | Марка генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ □ Не знаю |  |  |
| 10 | Тип генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Бензин □ Дизель □ Не знаю |  |  |
| 11 | Наличие электростартера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 12 | Напряжение аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 12 □ 24В □ Не знаю |  |  |
| 13 | Емкость аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________А\ч □ Не знаю |  |  |
| 14 | Номинальный ток\мощность генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Ампер □ кВт □ Не знаю |  |  |
| 15 | Номинальное напряжение генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ ~220В □ ~380В □ Не знаю |  |  |
| 16 | Тип защиты генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Открытый □ В защитном кожухе □ Не знаю |  |  |
| 17 | Тип установки генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ На улице □ В обогреваемом помещении □ В не обогреваемом помещении □ Не знаю |  |  |
| 18 | Нужен обогрев генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| Сведения о дополнительном резервном вводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Нужен ли дополнительный резервный ввод для подключения ИБП, инвертора, дополнительного генератора, сетевого ввода и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 20 | Тип дополнительного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Сеть □ Инвертор □ ИБП □ ГУ □ Не знаю □ Другое ____________________ |  |  |
| 21 | Номинальный ток\мощность дополнительного резервного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________ □ Ампер □ кВт □ Не знаю |  |  |
| 22 | Номинальное напряжение дополнительного резервного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ ~220В □ ~380В □ Не знаю |  |  |
| Сведения для производства щита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Тип установки щита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ На улице □ В обогреваемом помещении □ Не знаю |  |  |
| 24 | Номинальное напряжение щита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ ~220В □ ~380В □ ~380\220В □ Не знаю |  |  |
| 25 | Напряжение цепей управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 12В □ 24В □ 220В □ 380В □ Не знаю |  |  |
| 26 | Наличие блока автоматического заряда аккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 27 | Наличие блока «Время работы – отдыха» генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 28 | Наличие внешней индикации (измерительных приборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 29 | Наличие удаленного управления и мониторинга с ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 30 | Наличие модуля GSM-управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 31 | Включение резервного напряжения |  | При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  | При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  | При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы: |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  | - верхний предел, % от U ном |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ В □ Не знаю |  |  |
|  |  |  | - нижний предел, % от U ном |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ В □ Не знаю |  |  |
| 32 | Возврат на основной ввод |  | Автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  | Ручной |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 33 | Контроль параметров резервного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю т |  |  |
| 34 | Задержка времени при переключении |  | - на резервный ввод |  |  |  |  |  |  |  |  | _______ секунд □ Не знаю |  |  |
|  |  |  | - на возврат на основной ввод |  |  |  |  |  |  |  |  | ________ секунд □ Не знаю |  |  |
| 35 | Аппаратное решение АВР |  | - контакторы (пускатели) |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  | Марка контакторов |  |  |  |  |  |  |  |  | □ ABB □ Schneider Electric □ ИЭК □ Не знаю |  |  |
|  |  |  | - автоматы с моторным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 36 |  |  | Марка автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  | □ ABB □ Schneider Electric □ ИЭК □ Не знаю |  |  |
| 37 | Ввод |  |  | - количество |  |  |  |  |  |  |  | ___ шт. диаметром ___ мм □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  | - расположение |  |  |  |  |  |  |  | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  | - Марка подводимого кабеля |  |  |  |  |  |  |  | _______________________ □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  | - Сечение подводимого кабеля |  |  |  |  |  |  |  | _______________________ □ Не знаю |  |  |
| 38 | Выводы |  |  | - количество |  |  |  |  |  |  |  | ___ шт. диаметром ___ мм □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  | - расположение |  |  |  |  |  |  |  | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  | - Марка подводимого кабеля |  |  |  |  |  |  |  | _______________________ □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  | - Сечение подводимого кабеля |  |  |  |  |  |  |  | _______________________ □ Не знаю |  |  |
| 39 | Наличие устройств сигнализации и контроля |  |  | - вольтметр |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  | - амперметр |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  | - светосигнальная арматура |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  | - контроллер |  |  |  |  |  |  |  | □ DKG □ Zelio Logic □ Не знаю |  |  |
| 40 | Тип корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ ABB □ Schneider Electric □ ИЭК □ Не знаю |  |  |
| 41 | Материал корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Металл □ Пластик □ Не знаю |  |  |
| 42 | Степень защиты корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ IP31 □ IP54 □ IP65 □ Не знаю |  |  |
| 43 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69УХЛ4 или другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ УХЛ4 □ У3 □ Не знаю |  |  |
| 44 | Габаритные размеры корпуса ВЫСОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______ мм □ Не знаю |  |  |
| 45 | Габаритные размеры корпуса ШИРИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______ мм □ Не знаю |  |  |
| 46 | Габаритные размеры корпуса ГЛУБИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______ мм □ Не знаю |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Исполнение |  |  |  |  |  | - напольное |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - навесное |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - встроенное |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 49 | Принудительная вентиляция корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| Сведения о дополнительных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Требуется установка генераторной установки на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 51 | Требуется наладка системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 52 | Требуется периодическое обслуживание системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет □ Не знаю |  |  |
| 53 | Выезд на объект заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Москва □ Московская область □ Другое __________________________ |  |  |
| 54 | Расстояние от МКАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________ км. |  |  |
| - ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип оплаты |  | □ Наличные □ Безналичные □ Пока не знаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип заказываемой системы (заполняется менеджером нашей компании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и подпись заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и подпись менеджера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В случае затруднений с заполнением опросного листа наши специалисты помогут Вам.