КСО 366

Опросный лист  №_____  Счет №_______      Дата готовности ________________ Количество ___

| Запрашиваемые данные |  |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Сборные | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шины | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал, сечение сборных шин, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема главных цепей (первичных соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера | Номер камеры по плану |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  |  | 11 |
| КСО | Назначение камеры |  | Транс №1 | Ввод №1 | Отходящая линия | Отходящая линия | Трасф.напряжения |  |  | Зазем.сборных шин |
|  | Типовое обозначение (№ схемы главных цепей) |  | 4Н-100 | 3Н-400 | 3Н-400 | 3Н-400 | 11 |  |  | 15-400 |
|  | Номинальный ток камеры, А |  | 100 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 |
| Типы и технические данные | Тип выключателя |  | ВНРп 10/400 | ВНРп 10/400 | ВНРп 10/400 | ВНРп 10/400 |  |  |  |  |
|  | Напряжение и род тока электромагнитов | включающего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отключающего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод к разъединителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранители, плавкая вставка |  | ПКЗ400/30-31,5 |  |  |  | ПКН 10/10*3 |  |  |  |
|  | Счетчик |  | ЦЭ 6805 5-7,5А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  |  |  |  | НАМИ-6 |  |  |  |
|  | Проходной изолятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запрашиваемые данные |  |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Сборные | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шины | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал, сечение сборных шин, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема главных цепей (первичных соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера | Номер камеры по плану |  | 12 | 10 | 8 | 6 |  | 4 | 2 |  |
| КСО | Назначение камеры |  | Зазем сборных шин | Трансф. Напряж. | Ввод№1 | Отходящая линия |  | Отходящая линия | Транформатор №1 |  |
|  | Типовое обозначение (№ схемы главных цепей) |  | 14-400 | 11 | 3Н-400 | 3Н-400 |  | 3Н-400 | 4Н-100 |  |
|  | Номинальный ток камеры, А |  | 400 |  | 400 | 400 |  | 400 | 100 |  |
| Типы и технические данные | Тип выключателя |  |  |  | ВНРп 10/400 | ВНРп 10/400 |  | ВНРп 10/400 | ВНРп 10/400 |  |
|  | Напряжение и род тока электромагнитов | включающего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отключающего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод к разъединителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранители, плавкая вставка |  |  | ПКН10/10*3 |  |  |  |  | ПКЗ400/30-31,5 |  |
|  | Счетчик |  |  |  |  |  |  |  | ЦЭ 6805 5-7,5А |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  | НАМИ-6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проходной изолятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики реле | Реле тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реле промежут. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комплектно с камерами поставить 4 торцевые панели и шинный мост.

ПЛАН   РАСПОЛОЖЕНИЯ:

| 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- |
| 9 |  | 10 |
| 7 |  | 8 |
| 5 | ШИННЫЙ МОСТ ШМР-2 | 6 |
| 3 |  | 4 |
| 1 |  |  |
|  |  | 2 |