## Лист1
ООО "Евротеплострой"
ул. Часовая 22/2 стр 3
Тел/ф: (495) 799 95 70
www.evroteplo.ru e-mail: info@evroteplo.ru
Автоматические моторвентиляторные горелки
для сжигания газа,диапазон мощности от 12 до 350кВТ .
Производитель - " Oilon OY ", Финляндия .
| Горелка | Диаметр | Диапазон мощности кВт |  |  | Цена | Цена
|  | газового | Давление газа на входе |  |  | EUR | EUR
|  | клапана | 20 мбар | 50 мбар | 100 мбр
| Junior PRO1 G25 | 1/2" | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 995 | 1194
| для 10 мбар | 1/2" | 12 - 25 |  |  | 1132 | 1358.4
| Junior PRO2 G35 | 1/2" | 16-34 | 16-34 | 16-34 | 1009 | 1210.8
| для 10 мбар | 1/2" | 16 - 34 |  |  | 1133 | 1359.6
| Junior PRO2 G65 | 1/2" | 28-65 | 28-65 | 28-65 | 1052 | 1262.4
| для 10 мбар | 1/2" | 28 -65 |  |  | 1133 | 1359.6
| Junior PRO2 G80 | 1/2" | 50-82 | 50-82 | 50-82 | 1203 | 1443.6
| для 10 мбар | 1/2" | 50 -73 |  |  | 1329 | 1594.8
| GP-6.10 | 1/2" | 45-90 | 45-120 | 45-120 | 1417 | 1700.4
|  | 3/4" | 45-120 | 45-120 | 45-120 | 1487 | 1784.4
| для 10 мбар | 1 " | 45 - 105 |  |  | 1548 | 1857.6
| GP-6.10H | 3/4" | 45-120 | 45-120 | 45-120 | 1966 | 2359.2
| для 10 мбар | 1 " | 45 - 105 |  |  | 2026 | 2431.2
| GP-6.20 | 3/4" | 60-130 | 60-160 | 60-160 | 1691 | 2029.2
|  | 1" | 60-160 | 60-160 | 60-160 | 1756 | 2107.2
| для 10 мбар | 1" | 60 - 115 |  |  | 1752 | 2102.4
| GP-6.20H | 3/4" | 60-130 | 60-160 | 60-160 | 1986 | 2383.2
|  | 1" | 60-160 | 60-160 | 60-160 | 2098 | 2517.6
| для 10 мбар | 1" | 60 - 115 |  |  | 2210 | 2652
| GP-26.10 | 1 1/4" | 80-270 | 80-270 | 80-270 | 2476 | 2971.2
| GP.26.10H | 1 1/4" | 80-270 | 80-270 | 80-270 | 2743 | 3291.6
| для 10 мбар | 1 1/2" | 80 - 230 |  |  | 3272 | 3926.4
| GP-26.21H | 1 1/4" | 120-300 | 120-400 | 120-400 | 3396 | 4075.2
|  | 1 1/2" | 120-400 | 120-400 | 120-400 | 3887 | 4664.4
| для 10 мбар | 1 1/2" | 120 - 350 |  |  | 3997 | 4796.4
Поворотный фланец ,корпус горелки ,крепёж .
Встроенный воздушный вентилятор .
Воздушная заслонка на всасывающей стороне .
Трансформатор розжига , кабели и электроды .
Горелки типа " Junior " c двухметровым кабелем и штепсельным разъёмом.
Электрод регулятора пламени для горелок " Junior " ....GP - 26.10H
Детектор пламени QRA-2 для горелок GP - 26.21H ....GP - 46H .
Программное реле.
Газовый мультиблок с реле низкого давления и фильтром.
Реле высокого давления .
Паспорт и инструкция по эксплуатации.