## 5
оплата по коммерческому курсу
КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | тел (495) 799-95-70
Котлы настенные электрические | [5 empty] | ЭВАН (Россия)
Класс "СТАНДАРТ-ЭКОНОМ"
Стандартная комплектация: вынесенный одноступенчатый пульт управления котлом (кроме модели ЭПО-2,5), только у модели ЭПО-2,5 шнур с вилкой, регулятор температуры теплоносителя, аварийный термовыключатель с самовозвратом.
Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Рабочее давление, Атм | Вес котла / пульта, кг | Размеры котла / пульта, мм | Цена, руб
ЭПО-2,5 | 2.5 | 220 | 3 | 15 / - | 565х270хØ220 / - | 4746 | 5650
ЭПО-4 | 4 | 220 | 3 | 15 / 3 | 565х270хØ220 / 270х205х175 | 5670 | 6750
ЭПО-6 | 6 | 220 | 3 | 15 / 3 | 565х270хØ220 / 270х205х175 | 7014 | 8350
ЭПО-7,5 | 7.5 | 380 | 3 | 15 / 3 | 565х270хØ220 / 270х205х175 | 8383.2 | 9980
ЭПО-9,45 | 9.45 | 380 | 3 | 15 / 3 | 565х270хØ220 / 270х205х175 | 8694 | 10350
ЭПО-12 | 12 | 380 | 3 | 15 / 3 | 565х270хØ220 / 270х205х175 | 9408 | 11200
ЭПО-15 | 15 | 380 | 3 | 15 / 3 | 565х270хØ220 / 270х205х175 | 10819.2 | 12880
ЭПО-18 | 18 | 380 | 3 | 15 / 3 | 565х270хØ220 / 270х205х175 | 11491.2 | 13680
ЭПО-24 | 24 | 380 | 3 | 15 / 3 | 565х270хØ220 / 280х205х175 | 12952.8 | 15420
Под заказ возможна поставка моделей от ЭПО-7,5 по ЭПО-24 с трехступенчатых пультом