## SIME
ООО «Евротеплострой» Тел./Факс 799 95 70, www. evroteplo.ru, e-mail: info@evroteplo.ru
Прайс Лист
Италия
Настенные газовые котлы
Код | Модель | Тепловая мощность kW/kcal/h | К.П.Д. | Контур ГВС (Δt 30° C) l/min | Расширительный бак L | Габариты, мм L P H | Вес | #REF! | Стоимость
Серия «METROPOLIS DGT» Компактный настенный газовый котел. * Битермический медный теплообменник*Открытая камера сгорания с естественной тягой на моделях "OF"*Закрытая камера сгорания на моделях "BF"*Два контура*Электронная система розжига*Регулируемая тепловая мощность*Электронное модулирование контуров*Автоматический байпасс*Режим антизамерзания | [8 empty] | €
8105500 | METROPOLIS DGT 25 OF | 8,5÷22,8/7.300÷19.600 | 91,3% | 10,9 | 6 | 450х290х750 | 158 | 539.53 | 577
8105420 | METROPOLIS DGT 25 BF | 7,5÷23,7/6.450÷20.400 | 93,0% | 11,3 | 6 | 400х290х750 | 166 | 568.79 | 611
8105422 | METROPOLIS DGT 30 BF | 9,0÷28,0/7.700÷24.100 | 93,3% | 13,4 | 6 | 450х290х750 | 200 | 668.27 | 787
8084813 | Дымоход COAXIAL FLUE KIT |  |  |  |  | 1000х110х75 |  |  | 32
Серия «FORMAT DGT» Компактный настенный газовый котел. * Пластинчатый медный теплообменник*Закрытая камера сгорания с принудительной тягой*Два контура*Электронная система розжига*Регулируемая тепловая мощность*Электронное модулирование контуров*Автоматический байпасс*Режим антизамерзания*ЖК-дисплей с поверхостно сенсорной клавиатурой
8104680 | FORMAT ZIP 5-25 BF TS | 7,5÷23,6/6.450÷20.300 | 93,0% | 11,3 | 6 | 400х290х790 | 232 | 712.75 | 720
Бойлеры косвенного нагрева
| Модель | Характеристики | Мощность | Производ. |  | Габариты, мм | Вес | Стоимость | Стоимость
серия SO (Змеевик из нержавеющей стали, магниевый анод от накипи, мягкая облицовка)
| SO 120-1 | 120 литров | 24 | 590 |  | 965/510 | 43 | 441.24 | 529.488
| SO 160-1 | 160 литров | 24 | 590 |  | 1215/510 | 49 | 460.53 | 552.636
| SO 200-1 | 200 литров | 24 | 590 |  | 1465/510 | 54 | 505.13 | 606.156
серия SK (Змеевик из нержавеющей стали, увеличенный магниевый анод, мягкая облицовка, люк для чистки , увеличенная производительность ГВС)
| SK 120-4ZB | 120 литров | 26 | 646 |  | 940/510 | 55 | 526.84 | 632.208
| SK 160-4ZB | 160 литров | 34 | 842 |  | 1190/510 | 67 | 559.4 | 671.28
| SK 200-4ZB | 200 литров | 39 | 958 |  | 1440/510 | 79 | 625.7 | 750.84
| SK 300-3ZB | 300 литров | 45 | 1081 |  | 1325/710 | 135 | 877.66 | 1053.192
| SK 400-3ZB | 400 литров | 60 | 1450 |  | 1681/710 | 150 | 1013.89 | 1216.668
| SK 500-3ZB | 500 литров | 78 | 1917 |  | 2001/710 | 170 | 1148.92 | 1378.704
Змеевик из нержавеющей стали, увеличенный магниевый анод, алюминиевая облицовка, люк для чистки , увеличенная производительность ГВС
| SK 800-ZB | 800 литров | 200 | 4914 |  | 2180/920 | 310 | 2800.57 | 3360.684
| SK 1000-ZB | 1000 литров | 225 | 5524 |  | 2170/1040 | 414 | 3443.13 | 4131.756
серия ST (Прямоугольной формы, установка под настенные котлы серии Euroline и Ceraclass, змеевик из нержавеющей стали)
| ST 120-1E/C1 | 120 литров | 25 | 590 |  | 920х500х500 | 50 | 470.18 | 564.216
| ST 160-1E/C1 | 160 литров | 25 | 590 |  | 920х550х550 | 60 | 538.9 | 646.68