Предприятие изготовитель блочных котельных

Группа компаний «ДАМИАН»

Адрес: 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 53, оф. 227

Телефоны: (863) 210-00-35, 241-18-19

E-mail: info@damiangroup.ru

Сайт: www.damiangroup.ru

ПРАЙС-ЛИСТ 2010

На газовые блочно-модульные транспортабельные котельные от ГК «ДАМИАН»

| № | Наименование | Установленная мощность |  | Обогрев объем, тыс. м3 | Вес брутто, тонн | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт | Гкал/час |  |  |  |
| КОТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 0.2 МВТ ДО 0.9 МВТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | damiangroup-200 | 0,20 | 0,16 | 6,0 | 2,9-3,4 | 1 615 000,00 |
| 2 | damiangroup-300 | 0,30 | 0,25 | 9,0 | 2,9-3,4 | 1 720 500,00 |
| 3 | damiangroup-400 | 0,40 | 0,34 | 12,0 | 3,8-4,3 | 1 835 500,00 |
| 4 | damiangroup-500 | 0,50 | 0,43 | 15,0 | 3,8-4,3 | 1 980 000,00 |
| 5 | damiangroup-600 | 0,60 | 0,51 | 18,0 | 3,8-4,3 | 2 100 500,00 |
| 6 | damiangroup-700 | 0,70 | 0,60 | 21,0 | 4,2-4,7 | 2 280 000,00 |
| 7 | damiangroup-800 | 0,80 | 0,68 | 24,0 | 4,2-4,7 | 2 310 500,00 |
| 8 | damiangroup-900 | 0,90 | 0,77 | 27,0 | 5,2-5,9 | 2 575 500,00 |
| КОТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 1.0 МВТ ДО 5.0 МВТ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | damiangroup-1000 | 1,00 | 0,86 | 30,0 | 5,2-5,9 | 2 660 000,00 |
| 10 | damiangroup-1200 | 1,20 | 1,03 | 36,0 | 6,2-6,9 | 3 100 000,00 |
| 11 | damiangroup-1400 | 1,40 | 1,20 | 42,0 | 7,7-8,4 | 3 380 500,00 |
| 12 | damiangroup-1600 | 1,60 | 1,37 | 48,0 | 8,7-9,4 | 3 550 000,00 |
| 13 | damiangroup-1800 | 1,80 | 1,54 | 54,0 | 9,8-10,5 | 3 900 500,00 |
| 14 | damiangroup-2000 | 2,00 | 1,72 | 60,0 | 11,7-12,5 | 4 250 000,00 |
| 15 | damiangroup-2500 | 2,50 | 2,15 | 75,0 | 15,8-16,6 | 5 510 000,00 |
| 16 | damiangroup-3000 | 3,00 | 2,58 | 90,0 | 19,2-20,0 | 6 170 000,00 |
| 17 | damiangroup-3500 | 3,50 | 3,01 | 105,0 | 20,2-21,0 | 7 980 000,00 |
| 18 | damiangroup-4000 | 4,00 | 3,44 | 120,0 | 21,1-21,9 | 9 640 000,00 |
| 19 | damiangroup-4500 | 4,50 | 3,87 | 135,0 | 23,6-24,5 | 10 950 000,00 |
| 20 | damiangroup-5000 | 5,00 | 4,30 | 150,0 | 24,5-25,5 | 12 300 000,00 |
| КОТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 5.5 МВТ ДО 20.0 МВТ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | damiangroup-5500 | 5,50 | 4,73 | 165,0 | - | Запрос |
| 22 | damiangroup-6000 | 6,00 | 5,16 | 180,0 | - | Запрос |
| 23 | damiangroup-6500 | 6,50 | 5,59 | 195,0 | - | Запрос |
| 24 | damiangroup-7000 | 7,00 | 6,02 | 210,0 | - | Запрос |
| 25 | damiangroup-7500 | 7,50 | 6,45 | 225,0 | - | Запрос |
| 26 | damiangroup-8000 | 8,00 | 6,88 | 240,0 | - | Запрос |
| 27 | damiangroup-8500 | 8,50 | 7,34 | 255,0 | - | Запрос |
| 28 | damiangroup-9000 | 9,00 | 7,77 | 270,0 | - | Запрос |
| 29 | damiangroup-9500 | 9,50 | 8,20 | 285,0 | - | Запрос |
| 30 | damiangroup-10000 | 10,00 | 8,63 | 300,0 | - | Запрос |
| 31 | damiangroup-11000 | 11,00 | 9,49 | 330,0 | - | Запрос |
| 32 | damiangroup-12000 | 12,00 | 10,35 | 360,0 | - | Запрос |
| 33 | damiangroup-13000 | 13,00 | 11,21 | 390,0 | - | Запрос |
| 34 | damiangroup-14000 | 14,00 | 12,07 | 420,0 | - | Запрос |
| 35 | damiangroup-15000 | 15,00 | 12,93 | 450,0 | - | Запрос |
| 36 | damiangroup-16000 | 16,00 | 13,79 | 480,0 | - | Запрос |
| 37 | damiangroup-17000 | 17,00 | 14,65 | 510,0 | - | Запрос |
| 38 | damiangroup-18000 | 18,00 | 15,51 | 540,0 | - | Запрос |
| 39 | damiangroup-19000 | 19,00 | 16,37 | 570,0 | - | Запрос |
| 40 | damiangroup-20000 | 20,00 | 17,23 | 600,0 | - | Запрос |

Примечание:

В базовом исполнении представлены цены котельных на базе котлов Fondital (Италия) в одноконтурном исполнении без дымовой трубы.

Ширина таких котельных составляет до 2,4 метров, длина - от 6 метров до 13 метров, а высота - до 3 метров.

Сроки поставок БМК зависят от их мощности и составляют:

- от 0,2 МВт до 1 МВт - не более 2 месяцев,

- от 1 МВт до 7 МВт - не более 3 месяцев,

- от 7 МВт до 12 МВт - не более 6 месяцев,

- от 12 МВт до 20 МВт - не более 9 месяцев.

Стоимость котельной является ориентировочной. Окончательная стоимость рассчитывается после заполнения опросного листа, на основе которого Вам будет предоставлено коммерческое предложение.