## сервис 2010 г
Утверждаю:
Генеральный директор
Группы компаний «ДАМИАН»
Железняков В. В.
От «11» января 2010 г.
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 53, оф. 227
тел./факс: (863) 210-00-35, 241-18-19
www.damiangroup.ru
ПРАЙС-ЛИСТ №1 на услуги
Гарантийно-Сервисной Службы Группы компаний «ДАМИАН»
№ | Наименование работ |  | Цена
1 | Транспортные расходы при выезде на объект Заказчика в пределах Ростова (не включает стоимость выполненных работ) |  | 1 295 руб.
2 | Транспортные расходы при выезде на объект Заказчика за пределами Ростова (не включает стоимость выполненных работ) |  | 1 295 руб.+14 руб./1км
3 | Проведение пусконаладочных работ настенных моделей газового котла с атмосферной горелкой до 24 кВт (с базовой комплектацией) (на основе договора). (не включает транспортные расходы) |  | 2 200 руб.
4 | Проведение пусконаладочных работ настенных моделей газового котла с атмосферной горелкой до 32 кВт (с базовой комплектацией) (на основе договора). (не включает транспортные расходы) |  | 2 500 руб.
5 | Проведение пусконаладочных работ напольных моделей газового котла с атмосферной горелкой до 60 кВт (с базовой комплектацией) (на основе договора). (не включает транспортные расходы) |  | 3 500 руб.
6 | Проведение пусконаладочных работ напольных моделей газового котла с атмосферной горелкой до 100 кВт (с базовой комплектацией) (на основе договора). (не включает транспортные расходы) |  | 4 500 руб.
7 | Проведение пусконаладочных работ газового/дизельного котла с надувной горелкой до 70 кВт с базовой комплектацией (на основе договора). (не включает транспортные расходы) |  | 3 500 руб.
8 | Проведение пусконаладочных работ газового/дизельного котла с надувной горелкой до 100 кВт с базовой комплектацией (на основе договора). (не включает транспортные расходы) |  | 4 500 руб.
9 | Проведение пусконаладочных работ газового/дизельного котла с надувной горелкой мощностью более 100 кВт с базовой комплектацией (на основе договора). (не включает транспортные расходы) |  | 60 руб. за 1 кВт
10 | Годовое сервисное (техническое) обслуживание настенных моделей котла с атмосферной горелкой |  | 2 500 руб.
11 | Годовое сервисное (техническое) обслуживание напольных моделей котла с атмосферной горелкой |  | 3 000 руб.
12 | Годовое сервисное (техническое) обслуживание газового/дизельного котла с надувной горелкой с базовой комплектацией |  | 4 000 руб.
13 | Годовое сервисное (техническое) обслуживание газового/дизельного котла с надувной горелкой мощностью более 100 кВт с базовой комплектацией (на основе договора). (не включает транспортные расходы) |  | 60 руб. за 1 кВт
14 | Необоснованный вызов на Объект Заказчика |  | 1 620 руб.
Примечание:
1 | Цены указаны с НДС-18%
2 | Сервис включает в себя осмотр состояния оборудование соединительных трубопроводов, проверка работы электронной системы управления, проверка режимов работы, проверка давления.
3 | В случае пролангации договора на сервисное обслуживание предоставляются следующие скидки: 2-ой год - 5%, 3-ий год - 10%
4 | В случае обслуживания двух и более котлов, установленных по одному адресу стоимость договора определяется в индивидуальном порядке.
5 | Цены действительны с «15» сентября 2009 г.

## работы 2010 г
Утверждаю:
Генеральный директор
Группы компаний «ДАМИАН»
Железняков В. В.
От «15» сентября 2009 г.
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 53, оф. 227
тел./факс: (863) 210-00-35, 241-18-19
www.damiangroup.ru
ПРАЙС-ЛИСТ №2 на работы
Гарантийно-Сервисной Службы Группы компаний «ДАМИАН»
№ п/п | Оборудование и выполняемые работы | Стоимость работ (у.е.) | Стоимость работ (руб.) | Примечание
Радиаторы
1 | Монтаж/Демонтаж
.1.1. | Монтаж/демотаж радиатора с запорной арматурой (накидные гайки) | 20 | 740
.1.2. | Монтаж/демотаж радиатора с запорной арматурой (без накидных гаек) | 40 | 1480
2 | Ремонт
.2.1. | Секционный радиатор (разборка-сборка с заменой секции и проведением гидравлических испытаний) | 10% от стоимости прибора | 10% от стоимости прибора
.2.2. | Теплообменник JAGA (пайка соединения с проведением гидравлических испытаний) | 7% от стоимости прибора | 10% от стоимости прибора
3 | Гидравлическое испытание
.3.1. | Секционного радиатора | 4% от стоимости прибора | 5% от стоимости прибора
.3.2. | Медно-аллюминиевого теплообменника | 2% от стоимости прибора | 5% от стоимости прибора
.3.3. | Техническая экспертиза радиатора | 20 | 740
Котлы, Бойлеры
1 | Монтаж/Демонтаж
.1.1. | Монтаж/демотаж напольного котла (при замене на аналогичный) | 80 | 2960 | В случае замены котла или бойлера, при наличии запорной арматуры с быстроразъемными соединениями
.1.2. | Монтаж/демотаж настенного котла (при замене на аналогичный) | 60 | 2220
.1.3. | Монтаж/демонтаж бойлера (при замене на аналогичный) | 40 | 1480
2 | Ремонт
.2.1. | Замена расширительного бака | 35 | 1295
.2.2. | Замена мембраны гидроаккумулятора (без учета ст-ти мембраны) | 30 | 1110
.2.3. | Замена термоизоляционных панелей | 10.8 | 399.6
.2.4. | Замена вытяжного колпака | 6.1 | 225.7
.2.5. | Замена плавкого предохранителя | 4.1 | 151.7
.2.6. | Замена байпасной линии | 20 | 740
.2.7. | Замена трёхходового крана | 20 | 740
.2.8. | Ремонт трёхходового крана без демонтажа | 20 | 740
.2.9. | Замена вентилятора | 15 | 555
.2.10. | Замена электрода поджига | 12 | 444
.2.11. | Замена электрода ионизации | 12 | 444
.2.12. | Замена трансформатора поджига | 12 | 444
.2.13. | Замена манометра/термоманометра/термометра/термостата | 10.8 | 399.6
.2.14. | Замена газового клапана | 15 | 555
.2.15. | Замена электронной платы | 15 | 555
.2.16. | Разборка-сборка чугунного теплообменника с заменой секции напольного котла (без ст-ти секции) | 80 | 2960
.2.17. | Замена первичного теплообменника (настенный котёл) | 35 | 1295
.2.18. | Замена вторичного теплообменника (настенный котёл) | 25 | 925
.2.19. | Промывка от накипи первичного теплообменника настенного котла | 43 | 1591
.2.20. | Битермического | 40 | 1480
.2.21. | Первичного и вторичного (одноконтурн.) | 30 | 1110
.2.22. | Монтаж/демотаж вторичного теплообменника | 15 | 555
.2.23. | Циркуляционного насоса | 15 | 555
.2.24. | Замена датчика: тяги/температуры/уличного | 12 | 444
.2.25. | Устройства Вентури | 20 | 740
.2.26. | Замена фильтра дизельного топлива | 10.8 | 399.6
.2.27. | Замена сопла | 20 | 740
.2.28. | Замена облицовочной панели | 10.8 | 399.6
.2.29. | Замена заглушки | 4.1 | 151.7
.2.30. | Замена креплений облицовочной панели | 10.8 | 399.6
.2.31. | Замена предохранительного клапана | 6.1 | 225.7
.2.32. | Замена реле давления | 25 | 925
.2.33. | Замена газового клапана | 18 | 740
3 | Диагностика электронной платы | 10.8 | 399.6
4 | Диагностика котла | 35 | 1295
5 | Настройка автоматики Viessmann | 50 | 1850
6 | Слив-залив и промывка системы отопления | 80 | 2960
7 | Чистка котла (механическая)
.7.1. | Котел с атмосферной горелкой (до 100 кВт) | 150 | 5550
.7.2. | Котел с атмосферной горелкой (более 100 кВт) | 2 у.е. за 1 кВт | 74 руб. за 1 кВт
.7.3. | Котел с надувной горелкой (до 100 кВт) | 250 | 9250
.7.4. | Котел с надувной горелкой (более 100 кВт) | 3 у.е. за 1 кВт | 111 руб. за 1 кВт
8 | Химическая чистка топочной камеры котла с надувной горелкой | 80 | 2960
9 | Настройка газового клапана | 20.5 | 758.5
Горелки
1 | Монтаж/Демонтаж
.1.1. | Монтаж/демотаж наддувной горелки | 26.8 | 991.6
.1.2. | Монтаж/демотаж атмосферной горелки | 26.8 | 991.6
2 | Ремонт
.2.1. | Замена фланцевой прокладки | 5 | 185
.2.2. | Замена топливного насоса дизельной горелки | 20 | 740
.2.3. | Замена двигателя вентилятора | 30 | 1110
.2.4. | Замена фильтра топлива дизельной горелки | 16 | 592
.2.5. | Замена фильтрующего элемента фильтра топлива дизельной горелки | 10.8 | 399.6
.2.6. | Замена трансформатора поджига | 10.8 | 399.6
.2.7. | Замена форсунки дизельной горелки | 10.8 | 399.6
.2.8. | Замена устройства подогрева топлива дизельной горелки | 20 | 740
.2.9. | Замена блока управления | 10.8 | 399.6
.2.10. | Замена реле давления | 10.8 | 399.6
.2.11. | Замена газового клапана | 10.8 | 399.6
.2.12. | Замена электрода поджига | 10.8 | 399.6
.2.13. | Замена электрода ионизации | 10.8 | 399.6
.2.14. | Замена датчика конроля пламени | 10.8 | 399.6
.2.15. | Замена топливных шлангов | 10.8 | 399.6
.2.16. | Замена кожуха | 10.8 | 399.6
.2.17. | Замена фланца | 10.8 | 399.6
.2.18. | Ремонт топливного насоса | 15 | 555
.2.19. | Ремонт металлопластивого трубопровода (без стоимости материалов) | 40 | 1480 | за 1 соединение
.2.20. | Ремонт полипропиленового трубопровода (без стоимости материалов) | 40 | 1480 | за 1 соединение
3 | Диагностика горелки
.3.1. | Диагностика горелки (без разборки) | 50 | 1850
.3.2. | Диагностика горелки (со сборкой-разборкой и чисткой) | 70 | 2590
.3.3. | Настройка горелки по газоанализатору | 55 | 2035
Насосы
1 | Монтаж/Демонтаж
.1.1. | Монтаж/демотаж циркуляционного насоса | 16.4 | 606.8
.1.2. | Монтаж/демотаж насосной станции | 16.4 | 606.8
2 | Ремонт
.2.1. | Разборка-сборка насоса | 16.4 | 606.8
.2.2. | Замена крыльчатки | 10.8 | 399.6
.2.3. | Замена двигателя | 10.8 | 399.6
.2.4. | Замена кожуха | 10.8 | 399.6
.2.5. | Замена электронной платы | 10.8 | 399.6
.2.6. | Замена реле | 10.8 | 399.6
.2.7. | Замена гидроаккумулятора | 20 | 740
.2.8. | Замена мембраны гидроаккумулятора (без учета ст-ти мембраны) | 30 | 1110
.2.9. | Восстановление герметизации в гидравлической группе насоса | 20 | 740
3 | Диагностика насоса | 20 | 740
4 | Подключение скважинных насосов | 12.5 | 462.5
Арматура
1 | Монтаж / Демонтаж | 10.8 | 399.6
2 | Диагностика арматуры | 8 | 296
| Проведение шеф-монтажных работ | 45 | 1665
Примечание:
1 | Стоимость не включенных в перчень работ может быть согласована отдельно
2 | Цены действительны с «15» сентября 2009 г.