## Powerware Big
ООО «Атриа» Адрес: 195027 г.Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, 4 тел. (812) 448-04-17, факс. (812) 448-04-18 info@atrianw.com, www.atrianw.com
Код | Модель | Описание | Цена, USD | Спец. цена, USD | Скидки % |  |  |  | Dealer $
POWERWARE 9155-1/1
Описание
1-phase input: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz
1-phase output: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz
1022547 | PW9155-8I-S-10-32x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + MBS | 6354.4 | 5621.2 | ( | 10 | 170 | 1 | 4888 | #REF!
1022548 | PW9155-8I-S-15-32x9Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет + MBS | 6675.5 | 5905.25 | ( | 15 | 175 | 1 | 5135
1022549 | PW9155-8I-S-28-64x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 5 лет + MBS | 7550.4 | 6679.2 | ( | 28 | 280 | 1 | 5808
1022550 | PW9155-8I-S-33-64x9Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 33 мин, 5 лет + MBS | 7711.6 | 6821.8 | ( | 33 | 290 | 1 | 5932
1022465 | PW9155-10I-S-6-32x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 5 лет + MBS | 7048.6 | 6235.3 | ( | 6 | 290 | 1 | 5422
1022551 | PW9155-10I-S-10-32x9Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + MBS | 7208.5 | 6376.75 | ( | 10 | 175 | 1 | 5545
1022552 | PW9155-10I-S-20-64x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет + MBS | 8412.3 | 7441.65 | ( | 20 | 280 | 1 | 6471
1022553 | PW9155-10I-S-25-64x9Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 25 мин, 5 лет + MBS | 8628.1 | 7632.55 | ( | 25 | 290 | 1 | 6637
1022554 | PW9155-8I-SL-10-32x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS | 7342.4 | 6495.2 | ( | 10 | 170 | 1 | 5648
1022555 | PW9155-8I-SL-28-64x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 10 лет + MBS | 9167.6 | 8109.8 | ( | 28 | 280 | 1 | 7052
1022556 | PW9155-10I-SL-6-32x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 10 лет + MBS | 8009.3 | 7085.15 | ( | 6 | 170 | 1 | 6161
1022557 | PW9155-10I-SL-20-64x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 10 лет + MBS | 9948.9 | 8800.95 | ( | 20 | 280 | 1 | 7653
1022532 | PW9155-8I-S-10-32x7Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет | 5820.1 | 5148.55 | ( | 10 | 155 | 1 | 4477
1022533 | PW9155-8I-S-15-32x9Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет | 6141.2 | 5432.6 | ( | 15 | 160 | 1 | 4724
1022534 | PW9155-8I-S-28-64x7Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 5 лет | 7010.9 | 6201.95 | ( | 28 | 265 | 1 | 5393
1022535 | PW9155-8I-S-33-64x9Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 33 мин, 5 лет | 7172.1 | 6344.55 | ( | 33 | 275 | 1 | 5517
1022464 | PW9155-10I-S-6-32x7Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 5 лет | 6514.3 | 5762.65 | ( | 6 | 275 | 1 | 5011
1022536 | PW9155-10I-S-10-32x9Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет | 6675.5 | 5905.25 | ( | 10 | 160 | 1 | 5135
1022537 | PW9155-10I-S-20-64x7Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет | 7872.8 | 6964.4 | ( | 20 | 265 | 1 | 6056
1022538 | PW9155-10I-S-25-64x9Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 25 мин, 5 лет | 8088.6 | 7155.3 | ( | 25 | 275 | 1 | 6222
1022539 | PW9155-8I-SL-10-32x7Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет | 6808.1 | 6022.55 | ( | 10 | 155 | 1 | 5237
1022540 | PW9155-8I-SL-28-64x7Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 10 лет | 8628.1 | 7632.55 | ( | 28 | 265 | 1 | 6637
1022541 | PW9155-10I-SL-6-32x7Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 10 лет | 7208.5 | 6376.75 | ( | 6 | 155 | 1 | 5545
1022542 | PW9155-10I-SL-20-64x7Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 10 лет | 9167.6 | 8109.8 | ( | 20 | 265 | 1 | 7052
1022543 | PW9155-8I-ST-0-32x0Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 8134.1 | 7195.55 | ( | 0 | 180 | 1 | 6257
1022544 | PW9155-8I-ST-14-32x9Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 14 мин, 5 лет + траснформатор | 8780.2 | 7767.1 | ( | 14 | 270 | 1 | 6754
1022545 | PW9155-10I-ST-0-32x0Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 8642.4 | 7645.2 | ( | 0 | 180 | 1 | 6648
1022546 | PW9155-10I-ST-10-32x9Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + траснформатор | 9473.1 | 8380.05 | ( | 10 | 270 | 1 | 7287
1023110 | PW9155-8I-ST-0 | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 7879.3 | 6970.15 | ( | 0 | 165 | 1 | 6061
1023111 | PW9155-10I-ST-0 | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 8387.6 | 7419.8 | ( | 0 | 165 | 1 | 6452
1022526 | PW9155-8I-S-0-32x0Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей | 5465.2 | 4834.6 | ( | 0 | 65 | 1 | 4204
1022527 | PW9155-8I-S-0-64x0Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей | 5973.5 | 5284.25 | ( | 0 | 80 | 1 | 4595
1022528 | PW9155-10I-S-0-32x0Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей | 5872.1 | 5194.55 | ( | 0 | 65 | 1 | 4517
1022529 | PW9155-10I-S-0-64x0Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей | 6405.1 | 5666.05 | ( | 0 | 80 | 1 | 4927
1022530 | PW9155-8I-SC-0 | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 5084.3 | 4497.65 | ( | 0 | 50 | 1 | 3911
1022531 | PW9155-10I-SC-0 | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 5337.8 | 4721.9 | ( | 0 | 50 | 1 | 4106
1022891 | PW9155-8I-S-0-32x0Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей + MBS | 5973.5 | 5284.25 | ( |  | 50 | 1 | 4595
1022892 | PW9155-8I-S-0-64x0Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей + MBS | 6481.8 | 5733.9 | ( |  | 50 | 1 | 4986
1022893 | PW9155-10I-S-0-32x0Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей + MBS | 6354.4 | 5621.2 | ( |  | 50 | 1 | 4888
1022894 | PW9155-10I-S-0-64x0Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей + MBS | 6609.2 | 5846.6 | ( |  | 50 | 1 | 5084
POWERWARE 9155 Hot Sync (8-10 kVA @ 230 VAC)
8 - 10 kVA PARALLEL UPS SYSTEMS
1-phase input: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz
1-phase output: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models with 5 years battery
1024153 | Powerware 9155-1x8-SHS-15-32x9Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет для паралл работы | 6942 | 6141 | ( |  |  |  | 5340
1024157 | Powerware 9155-1x8-SHS-33-64x9Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 33 мин, 5 лет для паралл работы | 7980.7 | 7059.85 | ( |  |  |  | 6139
1024161 | Powerware 9155-1x10-SHS-10-32x9Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет для паралл работы | 7476.3 | 6613.65 | ( |  |  |  | 5751
1024165 | Powerware 9155-1x10-SHS-25-64x9Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 25 мин, 5 лет для паралл работы | 8898.5 | 7871.75 | ( |  |  |  | 6845
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models with 10 years battery
1024169 | Powerware 9155-1x8-SLHS-10-32x7Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет для паралл работы | 7608.9 | 6730.95 | ( |  |  |  | 5853
1024173 | Powerware 9155-1x8-SLHS-28-64x7Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 10 лет для паралл работы | 9436.7 | 8347.85 | ( |  |  |  | 7259
1024177 | Powerware 9155-1x10-SLHS-6-32x7Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 10 лет для паралл работы | 8009.3 | 7085.15 | ( |  |  |  | 6161
1024181 | Powerware 9155-1x10-SLHS-20-64x7Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 10 лет для паралл работы | 9976.2 | 8825.1 | ( |  |  |  | 7674
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models with 5 years battery Transformer Models
1026890 | Powerware 9155-8I-STHS-0-32x0Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта для паралл работы | 8642.4 | 7645.2 | ( |  | 180 |  | 6648
1026891 | Powerware 9155-8I-STHS-14-32x9Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов для паралл работы | 9288.5 | 8216.75 | ( |  | 270 |  | 7145
1026892 | Powerware 9155-10I-STHS-0-32x0Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта для паралл работы | 9150.7 | 8094.85 | ( |  | 180 |  | 7039
1026893 | Powerware 9155-10I-STHS-10-32x9Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов для паралл работы | 9981.4 | 8829.7 | ( |  | 270 |  | 7678
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) models w/o battery Transformer Models
1026894 | Powerware 9155-8I-STHS-0 | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 8387.6 | 7419.8 | ( |  | 165 |  | 6452
1026895 | Powerware 9155-10I-STHS-0 | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 8895.9 | 7869.45 | ( |  | 165 |  | 6843
MBS removed models without battery
1024185 | Powerware 9155-1x8-SHS-0-32x0Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей для паралл работы | 6227 | 5508.5 | ( |  |  |  | 4790
1024189 | Powerware 9155-1x8-SHS-0-64x0Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей для паралл работы | 6736.6 | 5959.3 | ( |  |  |  | 5182
1024193 | Powerware 9155-1x10-SHS-0-32x0Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей для паралл работы | 6633.9 | 5868.45 | ( |  |  |  | 5103
1024197 | Powerware 9155-1x10-SHS-0-64x0Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, бместо для 2 комплектов для паралл работы | 7168.2 | 6341.1 | ( |  |  |  | 5514
Flat foot models without battery part and MBS
1024201 | Powerware 9155-1x8-SCHS-0 SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 5846.1 | 5171.55 | ( |  |  |  | 4497
1024205 | Powerware 9155-1x10-SCHS-0 SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 6100.9 | 5396.95 | ( |  |  |  | 4693
POWERWARE 9155-3/1
3-phase input: 220/380-230/400-240/415 Volt, 50/60 Hz;
1-phase output: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz
Standard Models with 5 years battery
1022507 | PW9155-8I-N-10-32x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + MBS | 6354.4 | 5621.2 | ( | 10 | 170 | 1 | 4888
1022508 | PW9155-8I-N-15-32x9Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет + MBS | 6675.5 | 5905.25 | ( | 15 | 175 | 1 | 5135
1022509 | PW9155-8I-N-28-64x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 28 мин, 5 лет + MBS | 7550.4 | 6679.2 | ( | 28 | 280 | 1 | 5808
1022510 | PW9155-8I-N-33-64x9Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 33 мин, 5 лет + MBS | 7636.2 | 6755.1 | ( | 33 | 290 | 1 | 5874
1022467 | PW9155-10I-N-6-32x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 6 мин, 5 лет + MBS | 7048.6 | 6235.3 | ( | 6 | 290 | 1 | 5422
1022511 | PW9155-10I-N-10-32x9Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + MBS | 7208.5 | 6376.75 | ( | 10 | 175 | 1 | 5545
1022512 | PW9155-10I-N-20-64x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет + MBS | 8412.3 | 7441.65 | ( | 20 | 280 | 1 | 6471
1022513 | PW9155-10I-N-25-64x9Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 25 мин, 5 лет + MBS | 8628.1 | 7632.55 | ( | 25 | 290 | 1 | 6637
1022514 | PW9155-12I-N-8-32x9Ah-MBS | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 8 мин, 5 лет + MBS | 8944 | 7912 | ( | 8 | 175 | 1 | 6880
1022515 | PW9155-12I-N-15-64x7Ah-MBS | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет + MBS | 10111.4 | 8944.7 | ( | 15 | 280 | 1 | 7778
1022516 | PW9155-12I-N-20-64x9Ah-MBS | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет + MBS | 10515.7 | 9302.35 | ( | 20 | 290 | 1 | 8089
1022517 | PW9155-15I-N-5-32x9Ah-MBS | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 5 мин, 5 лет + MBS | 9744.8 | 8620.4 | ( | 5 | 175 | 1 | 7496
1022518 | PW9155-15I-N-10-64x7Ah-MBS | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + MBS | 10650.9 | 9421.95 | ( | 10 | 280 | 1 | 8193
1022519 | PW9155-15I-N-15-64x9Ah-MBS | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет + MBS | 10920 | 9660 | ( | 15 | 290 | 1 | 8400
Standard Models with 10 years battery
1022520 | PW9155-8I-NL-10-32x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS | 7342.4 | 6495.2 | ( | 10 | 170 | 1 | 5648
1022521 | PW9155-8I-NL-28-64x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 28 мин, 10 лет + MBS | 9167.6 | 8109.8 | ( | 28 | 280 | 1 | 7052
1022522 | PW9155-10I-NL-6-32x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 6 мин, 10 лет + MBS | 8009.3 | 7085.15 | ( | 6 | 170 | 1 | 6161
1022523 | PW9155-10I-NL-20-64x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 10 лет + MBS | 9948.9 | 8800.95 | ( | 20 | 280 | 1 | 7653
1022524 | PW9155-12I-NL-15-64x7Ah-MBS | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 10 лет + MBS | 10784.8 | 9540.4 | ( | 15 | 285 | 1 | 8296
1022525 | PW9155-15I-NL-10-64x7Ah-MBS | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS | 11594.7 | 10256.85 | ( | 10 | 285 | 1 | 8919
MBS removed models with 5 years battery
1022480 | PW9155-8I-N-10-32x7Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет | 5820.1 | 5148.55 | ( | 10 | 155 | 1 | 4477
1022481 | PW9155-8I-N-15-32x9Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет | 6141.2 | 5432.6 | ( | 15 | 160 | 1 | 4724
1022482 | PW9155-8I-N-28-64x7Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 28 мин, 5 лет | 7010.9 | 6201.95 | ( | 28 | 265 | 1 | 5393
1022483 | PW9155-8I-N-33-64x9Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 33 мин, 5 лет | 7172.1 | 6344.55 | ( | 33 | 275 | 1 | 5517
1022466 | PW9155-10I-N-6-32x7Ah | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 6 мин, 5 лет | 6514.3 | 5762.65 | ( | 6 | 275 | 1 | 5011
1022484 | PW9155-10I-N-10-32x9Ah | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет | 6675.5 | 5905.25 | ( | 10 | 160 | 1 | 5135
1022485 | PW9155-10I-N-20-64x7Ah | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет | 7872.8 | 6964.4 | ( | 20 | 265 | 1 | 6056
1022486 | PW9155-10I-N-25-64x9Ah | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 25 мин, 5 лет | 8088.6 | 7155.3 | ( | 25 | 275 | 1 | 6222
1022487 | PW9155-12I-N-8-32x9Ah | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 8 мин, 5 лет | 8409.7 | 7439.35 | ( | 8 | 160 | 1 | 6469
1022488 | PW9155-12I-N-15-64x7Ah | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет | 9571.9 | 8467.45 | ( | 15 | 265 | 1 | 7363
1022489 | PW9155-12I-N-20-64x9Ah | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет | 9976.2 | 8825.1 | ( | 20 | 275 | 1 | 7674
1022490 | PW9155-15I-N-5-32x9Ah | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 5 мин, 5 лет | 9211.8 | 8148.9 | ( | 5 | 160 | 1 | 7086
1022491 | PW9155-15I-N-10-64x7Ah | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет | 10111.4 | 8944.7 | ( | 10 | 265 | 1 | 7778
1022492 | PW9155-15I-N-15-64x9Ah | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет | 10380.5 | 9182.75 | ( | 15 | 275 | 1 | 7985
MBS removed models with 10 years battery
1022493 | PW9155-8I-NL-10-32x7Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS | 6808.1 | 6022.55 | ( | 10 | 155 | 1 | 5237
1022494 | PW9155-8I-NL-28-64x7Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 28 мин, 10 лет + MBS | 8655.4 | 7656.7 | ( | 28 | 265 | 1 | 6658
1022495 | PW9155-10I-NL-6-32x7Ah | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 6 мин, 10 лет + MBS | 7208.5 | 6376.75 | ( | 6 | 155 | 1 | 5545
1022496 | PW9155-10I-NL-20-64x7Ah | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 10 лет + MBS | 9167.6 | 8109.8 | ( | 20 | 265 | 1 | 7052
1022497 | PW9155-12I-NL-15-64x7Ah | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 10 лет + MBS | 10246.6 | 9064.3 | ( | 15 | 265 | 1 | 7882
1022498 | PW9155-15I-NL-10-64x7Ah | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS | 11055.2 | 9779.6 | ( | 10 | 265 | 1 | 8504
Transformer Models with 5 years battery
1022499 | PW9155-8I-NT-0-32x0Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 8134.1 | 7195.55 | ( | 0 | 180 | 1 | 6257
1022500 | PW9155-8I-NT-14-32x9Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 14 мин, 5 лет + траснформатор | 9131.2 | 8077.6 | ( | 10 | 270 | 1 | 7024
1022501 | PW9155-10I-NT-0-32x0Ah | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 8642.4 | 7645.2 | ( | 0 | 180 | 1 | 6648
1022502 | PW9155-10I-NT-10-32x9A | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + траснформатор | 9851.4 | 8714.7 | ( | 5 | 270 | 1 | 7578
1022503 | PW9155-12I-NT-0-32x0Ah | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 12073.1 | 10680.05 | ( | 0 | 185 | 1 | 9287
1022504 | PW9155-12I-NT-8-32x9Ah | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 8 мин, 5 лет + траснформатор | 13616.2 | 12045.1 | ( | 8 | 275 | 1 | 10474
1022505 | PW9155-15I-NT-0-32x0Ah | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 13089.7 | 11579.35 | ( | 0 | 185 | 1 | 10069
1022506 | PW9155-15I-NT-5-32x9Ah | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 5 мин, 5 лет + траснформатор | 14417 | 12753.5 | ( | 5 | 275 | 1 | 11090
Transformer Models without battery part
1023112 | PW9155-8I-NT-0 | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 7879.3 | 6970.15 | ( | 0 | 165 | 1 | 6061
1023113 | PW9155-10I-NT-0 | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 8387.6 | 7419.8 | ( | 0 | 165 | 1 | 6452
1023114 | PW9155-12I-NT-0 | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 12581.4 | 11129.7 | ( | 0 | 170 | 1 | 9678
1023115 | PW9155-15I-NT-0 | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, без батарей + встроенный траснформатор | 13344.5 | 11804.75 | ( | 0 | 170 | 1 | 10265
MBS removed models without battery
1022468 | PW9155-8I-N-0-32x0Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта батарей | 5465.2 | 4834.6 | ( | 0 | 65 | 1 | 4204
1022469 | PW9155-8I-N-0-64x0Ah | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов батарей | 5973.5 | 5284.25 | ( | 0 | 80 | 1 | 4595
1022470 | PW9155-10I-N-0-32x0Ah | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта батарей | 5872.1 | 5194.55 | ( | 0 | 65 | 1 | 4517
1022471 | PW9155-10I-N-0-64x0Ah | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов батарей | 6405.1 | 5666.05 | ( | 0 | 80 | 1 | 4927
1022472 | PW9155-12I-N-0-32x0Ah | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта батарей | 7879.3 | 6970.15 | ( | 0 | 65 | 1 | 6061
1022473 | PW9155-12I-N-0-64x0Ah | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов батарей | 8387.6 | 7419.8 | ( | 0 | 80 | 1 | 6452
1022474 | PW9155-15I-N-0-32x0Ah | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта батарей | 8387.6 | 7419.8 | ( | 0 | 65 | 1 | 6452
1022475 | PW9155-15I-N-0-64x0Ah | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов батарей | 8895.9 | 7869.45 | ( | 0 | 80 | 1 | 6843
Flat foot models without battery part and MBS
1022476 | PW9155-8I-NC-0 | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, без батарей | 5084.3 | 4497.65 | ( | 0 | 50 | 1 | 3911
1022477 | PW9155-10I-NC-0 | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, без батарей | 5337.8 | 4721.9 | ( | 0 | 50 | 1 | 4106
1022478 | PW9155-12I-NC-0 | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, без батарей | 7625.8 | 6745.9 | ( | 0 | 55 | 1 | 5866
1022479 | PW9155-15I-NC-0 | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, без батарей | 7879.3 | 6970.15 | ( | 0 | 55 | 1 | 6061
Standard models without battery
1022883 | PW9155-8I-N-0-32x0Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта батарей + MBS | 5973.5 | 5284.25 | ( | 0 | 80 | 1 | 4595
1022884 | PW9155-8I-N-0-64x0Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов батарей + MBS | 6481.8 | 5733.9 | ( | 0 | 95 | 1 | 4986
1022885 | PW9155-10I-N-0-32x0Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта батарей + MBS | 6354.4 | 5621.2 | ( | 0 | 80 | 1 | 4888
1022886 | PW9155-10I-N-0-64x0Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов батарей + MBS | 6609.2 | 5846.6 | ( | 0 | 95 | 1 | 5084
1022887 | PW9155-12I-N-0-32x0Ah-MBS | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта батарей + MBS | 8642.4 | 7645.2 | ( | 0 | 85 |  | 6648
1022888 | PW9155-12I-N-0-64x0Ah-MBS | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов батарей + MBS | 9150.7 | 8094.85 | ( | 0 | 100 |  | 7039
1022889 | PW9155-15I-N-0-32x0Ah-MBS | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта батарей + MBS | 8895.9 | 7869.45 | ( | 0 | 85 |  | 6843
1022890 | PW9155-15I-N-0-64x0Ah-MBS | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов батарей + MBS | 9404.2 | 8319.1 | ( | 0 | 100 |  | 7234
POWERWARE 9155 Hot Sync (8-10-12-15 kVA @ 230 VAC)
8 - 15 kVA PARALLEL UPS SYSTEMS
3-phase input: 220/380-230/400-240/415 Volt, 50/60 Hz;
1-phase output: 220-230-240 Volt, 50/60 Hz
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) with 5 years battery
1024209 | Powerware 9155-1x8-NHS-15-32x9Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет для паралл работы | 6942 | 6141 | ( |  |  |  | 5340
1024213 | Powerware 9155-1x8-NHS-33-64x9Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 33 мин, 5 лет для паралл работы | 7980.7 | 7059.85 | ( |  |  |  | 6139
1024217 | Powerware 9155-1x10-NHS-10-32x9Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет для паралл работы | 7476.3 | 6613.65 | ( |  |  |  | 5751
1024221 | Powerware 9155-1x10-NHS-25-64x9Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 25 мин, 5 лет для паралл работы | 8898.5 | 7871.75 | ( |  |  |  | 6845
1024225 | Powerware 9155-1x12-NHS-8-32x9Ah SYSTEM | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 8 мин, 5 лет для паралл работы | 9211.8 | 8148.9 | ( |  |  |  | 7086
1024229 | Powerware 9155-1x12-NHS-20-64x9Ah SYSTEM | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет для паралл работы | 10784.8 | 9540.4 | ( |  |  |  | 8296
1024233 | Powerware 9155-1x15-NHS-5-32x9Ah SYSTEM | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 5 мин, 5 лет для паралл работы | 10012.6 | 8857.3 | ( |  |  |  | 7702
1024237 | Powerware 9155-1x15-NHS-15-64x9Ah SYSTEM | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет для паралл работы | 11189.1 | 9898.05 | ( |  |  |  | 8607
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) with 10 years battery
1024241 | Powerware 9155-1x8-NLHS-10-32x7Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет для паралл работы | 7608.9 | 6730.95 | ( |  |  |  | 5853
1024245 | Powerware 9155-1x8-NLHS-28-64x7Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, батарея на 28 мин, 10 лет для паралл работы | 9464 | 8372 | ( |  |  |  | 7280
1024249 | Powerware 9155-1x10-NLHS-6-32x7Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 6 мин, 10 лет для паралл работы | 8009.3 | 7085.15 | ( |  |  |  | 6161
1024253 | Powerware 9155-1x10-NLHS-20-64x7Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 10 лет для паралл работы | 9976.2 | 8825.1 | ( |  |  |  | 7674
1024257 | Powerware 9155-1x12-NLHS-15-64x7Ah SYSTEM | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 10 лет для паралл работы | 11055.2 | 9779.6 | ( |  |  |  | 8504
1024261 | Powerware 9155-1x15-NLHS-10-64x7Ah SYSTEM | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет для паралл работы | 11863.8 | 10494.9 | ( |  |  |  | 9126
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) with 5 years battery Transformer Models
1026896 | Powerware 9155-8I-NTHS-0-32x0Ah |  | 8642.4 | 7645.2 | ( |  | 180 |  | 6648
1026897 | Powerware 9155-8I-NTHS-14-32x9Ah |  | 9639.5 | 8527.25 | ( |  | 270 |  | 7415
1026898 | Powerware 9155-10I-NTHS-0-32x0Ah |  | 9150.7 | 8094.85 | ( |  | 180 |  | 7039
1026899 | Powerware 9155-10I-NTHS-10-32x9Ah |  | 10359.7 | 9164.35 | ( |  | 270 |  | 7969
1026900 | Powerware 9155-12I-NTHS-0-32x0Ah |  | 12581.4 | 11129.7 | ( |  | 185 |  | 9678
1026901 | Powerware 9155-12I-NTHS-8-32x9Ah |  | 14124.5 | 12494.75 | ( |  | 275 |  | 10865
1026902 | Powerware 9155-15I-NTHS-0-32x0Ah |  | 13598 | 12029 | ( |  | 185 |  | 10460
1026903 | Powerware 9155-15I-NTHS-5-32x9Ah |  | 14925.3 | 13203.15 | ( |  | 275 |  | 11481
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) w/o battery Transformer Models
1026904 | Powerware 9155-8I-NTHS-0 |  | 8387.6 | 7419.8 | ( |  | 165 |  | 6452
1026905 | Powerware 9155-10I-NTHS-0 |  | 8895.9 | 7869.45 | ( |  | 165 |  | 6843
1026906 | Powerware 9155-12I-NTHS-0 |  | 13089.7 | 11579.35 | ( |  | 170 |  | 10069
1026907 | Powerware 9155-15I-NTHS-0 |  | 13852.8 | 12254.4 | ( |  | 170 |  | 10656
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) without battery
1024265 | Powerware 9155-1x8-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта для паралл работы | 6227 | 5508.5 | ( |  |  |  | 4790
1024269 | Powerware 9155-1x8-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов для паралл работы | 6736.6 | 5959.3 | ( |  |  |  | 5182
1024273 | Powerware 9155-1x10-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта для паралл работы | 6633.9 | 5868.45 | ( |  |  |  | 5103
1024277 | Powerware 9155-1x10-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов для паралл работы | 7168.2 | 6341.1 | ( |  |  |  | 5514
1024281 | Powerware 9155-1x12-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта для паралл работы | 8642.4 | 7645.2 | ( |  |  |  | 6648
1024285 | Powerware 9155-1x12-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | ИБП 12 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов для паралл работы | 9150.7 | 8094.85 | ( |  |  |  | 7039
1024289 | Powerware 9155-1x15-NHS-0-32x0Ah SYSTEM | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, место для 1 комплекта для паралл работы | 9150.7 | 8094.85 | ( |  |  |  | 7039
1024293 | Powerware 9155-1x15-NHS-0-64x0Ah SYSTEM | ИБП 15 кВА, 3ф/1ф, место для 2 комплектов для паралл работы | 9659 | 8544.5 | ( |  |  |  | 7430
Hot Sync UPS (max. 4 in parallel) Flat foot models without battery part and MBS
1024297 | Powerware 9155-1x8-NCHS-0 SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 5846.1 | 5171.55 | ( |  |  |  | 4497
1024301 | Powerware 9155-1x10-NCHS-0 SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 6100.9 | 5396.95 | ( |  |  |  | 4693
1024305 | Powerware 9155-1x12-NCHS-0 SYSTEM | ИБП 12 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 8387.6 | 7419.8 | ( |  |  |  | 6452
1024309 | Powerware 9155-1x15-NCHS-0 SYSTEM | ИБП 15 кВА, 1ф/1ф, без батарей | 8642.4 | 7645.2 | ( |  |  |  | 6648