## opt
www.lessar.ru
от 22.06.09
LESSAR COOL+ NEW LESSAR Inverto, Rational, Winter Master, eMagic
Модель | Артикул | Производит., кВт |  | Расход воздуха м3/час | Входная мощность, Вт | Уровень шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | Цена | Рекомендован. Розница -10%
|  | холод | тепло |  |  |  | (Д´ Ш´ В)
Сплит-системы COOL+ [ R22 ] NEW | [5 empty] | Гарантия на сплит-систему 3 года
LS/LU-H07KD2 new |  | 2.05 | 2.19 | 400 | 0.78 | 28 | 710X180X250 | 409
LS/LU-H09KD2 new |  | 2.6 | 2.7 | 400 | 1 | 28 | 710X180X250 | 459
LS/LU-H12KD2 new |  | 3.2 | 3.5 | 520 | 1.19 | 31 | 710X180X250 | 539
В комплекте: ИК пульт
Сплит-системы Inverto [ R410 ] технология DC-Invertor |  |  |  |  | Гарантия на японский компрессор 5 лет
Гарантия на сплит-систему 3 года
LS/LU-HE09KCA2 | 33-332-k00064202 | 2.64 | 2.7 | 590 | 0.6 | 30 | 790x265x195 | 848
LS/LU-HE12KCA2 | 33-332-k00064203 | 3.51 | 3.8 | 615 | 0.97 | 30 | 790x265x195 | 899
В комплекте: ИК пульт Intellect
Мультисплит-системы eMagic [R407] |  |  |  |  | Гарантия на японский компрессор 5 лет
Гарантия на сплит-систему 3 года
LS/LU-2H18KCY2 (ion) | 33-332-k00064513 | 5.29 | 6.2 | 450x2 | 1,06x2 | 32 | 710x250x195 | 1238
LS/LU-2H21KCY2 (ion) | 33-332-k00064514 | 5.93 | 6.74 | 450+580 | 1+1,3 | 28 | 790x265x195 | 1310
В комплекте: 2 ИК пульта Intellect, ионизатор
Сплит-системы Rational 2009 [R22] |  |  |  |  | Гарантия на японский компрессор 5 лет
Гарантия на сплит-систему 3 года
LS/LU-H07KB2 (ion) | 33-332-k00064204 | 2.05 | 2.34 | 400 | 0.76 | 30 | 710X250X195 | 469
LS/LU-H09KB2 (ion) | 33-332-k00064205 | 2.6 | 2.94 | 450 | 1 | 32 | 710X250X195 | 509
LS/LU-H12KB2 (ion) | 33-332-k00064206 | 3.51 | 3.81 | 580 | 1.3 | 28 | 790X265X195 | 599
LS/LU-H18KB2 (ion) | 33-332-k00064207 | 5.2 | 5.86 | 800 | 2 | 38 | 920X292X225 | 879
LS/LU-H24KB2 (ion) | 33-332-k00064208 | 7.06 | 7.94 | 1080 | 2.67 | 39 | 1080X330X230 | 1199
LS/LU-H28KB2 (ion) | 33-332-k00064209 | 8.23 | 8.82 | 1250 | 3.25 | 41 | 1080X330X230 | 1549
В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор
Сплит-системы Winter Master [R22] | [5 empty] | Гарантия на сплит-систему 3 года
LS/LU-H07KB2 (ion) wm | 33-332-k00075520 | 2.05 | 2.34 | 400 | 0.76 | 30 | 710X250X195 | 649
LS/LU-H09KB2 (ion) wm | 33-332-k00075521 | 2.6 | 2.94 | 450 | 1 | 32 | 710X250X195 | 688
LS/LU-H12KB2 (ion) wm | 33-332-k00075522 | 3.51 | 3.81 | 580 | 1.3 | 28 | 790X265X195 | 772
LS/LU-H18KB2 (ion) wm | 33-332-k00075523 | 5.2 | 5.86 | 800 | 2 | 38 | 920X292X225 | 1050
LS/LU-H24KB2 (ion) wm | 33-332-k00075524 | 7.06 | 7.94 | 1080 | 2.67 | 39 | 1080X330X230 | 1375
LS/LU-H28KB2 (ion) wm | 33-332-k00075525 | 8.23 | 8.82 | 1250 | 3.25 | 41 | 1080X330X230 | 1700
В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор, низкотемпературный комплект
Сменные панели AQUARELLE
AQ 07-09 |  | для всех настенных моделей 07-09 | [5 empty] | 34
AQ 12 |  | для всех настенных моделей 12 | [5 empty] | 35
AQ 18 |  | для всех настенных моделей 18 | [5 empty] | 36
AQ 24-28 |  | для всех настенных моделей 24-28 | [5 empty] | 38
Полная линейка дизайнов сменных панелей представлена на сайте www.lessar.ru
Сменные панели AQUARELLE снятые с производства (продажа остатков со складов)
AQ 07-09 (LZKBB 108, LZKBB 104, LZ KBB 107) |  | для всех настенных моделей 07-09 | [5 empty] | 27
AQ 12 (LZKBB 208, LZKBB 204, LZ KBB 207) |  | для всех настенных моделей 12 | [5 empty] | 28
AQ 18 (LZKBB 308, LZKBB 304, LZ KBB 307) |  | для всех настенных моделей 18 | [5 empty] | 29
AQ 24-28 (LZKBB 408, LZKBB 404, LZ KBB 407) |  | для всех настенных моделей 24-28 | [5 empty] | 31
Дополнительное оборудование, аксессуары
ИК пульт LZ-KBP | 33-332-000054451 | Пульт управления Intellect с настенным креплением | [5 empty] | 18
Nano фильтр |  | Угольный фильтр. Уничтожает запахи, задерживает мельчайшие частицы пыли | [5 empty] | 6
Bio фильтр |  | Био фильтр. Стерилизует и очищает воздух | [5 empty] | 6
Vitamin C фильтр |  | Насыщает воздух витамином С. Благотворно влияет на кожу и общее самочувствие | [5 empty] | 6
Silver Ion фильтр |  | Благодаря ионам серебра, обеспечивает эффективную очистку воздуха от бактерий | [5 empty] | 9
ЭРКО-01 | 37-001-000026156 | Для использования систем кондиционирования при низких температурах наружного воздуха | [5 empty] | 2100
ЭРКО-02 |  | Для использования систем кондиционирования при низких температурах наружного воздуха (бескорпусное исполнение) | [5 empty] | 1450
Подогрев картера (fravid) | 37-001S00000739 | [6 empty] | 1250
Подогрев картера НЭК-220-25 | 59447 | [6 empty] | 720
Реле JQX | 41264 | [6 empty] | 370
УРК-2Т ротационный пакет | 37-006-000044788 | [6 empty] | 10800