## opt
www.lessar.ru
от 29.04.2009 | [9 empty] | гарантия 3 года
Модель | Марка компрессора | Состав | Производит., кВт |  | Расход воздуха м3/час | Входная мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Габариты блока | Цена за блоки | Цена за компл. | Рекомендов. Розница -15%
|  |  | холод | тепло |  |  |  | (Д´ Ш´ В), мм
Кассетные сплит-системы
LS/LU-H18BC2 |  | LS-H18BC2 | 5.2 | 5.86 | 1000 | 0.097 | 40 | 840X840X240 | 543 | 1305
| TOSHIBA | LU-H18UC2 | 5.2 | 5.86 | - | 1.9 | 44 | 845x695x324 | 762
LS/LU-H24BC2 |  | LS-H24BC2 | 7.03 | 7.6 | 1050 | 0.144 | 40 | 840X840X240 | 609 | 1738
| HITACHI | LU-H24UC2 | 7.03 | 7.61 | - | 2.7 | 47 | 895x862x313 | 1129
LS/LU-H24BC4 |  | LS-H24BC4 | 7.03 | 8.2 | 1050 | 0.144 | 40 | 840X840X240 | 609 | 1759
| HITACHI | LU-H24UC4 | 7.03 | 7.61 | - | 2.7 | 52 | 895x862x313 | 1150
LS/LU-H36BC4 |  | LS-H36BC4 | 10.5 | 11.7 | 1600 | 0.144 | 44 | 840X840X310 | 807 | 2314
| SANYO | LU-H36UC4 | 10.54 | 11.72 | - | 4.2 | 49 | 990x966x354 | 1507
LS/LU-H41BC4 |  | LS-H41BC4 | 12 | 12.6 | 1600 | 0.144 | 44 | 840X840X310 | 810 | 2476
| COPELAND | LU-H41UC4 | 12.01 | 12.59 | - | 4.8 | 50 | 990x966x354 | 1666
LS/LU-H48BC4 |  | LS-H48BC4 | 14.1 | 15.2 | 1750 | 0.144 | 44 | 840X840X310 | 810 | 2528
| COPELAND | LU-H48UC4 | 14.06 | 15.23 | - | 4.8 | 50 | 990x966x354 | 1718
В комплекте настенный пульт управления LZ-UPW2
Кассетные сплит-системы модельный ряд 2009 [информативный LED-дисплей]
LS/LU-H18BD2 |  | LS-H18BD2 | 5.2 | 5.8 | 940 | 0.08 | 37 | 840X840X230 | 543 | 1305
| TOSHIBA | LU-H18UC2 | 5.2 | 5.86 | - | 1.9 | 44 | 845x695x324 | 762
LS/LU-H24BD2 |  | LS-H24BD2 | 7.03 | 7.6 | 1220 | 0.1 | 39 | 840X840X230 | 609 | 1738
| HITACHI | LU-H24UC2 | 7.03 | 7.61 | - | 2.7 | 47 | 895x862x313 | 1129
LS/LU-H24BD4 |  | LS-H24BD4 | 7.03 | 7.6 | 1220 | 0.1 | 39 | 840X840X230 | 609 | 1759
| HITACHI | LU-H24UC4 | 7.03 | 7.61 | - | 2.7 | 52 | 895x862x313 | 1150
LS/LU-H36BD4 |  | LS-H36BD4 | 10.54 | 11.72 | 1530 | 0.143 | 41 | 840X840X300 | 807 | 2314
| SANYO | LU-H36UC4 | 10.54 | 11.72 | - | 4.2 | 49 | 990x966x354 | 1507
LS/LU-H41BD4 |  | LS-H41BD4 | 12.01 | 12.59 | 1530 | 0.143 | 41 | 840X840X300 | 810 | 2476
| COPELAND | LU-H41UC4 | 12.01 | 12.59 | - | 4.8 | 50 | 990x966x354 | 1666
LS/LU-H48BD4 |  | LS-H48BD4 | 14.06 | 15.23 | 1530 | 0.143 | 41 | 840X840X300 | 810 | 2528
| COPELAND | LU-H48UC4 | 14.06 | 15.23 | - | 4.8 | 50 | 990x966x354 | 1718
В комплекте настенный пульт управления LZ-UPW2
Кассетные сплит-системы NEW DC-Inverter [модельный ряд 2009]
LS/LU-HE60BDA4 [new 2009] |  | LS-HE60BDA4 | 16 | 19 | 2100 | - | 50 | 840X840X300 | 1216 | 3749
| MITSUBISHI | LU-HE60BDA4 | 16 | 19 | - | 4.97 | 50 | 940X1245X360 | 2533
В комплекте настенный пульт управления LZ-UPW2
Напольно-потолочные сплит-системы [ new design ]
LS/LU-H24TC2 |  | LS-H24TC2 | 7.03 | 8.14 | 1200 | 0.11 | 40 | 995x660x199 | 427.78 | 1556.34
| HITACHI | LU-H24UC2 | 7.03 | 7.61 | - | 2.7 | 47 | 895x862x313 | 1128.56
LS/LU-H24TC4 |  | LS-H24TC4 | 7.1 | 8.14 | 1200 | 0.11 | 40 | 995x660x199 | 427.78 | 1577.35
| HITACHI | LU-H24UC4 | 7.03 | 7.61 | - | 2.7 | 52 | 895x862x313 | 1149.57
LS/LU-H36TC4 |  | LS-H36TC4 | 10.5 | 11.4 | 1600 | 0.134 | 40 | 1280x660x206 | 605.78 | 2112.54
| SANYO | LU-H36UC4 | 10.54 | 11.72 | - | 4.2 | 49 | 990x966x354 | 1506.76
LS/LU-H41TC4 |  | LS-H41TC4 | 12 | 12.6 | 2000 | 0.296 | 44 | 1670x680x244 | 623.01 | 2288.84
| COPELAND | LU-H41UC4 | 12.01 | 12.59 | - | 4.8 | 50 | 990x966x354 | 1665.83
LS/LU-H48TC4 |  | LS-H48TC4 | 14 | 15.2 | 2000 | 0.296 | 44 | 1670x680x244 | 623.01 | 2340.7
| COPELAND | LU-H48UC4 | 14.06 | 15.23 | - | 4.8 | 50 | 990x966x354 | 1717.69
LS/LU-H60TC4 |  | LS-H60TC4 | 17.6 | 19 | 2200 | 0.296 | 44 | 1760x770x340 | 726.36 | 2605.3
| SANYO | LU-H60UC4 | 17.58 | 19.04 | - | 6.57 | 52 | 940x1245x340 | 1878.94
В комплекте настенный пульт управления LZ-UPW2
Канальные сплит-системы модельный ряд 2006 год [продажа отстатков со складов]
LS/LU-H26DA4 |  | LS-H26DA4 | 7.8 | 8.2 | 1650 | 3.17 | 47 | 850x660x380 | 507 | 1636
| HITACHI | LU-H26DA4 |  |  |  |  | 52 | 895x860x330 | 1129
LS/LU-H36DA4 |  | LS-H36DA4 | 10.5 | 11.7 | 2400 | 5.63 | 50 | 1200x660x380 | 531 | 1714
| COPELAND | LU-H36DA4 |  |  |  |  | 55 | 990x990x360 | 1183
LS/LU-H48DA4 |  | LS-H48DA4 | 14.5 | 15.5 | 2900 | 5.63 | 58 | 1200x660x380 | 589 | 1958
| COPELAND | LU-H48DA4 |  |  |  |  | 58 | 990x990x360 | 1369
LS/LU-H96DA4 |  | LS-H96DB4 | 28.1 | 31.5 | 3800 | 10 | 60 | 1500x570x1350 | 2184 | 6240
| DAIKIN | LS-U96DB4 |  |  |  |  | 70 | 997x1830x880 | 4056
В комплекте настенный пульт управления, фильтр-кассета с фильтром LS-H26/36/48/60DA4 в подарок
Канальные сплит-системы
LS/LU-H24DC2 |  | LS-H24DC2 | 7.03 | 7.99 | 1680 | 0.17 | 42 | 1000x800x298 | 573 | 1702
| HITACHI | LU-H24UC2 | 7.03 | 7.61 | - | 2.7 | 47 | 895x862x313 | 1129
LS-H36DC4 |  | LS-H36DC4 | 10.5 | 11.4 | 2330 | 0.118 | 49 | 1350x800x298 | 534.27 | 2041.03
| SANYO | LU-H36UC4 | 10.54 | 11.72 | - | 4.2 | 49 | 990x966x354 | 1506.76
LS-H48DC4 |  | LS-H48DC4 | 14 | 15.2 | 2500 | 0.118 | 44 | 1350x800x320 | 663.33 | 2381.33
| COPELAND | LU-H48UC4 | 14.06 | 15.23 | - | 4.8 | 50 | 990x966x354 | 1718
LS-H60DC4 |  | LS-H60DC4 | 17.58 | 19.92 | 3280 | 0.324 | 46 | 1350x800x320 | 667 | 2545
| SANYO | LU-H60UC4 | 17.58 | 19.04 | - | 6.57 | 52 | 940x1245x340 | 1878
LS-H96DC4 |  | LS-H96DC4 | 28.1 | 31.49 | 6700 | 0.65 | 52 | 1350x450x760 | 2080 | 6876
| HITACHI | LU-H96UC4 | 28.1 | 30.9 | - | 10.2 | 63 | 980x1160x800 | 4796
В комплекте настенный пульт управления LZ-UPW2, воздухораспределительная решётка LZ-CB24 / LZ-CB48 / LZ-CB60, фильтр-кассета с фильтром LS-H24/36/48/60DC4 в подарок
Колонные сплит-системы
LS/LU-H18SB2 | MATSUSHITA |  | 5.27 | 5.71 | 750 | 2.2 | 44 | 480x1680x290 |  | 1315
LS/LU-H24SB4 | GMS |  | 7.03 | 7.91 | 1100 | 3.06 | 48 | 500x1700x290 |  | 1645
LS/LU-H48SB4 | COPELAND |  | 14.06 | 14.35 | 1750 | 4.9 | 50 | 540x1825x470 |  | 2204
В комплекте ИК пульт управления LZ-SBPL
LS/LU-H60SD4 [new 2009] | COPELAND |  | 17.58 | 17.72 | 2200 | 6.3 | 53 | 600x1900x358 |  | 2935
Дополнительное оборудование
ЭРКО-01. Для использования систем кондиционирования при низких температурах наружного воздуха. | [9 empty] | 2100
ЭРКО-02. Для использования систем кондиционирования при низких температурах наружного воздуха. | [9 empty] | 1450
Подогрев картера (fravid) (арт 37-001-s00000739) | [9 empty] | 1250
Подогрев картера НЭК-220-25 (арт 59447) | [9 empty] | 720
Реле JQX (HF-13F/220 2Z5 NIL) 220v (арт 41264) | [9 empty] | 370
Ротационный пакет УРК-2Т. Для попеременной работы 2-х кондиционеров. | [9 empty] | 10800
Фильтр-кассета с фильтром LS-H26DA4 | [9 empty] | 1321
Фильтр-кассета с фильтром LS-H36/48/60DA4 | [9 empty] | 1542
Фильтр-кассета с фильтром LS-H96DA4 | [9 empty] | 3082
Фильтр-кассета с фильтром LS-H24DC4 | [9 empty] | 1360
Фильтр-кассета с фильтром LS-H36/48/60DC4 | [9 empty] | 1530
Фильтр-кассета с фильтром LS-H96DC4 | [9 empty] | 2054
Пульт ИК LZ-UBPL (беспроводной инфракрасный пульт управления для кассетных, канальных, напольно-потолочных типов кондиционеров) | [9 empty] | 19
Пульт LZ-UPW2 (проводной пульт управления для кассетных, канальных, напольно-потолочных типов кондиционеров) | [9 empty] | 31
Пульт LZ-UPL1 (беспроводной инфракрасный пульт управления для кассетных типов кондиционеров) | [9 empty] | 13
Пульт ИК LZ-SBPL (беспроводной инфракрасный пульт управления для колонных типов кондиционеров) | [9 empty] | 22
Центральный пульт управления внутренних блоков LZ-UPW1 | [9 empty] | 157
Центральный пульт управления наружных блоков LZ-VDW | [9 empty] | 94
Сетевой модуль LZ-UDNW | [9 empty] | 72
Недельный таймер LZ-UPTW | [9 empty] | 172
Индивидуальный проводной модудь чтения карт (LZ-UDZW) | [9 empty] | 56
Шлюз для локальной сети LZ-VDPW2 | [9 empty] | 2153
Панель для кассетного блока (серая) 950х55х950 LZ-BDB22/G Pantone 248U (совместима с модельным рядом 2009 года) | [9 empty] | 119
Панель для кассетного блока (голубая) 950х55х950 LZ-BDB22/L Pantone 2707U (совместима с модельным рядом 2009 года) | [9 empty] | 119
Панель для кассетного блока (черная) 950х55х950 LZ-BDB22/B Pantone S3025 (совместима с модельным рядом 2009 года) | [9 empty] | 119
Полупромышленные сплит-системы