## RAC-PAC розница
Кондиционеры на хладагентах R22 и R410. Розничный прайс-лист
Действует c 08 февраля 2010 года
Обобщённое наименование оборудования | Производительность охлаждения | Производительность нагрева | объём брутто, м.куб | вес брутто, кг. | Розничная цена для России (USD)
Кондиционеры на фреоне R22
Сплит-системы для настенной установки R22
Только охлаждение
ASY7AS/AOY7AS | 1.95 | - | 0.206 | 37 | 788
ASY9AS/AOY9AS | 2,70-2,75 | - | 0.2168 | 39 | 869
ASY12AS/AOY12AS | 3,45-3,50 | - | 0.2168 | 43 | 989
ASY18A/AOY18A | 5,40-5,50 | - | 0.491 | 77 | 1874
ASY24A/AOY24A | 6,80-6,90 | - | 0.498 | 85 | 2065
ASY30A/AOY30A | 8,05-8,20 | - | 0.661 | 117 | 2689
Охлаждение - нагрев
ASY7RS/AOY7RS | 2.05 | 2.3 | 0.203 | 38 | 804
ASY9RJ/AOY9RJ | 2.7 | 3.3 | 0.217 | 38 | 882
ASY12RJ/AOY12RJ | 3.4 | 4.05 | 0.244 | 44 | 1002
ASY18R/AOY18R | 5.3 | 5.5 | 0.498 | 82 | 2010
ASY24R/AOY24R | 6.75 | 7.7 | 0.498 | 86 | 2224
ASY30R/AOY30R | 7.9 | 8.8 | 0.656 | 114 | 2881
Сплит-системы встраиваемые в потолок ( кассетного типа) R22
AUY12R/panel/AOY12R | 3.6 | 4.1 | 0.334 | 62 | 1891
AUY18R/panel/AOY18R | 5 | 5.45 | 0.456 | 83 | 2566
AUY25R/AOY25R | 6.95 | 7.85 | 0.761 | 126 | 3018
AUY30R/AOY30R | 8.8 | 9.1 | 0.862 | 136 | 4441
AUY36R/AOY36R | 10.5 | 10.7 | 0.989 | 155 | 4926
AUY45R/AOY45R | 12.7 | 13.7 | 1.15 | 224 | 5219
AUY54R/AOY54R | 13.9 | 15.4 | 1.07 | 187 | 5548
Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки R22
ABY18R/AOY18R | 5.3 | 5.7 | 0.598 | 99 | 2422
ABY24R/AOY24R | 6.6 | 7.7 | 0.598 | 103 | 2786
Сплит-системы для подпотолочной установки R22
ABY30R/AOY30R | 8.4 | 9.5 | 0.996 | 153 | 3861
ABY36R/AOY36R | 10,3-10,5 | 10,5-10,7 | 1.026 | 158 | 4563
ABY45R/AOY45R | 12,4-12,7 | 13,4-13,7 | 1.026 | 170 | 4982
ABY54R/AOY54R | 13,9-14,1 | 15,4-15,8 | 1.028 | 182 | 5744
Сплит-системы канального типа R22
ARY18R/AOY18R | 5,2-5,3 | 5,5-5,6 | 0.546 | 105 | 2610
ARY18RH/AOY18R | 5,2-5,3 | 5,5-5,6 | 0.546 | 105 | 2610
ARY25R/AOY25R/UTDRF204 | 6,80-7,05 | 7,75-8,0 | 0.647 | 144 | 2789
ARY30R/AOY30R/UTDRF204 | 8,3-8,6 | 9,3-9,5 | 0.816 | 172 | 3540
ARY36R/AOY36R/UTDRF204 | 10,3-10,5 | 10,5-10,7 | 0.974 | 206 | 4101
ARY45R/AOY45R/UTDRF204 | 12,4-12,7 | 13,4-13,7 | 0.974 | 230 | 4661
ARY60R/AOY60R/UTDBC200 | 16,4-17,0 | 17,8-18,2 | 1.03 | 199 | 6527
Кондиционеры на хладагенте R410
Сплит-системы для настенной установки R410
Только охлаждение
ASY7F/AOY7F | 2.25 | - | 0.217 | 37 | 875
ASY9F/AOY9F | 2.75 | - | 0.217 | 43 | 965
ASY12F/AOY12F | 3.4 | - | 0.244 | 45 | 1099
ASY14F/AOY14F | 4.2 | - | 0.276 | 49 | 1413
ASY18F/AOY18F | 5.4 | - | 0.498 | 73 | 2082
ASY24F/AOY24F | 6.8 | - | 0.498 | 88 | 2294
ASY30F/AOY30F | 7.9 | - | 0.656 | 114 | 2988
Охлаждение / нагрев
ASY7U/AOY7U | 2.2 | 2.3 | 0.217 | 38 | 893
ASY9US/AOY9UF | 2.6 | 2.95 | 0.217 | 43 | 980
ASY12US/AOY12US | 3.25 | 3.95 | 0.244 | 46 | 1113
ASY14US/AOY14US | 3.85 | 4.8 | 0.276 | 51 | 1532
ASY18U/AOY18U | 5.4 | 5.7 | 0.498 | 78 | 2233
ASY24U/AOY24U | 6.8 | 7.4 | 0.498 | 85 | 2471
ASY30U/AOY30U | 7.9 | 8.4 | 0.656 | 108 | 3200
Стандартные инверторные модели (охлаждение / нагрев) R410
ASYA07LG/AOYR07LG | 0,5-3,0 | 0,5-4,6 | 0.261 | 47 | 1398
ASYA09LG/AOYR09LG | 0,5-3,6 | 0,5-5,3 | 0.269 | 38 | 1489
ASYA12LG/AOYR12LG | 0,9-4,3 | 0,9-6,7 | 0.269 | 45 | 1618
ASYA14LG/AOYR14LG | 0,9-5,3 | 0,9-8,4 | 0.336 | 54 | 1876
ASYA18LE/AOYR18LE | 0,9-5,7 | 0,9-9,1 | 0.417 | 63 | 2452
ASYA24LC/AOYR24LC | 2,0-8,0 | 2,0-10 | 0.378 | 66 | 2820
ASYA30LC/AOYR30LC | 2,0-9,0 | 2,0-11 | 0.585 | 88 | 3725
Инверторные модели с плазменным фильтром (охлаждение / нагрев) R410
ASYB09LD/AOYS09LD | 0,9-4,3 | 0,9-6,7 | 0.337 | 50 | 1699
ASYB12LD/AOYS12LD | 0,9-5,7 | 0,9-9,1 | 0.337 | 52 | 1935
ASYB18LD/AOYS18LD | 2,0-8,0 | 2,0-10 | 0.346 | 56 | 2701
ASYB24LD/AOYS24LD | 2,0-8,0 | 2,0-10 | 0.4 | 66 | 3166
Сплит-системы для настенно-подпотолочной установки R410
Инверторные модели (охлаждение / нагрев)
AWYZ14LB/AOYZ14LB | 0,9-5,3 | 09-9,1 | 0.373 | 60 | 2225
AWYZ18LB/AOYZ18LB | 0,9-5,9 | 0,9-9,7 | 0.373 | 60 | 2721
AWYZ24LB/AOYZ24LB | 2,0-8,0 | 2,0-10 | 0.58 | 87.5 | 3558
Инверторные мульти-сплит кондиционеры произвольной комплектации
Внутренние блоки
Настенные модели
ASYA07LACM | 2.2 | 2.6 | 0.087 | 12 | 459
ASYA09LACM | 2.7 | 3.2 | 0.087 | 12 | 520
ASYA12LACM | 3.5 | 4 | 0.087 | 12 | 578
ASYA14LACM | 4.2 | 5 | 0.087 | 12 | 939
ASYA18LACM | 5.2 | 6 | 0.087 | 12 | 1224
ASY24LBAJ | 6.8 | 7.4 | 0.184 | 22 | 1538
Универсальные модели
ABYF14LAT | 4 | 4.7 | 0.291 | 36 | 1484
ABYF18LA | 5.2 | 6.2 | 0.291 | 36 | 1518
ABYA24L | 6.5 | 6.8 | 0.239 | 36 | 2048
ABYF24LBT | 6.5 | 6.8 | 0.291 | 36 | 2048
Кассетные модели
AUYF09LAL/panel | 2.6 | 3.5 | 0.1269 | 22.5 | 1738
AUYF12LAL/panel | 3.5 | 4 | 0.1269 | 22.5 | 1750
AUYF14LAL/panel | 4.1 | 4.6 | 0.1269 | 22.5 | 1814
AUYF18LAL/panel | 5.27 | 5.4 | 0.1269 | 22.5 | 1877
AUYF18LBL/panel | 5.27 | 5.4 | 0.1269 | 22.5 | 1877
Канальные модели
ARYF09LALU | 2.7 | 3.3 | 0.174 | 22 | 1300
ARYF12LALU | 3.5 | 4 | 0.23 | 29 | 1545
ARYF14LALU | 4 | 4.7 | 0.23 | 29 | 1578
ARYF18LALU | 5.2 | 6 | 0.238 | 29 | 1648
ARYF22LALU | 6.3 | 7.5 | 0.238 | 29 | 1928
Напольные модели
AGYF09LAC | 2.6 | 3.5 | 0.168 | 17 | 1233
AGYF12LAC | 3.5 | 4.5 | 0.168 | 17 | 1342
AGYF14LAC | 4.2 | 5.2 | 0.168 | 17 | 1451
Наружные блоки
AOY18LMAK2 | 5.5 | 6.4 | 0.307 | 58 | 2610
AOYA18LAT3 | 5.4 | 6.8 | 0.392 | 55 | 3102
AOY24LMAM2 | 5.8 | 6.4 | 0.307 | 62 | 3145
AOYA24LAT3 | 6.8 | 8 | 0.392 | 63 | 3564
AOY30LMAW4 | 8 | 9.4 | 0.453 | 78 | 3983
Инверторные мульти-сплит кондиционеры с наружным блоком AOYA14LAC2
Внутренние блоки (только для AOYA14LAC2)
ASYA07LBCM | 2.1 | 2.7 | 0.0713 | 10 | 459
ASYA09LBCM | 2.5 | 3.3 | 0.0713 | 10 | 520
ASYA12LBCM | 3.5 | 4 | 0.0713 | 10 | 578
Наружный блок
AOYA14LAC2 | 4 | 4.4 | 0.224 | 41 | 2300
3-х фазные инверторные мультисплит системы R410
Внутренние блоки
ABYF22LBT | 6.2 | 7 | 0.291 | 36 | 1648
AUYF22LBL | 6.2 | 7 | 0.12 | 20 | 1950
AUYF24LBL | 7 | 8 | 0.12 | 20 | 2084
ARYF22LBTU | 6.2 | 7 | 0.238 | 29 | 1928
ARYF24LBTU | 7 | 8 | 0.239 | 29 | 1978
Наружные блоки
AOYD36LATT | 10 | 11.2 | 0.669 | 117 | 3080
AOYD45LATT | 12.5 | 14 | 0.669 | 117 | 3695
AOYD54LATT | 14 | 16 | 0.669 | 117 | 4265
Сплит-системы встраиваемые в потолок ( кассетного типа)
Только охлаждение
AUY12F/panel/AOY12F | 3.5 | - | 0.391 | 52 | 1944
AUY14F/panel/AOY14F | 3.9 | - | 0.337 | 60 | 2289
AUY18F/panel/AOY18F | 5 | - | 0.459 | 74 | 2631
AUY25F/AOY25F | 7.05 | - | 0.716 | 106 | 3105
AUY30F/AOY30F | 8.4 | - | 0.935 | 105 | 4438
AUY36F/AOY36F | 10.5 | - | 1.025 | 113 | 4912
AUY45F/AOY45F | 12.7 | - | 1.025 | 117 | 5321
AUY54F/AOY54F | 14.5 | - | 1.002 | 117 | 5789
Охлаждение / нагрев
AUY12U/panel/AOY12U | 3.5 | 4 | 0.337 | 58 | 2101
AUY14U/panel/AOY14U | 3.9 | 4.35 | 0.337 | 60 | 2346
AUY18U/panel/AOY18U | 4.85 | 5.4 | 0.459 | 79 | 2851
AUY25U/AOY25U | 7 | 7.7 | 0.716 | 107 | 3353
AUY30U/AOY30U | 8.4 | 9.5 | 0.857 | 119 | 4934
AUY36U/AOY36U | 10.5 | 12.7 | 1.08 | 153 | 5473
AUY45U/AOY45U | 12.7 | 14.3 | 1.08 | 175 | 5799
AUY54U/AOY54U | 14.5 | 16.5 | 1.002 | 117 | 6164
Инверторные модели (охлаждение / нагрев)
AUYF12L/panel/AOYA12L | 3.5 | 4.1 | 0.419 | 51.5 | 3005
AUYF14L/panel/AOYA14L | 4.3 | 5 | 0.419 | 51.5 | 3132
AUYF18L/panel/AOYA18L | 0,9-5,9 | 6.2 | 0.427 | 51.5 | 3256
AUYF24L/panel/AOYA24L | 0,9-8 | 8 | 0.643 | 97.5 | 3564
AUYA30LB/panel/AOYA30L | 8.5 | 10 | 0.91 | 109.5 | 5530
AUYA36LU/AOYA36L | 10 | 11.2 | 0.793 | 101 | 6113
AUYA36LB/panel/AOYA36L | 10 | 11.2 | 0.91 | 109.5 | 6113
AUYA45LC/panel/AOYA45L | 12.5 | 14 | 1.126 | 146.5 | 6817
AUY54L/AOY54L | 13.3 | 16 | 1.14 | 167 | 7564
Инверторные сплит системы встраиваемые в потолок (кассетного типа) с электропитанем 380В/3Ф
AUYA36LC/panel/AOYD36L | 10 | 10.8 | 1.126 | 156.5 | 6797
AUYA45LC/panel/AOYD45L | 12.5 | 14 | 1.126 | 156.5 | 7272
AUYA54LC/panel/AOYD54L | 14 | 16 | 1.257 | 156.5 | 8294
Инверторные сплит-системы с двумя вентиляторами для напольной установки R410
(охлаждение / нагрев)
AGYF09L/AOYV09L | 2.6 | 3.5 | 0.417 | 57 | 2539
AGYF12L/AOYV12L | 3.5 | 4.5 | 0.406 | 57 | 2757
AGYF14L/AOYV14L | 4.2 | 5.2 | 0.415 | 61 | 2984
Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки R410
Только охлаждение
ABY14F/AOY14F | 4.2 | - | 0.491 | 65 | 2222
ABY18F/AOY18F | 5.4 | - | 0.613 | 88 | 2476
ABY24F/AOY24F | 6.5 | - | 0.613 | 100 | 2784
Охлаждение / нагрев
ABY14U/AOY14U | 4 | 4.7 | 0.491 | 76 | 2440
ABY18U/AOY18U | 5.4 | 6 | 0.613 | 93 | 2691
ABY24U/AOY24U | 6.5 | 7.4 | 0.613 | 100 | 3096
Инверторные модели для напольной / подпотолочной установки R410
ABYF18LB/AOYA18L | 0,9-5,9 | 6.2 | 0.529 | 65 | 2897
ABYF24LB/AOYA24L | 0,9-8 | 8 | 0.616 | 81 | 3362
Инверторные модели для подпотолочной установки (охлаждение / нагрев) R410
ABYA30LB/AOYA30L | 8.5 | 10 | 0.905 | 128 | 4829
ABYA36L/AOYA36L | 10 | 10.8 | 0.905 | 128 | 5609
ABYA45L/AOYA45L | 12.5 | 14 | 1.121 | 165 | 6301
Сплит-системы для подпотолочной установки
Только охлаждение
ABY30F/AOY30F | 8.4 | - | 0.984 | 135 | 3827
ABY36F/AOY36F | 10.5 | - | 1.136 | 148 | 4601
ABY45F/AOY45F | 12.7 | - | 1.136 | 178 | 4976
ABY54F/AOY54F | 14.5 | - | 1.2 | 183 | 5451
Охлаждение / нагрев
ABY30U/AOY30U | 8.4 | 9.5 | 0.906 | 150 | 4290
ABY36U/AOY36U | 10.5 | 11.8 | 1.214 | 202 | 5070
ABY45U/AOY45U | 14.6 | 15.8 | 1.214 | 240 | 5536
ABY54U/AOY54U | 14.5 | 16.5 | 1.2 | 187 | 6382
Инверторные сплит системы для напольной / подпотолочной установки с электропитанем 380В/3Ф
ABYA36LC/AOYD36L | 10 | 10.8 | 1.121 | 175 | 6062
ABYA45LC/AOYD45L | 12.5 | 14 | 1.121 | 175 | 6723
ABYA54LC/AOYD54L | 14 | 16 | 1.124 | 177 | 7500
Сплит-системы, встраиваемые в потолок ( канального типа) R410
Только охлаждение
ARY7F/AOY7F | 2.1 | - | 0.359 | 49 | 2023
ARY9F/AOY9F | 2.8 | - | 0.359 | 58 | 2164
ARY12F/AOY12F | 3.5 | - | 0.424 | 65 | 2307
ARY14F/AOY14F | 3.9 | - | 0.37 | 74 | 2431
ARY18F/AOY18F | 5.4 | - | 0.545 | 80 | 2775
ARY25F/AOY25F | 7.05 | - | 0.619 | 124 | 3066
ARY30F/AOY30F | 8.4 | - | 0.984 | 135 | 3619
ARY36F/AOY36F | 10.5 | - | 1.136 | 148 | 4329
ARY45F/AOY45F | 12.7 | - | 1.136 | 178 | 4774
ARY60F/AOY60F | 16.5 | - | 1.044 | 176 | 6222
ARY90E/AOY90E | 25.4 | - | 2.422 | 380 | 9199
Охлаждение / нагрев
ARY7U/AOY7U | 2.1 | 2.4 | 0.359 | 52 | 2086
ARY9U/AOY9U | 2.8 | 2.8 | 0.359 | 54 | 2241
ARY12U/AOY12U | 3.5 | 4 | 0.37 | 70 | 2464
ARY14U/AOY14U | 3.9 | 4.35 | 0.37 | 74 | 2621
ARY18U/AOY18U | 5.4 | 6 | 0.545 | 85 | 2900
ARY25U/AOY25U | 7 | 7.7 | 0.619 | 125 | 3096
ARY30U/AOY30U/UTDRF204 | 8.4 | 9.5 | 0.906 | 150 | 4018
ARY36U/AOY36U/UTDRF204 | 10.5 | 12.7 | 0.934 | 151 | 4554
ARY45U/AOY45U/UTDRF204 | 12.7 | 14.3 | 0.934 | 172 | 5176
ARY60U/AOY60U | 16.5 | 19.5 | 1.044 | 199 | 6530
ARY90T/AOY90T | 25 | 27 | 2.422 | 382 | 8721
Инверторные модели (охлаждение / нагрев)
ARYF12LA/AOYA12L | 3.5 | 4.1 | 0.479 | 73 | 2800
ARYF14LA/AOYA14L | 4.3 | 5 | 0.479 | 77 | 2896
ARYF18LB/AOYA18L | 5.2 | 6.2 | 0.487 | 73 | 3027
ARYF24LB/UTDRF204/AOYA24L | 7.1 | 8 | 0.574 | 93 | 3380
ARYA30LB/AOYA30L | 8.5 | 10 | 0.766 | 117 | 4666
ARYA36L/UTDRF204/AOYA36L | 10 | 11.2 | 0.761 | 118 | 5718
ARYA45L/UTDRF204/AOYA45L | 12.5 | 14 | 0.977 | 155 | 6129
ARY54L/AOY54L | 14 | 16 | 1.031 | 167 | 7543
Инверторные сплит системы встраиваемые в потолок (канального типа) с электропитанем 380В/3Ф
ARYA36LC/UTDRF204/AOYD36L | 10 | 11.2 | 0.977 | 165 | 6265
ARYA45LC/UTDRF204/AOYD45L | 12.5 | 14 | 0.977 | 165 | 6329
ARYC54L/AOYD54L | 14 | 16 | 1.031 | 172 | 8575
RAC/PAC Аксессуары
UTB-YNA | Беспроводной пульт управления для инверторных моделей кондиционеров |  | 0.004 | 0.33 | 205
UTB-YUD | Проводной пульт управления для инверторных моделей кондиционеров |  | 0.004 | 1 | 235
UTD-BC200 | Круглый фланец для канальных внутренних блоков ARY60 |  | 0.198 | 15 | 650
UTDRF204 | Круглый фланец для канальных внутренних блоков AR 25-45 |  | 0.011 | 2 | 88
UTD-LF25NA | Фильтр многоразового использования для канальных и низконапорных канальных моделей |  | 0.01 | 1 | 203
UTD-LF270 | Фильтр многоразового использования для канальных моделей |  | 0.024 | 3 | 215
UTD-LF400 | Фильтр многоразового использования для канальных моделей AR(Y)60 |  | 0.033 | 3 | 272
UTD-LF60KA | Фильтр многоразового использования для высоконапорных канальных моделей (ARXC36-60) |  | 0.122 | 1 | 366
UTD-SF045T | Фланец для прямоугольного воздуховода (для низконапорных канальных моделей 205 x 1063, L=40 мм) |  | 0.019 | 2 | 118
UTG-AGDA | Дополнительная решетка для кассетных внутренних блоков AU12-AU18 |  |  |  | 294
UTG-AGEA | Дополнительная решетка для кассетных внутренних блоков AU25-AU54 |  | 0.036 | 2.7 | 294
UTR-DPB241 | Насос для отвода конденсата у подпотолочных моделей |  | 0.02 | 2 | 290
UTGUDYD | Декоративная панель компактного кассетного кондиционера (AUY07-18) |  | 0.036 | 4.3 | 112
UTGUFYA | Декоративная панель компактного кассетного кондиционера (AUYF07-18) |  | 0.069 | 4.5 | 166
UTY-LRHY1 | Комплект приемника и пульта ИК - сигнала |  | 0.005 | 1.2 | 430
UTY-LRHJ1 | Комплект приемника и пульта ИК - сигнала |  | 0.005 | 1.2 | 430
UTY-LRHYA1 | Приемник ИК - сигнала для кассетных моделей AUYA30/36L |  | 0.005 | 1.2 | 430
UTP-SX236A | Разветвитель для 3-х фазные инверторных мульти-сплит систем AOYD36LATT |  | 0.012 | 2 | 190
UTP-SX254A | Разветвитель для 3-х фазные инверторных мульти-сплит систем AOYD45/54LATT |  | 0.012 | 2 | 190
UTP-SX354A | Разветвитель для 3-х фазные инверторных мульти-сплит систем AOYD54LATT |  | 0.012 | 2 | 190
UTY-XWZX | Комплект кабеля связи для настенных компактных ASYA07-14LG, ASYA18LE, ASYA24-30LC,ASYB24LD и напольных моделей AGYF09-14L |  |  |  | 360
UTY-XCBXE | Модуль внешних связей для компактных настенных моделей |  |  |  | 361

## VRF розница
Мультизональные системы Fujitsu VRF, серии J, S, V и V-II. Розничный прайс-лист
Действует c 08 февраля 2010 года
Модель | Вариант полного наименования | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность нагрева (кВт) | Применяемость (для серии) | объём брутто, м.куб | вес брутто, кг. | Розничная цена для России (USD)
Мультизональные системы Fujitsu VRF, серия J
Оборудование на на хладагенте R410A
Наружные блоки
AJYA54JCLR | AJYA54JCLR | 15.2 | - | VRF-J | 0.469 | 112 | 7138
AJYA54LCLR | AJYA54LCLR | 15.2 | 16.6 | VRF-J | 0.469 | 112 | 7440
Внутренние блоки (без регулирующих клапанов)
Блоки настенного типа
AS7UFADR | AS7UFADR | 2.15 | 2.45 | VRF-J | 0.079 | 10 | 762
AS9UFADR | AS9UFADR | 2.8 | 3.1 | VRF-J | 0.079 | 10 | 777
AS12UFADR | AS12UFADR | 3.5 | 4.1 | VRF-J | 0.079 | 10 | 807
AS14UFADR | AS14UFADR | 3.8 | 4.5 | VRF-J | 0.079 | 10 | 1019
AS18UFAJR | AS18UFAJR | 5.4 | 5.6 | VRF-J | 0.191 | 22 | 1167
AS24UFAJR | AS24UFAJR | 6.9 | 7.8 | VRF-J | 0.191 | 22 | 1288
AS30UFAJR | AS30UFAJR | 8 | 8.8 | VRF-J | 0.191 | 22 | 1409
Блоки канального типа
ARXA07LALR | ARXA07LALR | 2.15 | 2.45 | VRF-J | 0.174 | 22 | 1209
ARXA09LALR | ARXA09LALR | 2.8 | 3.1 | VRF-J | 0.174 | 22 | 1240
ARXA12LALR | ARXA12LALR | 3.5 | 4.1 | VRF-J | 0.239 | 29 | 1336
ARXA14LALR | ARXA14LALR | 4 | 4.8 | VRF-J | 0.239 | 29 | 1397
ARXA18LBLR | ARXA18LBLR | 5.3 | 5.6 | VRF-J | 0.239 | 29 | 1518
ARXA22LALR | ARXA22LALR | 6 | 6.3 | VRF-J | 0.239 | 29 | 1760
ARXB25LATR/UTDRF204 | ARXB25LATR/UTDRF204 | 7.05 | 7.85 | VRF-J | 0.35 | 55 | 2168
ARXB30LATR/UTDRF204 | ARXB30LATR/UTDRF204 | 8.8 | 9.1 | VRF-J | 0.35 | 55 | 2395
AR36UFAAR/UTDRF204 | AR30UFAAR/UTDRF204 | 10.5 | 10.7 | VRF-J | 0.35 | 60 | 2440
AR45UFAAR/UTDRF204 | AR45UFAAR/UTDRF204 | 12.7 | 13.7 | VRF-J | 0.35 | 62 | 2591
Блоки кассетного типа
AU7UFAAR/panel | AU7UFAAR/UTGUDYD | 2.15 | 2.45 | VRF-J | 0.188 | 27.3 | 1494
AU9UFAAR/panel | AU9UFAAR/UTGUDYD | 2.8 | 3.1 | VRF-J | 0.188 | 27.3 | 1524
AU12UFAAR/panel | AU12UFAAR/UTGUDYD | 3.5 | 4.1 | VRF-J | 0.188 | 27.3 | 1584
AU14UFAAR/panel | AU14UFAAR/UTGUDYD | 4 | 4.8 | VRF-J | 0.188 | 27.3 | 1615
AU18UFAAR/panel | AU18UFAAR/UTGUDYD | 5.3 | 5.6 | VRF-J | 0.188 | 27.3 | 1675
AU20UFARR | AU20UFARR | 6 | 6.3 | VRF-J | 0.404 | 45 | 2234
AU25UFARR | AU25UFARR | 7.05 | 7.85 | VRF-J | 0.386 | 44 | 2367
AU30UFARR | AU30UFARR | 8.8 | 9.1 | VRF-J | 0.404 | 45 | 2506
AU36UFASR | AU36UFASR | 10.5 | 10.7 | VRF-J | 0.471 | 47 | 2757
AU45UFASR | AU45UFASR | 12.7 | 13.7 | VRF-J | 0.471 | 47 | 2908
AU54UFASR | AU54UFASR | 14.1 | 15.8 | VRF-J | 0.471 | 47 | 3120
Аксессуары
UTREV2 | UTREV2A | Электронный регулирующий клапан (до 25000 BTU) |  | VRF-J | 0.01 | 1 | 163
UTREV3 | UTREV3 | Электронный регулирующий клапан (более 25000 BTU) |  | VRF-J | 0.01 | 1 | 163
UTRHD546U | UTRHD546U | Трубный разветвитель-гребёнка |  | VRF-J | 0.043 | 2 | 348
UTRBP54X | UTRBP54X | Трубный разветвитель |  | VRF-J | 0.009 | 1 | 100
UTRYGCA | UTRYGCA | Контроллер для центрального (группового) пульта UTB-YDВ |  | VRF-J | 0.036 | 3 | 1064
Примечание:
В комплект поставки внутреннего блока входит беспроводной пульт дистанционного управления, а для канальных блоков помимо пульта еще и внешний приёмник ИК сигналов.
Мультизональные системы Fujitsu VRF серия S
Оборудование на хладагентах R22 и R407C
Наружные блоки
AO72RPСMF | AO72RPCMF | 22.4 | 25.2 | VRF-S | 1.655 | 314 | 10013
AO90RPCMF | AO90RPCMF | 28 | 31.5 | VRF-S | 1.655 | 336 | 11129
AO90MPВMF | AO90MPBMF | 28 | 31.5 | VRF-S | 1.655 | 346 | 14930
Внутренние блоки серии S
Блоки напольно-подпотолочного типа
AB12TFCMF | AB12TFCMF | 3.5 | 4.1 | VRF-S |  |  | 1440
AB14TFCMF | AB14TFCMF | 4.05 | 5 | VRF-S |  |  | 1524
AB18TFCMF | AB18TFCMF | 5.3 | 5.6 | VRF-S |  |  | 1607
AB24TFCMF | AB24TFCMF | 6.6 | 7.7 | VRF-S |  |  | 1747
Блоки подпотолочного типа
AB30TFCMF | AB30TFCMF | 8.8 | 9.1 | VRF-S |  |  | 2297
AB36TFCMF | AB36TFCMF | 10.5 | 10.7 | VRF-S |  |  | 2492
AB45TFCMF | AB45TFCMF | 12.7 | 13.7 | VRF-S |  |  | 2827
AB54TFCMF | AB54TFCMF | 14.1 | 15.8 | VRF-S |  |  | 3273
Блоки настенного типа
AS7TFDMF | AS7TFDMF | 2.15 | 2.45 | VRF-S |  |  | 952
AS9TFDMF | AS9TFDMF | 2.8 | 3.1 | VRF-S |  |  | 1035
AS12TFDMF | AS12TFDMF | 3.5 | 4.1 | VRF-S |  |  | 1063
AS14TFDMF | AS14TFDMF | 3.8 | 4.5 | VRF-S |  |  | 1013
AS18TFCMF | AS18TFCMF | 5.4 | 5.6 | VRF-S |  |  | 1175
AS20TFCMF | AS20TFCMF | 5.7 | 0 | VRF-S |  |  | 1175
AS24TFCMF | AS24TFCMF | 6.9 | 7.8 | VRF-S |  |  | 1267
AS30TFCMF | AS30TFCMF | 8 | 8.8 | VRF-S |  |  | 1351
Блоки настенно-подпотолочного типа
AW7TFCMF | AW7TFCMF | 2.15 | 2.45 | VRF-S |  |  | 1220
AW9TFCMF | AW9TFCMF | 2.8 | 3.1 | VRF-S |  |  | 1247
AW12TFCMF | AW12TFCMF | 3.6 | 4.1 | VRF-S |  |  | 1303
AW14TFCMF | AW14TFCMF | 4.3 | 4.9 | VRF-S |  |  | 1214
AW18TFCMF | AW18TFCMF | 5.4 | 5.6 | VRF-S |  |  | 1264
AW24TFCMF | AW24TFCMF | 6.9 | 7.8 | VRF-S |  |  | 1471
AW30TFCMF | AW30TFCMF | 8 | 8.8 | VRF-S |  |  | 1527
Блоки канального типа
AR7TFCMF | AR7TFCMF | 2.15 | 2.45 | VRF-S |  |  | 1231
AR9TFCMF | AR9TFCMF | 2.8 | 3.1 | VRF-S |  |  | 1256
AR12TFCMF | AR12TFCMF | 3.5 | 4.1 | VRF-S |  |  | 1370
AR14TFCMF | AR14TFCMF | 4 | 4.8 | VRF-S |  |  | 1426
AR18TFCMF | AR18TFCMF | 5.3 | 5.6 | VRF-S |  |  | 1593
AR25TFCMF/UTDRF204 | AR25TFCMF/UTDRF204 | 7.05 | 7.85 | VRF-S |  |  | 1906
AR30TFCMF/UTDRF204 | AR30TFCMF/UTDRF204 | 8.8 | 9.1 | VRF-S |  |  | 2157
AR36TFCMF/UTDRF204 | AR36TFCMF/UTDRF204 | 10.5 | 10.7 | VRF-S |  |  | 2380
AR45TFCMF/UTDRF204 | AR45TFCMF/UTDRF204 | 12.7 | 13.7 | VRF-S |  |  | 2548
AR36HFCMF/UTDBC200 | AR36HFCMF/UTDBC200 | 10.5 | 10.7 | VRF-S |  |  | 3558
AR45HFCMF | AR45HFCMF | 12.7 | 13.7 | VRF-S |  |  | 3837
AR60HFCMF/UTDBC200 | AR60HFCMF/UTDBC200 | 17 | 17.6 | VRF-S |  |  | 4468
Блоки кассетного типа
AU7TFCMF/panel | AU7TFCMF/UTGUDYDW | 2.15 | 2.45 | VRF-S |  |  | 1577
AU9TFCMF/panel | AU9TFCMF/UTGUDYDW | 2.8 | 3.1 | VRF-S |  |  | 1688
AU12TFCMF/panel | AU12TFCMF/UTGUDYDW | 3.6 | 4.1 | VRF-S |  |  | 1744
AU14TFCMF/panel | AU14TFCMF/UTGUDYDW | 4 | 4.5 | VRF-S |  |  | 1800
AU18TFCMF/panel | AU18TFCMF/UTGUDYDW | 5 | 5.45 | VRF-S |  |  | 1856
AU20TFCMF | AU20TFCMF | 5.7 | 5.8 | VRF-S |  |  | 2048
AU25TFCMF | AU25TFCMF | 7.05 | 7.85 | VRF-S |  |  | 2104
AU30TFCMF | AU30TFCMF | 8.8 | 9.1 | VRF-S |  |  | 2327
AU36TFCMF | AU36TFCMF | 10.5 | 10.7 | VRF-S |  |  | 2752
AU45TFCMF | AU45TFCMF | 12.7 | 13.7 | VRF-S |  |  | 3170
AU54TFCMF | AU54TFCMF | 14.1 | 15.8 | VRF-S |  |  | 3617
Внутренние блоки (от серии V)
Блоки настенного типа (не могут использоваться в системах с наружным блоком VRF серии S модели AO90MP*MF)
ASYE07LACF/UTREV09XA | ASYE07LACF/UTREV09XA | 2.2 | 2.5 | VRF-S,V | 0.11 | 15 | 1142
ASYE09LACF/UTREV09XA | ASYE09LACF/UTREV09XA | 2.8 | 3.2 | VRF-S,V | 0.11 | 15 | 1205
ASYE12LACF/UTREV14XA | ASYE12LACF/UTREV14XA | 3.6 | 4.1 | VRF-S,V | 0.11 | 15 | 1236
ASYE14LACF/UTREV14XA | ASYE14LACF/UTREV14XA | 4 | 4.8 | VRF-S,V | 0.11 | 15 | 1299
ASYA18LATF | ASYA18LATF | 5.4 | 5.6 | VRF-S,V | 0.184 | 22 | 1485
ASYA24LATF | ASYA24LATF | 6.9 | 7.8 | VRF-S,V | 0.184 | 22 | 1611
ASYA30LATF | ASYA30LATF | 8 | 8.8 | VRF-S,V | 0.184 | 22 | 1768
Блоки настенно-подпотолочного типа
AWYA07LATF | AWYA07LATF | 2.2 | 2.5 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1400
AWYA09LATF | AWYA09LATF | 2.8 | 3.2 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1432
AWYA12LATF | AWYA12LATF | 3.6 | 4.1 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1494
AWYA14LATF | AWYA14LATF | 4.3 | 4.9 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1526
AWYA18LATF | AWYA18LATF | 5.4 | 5.6 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1589
AWYA24LATF | AWYA24LATF | 6.9 | 7 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1683
AWYA30LATF | AWYA30LATF | 8 | 8.8 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1746
Блоки напольно-подпотолочного типа
ABYA12LATF | ABYA12LATF | 3.6 | 4.1 | VRF-S,V | 0.291 | 37 | 1727
ABYA14LATF | ABYA14LATF | 4.05 | 5 | VRF-S,V | 0.291 | 37 | 1821
ABYA18LATF | ABYA18LATF | 5.3 | 5.6 | VRF-S,V | 0.291 | 37 | 1931
ABYA24LATF | ABYA24LATF | 6.6 | 7.7 | VRF-S,V | 0.291 | 37 | 2103
Блоки подпотолочного типа
ABYA30LATF | ABYA30LATF | 8.8 | 9.1 | VRF-S,V | 0.531 | 61 | 2851
ABYA36LATF | ABYA36LATF | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.531 | 61 | 3086
ABYA45LATF | ABYA45LATF | 12.7 | 13.7 | VRF-S,V | 0.531 | 61 | 3463
ABYA54LATF | ABYA54LATF | 14.1 | 15.8 | VRF-S,V | 0.531 | 61 | 3997
Блоки канального типа
ARXB07LALF | ARXB07LALF | 2.15 | 2.45 | VRF-S,V | 0.174 | 22 | 1413
ARXB09LALF | ARXB09LALF | 2.8 | 3.1 | VRF-S,V | 0.174 | 22 | 1444
ARXB12LALF | ARXB12LALF | 3.5 | 4.1 | VRF-S,V | 0.239 | 29 | 1576
ARXB14LALF | ARXB14LALF | 4 | 4.8 | VRF-S,V | 0.239 | 29 | 1639
ARXB18LALF | ARXB18LALF | 5.3 | 5.6 | VRF-S,V | 0.239 | 29 | 1827
ARXB25LATF/UTDRF204 | ARXB25LATF/UTDRF204 | 7 | 7.85 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2301
ARXB30LATF/UTDRF204 | ARXB30LATF/UTDRF204 | 8.8 | 9.5 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2741
ARXB36LATF/UTDRF204 | ARXB36LATF/UTDRF204 | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2992
ARXB45LATF/UTDRF204 | ARXB45LATF/UTDRF204 | 12.7 | 14.3 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 3180
ARXA25LATF/UTDRF204 | ARXA25LATF/UTDRF204 | 7 | 7.7 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2333
ARXA30LATF/UTDRF204 | ARXA30LATF/UTDRF204 | 8.8 | 9.5 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2615
ARXA36LATF/UTDRF204 | ARXA36LATF/UTDRF204 | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2866
ARXA45LATF/UTDRF204 | ARXA45LATF/UTDRF204 | 12.7 | 14.3 | VRF-S,V | 0.319 | 54 | 3055
ARXC36LATF | ARXC36LATF | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.362 | 50 | 3375
ARXC45LATF | ARXC45LATF | 12.7 | 14.3 | VRF-S,V | 0.362 | 50 | 3689
ARXC60LATF | ARXC60LATF | 17 | 18.2 | VRF-S,V | 0.362 | 55 | 4003
ARXC90LATF | ARXC90LATF | 25.4 | 29.5 | VRF-S,V | 0.794 | 97 | 5095
Блоки кассетного типа
AUXB07LATF/panel | AUXB07LATF/UTGUDYDW | 2.2 | 2.5 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 1853
AUXB09LATF/panel | AUXB09LATF/UTGUDYDW | 2.8 | 3.2 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 1989
AUXB12LATF/panel | AUXB12LATF/UTGUDYDW | 3.6 | 4.1 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 2050
AUXB14LATF/panel | AUXB14LATF/UTGUDYDW | 4 | 4.5 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 2110
AUXB18LATF/panel | AUXB18LATF/UTGUDYDW | 5 | 5.45 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 2171
AUYA20LATF | AUYA20LATF | 5.7 | 5.8 | VRF-S,V | 0.404 | 45 | 2385
AUYA25LATF | AUYA25LATF | 7.05 | 7.85 | VRF-S,V | 0.404 | 45 | 2446
AUYA30LATF | AUYA30LATF | 8.8 | 9.1 | VRF-S,V | 0.404 | 45 | 2597
AUYA36LATF | AUYA36LATF | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.471 | 53 | 2878
AUYA45LATF | AUYA45LATF | 12.7 | 13.7 | VRF-S,V | 0.471 | 53 | 3150
AUYA54LATF | AUYA54LATF | 14.1 | 15.7 | VRF-S,V | 0.471 | 53 | 3483
Аксессуары
UTF-Y90A4A | UTF-Y90A4A | Клапанный модуль трехтрубной системы (4 блока) |  | VRF-S | 0.092 | 30 | 2636
UTF-Y54A1A | UTF-Y54A1A | Клапанный модуль трехтрубной системы (1 блок) |  | VRF-S | 0.026 | 13 | 783
UTR-BP90MA | UTR-BP90MA | Трубный разветвитель |  | VRF-S | 0.014 | 2 | 166
UTR-BP90TA | UTR-BP90TA | Трубный разветвитель |  | VRF-S | 0.014 | 1 | 151
UTR-BP54MA | UTR-BP54MA | Трубный разветвитель |  | VRF-S | 0.014 | 2 | 124
UTR-BP54TA | UTR-BP54TA | Трубный разветвитель |  | VRF-S | 0.014 | 1 | 106
UTR-HD906A | UTR-HD906A | Трубный разветвитель-гребёнка |  | VRF-S | 0.014 | 2 | 351
UTR-HD906R | UTR-HD906R | Трубный разветвитель-гребёнка |  | VRF-S | 0.014 | 1 | 381
UTR-HD908A | UTR-HD908A | Трубный разветвитель-гребёнка |  | VRF-S | 0.045 | 4 | 351
UTR-HD908R | UTR-HD908R | Трубный разветвитель-гребёнка |  | VRF-S | 0.045 | 4 | 381
UTR-YLLA | UTR-YLLA | Адаптер сети Lonworks / Lonworks |  | VRF-S,V | 0.004 | 2 | 3936
UTR-YLBA | UTR-YLBA | Межсетевой шлюз BACnet® |  | VRF-S,V | 0.004 | 2 | 3483
UTR-YMSA | UTR-YMSA | Комплект для WEB мониторинга |  | VRF-S,V | 0.004 | 1 | 1518
UTR-YRPC | UTR-YRPC | Повторитель сигнала сети (усилитель) |  | VRF-S,V | 0.009 | 2 | 1672
UTR-YSSA | UTR-YSSA | Адаптер сети для сплит-систем |  | VRF-S | 0.004 | 1 | 1004
UTR-YSSB | UTR-YSSB | Сетевой конвертор для управления сплит системами Fujitsu |  | VRF-S,V | 0.004 | 1 | 1004
UTR-YOTB | UTR-YOTB | Контроллер связи с PC (включает в себя программное обеспечение, контроллер связи, кодовый ключ. |  | VRF-S,V | 0.014 | 2 | 7573
UTR-YSTC | UTR-YSTC | Программное обеспечение для тестирования системы на стадии пусконаладочных работ |  | VRF-S,V | 0.012 | 1 | 1136
UTR-YTMB | UTR-YTMB | Устройство согласования линий связи |  | VRF-S,V | 0.005 | 1 | 1336
UTR-YESA | UTR-YESA | Внешнее устройство включения вн. блока по гостиничной карте |  | VRF-S,V | 0.001 | 1 | 172
UTB-YWA | UTB-YWA | Приёмник ИК-сигналов от беспроводного пульта ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.004 | 0.4 | 127
UTR-YRDA | UTR-YRDA | Сетевой контроллер связи RAC/PAC с PC-controller |  | VRF-S,V | 0.1 | 2 | 1312
Пульты дистанционного управления
UTB-YUB | UTB-YUB | Проводной пульт ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.003 | 1 | 172
UTB-YVB | UTB-YVB | Беспроводной пульт ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.01 | 0.4 | 172
UTB-YPB | UTB-YPB | Упрощенный пульт ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.004 | 1 | 157
UTB-YRA | UTB-YRA | Упрощенный пульт ДУ (без выбора рабоч. режима) |  | VRF-J,S,V | 0.004 | 1 | 163
UTB-YDB | UTB-YDB | Пульт группового управления |  | VRF-J,S,V | 0.03 | 2 | 484
UTB-YCA | UTB-YCA | Центральный пульт ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.014 | 3 | 2645
UTD-RS100 | UTD-RS100 | Выносной датчик температуры |  | VRF-J,S,V | 0.004 | 0.7 | 112
UTR-EV1A | UTR-EV1A | Внешний электроуправляемый клапан для настенных моделей AS7-14TFEMF |  | VRF-S,V | 0.005 | 9 | 127
Мультизональные системы Fujitsu VRF серия V
Оборудование на хладагенте R410A
Наружные блоки
AJYA72LBTF | AJYA72LBTF | 22.4 | 25 | VRF-V | 1.838 | 304 | 13760
AJYA90LATF | AJYA90LATF | 28 | 31.5 | VRF-V | 1.838 | 304 | 14895
AJY126LBTF | AJY126LBTF | 40 | 45 | VRF-V | 1.838 | 409 | 18158
AJYA72UATF | AJYA72UBTF | 22.4 | 25 | VRF-V | 1.838 | 307 | 12342
AJYA90UATF | AJYA90UBTF | 28 | 31.5 | VRF-V | 1.838 | 307 | 13477
AJY126UBTF | AJY126UBTF | 40 | 45 | VRF-V | 1.838 | 412 | 16881
Внутренние блоки
Блоки настенного типа
ASYE07LACF/UTREV09XA | ASYE07LACF/UTREV09XA | 2.2 | 2.5 | VRF-S,V | 0.11 | 15 | 1142
ASYE09LACF/UTREV09XA | ASYE09LACF/UTREV09XA | 2.8 | 3.2 | VRF-S,V | 0.11 | 15 | 1205
ASYE12LACF/UTREV14XA | ASYE12LACF/UTREV14XA | 3.6 | 4.1 | VRF-S,V | 0.11 | 15 | 1236
ASYE14LACF/UTREV14XA | ASYE14LACF/UTREV14XA | 4 | 4.8 | VRF-S,V | 0.11 | 15 | 1299
ASYA18LATF | ASYA18LATF | 5.4 | 5.6 | VRF-S,V | 0.184 | 22 | 1485
ASYA24LATF | ASYA24LATF | 6.9 | 7.8 | VRF-S,V | 0.184 | 22 | 1611
ASYA30LATF | ASYA30LATF | 8 | 8.8 | VRF-S,V | 0.184 | 22 | 1768
Блоки настенно-подпотолочного типа
AWYA07LATF | AWYA07LATF | 2.2 | 2.5 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1400
AWYA09LATF | AWYA09LATF | 2.8 | 3.2 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1432
AWYA12LATF | AWYA12LATF | 3.6 | 4.1 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1494
AWYA14LATF | AWYA14LATF | 4.3 | 4.9 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1526
AWYA18LATF | AWYA18LATF | 5.4 | 5.6 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1589
AWYA24LATF | AWYA24LATF | 6.9 | 7 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1683
AWYA30LATF | AWYA30LATF | 8 | 8.8 | VRF-S,V | 0.192 | 20 | 1746
Блоки напольно-подпотолочного типа
ABYA12LATF | ABYA12LATF | 3.6 | 4.1 | VRF-S,V | 0.291 | 37 | 1727
ABYA14LATF | ABYA14LATF | 4.05 | 5 | VRF-S,V | 0.291 | 37 | 1821
ABYA18LATF | ABYA18LATF | 5.3 | 5.6 | VRF-S,V | 0.291 | 37 | 1931
ABYA24LATF | ABYA24LATF | 6.6 | 7.7 | VRF-S,V | 0.291 | 37 | 2103
Блоки подпотолочного типа
ABYA30LATF | ABYA30LATF | 8.8 | 9.1 | VRF-S,V | 0.531 | 61 | 2851
ABYA36LATF | ABYA36LATF | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.531 | 61 | 3086
ABYA45LATF | ABYA45LATF | 12.7 | 13.7 | VRF-S,V | 0.531 | 61 | 3463
ABYA54LATF | ABYA54LATF | 14.1 | 15.8 | VRF-S,V | 0.531 | 61 | 3997
Блоки канального типа
ARXB07LALF | ARXB07LALF | 2.15 | 2.45 | VRF-S,V | 0.174 | 22 | 1413
ARXB09LALF | ARXB09LALF | 2.8 | 3.1 | VRF-S,V | 0.174 | 22 | 1444
ARXB12LALF | ARXB12LALF | 3.5 | 4.1 | VRF-S,V | 0.239 | 29 | 1576
ARXB14LALF | ARXB14LALF | 4 | 4.8 | VRF-S,V | 0.239 | 29 | 1639
ARXB18LALF | ARXB18LALF | 5.3 | 5.6 | VRF-S,V | 0.239 | 29 | 1827
ARXB25LATF/UTDRF204 | ARXB25LATF/UTDRF204 | 7 | 7.85 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2301
ARXB30LATF/UTDRF204 | ARXB30LATF/UTDRF204 | 8.8 | 9.5 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2741
ARXB36LATF/UTDRF204 | ARXB36LATF/UTDRF204 | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2992
ARXB45LATF/UTDRF204 | ARXB45LATF/UTDRF204 | 12.7 | 14.3 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 3180
ARXA25LATF/UTDRF204 | ARXA25LATF/UTDRF204 | 7 | 7.7 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2333
ARXA30LATF/UTDRF204 | ARXA30LATF/UTDRF204 | 8.8 | 9.5 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2615
ARXA36LATF/UTDRF204 | ARXA36LATF/UTDRF204 | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.319 | 52 | 2866
ARXA45LATF/UTDRF204 | ARXA45LATF/UTDRF204 | 12.7 | 14.3 | VRF-S,V | 0.319 | 54 | 3055
ARXC36LATF | ARXC36LATF | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.362 | 50 | 3375
ARXC45LATF | ARXC45LATF | 12.7 | 14.3 | VRF-S,V | 0.362 | 50 | 3689
ARXC60LATF | ARXC60LATF | 17 | 18.2 | VRF-S,V | 0.362 | 55 | 4003
ARXC90LATF | ARXC90LATF | 25.4 | 29.5 | VRF-S,V | 0.794 | 97 | 5095
Блоки кассетного типа
AUXB07LATF/panel | AUXB07LATF/UTGUDYDW | 2.2 | 2.5 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 1853
AUXB09LATF/panel | AUXB09LATF/UTGUDYDW | 2.8 | 3.2 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 1989
AUXB12LATF/panel | AUXB12LATF/UTGUDYDW | 3.6 | 4.1 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 2050
AUXB14LATF/panel | AUXB14LATF/UTGUDYDW | 4 | 4.5 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 2110
AUXB18LATF/panel | AUXB18LATF/UTGUDYDW | 5 | 5.45 | VRF-S,V | 0.156 | 27.3 | 2171
AUYA20LATF | AUYA20LATF | 5.7 | 5.8 | VRF-S,V | 0.404 | 45 | 2385
AUYA25LATF | AUYA25LATF | 7.05 | 7.85 | VRF-S,V | 0.404 | 45 | 2446
AUYA30LATF | AUYA30LATF | 8.8 | 9.1 | VRF-S,V | 0.404 | 45 | 2597
AUYA36LATF | AUYA36LATF | 10.5 | 12.7 | VRF-S,V | 0.471 | 53 | 2878
AUYA45LATF | AUYA45LATF | 12.7 | 13.7 | VRF-S,V | 0.471 | 53 | 3150
AUYA54LATF | AUYA54LATF | 14.1 | 15.7 | VRF-S,V | 0.471 | 53 | 3483
Опциональные части
UTREV09XA | UTREV09XA | Модуль электронного клапана |  | VRF-S,V | 0.02 | 3 | 103
UTREV14XA | UTREV14XA | Модуль электронного клапана |  | VRF-S,V | 0.02 | 3 | 103
UTRBP180X | UTRBP180X | Разветвитель-тройник |  | VRF-V,V-II | 0.012 | 1.4 | 208
UTRBP090X | UTRBP090X | Разветвитель-тройник |  | VRF-V,V-II | 0.012 | 1.4 | 148
UTRBP567X | UTRBP567X | Разветвитель-тройник |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 4 | 466
UTRCP567X | UTRCP567X | Разветвитель для наружного блока |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 4.3 | 605
UTRH0906L | UTRH0906L | Разветвитель-«гребенка» |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 2.6 | 333
UTRH0908L | UTRH0908L | Разветвитель-«гребенка» |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 3.3 | 333
UTRH1806L | UTRH1806L | Разветвитель-«гребенка» |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 3 | 363
UTRH1808L | UTRH1808L | Разветвитель-«гребенка» |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 3.8 | 363
Аксессуары
UTR-YLLA | UTR-YLLA | Адаптер сети Lonworks / Lonworks |  | VRF-S,V | 0.004 | 2 | 3936
UTR-YLBA | UTR-YLBA | Межсетевой шлюз BACnet® |  | VRF-S,V | 0.004 | 2 | 3483
UTR-YMSA | UTR-YMSA | Комплект для WEB мониторинга |  | VRF-S,V | 0.004 | 1 | 1518
UTR-YRPC | UTR-YRPC | Повторитель сигнала сети (усилитель) |  | VRF-S,V | 0.009 | 2 | 1672
UTR-YSSB | UTR-YSSB | Сетевой конвертор для управления сплит системами Fujitsu |  | VRF-S,V | 0.004 | 1 | 1004
UTR-YOTB | UTR-YOTB | Контроллер связи с PC (включает в себя программное обеспечение, контроллер связи, кодовый ключ. |  | VRF-S,V | 0.014 | 2 | 7573
UTR-YSTC | UTR-YSTC | Программное обеспечение для тестирования системы на стадии пусконаладочных работ |  | VRF-S,V | 0.012 | 1 | 1136
UTR-YTMB | UTR-YTMB | Устройство согласования линий связи |  | VRF-S,V | 0.005 | 1 | 1336
UTR-YESA | UTR-YESA | Внешнее устройство включения вн. блока по гостиничной карте |  | VRF-S,V | 0.001 | 1 | 172
UTB-YWA | UTB-YWA | Приёмник ИК-сигналов от беспроводного пульта ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.004 | 0.4 | 127
UTR-YRDA | UTR-YRDA | Сетевой контроллер связи RAC/PAC с PC-controller |  | VRF-S,V | 0.1 | 2 | 1312
Пульты дистанционного управления
UTB-YUB | UTB-YUB | Проводной пульт ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.003 | 1 | 172
UTB-YVB | UTB-YVB | Беспроводной пульт ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.01 | 0.4 | 172
UTB-YPB | UTB-YPB | Упрощенный пульт ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.004 | 1 | 157
UTB-YRA | UTB-YRA | Упрощенный пульт ДУ (без выбора рабоч. режима) |  | VRF-J,S,V | 0.004 | 1 | 163
UTB-YDB | UTB-YDB | Пульт группового управления |  | VRF-J,S,V | 0.03 | 2 | 484
UTB-YCA | UTB-YCA | Центральный пульт ДУ |  | VRF-J,S,V | 0.014 | 3 | 2645
UTD-RS100 | UTD-RS100 |  |  | VRF-J,S,V | 0.004 | 0.7 | 112
Мультизональные системы Fujitsu VRF серия V-II
Оборудование на хладагенте R410A
Наружные блоки
AJYA72LALH | AJYA72LALH | 22.4 | 25 | VRF-V-II | 1.838 | 302 | 14428
AJYA90LALH | AJYA90LALH | 28 | 31.5 | VRF-V-II | 1.838 | 304 | 15789
AJY108LALH | AJY108LALH | 33.5 | 37.5 | VRF-V-II | 1.838 | 304 | 17175
AJY126LALH | AJY126LALH | 40 | 45 | VRF-V-II | 1.838 | 409 | 19543
AJY144LALH | AJY144LALH | 45 | 50 | VRF-V-II | 1.838 | 409 | 21915
Настенные блоки (с выносным электронным клапаном)
ASYE07LACH/UTR-EV09XB | ASYE07LACH/UTREV09XB | 2.2 | 2.8 | VRF-V-II | 0.11 | 14.5 | 1142
ASYE09LACH/UTR-EV09XB | ASYE09LACH/UTREV09XB | 2.8 | 3.2 | VRF-V-II | 0.11 | 14.5 | 1205
ASYE12LACH/UTR-EV14XB | ASYE12LACH/UTREV14XB | 3.6 | 4.1 | VRF-V-II | 0.11 | 14.5 | 1236
ASYE14LACH/UTR-EV14XB | ASYE14LACH/UTREV14XB | 4.5 | 5 | VRF-V-II | 0.11 | 14.5 | 1299
Настенные блоки (со встроенным электронным клапаном)
ASYA07LACH | ASYA07LACH | 2.2 | 2.8 | VRF-V-II | 0.09 | 14 | 1142
ASYA09LACH | ASYA09LACH | 2.8 | 3.2 | VRF-V-II | 0.09 | 14 | 1205
ASYA12LACH | ASYA12LACH | 3.6 | 4.1 | VRF-V-II | 0.09 | 14 | 1236
ASYA14LACH | ASYA14LACH | 4.5 | 5 | VRF-V-II | 0.09 | 14 | 1299
ASYA18LATH | ASYA18LATH | 5.6 | 6.3 | VRF-V-II | 0.184 | 24 | 1548
ASYA24LATH | ASYA24LATH | 7.1 | 8 | VRF-V-II | 0.184 | 24 | 1611
ASYA30LATH | ASYA30LATH | 8 | 8.8 | VRF-V-II | 0.184 | 24 | 1768
Напольно-подпотолочные блоки
ABYA12LATH | ABYA12LATH | 3.6 | 4 | VRF-V-II | 0.291 | 37 | 1727
ABYA14LATH | ABYA14LATH | 4 | 4.5 | VRF-V-II | 0.291 | 37 | 1821
ABYA18LATH | ABYA18LATH | 5.6 | 6.3 | VRF-V-II | 0.291 | 37 | 1931
ABYA24LATH | ABYA24LATH | 7.1 | 8 | VRF-V-II | 0.291 | 37 | 2103
ABYA30LATH | ABYA30LATH | 9 | 10 | VRF-V-II | 0.531 | 61 | 2763
ABYA36LATH | ABYA36LATH | 11.2 | 12.5 | VRF-V-II | 0.531 | 61 | 2998
ABYA45LATH | ABYA45LATH | 12.5 | 14 | VRF-V-II | 0.531 | 61 | 3375
ABYA54LATH | ABYA54LATH | 14 | 16 | VRF-V-II | 0.531 | 61 | 3909
Канальные блоки
ARXB07LALH | ARXB07LALH | 2.2 | 2.8 | VRF-V-II | 0.174 | 22 | 1419
ARXB09LALH | ARXB09LALH | 2.8 | 3.2 | VRF-V-II | 0.174 | 22 | 1444
ARXB12LALH | ARXB12LALH | 3.6 | 4 | VRF-V-II | 0.239 | 29 | 1576
ARXB14LALH | ARXB14LALH | 4.5 | 5 | VRF-V-II | 0.239 | 29 | 1639
ARXB18LALH | ARXB18LALH | 5.6 | 6.3 | VRF-V-II | 0.239 | 29 | 1827
ARXB24LATH/UTDRF204 | ARXB24LATH/UTDRF204 | 7.1 | 8 | VRF-V-II | 0.319 | 52 | 2210
ARXB30LATH/UTDRF204 | ARXB30LATH/UTDRF204 | 9 | 10 | VRF-V-II | 0.319 | 52 | 2650
ARXB36LATH/UTDRF204 | ARXB36LATH/UTDRF204 | 11.2 | 12.5 | VRF-V-II | 0.319 | 52 | 2901
ARXB45LATH/UTDRF204 | ARXB45LATH/UTDRF204 | 12.5 | 14 | VRF-V-II | 0.319 | 52 | 3089
ARXA24LATH/UTDRF204 | ARXA24LATH/UTDRF204 | 7.1 | 8 | VRF-V-II | 0.319 | 52 | 2242
ARXA30LATH/UTDRF204 | ARXA30LATH/UTDRF204 | 9 | 10 | VRF-V-II | 0.319 | 52 | 2603
ARXA36LATH/UTDRF204 | ARXA36LATH/UTDRF204 | 11.2 | 12.5 | VRF-V-II | 0.319 | 52 | 2854
ARXA45LATH/UTDRF204 | ARXA45LATH/UTDRF204 | 12.5 | 14 | VRF-V-II | 0.319 | 54 | 3042
ARXC36LATH | ARXC36LATH | 11.2 | 12.5 | VRF-V-II | 0.362 | 50 | 3375
ARXC45LATH | ARXC45LATH | 12.5 | 14 | VRF-V-II | 0.362 | 50 | 3689
ARXC60LATH | ARXC60LATH | 18 | 20 | VRF-V-II | 0.362 | 55 | 4003
ARXC72LATH | ARXC72LATH | 22.4 | 25 | VRF-V-II | 0.794 | 97 | 4782
ARXC90LATH | ARXC90LATH | 25 | 28 | VRF-V-II | 0.794 | 97 | 5095
Кассетные блоки (панель включена)
AUXB07LALH/panel | AUXB07LALH/UTGUFYCW | 2.2 | 2.8 | VRF-V-II | 0.19 | 27.5 | 1959
AUXB09LALH/panel | AUXB09LALH/UTGUFYCW | 2.8 | 3.2 | VRF-V-II | 0.19 | 27.5 | 2095
AUXB12LALH/panel | AUXB12LALH/UTGUFYCW | 3.6 | 4.1 | VRF-V-II | 0.19 | 27.5 | 2155
AUXB14LALH/panel | AUXB14LALH/UTGUFYCW | 4.5 | 5 | VRF-V-II | 0.19 | 27.5 | 2216
AUXB18LALH/panel | AUXB18LALH/UTGUFYCW | 5.6 | 6.3 | VRF-V-II | 0.19 | 27.5 | 2258
AUXB24LALH/panel | AUXB24LALH/UTGUFYCW | 7.1 | 8 | VRF-V-II | 0.474 | 49.5 | 2531
AUXA30LALH/panel | AUXA30LALH/UTGUGYAW | 9 | 10 | VRF-V-II | 0.474 | 49.5 | 2682
AUXA36LALH/panel | AUXA36LALH/UTGUGYAW | 11.2 | 12.5 | VRF-V-II | 0.581 | 61.5 | 2963
AUXA45LALH/panel | AUXA45LALH/UTGUGYAW | 12.5 | 14 | VRF-V-II | 0.581 | 61.5 | 3234
AUXA54LALH/panel | AUXA54LALH/UTGUGYAW | 14 | 16 | VRF-V-II | 0.581 | 61.5 | 3567
Аксессуары
UTREV09XB | UTREV09XB | Модуль электронного клапана |  | VRF-V-II | 0.02 | 2.5 | 103
UTR-EV14XB | UTREV14XB | Модуль электронного клапана |  | VRF-V-II | 0.02 | 2.5 | 103
UTRBP090X | UTRBP090X | Разветвитель-тройник |  | VRF-V,V-II | 0.012 | 1.4 | 148
UTRBP180X | UTRBP180X | Разветвитель-тройник |  | VRF-V,V-II | 0.012 | 1.4 | 208
UTRBP567X | UTRBP567X | Разветвитель-тройник |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 4 | 466
UTRCP567X | UTRCP567X | Разветвитель для наружного блока |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 4.3 | 605
UTRH0906L | UTRH0906L | Разветвитель-«гребенка» |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 2.6 | 333
UTRH0908L | UTRH0908L | Разветвитель-«гребенка» |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 3.3 | 333
UTRH1806L | UTRH1806L | Разветвитель-«гребенка» |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 3 | 363
UTRH1808L | UTRH1808L | Разветвитель-«гребенка» |  | VRF-V,V-II | 0.03 | 3.8 | 363
UTBYWB | UTBYWB | Внешний приемник ИК-сигналов |  | VRF-V-II | 0.004 | 0.4 | 127
UTGUFYC | UTGUFYCW | Декоративная панель для компактных кассетных моделей |  | VRF-V-II | 0.07 | 4.5 | 169
UTGUGYA | UTGUGYAW | Декоративная панель для кассетных моделей |  | VRF-V-II | 0.11 | 8.5 | 169
UTYABGX | UTYABGX | Межсетевой шлюз BACnet® |  | VRF-V-II | 0.004 | 1.5 | 3783
UTYAMGX | UTYAMGX | Программа Web Monitoring Tool |  | VRF-V-II | 0.004 | 1 | 1648
UTYAPGX | UTYAPGX | Программа System Controller |  | VRF-V-II | 0.014 | 2 | 14225
UTYASGX | UTYASGX | Программное обеспечение Service Tool |  | VRF-V-II | 0.012 | 1 | 1410
UTYCGGY | UTYCGGY | Пульт группового управления |  | VRF-V-II | 0.003 | 2 | 351
UTYDTGY | UTYDTGY | Пульт с сенсорным дисплеем |  | VRF-V-II | 0.004 | 0.3 | 5673
UTYLNHY | UTYLNHY | Беспроводной пульт ДУ |  | VRF-V-II | 0.004 | 0.3 | 181
UTYLRHYB1 | UTYLRHYB1 | Комплект приемника стандартных ИК-сигналов (для кассетных внутренних блоков) |  | VRF-S,V,V-II | 0.01 | 0.5 | 221
UTYRHKY | UTYRHKY | Упрощенный пульт ДУ (без функции выбора рабочего режима) |  | VRF-S,V,V-II | 0.004 | 0.8 | 170
UTYRNKY | UTYRNKY | Проводной пульт ДУ |  | VRF-S,V,V-II | 0.003 | 1.1 | 181
UTYRSKY | UTYRSKY | Упрощенный пульт ДУ (с функцией выбора рабочего режима) |  | VRF-S,V,V-II | 0.004 | 0.8 | 170
UTYTEKX | UTYTEKX | Контроллер внешнего выключателя |  | VRF-V-II | 0.001 | 0.5 | 181
UTYVGGX | UTYVGGX | Сетевой конвертор |  | VRF-V-II | 0.1 | 2 | 1315
UTYVLGX | UTYVLGX | Сетевой конвертор для LONWORKS® |  | VRF-S,V,V-II | 0.004 | 1.5 | 4320
UTYVSGX | UTYVSGX | Усилитель сигнала |  | VRF-V-II | 0.009 | 2 | 1900