ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК 043601709

тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

megakrovlya@mail.ru   www.megakrovlya.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010г..

Официальные дилеры  ООО «МКМ-Центр» г. Ульяновск

| МАТЕРИАЛЫ |
| --- |
| Наименование материала | Толщина (вес 1кв.м.) матер., мм/кг | Цена 1 кв.м с НДС 18%, руб., при партии (кв.м.) | Площ. рулона, кв.м. | Кол. рул. на поддоне | Основа |
|  |  | до 500 | 500-1500 | 1500-3000 | 3000-5000 | от 5000 |  |  |  |
| МАТЕРИАЛЫ ЭКОНОМ-КЛАССА (БЕСКОМПРОМИССНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПРИ ГАРАНТИРОВАННОМ КАЧЕСТВЕ) |
| Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал (срок службы 10 лет) (Гибкость на брусе R=25 мм не выше -0°С, теплостойкость +80 'С. Нормируется по развесу битумно-вяжущего) |
| Бикрост ХКП гранулят серый | 3,7 | 56,10 | 54,14 | 53,41 | 52,45 | 51,61 | 10(10x1) | 25 | стеклохолст |
| Бикрост ХПП | 2,7 | 45,72 | 44,12 | 43,53 | 42,75 | 42,06 | 15(15x1) | 23 | Стеклохолст |
| Бикрост ТКП гранулят серый | 3,7 | 67,85 | 65,48 | 64,59 | 63,44 | 62,42 | 10(10x1) | 25 | каркасн.ткань |
| Бикрост ТПП | 2,7 | 59,54 | 57,46 | 56,68 | 55,57 | 54,78 | 15(15x1) | 23 | каркасн.ткань |
| МКМ ЛАЙТ ХПП | 3,0 | 44,72 | 43,12 | 42,50 | 41,79 | 41,26 | 10(10×1) | 42 | стеклохолст |
| МКМ ЛАЙТ ХКП гранулят серый | 4,0 | 55,10 | 53,14 | 52,41 | 51,45 | 50,62 | 10(10×1) | 28 | стеклохолст |
| МКМ ЛАЙТ ТПП | 3,0 | 58,54 | 56,46 | 55,68 | 54,67 | 53,79 | 10(10×1) | 42 | стеклоткань |
| МКМ ЛАЙТ ТКП гранулят серый | 4,0 | 66,89 | 64,49 | 63,59 | 62,45 | 61,48 | 10(10×1) | 28 | стеклоткань |
| СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал, класса “Стандарт” (срок службы 10 лет) (Гибкость на брусе R=25 мм не выше - 10°С, теплостойкость +85 °С. Нормируется по развесу битумно-вяжущего) |
| Бикроэласт ХКП гранулят серый/кор. | 4,0 | 59,53 | 58,04 | 57,45 | 56,55 | 55,96 | 10(10x1) | 23 | стеклохолст |
| Бикроэласт ХПП | 3,0 | 49,31 | 48,08 | 47,58 | 46,84 | 46,35 | 15(15x1) | 20 | стеклохолст |
| Бикроэласт ТПП | 3,0 | 62,94 | 62,29 | 62,29 | 61,32 | 60,68 | 15 (15x1) | 23 | каркасн.ткань |
| Бикроэласт ТКП гранулят серый | 4,0 | 71,44 | 69,65 | 68,94 | 67,87 | 67,15 | 10(10x1) | 23 | каркасн.ткань |
| МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ-КЛАССА (стандартные решения для надежных кровель) |
| СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал (срок службы более 10 лет) (Гибкость на брусе R=25 мм, -15°С, теплостойкость +85 "С. Нормируется по развесу полимер.-битум. вяжущего) |
| Биполь ХПП | 3,0 | 57,57 | 56,13 | 55,56 | 54,69 | 54,12 | 15(15x1) | 23 | стеклохолст |
| Биполь ТКП гранулят серый | 4,0 | 79,06 | 77,08 | 76,29 | 75,11 | 74,32 | 10(10x1) | 23 | каркасн.ткань |
| Биполь ТПП | 3,0 | 71,42 | 69,63 | 68,92 | 67,85 | 67,13 | 15(15х1) | 23 | каркасн.ткань |
| Биполь ХКП | 3,0 | 64,41 | 63,21 | 62,61 | 62,01 | 60,20 | 15(15х1) | 23 | полиэстер |
| Битумный наплавляемый материал (срок службы более 10 лет) (Гибкость на брусе R=25 мм не выше -3"С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°С.) |
| Линокром ХКП гранул. серый | 3,7 | 62,72 | 60,84 | 59,58 | 58,33 | 56,13 | 10(10x1) | 23 | стеклохолст |
| Линокром ХПП | 2,7 | 52,71 | 51,13 | 50,07 | 49,02 | 47,18 | 15(15x1) | 20 | стеклохолст |
| Линокром ТКП гранул. серый | 3,7 | 79,50 | 77,12 | 75,53 | 73,94 | 71,15 | 10(10x1) | 23 | каркасн.ткань |
| Линокром ТПП | 2,7 | 72,43 | 70,26 | 68,81 | 67,36 | 64,82 | 15(15x1) | 20 | каркасн.ткань |
| МКМ РУФЪ ХПП | 2,7 | 51,72 | 50,13 | 49,07 | 48,02 | 46,15 | 15(15x1) | 20 | стеклохолст |
| МКМ РУФЪ ХКП гранулят серый | 3,7 | 61,70 | 59,80 | 58,58 | 57,35 | 55,36 | 10(10x1) | 23 | стеклохолст |
| МКМ РУФЪ ТПП | 2,7 | 71,40 | 69,20 | 67,82 | 66,36 | 63,82 | 15(15x1) | 20 | стеклоткань |
| МКМ РУФЪ ТКП гранулят cерый | 3,7 | 78,50 | 76,12 | 74,50 | 72,90 | 70,35 | 10(10x1) | 23 | стеклоткань |
| МКМ РУФЪ ЭКП гранулят cерый | 3,7 | 79,50 | 77,12 | 75,53 | 73,94 | 71,35 | 10(10x1) | 20 | полиэстер |
| МКМ РУФЪ ЭПП | 2,7 | 72,43 | 70,26 | 68,81 | 67,36 | 64,82 | 10(10x1) | 20 | полиэстер |
| МАТЕРИАЛЫ БИЗНЕС-КЛАССА (надежная кровпя, гарантированный результат) |
| СБС-модифицированный битумно-полимерный наплавляемый материал (срок службы более 15 лет) (Гибкость на брусе R=25 мм, -20"С, теплостойкость +95 °С. Нормируется по толщине) |
| Унифлекс ХКП сланец зеленый, красный | 3,8 | 98,32 | 93,90 | 92,42 | 89,47 | 86,52 | 10(10x1) | 23 | стеклохолст |
| Унифлекс ХПП | 2,8 | 80,27 | 76,66 | 75,45 | 73,05 | 70,64 | 10(10x1) | 25 | стеклохолст |
| Унифлекс ТКП сланец серый | 3,8 | 117,37 | 112,09 | 110,33 | 106,81 | 103,29 | 10(10x1) | 23 | стеклоткань |
| Унифлекс ТПП | 2,8 | 98,30 | 93,88 | 92,40 | 89,45 | 86,50 | 10(10x1) | 25 | стеклоткань |
| Унифлекс ЭКП сланец серый | 3,8 | 125,03 | 119,40 | 117,53 | 113,78 | 110,03 | 10(10x1) | 23 | полиэстер |
| Унифлекс ЭПП | 2,8 | 104,83 | 100,11 | 98,54 | 95,40 | 92,25 102,74 | 10(10x1) | 256 | полиэстер |
| МКМ-ПРОФЪ ХПП | 2,8 | 80,41 | 75,50 | 74,30 | 72,68 | 70,64 | 10(10x1) | 25 | стеклохолст |
| МКМ-ПРОФЪ ХКП гранулят зеленый | 3,8 | 97,32 | 92,75 | 91,42 | 88,47 | 85,52 | 10(10x1) | 23 | стеклохолст |
| МКМ-ПРОФЪ ТПП | 2,8 | 97,30 | 92,88 | 91,40 | 88,45 | 85,50 | 15(15x1) | 25 | стеклоткань |
| МКМ-ПРОФЪ ТКП гранулят зеленый | 3,8 | 116,37 | 111,09 | 109,33 | 105,81 | 102,29 | 10(10x1) | 23 | стеклоткань |
| МКМ-ПРОФЪ ЭПП | 2,8 | 103,83 | 99,11 | 97,54 | 94,40 | 91,25 | 10(10x1) | 25 | полиэстер |
| МКМ-ПРОФЪ ЭКП гранулят зеленый | 3,8 | 124,03 | 118,40 | 116,53 | 112,78 | 109,03 | 10(10x1) | 23 | полиэстер |
| МАТЕРИАЛЫ ПРЕМИУМ – КЛАССА (исключительная надежность и дополнительные гарантии) СБС-модифицированный полимерно-битумный рулонный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал (срок службы более 20 лет) (Гибкость на брусе R=10 мм, не хуже -25"С, теплостойкость +100 °С не хуже.. Нормируется по толщине) Техноэласт ТКП сланец серый 4,2 143,43 138,41 136,55 134,82 132,96 10(10x1) 20 стеклоткань Техноэласт ХПП 3,0 88,91 85,80 84,64 83,58 444 82,42 10(10x1) 25 стеклохолст Техноэласт ЭКП сланец серый 4,2 153,96 148,57 146,57 144,72 142,72 10(10x1) 20 полиэстер Техноэласт ЭПП 4,0 132,73 128,08 126,36 124,77 123,04 10(10x1) 20 полиэстер МКМ ТОП ХПП 3,0 87,92 84,80 83,64 82,58 81,42 10(10x1) 25 стеклохолст МКМ ТОП ЭПП 4,0 131,73 127,08 125,36 123,77 122,04 10(10x1) 20 полиэстер МКМ ТОП ЭКП сланец серый 4,2 152,96 147,57 145,57 143,72 141,72 10(10x1) 20 полиэстер Мастики, Праймеры |
| Наименование Производство Упаковка Цена за ед. изм., руб. Цена упак Праймер битумный (концентрат).ведро г. Москва 20л 35,53 710,50 Праймер битумный, ведро (готовый) 16 кг. г. Учалы 20л 38,96./48,71 779,29 Мастика БПХ "Техномаст", ведро г. Новоульяновск 20кг 60,70 1214,00 Мастика БПХ "Вишера", ведро г. Новоульяновск 20кг 48,81 976,20 Мастика БПХ "Фиксер", ведро г. Учалы 12кг 73,84 886,00 Мастика битумная МГТН ведро 20кг г. Учалы 20 кг 44,20 884,00 Мастика кровельная гидроизоляционная «Лонтрек» (холодная) г. Москва 20 л. 36,70 734,00 Мастика БПГ «Эврика» г. Новоульяновск 30кг. 33,44 1003,20 Мастика Битумаст (каучуковая) г. Москва 21,5 54,57 1173,40 Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата. Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней! ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГА КРОВЛЯ +» Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21 ИНН/КПП 6318170245/631801001 Р/С 40702810754430004736, К/С 30101810200000000607, в Поволжский банк Сбербанка России г. Самара, БИК 043601607 тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58 megakrovlya@mail.ru www.megakrovlya.ru ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010г. _____________________________________________________________________________________ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ прайс от 01 апреля 2010г. Наименование продукции Количество 1-99 Количество 100-… Покрытие поверхности Плотность осн./ покровный слой Рубероид РКП-350 (15м) осн. картон 294р. 282,00р. - 0,35кг/800г/м2 Рубероид РКП-350 (О) (15м) осн. картон 259 р. 246 р. - 0,35кг/600г/м2 Рубероид РКК-400 (10м) осн. картон 255р 245 р. Асбогаль 0,35кг/800г/м2 Рубероид РКК-350 (10м) 235р 226 р. 0,35кг/800гр/м2 Рубероид РПП-300 (15м) осн. картон 247р. 237р. - 0,30кг/500г/м2 Рубероид РПП-300 (О) (15м) осн. картон 224р. 215р. 0,30кг/400г/м2 Рубемаст РНК – 400-1,5 (10м.) 399р. 380р. Асбогаль /2,0кг/м2 Рубемаст РНП – 350-1,5 (10м.) 377р. 359р. Пленка /2,0кг/м2 Пергамин П-300 (20м) осн. Картон 204р. 196р. - Беспокровный Пергамин П-300 (0) (20м) 196р. 188р. Пергамин П-350 (20м) 223р. 214р. - Беспокровный БИТУМ Битум БН 90/10,70/30 (упак 40кг.) кг 15,30 руб/кг 14,50 руб/кг 13,90 руб/кг Битум БН 90/10 (барабаны 230 кг) т 13860руб. 12600руб 11850руб Модифицированный полимерный, гибкость на брусе не выше - 15С 1-49 50-… Армокров УП-Х (10м.) (ХПП)осн.стеклохолст 667р. 635р. Пленка /3,0кг/м2 Армокров УК-Х-А (10м)(ХКП)осн.стеклохолст 710р. 676р. Асбогаль /3,0кг/м2 Армокров УП (10м.) (ТПП) осн. стеклоткань 805р. 766р. Пленка /3,0кг/м2 Армокров УК-А (10м.)(ТКП) осн. стеклоткань 839р. 799р. Асбогаль /2,5кг/м2 Битумно-полимерный, гибкость на брусе не выше -8С Армокров ПХ М8(10м.)(ХПП)осн.стеклохолст 624р. 595р. Пленка /3,0кг/м2 Армокров КХ-А М-8 (10м.) осн. стеклохолст 644р. 613р. Асбогаль /3,0кг/м2 Армокров П М-8 (10м.) осн. стеклоткань 747р. 711р. Пленка /3,0кг/м2 Армокров К –А М-8 (10м.) осн. стеклоткань 781р. 744р. Асбогаль /3,0кг/м2 Битумный, гибкость на брусе не выше 0С Армокров ПХ (10м.) осн. стеклохолст 468р. 446р. Пленка /3,0кг/м2 Армокров КХ-А (10м.) осн. стеклохолст 485р. 462р. Асбогаль /3,0кг/м2 Армокров П (10м.) осн. стеклоткань 570р. 543р. Пленка /3,0кг/м2 Армокров К -А(10м.) осн. стеклоткань 599р. 570р. Асбогаль /3,0кг/м2 ПЕНОПОЛИСТИРОЛ прайс от 18.02.2010г. МАРКА Плотность (кг\м3) Объем поставки до 75 м3 (м3/мес) Объем поставки (м3/мес) от 75м3 ПСБ-15 (О) До 8 (0,36м3 и 0,72м3) 960 920 ПСБ-15 До 10 1150 1100 ПСБ-25С 15,5 1550 1490 ПСБ-С25 Ф 16 1830 1730 ПСБ-35К 25,1 2500 2400 ПСБ-35 25,2-26,2 2670 2520 ПСБ-50ЕТ 35,1-36 3850 3640 Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата. Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГА КРОВЛЯ +» Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21 ИНН/КПП 6318170245/631801001 Р/С 40702810400040000934, К/С 30101810700000000709, в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара БИК 043601709 тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58 megakrovlya@mail.ru www.megakrovlya.ru ТЕХНОПЛЕКС Экструзионный Пенополистирол Наименование материала Геометрические размеры (мм) Количество в упаковке Цена с НДС до 70м3 Цена с НДС от 70м3 ТЕХНОПЛЕКС 35 200 Группа горючести Г1, прочность на сжатие не менее 0,20 МПа форма кромки :L (уступом) 1180х580х50 (0,274м3=5,48м2, 8 шт. 3650,00 3500,00 ТЕХНОПЛЕКС 35 200 Стандарт Группа горючести Г4 Прочность на сжатие не менее 0,20 МПа 1180х580х20 (0,274м3=13,69м220шт 3600,00 3500,00 1180х580х30 (0,267м3=8,90м2)13шт 3400,00 3300,00 1180х580х50 (0,274м3=5,48м2) 8 шт. 3300,00 3250,00 ТЕХНОПЛЕКС 30 250 Группа горючести Г1, прочность на сжатие не менее 0,25 МПа форма кромки :L (уступом) 1180х580х40 (0,274м3=6,84м2)10шт 3550,00 3450,00 1180х580х50 (0,274м3=5,48м3)8шт 3550,00 3450,00 1180х580х60 (0,288м3=4,79м2)7шт 3550,00 3450,00 1180х580х80 (0,274м3=3,42м2)5шт 3550,00 3450,00 1180х580х100 (0,274м3=2,74м2)4шт 3550,00 3450,00 ТЕХНОПЛЕКС 30 250 Группа горючести Г4, прочность на сжатие не менее 0,25 МПа форма кромки :L (уступом) 1180х580х40-50 40-(0,274м3=6,84м2)10шт 50-(0,274м3=5,48м2)8шт 3450,00 3380,00 1180х580х60 (0,288м3=4,79м2)7шт 3450,00 3380,00 1180х580х80 (0,274м3=3,42м2) 5шт 3450,00 3380,00 1180х580х100 (0,274м3=2,74м2) 4шт 3450,00 3380,00 ТЕХНОПЛЕКС 35 300 Группа горючести Г1, прочность на сжатие не менее 0,30 МПа форма кромки :L (уступом) 1180х580х40-50 40-(0,274м3=6,84м3)10шт 50-(0,274м3=5,48м2)8шт 3650,00 3580,00 1180х580х60 (0,288м3=4,79м2)7шт 3650,00 3580,00 1180х580х80 (0,274м3=3,42м2)5 шт 3650,00 3580,00 1180х580х100 (0,274м3=2,74м2) 4шт 3650,00 3580,00 ТЕХНОПЛЕКС 45 500 Группа горючести Г4, прочность на сжатие не менее 0,50 МПа форма кромки :L (уступом) 1180х580х40 (0,274м3=6,84м2)10шт 4700,00 4650,00 1180х580х50 (0,274м3=5,48м3)8шт 4700,00 4650,00 1180х580х60 (0,288м3=4,79м2)7шт 4700,00 4650,00 ТЕХНОПЛЕКС 35 (Ф) ФАСАД Группа горючести Г1, прочность на сжатие не менее 0,25 МПа форма кромки :L (уступом. Поверхность специально подготовленная для нанесения штукатурных составов 1180х580х30 (0,267м3=8,90м2)13шт 3650,00 3500,00 1180х580х40 (0,274м3=6,84м2)10шт 3650,00 3500,00 1180х580х50 (0,274м3=5,48м2)8шт 3650,00 3500,00 1180х580х60 (0,288м3=4,79м2) 7шт 3650,00 3500,00 1180х580х80 (0,274м3=3,42м2)5 шт 3650,00 3500,00 1180х580х100 (0,274м3=2,74м2) 4шт 3650,00 3500,00 ТЕХНОПЛЕКС 35-250 КЛИН Группа горючести Г1, прочность на сжатие не менее 0,25 МПа форма кромки :прямая 1200х600 3,4% уклон (0,302м3=10,1м2)14шт 4000,00 3950,00 1200х600 1,7 уклон (0,302м3=10,08м2)14шт 4000,00 3950,00 Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата. Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГА КРОВЛЯ +» Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21 ИНН/КПП 6318170245/631801001 Р/С 40702810400040000934, К/С 30101810700000000709, в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара БИК 043601709 тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58 megakrovlya@mail.ru www.megakrovlya.ru ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010 г. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ROCKWOOL» Наименование материала Группа горючести Теплопроводность Вт/кпри 25С Плотность кг/м3 Размеры ДхШхВ, мм Упаковка/ штук Кол-во в упак., м2. (м3) Цена за 1 м3 с НДС 18%, руб. (цена за упаковку) ЛАЙТ БАТТС Ненагружаемые строительные конструкции НГ 0,039 35 1000*600* 50 1000*600*80 1000*600*100 10 6 5 6,0(0,300) 3,6(0,288) 3,0(0,300) 1904,00 ФЛЕКСИ БАТТС Ненагружаемые конструкции.Плиты имеют одну длинную пружинящую сторону НГ 0,036 40 1000*600* 50 1000*600*80 1000*600*100 10 6 5 6,0(0,300) 3,6(0,288) 3,0(0,300) 2247,00 АКУСТИК БАТТС Звукопоглощающие плиты НГ 0,036 40 1000*600* 50 1000*600*80 1000*600*100 10 6 5 6,0(0,300) 3,6(0,288) 3,0(0,300) 2200,00 КАВИТИ БАТТС Слоистые кладки НГ 0,036 50 1000*600*50 1000*600*100 10 5 6,0(0,3) 3,0(0,3) 2165,20 ВЕНТИ БАТТС Теплоизоляция вентилируемых фасадов НГ 0,036 98 1000*600* 50 1000*600*80 1000*600*120 6 4 2 3,6(0,180) 2,4(0,192) 1,2(0,144) 3642,55 ВЕНТИ БАТТС Д Теплоизоляция вентилируемых фасадов НГ 0,036 90 1000*600*100 6 3,6(0,360) 3154,21 ФЛОР БАТТС Теплоизоляция полов с нагрузкой до 3 кПа НГ 0,036 140 1000*600* 50 4 2,4(0,12) 4443,56 РУФ БАТТС кровельная изоляция НГ 0,038 160 1000*600*100 1000*600*150 2 2 1,2(0,120) 1,2(0,180) 5994,29 РУФ БАТТС Экстра Теплоизоляция плоских кровель НГ 0,038 160 1000*600* 60 4 2,4(0,144) 6119,89 РУФ БАТТС Оптима Теплоизоляция плоских кровель НГ 0,038 140 1000*600* 80 3 1,8(0,144) 5735,12 РУФ БАТТС В Верхний слой в кровельной изоляции НГ 0,038 180 1000*600*40 4 2,4(0,096) 7098,65 РУФ БАТТС Н Нижний слой в кровельной изоляции НГ 0,037 110 1000*600* 50 1000*600*110 1000*600*180 6 3 2 3,6(0,180) 1,8(0,198) 1,2(0,216) 4274,64 РУФ БАТТС С кровельная изоляция под выравнивающую стяжку НГ 0,037 135 1000*600* 50 1000*600*100 1000*600*170 4 2 1 2,4(0,120) 1,2(0,120) 0,6(0,102) 4479,85 ФАСАД БАТТС Теплоизоляция штукатурных фасадов НГ 0,038 145 1200*500*50 1200*500*80 1200*500*100 4 2 2 2,4(0,120) 1,2(0,096) 1,2(0,120) 5630,60 ФАСАД БАТТС Д Теплоизоляция штукатурных фасадов НГ 0,038 145 1200*500*100 3 1,8(0,18) 5884,75 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГА КРОВЛЯ +» Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21 ИНН/КПП 6318170245/631801001 Р/С 40702810400040000934, К/С 30101810700000000709, в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара БИК 043601709 тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58 megakrovlya@mail.ru www.megakrovlya.r ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «EUROIZOL» ООО «Мега Кровля +» является официальным дилером ООО Компании «ТеплоСтрой» № п/п Наименование Плотн. кг/м3 Размеры,мм Ед.изм. Цена за ед.изм.,руб., 1 ИЗОЛ Н 30 ( тепло-, звуко-, противопожарная изоляция мансард каркасных стен, перкрытий и пром оборудования) 30 1000х600х50,100 м3 1200,00 2 ИЗОЛ Н 40(Слоистая кладка, утепления наружных каркасных стен с различными видами отделки.) 40 1000х600х50,100 м3 1520,00 3 ИЗОЛ НК 50 (Может применяться в качестве внутреннего слоя в фасадных вентсистемах) 50 1000х600х50,100 м3 1650,00 4 ИЗОЛ ФВ 80 (Теплоизоляционный слой в фасадных системах с воздушным зазором при изоляции в один слой или наружный слой в системах утепления фасадов в два слоя) 80 1000х600х50,100 м3 2550-00 5 ИЗОЛ ФШ 150 (теплоизоляция на внешней стороне фасадов с последующим нанесением тонкослойной штукатурке) 140 1000х600х50,100 м3 3350-00 6 ИЗОЛ К1 Тепло-, звуко- и противопожарная изоляция в однослойных покрытиях плоской кровли, в т.ч. и без устройства стяжки) 150 1000х600х50,100 м3 4420-00 7 ИЗОЛ К2 (Применяется для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции в качестве верхнего слоя в многослойных кровельных покрытиях плоской кровли, в т.ч. без устройства защитных стяжек. Рекомендуется применять в комбинации с нижним слоем ИЗОЛ К№3) 180 1000х600х50,100 м3 4900-00 8 ИЗОЛ К3 100 Изол К3 110 (Применяется для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции в качестве нижнего слоя в многослойных кровельных покрытиях плоской кровли, в т.ч. без устройства защитных стяжек. ИЗОЛ К3 110 может также применяться в качестве основного слоя в однослойных конструкциях. Рекомендуется применять в комбинации верхним слоем из ИЗОЛ К2 толщиной от 30мм) 100 1000х600х50-100 м3 2730-00 9 110 1000х600х50-100 м3 3200-00 10 ППЖ-200 (Используется для кровельных покрытий в комбинации с мягкими кровельными материалами, в т.ч. наплавляемыми) 180 1000х600х50-100 м3 3461,00 11 П-75(Применяется в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий и промышленного оборудования) 40 1000х600х50-100 м3 1380-00 12 П-125(стенове перегородки) 85 1000х600х50-100 м3 2420-00 13 П-175 (базальтовая плита) 150 1000х600х50-100 м3 2980-00 14 П-225(базальтовая плита) 180 1000х600х50-100 м3 3300-00 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГА КРОВЛЯ +» Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21 ИНН/КПП 63181702457/631801001 Р/С 40702810400040000934, К/С 30101810700000000709, в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара БИК 043601709 тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58 megakrovlya@mail.ru www.megakrovlya.ru ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД

БАЗАЛЬТОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «LINEROCK» г. Челябинск

| Наименование материала | Группа горючности | Плотность кг/м3 | Размеры ДхШхВ мм | Область применения | Цена за 1м3 с НДС 18% руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита Лайт | НГ | 35-60 | 1000*500*50-200 100мм=(0,2м3=2м2) 50мм= (0,2м3=4м2) | Скатная кровля, перегородки | 1200,00 |
| Плита Венти Оптимал | НГ | 80-100 | 1000*500*50-200 100мм=(0,15м3=1,5м2 50мм=(0,15м3=2,5м2) | Вентфасад, перегородки | 2200,00 |
| Плита Венти | НГ | 100-130 | 1000*500*50-200 | Вентфасад, перегородки | 2400,00 |
| Плита Фасад | НГ | 150-160 | 1000*500*50-150 100мм (0,1м3=1м2) 50мм (0,1м3=2м2) | Фасад под штукатурку | 3200,00 |
| Плита Руф В | НГ | 175-200 | 1000*500*20-100 | Верхний слой кровельной изоляции | 5398 |
| Плита Руф | НГ | 135-165 | 1000*500*50-160 | Кровельная изоляция | 4301 |
| Плита Руф Н | НГ | 95-125 | 1000*500*50-150 | Нижний слой кровельной изоляции | 3135 |

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ. ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОЙ СТЕКЛОВАТ

ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИТЬ

| Роклайт | НГ | 35-40 | 1200*600*50 | 8,64=0,432 | 1250 | 1200 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акси Лайт | НГ | 25-30 | 1000*600*50-100 | 50мм-0,36м3=7,2м2 | 1200 | 1100 | 1080 |

Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата.

Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность

Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

# Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК 043601709

тел./факс.:(846)  279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

e-mail: megakrovlya@mail.ru        www.megakrovlya.ru

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД

БАЗАЛЬТОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «Техно» г. Заинск

| Наименование материала | Плотность кг/м3 | Размеры ДхШхВ мм | Область применения | ЦЕНА за 1 м3 с НДС 18% руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТехноЛайт Экстра | 35-40 | 1200х600х50х200 50мм (8,64м2=0,432м3) 100мм (4,32м2=0,432м3) | Не нагружаемые конструкции, каркасные конструкции. | До 50м3 | От 50м3 | Свыше 75м3 |
|  |  |  |  | 1300 | 1230 | 1200 |
| ТехноБлок Стандарт | 50-55 | 1200х600х50-200 50мм (6,48м2=0,324м3) 100мм (2,88м2=0,288м3) | Средний слой в слоистых кладках. | 1500 | 1470 | 1423 |
| ТехноВент Стандарт | 90-110 | 1200х600х50-200 | Вентилируемые фасады | 2389 | 2348 | 2250 |
| ТехноФас | 150 | 1200х600х50-200 | Фасады под штукатурку | 3800 | 3760 | 3700 |
| ТехноФас | 150 | 1200х600х100 | Фасад под штукатурку | 3650 | 3597 | 3517 |
| ТехноРуф Н30 | 110 | 1200х600х50-200 | Нижний слой плоской кровли. | 2850 | 2760 | 2689 |
| ТехноРуф В 60 | 180 | 1200х606х30-40 | Верхний слой плоской кровли. | 4500 | 4450 | 4400 |

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД

| ППЖ-200 | НГ | 180-195 | 1000*500*50-100 | Плоская кровля | До 75 м3 (руб/м3) | От 75м3 (руб/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3290 | 3202 |
| П-75 (АКСИ) | НГ | 63 | 1000*500*50-60 | Ненагружаемые конструкции | 1350 | 1300 |
| П-125 (АКСИ) | НГ | 101 | 1000*500*50-60 | Ненагружаемые конструкции | 1850 | 1750 |

Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата.

Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность

Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК 043601709

тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

megakrovlya@mail.ru   www.megakrovlya.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010г.

| Дилер завод «СЕН-ГОБЕН ИЗОВЕР» |
| --- |
| КТ 40 (маты) – Тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов и перекрытий, металлических зданий |
| ИЗОВЕР КТ 40-TWIN-50 7000х1220х50-100мм (17,08м2 (8,54м2) =0,854м3 (0,198м3)) (2/1шт) | шт. | 1220,29 |
| ИЗОВЕРМаты Классик 8200х1220х50мм (20м2=1м3) (2 шт) | шт | 1220,00 |
| KL-37 (плиты) Тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов и перекрытий, металлических зданий |
| ИЗОВЕР KL 37-50 1170х565х50мм (13,22м2=0,661м3) (20шт) | шт. | 1162,00 |
| ИЗОВЕР KL 37-100 1170х565х100мм (6,61м2=0,661м3) (10шт) | шт. | 1162.00 |
| ИЗОВЕР Скатная кровля 1170х610х50мм (14,27м2=0,714м3) (20шт) | шт. | 1282,00 |
| ИЗОВЕР скатная кровля 1170х610х100мм (7,14м2=0,714м3) (10 шт) | шт. | 1282,00 |
| ЗвукоЗащита-NEW!Специальный продукт для звукоизоляции в перегородках и др. конструкциях |
| Звукозащита -50 1170х610х50мм (14,27м2=0,714м3) (20шт) | шт. | 1220,00 |
| Звукозащита- 100 1170х610х100мм (7,14м2=0,714м3) (10шт) | шт. | 1220,00 |
| КТ-40-AL (маты) Тепло и звукоизоляция с приклеиной пароизоляцией из алюминиевой фольги для каркасных конструкций, металлический зданий, бань, саун и др. |
| КТ 40 AL 50 14000х1200х50мм (16,80м2=0,840м3) (1шт) | шт. | 1990,00 |
| КТ 40 AL 100 14000х1200х100мм (8,40м2=0,840м3) (1шт) | шт. | 1600,00 |
| KL-34 (плиты) Тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, нижний слой вент. Фасада . для слоистой кладки |
| Плита KL 34-50 1170х610х50мм (14,27м2=0,714м3) (20шт) | шт | 1230,00 |
| Плита KL 34-100 1170х610х100мм (7,14м2=0,714м3) (10шт) | шт | 1230,00 |
| Строительная теплоизоляция ISOVER: плиты для плоских покрытий с рулонной мягкой кровли |
| ОL-TOP (плиты) Кровельная теплоизоляция (нижний слой) |
| OL-PE-70/LAV 1380х1190х70 мм (49,27м2=3,449м3) (30шт) | м3 | 4420,00 |
| OL-PE-90/LAV 1380х1190х90мм ( 37,77м2=3,399м3) (23шт) | м3 | 4500,00 |
| Ol-PE-110/LAV 1380х1190х110мм (31,20м2=3,432м3) (19шт) | м3 | 4555,00 |
| ТОПЛО (г. Тюмень) (10000х1200х50мм) (0,6м3=12м2) | шт | 800,00 |
| УРСА |  |  |
| Урса Лайт2х7000х1200х50мм (16,8м2=0,84м3) (1шт) | шт | 1057,00 |
| Урса М-11/100 10000х1200х100мм (12м2=1,2м3) (1шт) | шт | 1550,00 |
| Урса М-11/100 9000х1200х100мм (10,8м2=1,08м3) (1шт) | шт | 1460,00 |
| Урса М-11/50 2х10000х1200х50мм (24м2=1,2м3) (1шт) | шт | 1550,00 |
| Урса М-11/50 2х9000х1200х50мм (21,6м2=1,08м3)(1шт) | шт | 1460,00 |
| Урса М-11/50Ф 18000х1200х50мм (21,6м21,08м3) (1шт) | шт | 2371,00 |
| Урса М-15/100 9000х1200х100мм (10,8м2=1,08м3) (1шт) | шт | 1445,00 |
| Урса М-15/50 2х9000х1200х50мм (21,6м2=1,08м3) (1шт) | шт | 1450,00 |
| Урса М-15/50 4х7000х610х50мм Г (М) GW (17,08м2=0,854м3) перегородка | шт | 1298,00 |
| Урса М-25/100 4000х1200х100мм (4,8м2=0,48м3) (1шт) | шт | 997,00 |
| Урса М-25/50 8000х1200х50мм (9,6м2=0,48м3) (1шт) | шт | 997,00 |
| Урса П-30 У 20/50 1250х600х50мм (15м2=0,75м3) (20шт) | шт | 1560,00 |
| Урса П-30У 10/100 1250х600х100мм (7,5м2=0,75м3) (10шт) | шт | 1662,00 |

Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата.

Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность

Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК 043601709

тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

megakrovlya@mail.ru   www.megakrovlya.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010г.

ГИДРО-ВЕТРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОСПАН

| Наименование материала | Площ. Рулона, м2 | Паропроницаемость, г/м2/сут. | Водоупорность, мм. Вод.ст. | Размеры ДхШ, м. | Поверхностная плотность, г/м2 | Цена за 1 м2 с НДС 18 %, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | От 15 рул. | 5-15 рул | До 5 рул. |
| Изоспан А Ветро-влагозащитная мембрана | 70 | ≥1000 | ≥250 | 43,75*1,6 | 110 | 18,55 | 19,45 | 19,50 |
| Изоспан АМ Гидро-ветрозащитная паропроницаемая 2-х слойная мембрана | 70 | ≥1000 | ≥500 | 43,75*1,6 | 110 | 26,22 | 26,74 | 27,27 |
| Изоспан B Пароизоляция | 70 | 22,4 | ≥1000 | 46,67*1,5 | 70 | 12,35 | 12,85 | 13,00 |
| Изоспан C Гидро-пароизоляция | 70 | 18,4 | ≥1000 | 43,75*1,6 | 90 | 19,00 | 19,45 | 19,60 |
| Изоспан D Универсальная гидро-пароизоляция | 70 | 3,7 | ≥1000 | 50*1,4 | 105 | 17,35 | 17,50 | 17,62 |
| Изоспан FS Отражающая гидро-пароизоляция | 70 | ПН | ВН | 58,33*1,2 | 120 | 21,50 | 21,82 | 22,08 |
| Изоспан FD Отражающая гидро-пароизоляция | 70 | ПН | ВН | 58,33*1,2 | 120 | 28,80 | 29,38 | 29,95 |
| Изоспан FX (2 мм.) Отражающая тепло-гидро-пароизоляция | 36 | ПН | ВН | 58,33*1,2 | 120 | 45,62 | 46,00 | 46,33 |
| Изоспан FX (5 мм.) Отражающая тепло-гидро-пароизоляция | 36 | 3,5 | ВН | 58,33*1,2 | 120 | 60,80 | 63,00 | 66,23 |
| Изоспан FL Металлизированный скотч | 50 п\м | - | - | 50мм-ширина | - | 87/уп | 89/уп | 91/уп. |
| Изоспан SL (двухсторонний) |  |  |  | 45п/м |  | 420 | 455 | 465 |
| Изоспан FB | 35 | ПН | ВН | 29*1,2 | 132 | 21,00 | 21,45 | 22,00 |
| Фольга для Бани KF | 12м2 |  |  |  |  | 27,39 | 35,00 | 35,24 |
| Фольгоскотч 10 п\м | 18,3 |  |  |  |  | 23,50 | 23,89 | 24,00 |

Пароизоляционные пленки MEGAFLEX

| Наименование | Размеры Дл./шир. | В упаковке м2 | Цена до 50 уп. | Цена от 50 упаковок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мегафлекс В | 50х1,40 | 70 | 12,00 | 11,50 |
| Мегафлекс А | 50х1,40 | 70 | 18,00 | 17,60 |
| МегаФлекс А 140 | 50х1,40 | 70 | 25,73 | 24,61 |
| МегаФлекс С | 50х1,40 | 70 | 18,00 | 17,46 |
| МегаФлекс D | 50х1.50 | 75 | 17,50 | 17,31 |
| МегаФлекс А Metallik | 50х1,20 | 60 | 23,33 | 21,93 |
| МегаФлекс D Metallik | 50х1.20 | 60 | 27,31 | 26,00 |
| Мегафлекс НПЭ02 |  | 50 | 33,00 | 27,00 |
| Мегафлекс НПЭ 05 |  | 50 | 49,30 | 46,00 |
| Мегафлекс НПЭ08 |  | 50 | 52,00 | 49,00 |
| Мегафлекс НПЭ 10 |  | 50 | 58,00 | 53,00 |
| Фольгоскотч | 50/шир. 0,05 | 50 | 89,00 шт. | 82,00 шт |

Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата.

Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность

Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК 043601709

тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

megakrovlya@mail.ru   www.megakrovlya.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010г.

ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ (Официальные дилера ООО «Полимеркомплектсервис»)

| Наименование | Ед.изм. | Цена | Цена опт |
| --- | --- | --- | --- |
| Пленка армированная 200мкр. Ширина 2м (рулон 25м/п) | м\п | 62,00 | 61,54 |
| Пленка воздушно-пузырьковая 2-хслойная пузырек-ф10, 75гр/м2. Ширина 1,5м | м\п | 16,65 | 16,00 |
| Плёнка ПВХ,200мкр-1,5м (полотно) | м\п | 25,00 | 24,51 |
| Пленка полиэтиленовая 60мкр техническая | м2 | 5,50 | 3,89 |
| Пленка полиэтиленовая 80мкр | м2 | 5,84 | 5,00 |
| Пленка полиэтиленовая 80мкр техн.,полурукав 2000мм | м\п | 17,42 | 16,84 |
| Пленка полиэтиленовая 80мкр техническая | м2 | 5,42 | 5,01 |
| Пленка полиэтиленовая 100мкр (парниковая) | м2 | 8,00 | 7,90 |
| Пленка полиэтиленовая 100мкр техническая | м2 | 7,80 | 6,30 |
| Пленка полиэтиленовая 100мкр.желтая(рукав-1,5м) | м\п | 16,50 | 15,89 |
| Пленка полиэтиленовая 120мкр техническая | м2 | 7,98 | 7,02 |
| Пленка полиэтиленовая 120мкр | м2 | 8,51 | 7,90 |
| Пленка полиэтиленовая 150мкр | м2 | 9,21 | 8,50 |
| Пленка полиэтиленовая 150мкр техническая |  | 8,50 | 8,00 |
| Пленка полиэтиленовая 200мкр | м2 | 12,84 | 12,00 |
| Пленка полиэтиленовая 200мкр техническая | м2 | 10,80 | 11,15 |
| Пленка стрейч 450мм,17мкр(170м/п) | рул | 195 | 175 |

Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата.

Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность

Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

# Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК 043601709

тел./факс.:(846)  279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

e-mail: megakrovlya@mail.ru        www.megakrovlya.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010г.

ГЕОТЕКСТИЛЬ «Дорнит»

| «Дорнит» Полотно иглопробивное (геотекстиль) плотность 200 Мк | от 25 руб. за м2 |
| --- | --- |
| Ткань стеклоизол Э 3/2 200 П (100т) | От 30,01 |

ГЕОТЕКСТИЛЬ «ГронТ» Премиум, термофиксированный (состав 100%полипропилен)

СТО 78262563.003-2008

Санитарно-эпидемиологическое заключение №63.СЦ.06.839.П.015196.12.08ОТ 15.12.2008

Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ77.Н00673

| Плотность,гр/м2 Гост Р 50277-92 ISO 9864-90 | 90 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрывная нагрузка по длине, не менее,Н Гост 15902.3-79,ISO 10319-96 | 320 | 390 | 430 |
| Разрывная нагрузка по ширине, не менее,Н Гост 15902.3-79 ISO 10319-96 | 390 | 570 | 650 |
| Удлинение при разрыве по длине, % не более Гост 15902.3-79 ISO 10319-96 | 55 | 55 | 55 |
| Удлинение при разрыве по ширине, % не более Гост 15902.3-79 ISO 10319-96 | 55 | 55 | 55 |
| Толщина при нагрузке кПа, не более Гост Р 50276-92, ISO 9863-90 | 0,84 | 0,96 | 1,04 |
| Неравнота по массе, % не более Гост 15902.2, ISO 9073-2 | 7 | 7 | 7 |
| Прочность на продавление шариком,Н Гост 8847-85 | 430 | 650 | 880 |
| Цена за кв.м с НДС,руб | 18,80 | 20,56 | 21,69 |

ГЕОТЕКСТИЛЬ «ГронТ» (состав:100% полипропилен)

| Поверхностная плотность Гост Р 50277-92, ISO 9864-90 г/м2 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении по длине/ширине Гост 15902.3-79 Н | 400/500 | 600/700 | 700/800 | 800/900 | 1000/1100 |
| Ширина(м)-Толщина(мм), намотка (м/п) | 2,10х2,2 100м/п | 210х3,10 50м/п | 2,10х4,10 50м/п | 2,10х4,6 50м/п | 2,10х5,0 50м/п |
| Цена за кв.м. | 25,00 | 28,50 | 36,80 | 39,84 | 50,57 |

Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата.

Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность

Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

# Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК 043601709

тел./факс.:(846)  279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

e-mail: megakrovlya@mail.ru        www.megakrovlya.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010г.

Сетки армирующие для фасадных работ

| НАИМЕНОВАНИЕ | Упак | Розница | Руб/шт 20 и более |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетка 5*5мм.–Фасад“Koelner”-145 (1x50пм) | шт | 1250 | 1150 |
| Сетка 5*5мм.–Фасад“Koelner”-165 (1x50пм) | шт | 1350 | 1250 |
| Сетка 5*5мм.Крепикс145 гр.фасад | шт | 1450 | 1380 |
| Сетка 5*5мм Крепикс160гр.фасад | шт | 1500 | 1420 |
| Сетка Крепикс панц.320гр (1мх25п.м.) | шт | 1750 | 1700 |
| Сетка защитная для укрывания лесов | шт | 6200 | 6100 |
| Угол ПВХ с сеткой 10х15 (2,5м) | м2 | 80 | 77 |

СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫЙ ЛИСТ  (СМЛ)! Стекломагнезитовый лист (СМЛ) - универсальный листовой отделочный материал на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как гибкость, прочность, огнеупорность и влагостойкость. Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на неровных поверхностях и понижает возможность перелома листа при монтаже и переносе. 
       Стекломагнезитовый лист обладает высокими показателями прочности, твердости, а также высокими пожарно-техническими характеристиками. Высокие влагостойкие свойства позволяют применять в помещениях с повышенной влажностью. Такие свойства, как высокая влагостойкость и сохранение формы во влажном состоянии, существенны в условиях приморского климата. Он удобен при монтаже, намного гибче, прочнее других материалов. 
          Стекломагнезитовый лист используется для отделки потолочных, стеновых поверхностей, колонн, возведения стен в помещении. Это надежная основа для любого покрытия, в том числе и для облицовочной плитки. Материал идеально подходит для отделки душевых, саун, бассейнов, так как лист способен выдерживать высокую влажность, перепады температуры и открытый огонь. При обработке поверхности листа могут применяться различные виды шпаклевок, красок, клеев. Поверхность готова к покраске, наклейке обоев и алюминиево-композитных панелей, шпона, пластика, ДСП, керамической плитки, стеклянной и зеркальной плитки.

Материал экологически чистый, не содержит вредных веществ и асбеста, не выделяет токсических веществ даже при нагревании.

Имеет все необходимые гигиенические и пожарные сертификаты!!!

Стоимость материала:

|  | размеры (мм) | толщина | Опт | Мелкий опт от 140 листов | Розница до 140 листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло-магнезитовый лист (8мм) | 2500х1220 | 8мм | 285руб. | 295руб. | 305 руб/шт |
| Стекло-магнезитовый лист (10мм) | 2500х1220 | 10мм | 310руб. | 320руб. | 335 руб/шт |

| Наименования материала | Цена за 1м2 с НДС, руб. | Площадь, толщина, вес листа |
| --- | --- | --- |
| ОСП 3 (2500х1250мм) шлифованная 9мм | 190,00 | 3,125 м2, 6кг/м2 |
| ОСП 3 (2500х1250мм) шлифованная 12мм | 232,00 | 3,125 м2, 8 кг/м2 |

Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата.

Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность

Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК 043601709

тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

megakrovlya@mail.ru   www.megakrovlya.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от  14 апреля 2010г.

| Наименование | Размер | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дюбеля |  |  |  |  |  |
|  | (mm) | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт |  |
| Саморезы металл+металл (наконечник сверло) |
| WS-3911 |  | 0,40р. | 0,39р. | 0,35р. | 0,29р. |  |
| WS-3595 |  | 0,40р. | 0,39р. | 0,35р. | 0,29р. |  |
| Саморезы металл+металл (наконечник сверло) - оцинкованные |
| WS-3911-OC |  | 0,40р. | 0,39р. | 0,35р. | 0,29р. |  |
| WS-3595-OC |  | 0,20р. | 0,19,2р. | 0,17,9р. | 0,155р. |  |
| Саморез гипсокартон по металлу и по дереву |
| FS 3,5х25 |  | 0,22р. | 0,20р. | 0,18р. | 0,14р. |  |
| FS 3,5х32 |  | 0,27р. | 0,24р. | 0,22р. | 0,17р. |  |
| FS 3,5х35 |  | 0,20р. | 0,192р. | 0.18р. | 0,158р. |  |
| FS 3,5х41 |  | 0,33р. | 0,316р. | 0,31р. | 0,299р. |  |
| FS 3,5х45 |  | 0,276р. | 0,262р. | 0,25р. | 0,23р. |  |
| FS 3,5х51 |  | 0,27р. | 0,24р. | 0,23р. | 0,21р. |  |
| FS 3,5х55 |  | 0,281р. | 0,27р. | 0,261р. | 0,25р. |  |
| FS 4,2х70 |  | 0,452р. | 0,45р. | 0,42р. | 0,39р. |  |
| FТ 3,5х25 |  | 1,18р. | 1,15р. | 1,134р. | 0,125р. |  |
| FТ 3,5х32 |  | 0,28р. | 0,229р. | 0,21р. | 0,17р. |  |
| FТ 3,5х35 |  | 0,23р. | 0,218р. | 0,21р. | 0,18р. |  |
| FТ 3,5х41 |  | 0,27р. | 0,25р. | 0,232р. | 0,21р. |  |
| FT 3.5х45 |  | 0,29р. | 0,274р. | 0,262р. | 0,24р. |  |
| FT 4.2х70 |  | 0,57 | 0,552 | 0,53 | 0,51 |  |
| FT 4,8х100 |  | 3,24 | 2,87 | 2,12 | 1,80р. |  |
| Шуруп для тонких листов (наконечник острый)-нефасован |
| WF-4213 |  | 0,23р. | 0,22р. | 0,21р. | 0,18р. |  |
| WF-4216 |  | 0,42р. | 0,38р. | 0,32р. | 0,27р. |  |
| WF-4219 |  | 0,43р. | 0,39р. | 0,33р. | 0,28. |  |
| WF-4222 |  | 0,29р. | 0,27р. | 0,25р. | 0,20р. |  |
| WF-4225 |  | 0,33р. | 0,32р. | 0,29р. | 0,25р. |  |
| WF-4232 |  | 0,37р. | 0,35р. | 0,32р. | 0,31р. |  |
| WF-4235 |  | 0,51р. | 0,48р. | 0,42р. | 0,41р. |  |
| WF-4275 |  | 0,634р. | 0,62р. | 0,59р. | 0,55р. |  |
| Шуруп для тонких листов (наконечник сверло)-нефасован |
| WFS-4213 |  | 0,29р. | 0,28р. | 0,26р. | 0,22р. |  |
| WFS-4216 |  | 0,32р. | 0,31р. | 0,28р. | 0,24р. |  |
| WFS-4219 |  | 0,34р. | 0,33р. | 0,328р. | 0,31р. |  |
| WFS-4225 |  | 0,38р. | 0,36р. | 0,34р. | 0,33р. |  |
| WFS-4265 |  | 0,60р. | 0,57р. | 0,545р. | 0,53р. |  |
| WFS-4275 |  |  |  |  |  |  |
| Дюбель для теплоизоции типа КI-10 (гвоздь ПОЛИПРОПИЛЕН) |
| KI-090 | 10 X 90 | 2,41р. | 2,30р. | 1,99р. | 1,68р. |  |
| KI-120 | 10 X 120 | 3,01р. | 2,84р. | 2,34р. | 2,13р. |  |
| KI-140 | 10 X 140 | 3,25р. | 3,01р. | 2,71р. | 2,35р. |  |
| KI-160 | 10 X 160 | 3,04р. | 2,79р. | 2,64р. | 2,52р. |  |
| KI-180 | 10 X 180 | 3,21р. | 3,09р. | 2,91р. | 2,73р. |  |
| KI-200 | 10 X 200 | 6,99р. | 6,29р. | 5,94р. | 5,59р. |  |
| Дюбель для теплоизоляции гвоздь (металл) |
| KI-090M | 10 X 90 | 3,78р. | 3,40р. | 3,21р. | 3,15р.. |  |
| KI-120M | 10 X 120 | 4,79р. | 4,12р. | 4,00р. | 3,73р. |  |
| KI-140M | 10 X 140 | 5,19р. | 4,75р. | 4,31р. | 4,10р. |  |
| KI-160M | 10 X 160 | 5,71р. | 5,36р. | 4,73р. | 4,41р |  |
| KI-180M | 10 X 180 | 6,00р | 5,16р | 5,16р. | 5,05р. |  |
| KI-200M | 10 X 200 | 6,12р. | 5,99р. | 5,58р. | 5,40р. |  |
| KI-220M | 10 x 220 | 12,00р. | 10,12р. | 9,84р. | 9,57р. |  |
| KI-260M | 10 X 260 | 13,54р. | 11,02р. | 10,19р. | 10,02р. |  |
| Дюбель для теплоизоляции типа КI-10N (гвоздь с термоголовкой) |
| KI-120N | 10 X 120 |  |  |  | 5,78 |  |
| KI-140 N | 10 X140 |  |  |  | 5,89 |  |
| KI-160 N | 10х160 |  |  |  | 6,01 |  |
| KI-180 N | 10х180 |  |  |  | 6,28 |  |
| KI-200 N | 10х200 |  |  |  | 7,09 |  |
| KI-220 N | 10х220 |  |  |  | 8,02 |  |
| KI-260 N | 10х260 |  |  |  | 9,46 |  |
| KI-300 N | 10х300 |  |  |  | 10,11 |  |
| Дюбель для теплоизоляции типа KI-10 (гвоздь стеклонаполненный полиамидом) |
| KI-090 | 10 X 90 |  | 2,22р. | 2,15р. | 2,04 р. | 1,99р. |
| KI-120 | 10 X 120 |  | 3,54р. | 3,24р. | 2,79р. | 2,62р. |
| KI-140 | 10 X 140 |  | 3,78р. | 3,54р. | 3,12р. | 2,94р. |
| KI-160 | 10 X 160 |  | 4,88р. | 4,19р. | 4,00р. | 3,68р. |
| KI-180 | 10X 180 |  | 4,35р. | 4,22р. | 4,08р. | 3,78р. |
| KI-200 | 10 X 200 |  | 4,68р. | 4,56р. | 4,41р. | 4,20р. |

| Дюбель гвоздь (головка грибовидная) |
| --- |
| 06К040 | 6х40 |  |  | 0,50р. | 0,45р. | 0,41р. |
| 06К060 | 6х60 |  |  |  | 1,20р. | 1,09р. |
| 06К080 | 6х80 |  |  |  | 1,52р. | 1,26р. |

| Анкер-клин потолочный |
| --- |
| GS-06040 | 6Х40 |  |  |  | 2,26 | 2,20 |

| Дюбель гвоздь (головка потай) |
| --- |
| 05L030 | 5х30 |  |  | 0,73р. | 0,65р. | 0,60р. |
| 06L040 | 6х40 |  |  | 0,64р. | 0,51р. | 0,44р. |
| 06L060 | 6х60 |  |  | 1,42р. | 1,42р. | 1,30р. |
| 06L080 | 6х80 |  |  | 1,42р. | 1,38р. | 1,35р. |
| 08L060 | 8х60 |  |  |  | 1,71р. | 1,67р. |
| 08L080 | 8х80 |  |  | 2,41р. | 2,25р. | 2,18р. |
| 08L120 | 8х120 |  |  |  | 2,52р. | 2,44р. |
| 10L100 | 10х100 |  |  |  | 2,83 | 2,79р. |
| 10L120 | 10х120 |  |  |  | 3,71р. | 3,54р. |
| 10L140 | 10х140 |  |  |  | 4,40р. | 4,01р. |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК043601709

тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

megakrovlya@mail.ru   www.megakrovlya.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010г.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА

Сайдинг ДЁКЕ  (Германия)         (0,85м2)

| Сайдинг белый 3,66х0,232 кв.м. | шт | 137,00 |
| --- | --- | --- |
| Сайдинг цветной 3,66х0,232 кв.м. | шт | 137,00 |
| Сайдинг Пломбир 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Халва 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Голубика 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Персик 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Капучино 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Лимон 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Карамель 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Банан 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Киви 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Сливки 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Крем-Брюле 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |
| Сайдинг Фисташки 3,66х0,232 | шт. | 137,00 |

МОЛДИНГИ К САЙДИНГУ ДЁКЕ

| Н-профиль (3050 mm) | шт. | 289,00 |
| --- | --- | --- |
| J-профиль (3050 mm) | шт. | 125,00 |
| J-профиль (Шоколад) (3050mm) | шт. | 165,00 |
| Внешний угол (3050 mm) | шт. | 395,00 |
| Внешний угол (шоколад) | шт | 450,00 |
| Внутренний угол (3050 mm) | шт. | 328,00 |
| Околооконный профиль (3660*200mm) | шт. | 510,00 |
| Стартовый профиль (3050 mm) | шт. | 110,00 |
| Финишный профиль (3050 mm) | шт. | 135,00 |
| J-фаска (Пломбир) (3050 mm) | шт. | 455,00 |
| Наличник (бел/цветной) (3050 mm) | шт. | 355,00 |
| Соффит сплошной Т 4 (бел) 3050*305 | шт. | 315,00 |
| Соффит сплошной Т4 (шоколад) (3050*305) | шт. | 445,00 |
| Соффит перфорир. Т4 (Бел) 3050*305 | шт. | 315,00 |
| Соффит Перфорир. Т4 (Шоколад) (3050*305) | шт. | 445,00 |
| Молдинг (бел) (3050) | шт. | 345,00 |
| Молдинг (шоколад) (3050) | шт. | 350,00 |
| Отлив 3050*100 | шт. | 300,00 |

Вся продукция сертифицирована. Расчет за продукцию -100% предоплата.

Отпуск организациям осуществляется только при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность

Счет на оплату действителен в течении 3-х банковских дней.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕГА КРОВЛЯ +»

Адрес: 443022, г. Самара, 22 партсъезда 1, офис 21

ИНН/КПП    6318170245/631801001

Р/С 40702810400040000934,     К/С  30101810700000000709,

в ОАО «Волго-Камский банк» г. Самара   БИК 043601709

тел./факс: (846) 279-28-90, 998-00-04, 992-07-58

megakrovlya@mail.ru   www.megakrovlya.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 14 апреля 2010г.

|  |  | Подвесная система ПРОМЕТ (Россия) комплект |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Розница (комплект) | Опт 1 (комплект | Опт 2 (комплект) |
| Пот.панель (плита декоративная 0,6х0,6м) | шт | 33 | 29,00 | 28,00 |
| Направляющая - 3,6 м | шт | 50 | 47,00 | 45,00 |
| Направляющая - 1,2 м | шт | 18 | 16,50 | 15,00 |
| Направляющая - 0,6 м | шт | 8,5 | 8,00 | 7,50 |
| Угол (плинтус) - 3 м | шт | 40 | 37,50 | 35,00 |
| Крепеж (подвес) | шт | 6 | 5,00 | 5,00 |
| Подвесная система ПРОМЕТ (Россия) разукомплектованная |  |  |  |  |
| Наименование |  | Розница (отдельно п/с) | Опт (отдельно п/с) |  |
| Направляющая - 3,6 м. | шт | 57 | 52,00 |  |
| Направляющая - 1,2 м. | шт | 20 | 18,00 |  |
| Направляющая - 0,6 м. | шт | 10 | 9,00 |  |
| Угол (плинтус) - 3 м. | шт | 45 | 40,00 |  |
| Крепеж (подвес) | шт | 7 | 5,50 |  |
| Растровые светильники “ЛЮМСВЕТ” 600х600 в комплекте с лампами— 620 руб. |  |  |  |  |
| (ЛВО 13 4*18-771 Милано (Экстра) Светильн.600х600 без лампочек — 550 руб. |  |  |  |  |  |
| Лампа FL 26 18/840, 18Вт, 220 В – 24 руб. |  |  |
| Лампа Филипс TL-D18W/33G13- 24руб. |  |  |
| Лампа OSRAM L18W/640, 230 В - 24 руб. |  |  |  |  |  |  |  |