ЦЕНЫ на НВА с 11.01.2010 (без учета НДС).

| АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатели D-max 1600 |  |  |  |  |  |  | Модульные выключатели (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель | Ток, А |  |  | Цена, руб. |  |  | Выключатель | ПКС, кА |  |  | Ток, А |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  |  |  |
| D-max 1600 1 | 1000 |  |  | 25050 |  |  | ВА 61F29 1P (z, l, k) | 6 |  |  | 0,5…6,3 |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600 |  |  | 41000 |  |  |  |  |  |  | 8…63 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Привод электромагнитный |  |  |  | 3514 |  |  | ВА 61F29 1P (b, c, d) | 6 |  |  | 6,3… 63 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |
| Выключатели серии ВА 57 |  |  |  |  |  |  | ВH 61E29 1P |  |  |  | 63 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель | Ток, А |  |  | Цена, руб. |  |  | Цена на выключатель пропорциональна количеству полюсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВА 57-31 | до 100 |  |  | 845 |  |  | Дифференциальные автоматические выключатели DA29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВА 57Ф35 | до 100 |  |  | 1190 |  |  | Выключатель | Уставка, mА |  |  |  | Ток,А |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  |  |
|  | до 160 |  |  | 1350 |  |  | DA29-Е | 10, 30, 100, 300 |  |  |  | до 63 |  |  | 644 |  |  |  |  |  |
|  | до 250 |  |  | 1515 |  |  | DA29-Е-S (селект.) | 100, 300 |  |  |  | до 63 |  |  | 703 |  |  |  |  |  |
| ВА 57-35 | до 100 |  |  | 1370 |  |  | ДСЕ для модульных выключателей 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 160 |  |  | 1465 |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  |
|  | до 250 |  |  | 1660 |  |  | Оболочка на 4 автомата | IP 30 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |
| ВА 57-39 | до 400 |  |  | 5081 |  |  |  | IP 54 |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |
|  | до 630 |  |  | 5415 |  |  | Расцепитель независимый |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |
| ВА 57-39 (с электронным расцепителем) | 400 |  |  | 11655 |  |  | N- нейтральный полюс |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | 630 |  |  | 16291 |  |  | Клеммная колодка |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| ДСЕ для 2-, 3-полюсных выключателей 2 |  |  |  |  |  |  | Сальник |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  | Цена, руб. |  | Выключатели серии АЕ 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расцепитель независимый |  |  |  |  | 134 |  | Выключатель |  |  | Ток, А |  |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  |
| Вспомогательный контакт |  |  |  |  | 172 |  | АЕ 2043 (42, 45) |  |  | до 63 |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |
| Вспомогательный контакт сигнализации |  |  |  |  | 87 |  | АЕ 2046 |  |  | до 63 |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  |
| Расцепитель нулевого напряжения |  |  |  |  | 267 |  | АЕ 2043 (42,45) |  |  | до 100 |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |
| Расцепитель минимального напряжения |  |  |  |  | 267 |  | АЕ 2046 |  |  | до 100 |  |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  |
| Панель крепления на Din-рейку ВА 57-31 |  |  |  |  | 38 |  | Выключатели серии А 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство выдвижное с РП для ВА 57-35 |  |  |  |  | 2381 |  | Выключатель |  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |
| Устройство выдвижное с РП для ВА 57-39 |  |  |  |  | 3 760 |  | А 3711 (12) Ф, Б, П |  | 80, 160 |  |  |  |  |  |  |  | 4 209 |  |  |  |
| Устройство выдвижное с ЭП для ВА 57-35 |  |  |  |  | 4010 |  | А 3713 (14) Б, БР, М 3 |  | до 160 |  |  |  |  |  |  |  | 16413 |  |  |  |
| Устройство выдвижное с ЭП для ВА57-39 |  |  |  |  | 5 464 |  | А 3715 (16) Ф, Б |  | до 160 |  |  |  |  |  |  |  | 4 735 |  |  |  |
| Привод электромагнитный для ВА 57-35 |  |  |  |  | 2 000 |  | А 3717 (18) Ф, Б |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 3 472 |  |  |  |
| Привод электромагнитный для ВА 57-39 |  |  |  |  | 2144 |  | А 3771 (72, 77, 78) БР, М, П |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 5 366 |  |  |  |
| Ручной дистанционный привод ВА 57-35 |  |  |  |  | 430 |  | А 3775 (76) БР, М, П |  | до 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 418 |  |  |  |
| Ручной дистанционный привод ВА57-39 |  |  |  |  | 430 |  | ДСЕ для выключателей А 3700 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адаптер крепления ВА 57-39 взамен А 3790 |  |  |  |  | 5 890 |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  |
| Козырек для ВА 57-35 |  |  |  |  | 63 |  | Устройство выдвижное с РП для А3700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2949 |  |  |  |  |
| Комплект зажимов: |  | 2-полюсный |  |  | 151 |  | Привод электромагнитный для А3700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 844 |  |  |  |  |
|  |  | 3-полюсный |  |  | 171 |  | Ручной дистанционный привод А3700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |
| Вся продукция сертифицирована |  |  |  |  |  |  | Штепсельный разъем |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
| При заказе на сумму менее 50 тысяч рублей на автоматические выключатели без дополнительных сборочных единиц базовая цена увеличивается на 20%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 При установке независимого расцепителя, минимального расцепителя, свободных контактов и комплектов зажимов цена не меняется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Дополнительные сборочные единицы поставляются только в комплекте с автоматическими выключателями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Выключатели А3713, А3714 Б поставляются в течение 60 дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: 454053, г.Челябинск, Троицкий тракт 21, офис 215 Телефон: (351) 734-9-734(многоканальный) 262-13-52, 269-78-14 Факс: (351) 262-40-75 E-mail: elec@chel.surnet.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |