ЦЕНЫ на НВА с 11.01.2010 (без учета НДС)

| АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |
| --- |
| Выключатели D-max 1600 |  | Модульные выключатели (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P) |
| Выключатель | Ток, А | Цена, руб. |  | Выключатель | ПКС, кА | Ток, А | Цена, руб. |
| D-max 1600 1 | 1000 | 25050 |  | ВА 61F29 1P (z, l, k) | 6 | 0,5…6,3 | 136 |
|  | 1600 | 41000 |  |  |  | 8…63 | 200 |
| Привод электромагнитный | 3514 |  | ВА 61F29 1P (b, c, d) | 6 | 6,3… 63 | 128 |
| Выключатели серии ВА 57 |  | ВH 61E29 1P | 63 | 41 |
| Выключатель | Ток, А | Цена, руб. |  | Цена на выключатель пропорциональна количеству полюсов |
| ВА 57-31 | до 100 | 845 |  | Дифференциальные автоматические выключатели DA29 |
| ВА 57Ф35 | до 100 | 1190 |  | Выключатель | Уставка, mА | Ток,А | Цена, руб. |
|  | до 160 | 1350 |  | DA29-Е | 10, 30, 100, 300 | до 63 | 644 |
|  | до 250 | 1515 |  | DA29-Е-S (селект.) | 100, 300 | до 63 | 703 |
| ВА 57-35 | до 100 | 1370 |  | ДСЕ для модульных выключателей 2 |
|  | до 160 | 1465 |  | Наименование | Цена, руб. |
|  | до 250 | 1660 |  | Оболочка на 4 автомата | IP 30 | 109 |
| ВА 57-39 | до 400 | 5081 |  |  | IP 54 | 141 |
|  | до 630 | 5415 |  | Расцепитель независимый | 109 |
| ВА 57-39 (с электронным расцепителем) | 400 | 11655 |  | N- нейтральный полюс | 70 |
|  | 630 | 16291 |  | Клеммная колодка | 33 |
| ДСЕ для 2-, 3-полюсных выключателей 2 |  | Сальник | 11 |
| Наименование | Цена, руб. |  | Выключатели серии АЕ 2040 |
| Расцепитель независимый | 134 |  | Выключатель | Ток, А | Цена, руб. |
| Вспомогательный контакт | 172 |  | АЕ 2043 (42, 45) | до 63 | 385 |
| Вспомогательный контакт сигнализации | 87 |  | АЕ 2046 | до 63 | 402 |
| Расцепитель нулевого напряжения | 267 |  | АЕ 2043 (42,45) | до 100 | 425 |
| Расцепитель минимального напряжения | 267 |  | АЕ 2046 | до 100 | 492 |
| Панель крепления на Din-рейку ВА 57-31 | 38 |  | Выключатели серии А 3700 |
| Устройство выдвижное с РП для ВА 57-35 | 2381 |  | Выключатель | Ток, А | Цена, руб. |
| Устройство выдвижное с РП для ВА 57-39 | 3 760 |  | А 3711 (12) Ф, Б, П | 80, 160 | 4 209 |
| Устройство выдвижное с ЭП для ВА 57-35 | 4010 |  | А 3713 (14) Б, БР, М 3 | до 160 | 16413 |
| Устройство выдвижное с ЭП для ВА57-39 | 5 464 |  | А 3715 (16) Ф, Б | до 160 | 4 735 |
| Привод электромагнитный для ВА 57-35 | 2 000 |  | А 3717 (18) Ф, Б | 160 | 3 472 |
| Привод электромагнитный для ВА 57-39 | 2144 |  | А 3771 (72, 77, 78) БР, М, П | 160 | 5 366 |
| Ручной дистанционный привод ВА 57-35 | 430 |  | А 3775 (76) БР, М, П | до 160 | 6 418 |
| Ручной дистанционный привод ВА57-39 | 430 |  | ДСЕ для выключателей А 3700 2 |
| Адаптер крепления ВА 57-39 взамен А 3790 | 5 890 |  | Наименование | Цена, руб. |
| Козырек для ВА 57-35 | 63 |  | Устройство выдвижное с РП для А3700 | 2949 |
| Комплект зажимов: | 2-полюсный | 151 |  | Привод электромагнитный для А3700 | 2 844 |
|  | 3-полюсный | 171 |  | Ручной дистанционный привод А3700 | 580 |
| Вся продукция сертифицирована |  | Штепсельный разъем | 53 |
| При заказе на сумму менее 50 тысяч рублей на автоматические выключатели без дополнительных сборочных единиц базовая цена увеличивается на 20%. |
| 1 При установке независимого расцепителя, минимального расцепителя, свободных контактов и комплектов зажимов цена не меняется. |
| 2 Дополнительные сборочные единицы поставляются только в комплекте с автоматическими выключателями. |
| 3 Выключатели А3713, А3714 Б поставляются в течение 60 дней. |
| Адрес: 454053, г.Челябинск, Троицкий тракт 21, офис 215 Телефон: (351) 734-9-734(многоканальный) 262-13-52, 269-78-14 Факс: (351) 262-40-75 E-mail: elec@chel.surnet.ru |