| ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» ул.Нехинская 61Д 173021 Великий Новгород Российская Федерация | тел.: (8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18. факс: (8162) 94-65-16 Маркова Анна 8-908-225-7742 | GASENERGOSERVICE Ltd Nechinskaya Str. 61D 173021 Velikiy Novgorod Russia | tel.:+007(8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18 fax:+007(8162) 94-65-16 Markova Anna 8-908-225-7742 |
| --- | --- | --- | --- |
| e-mail: gazserv@inbox.ru | http:// www.mp.delpart.ru |

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПНД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА PE80

ГОСТ 18599-2001 ВОДА | WATER

| Цвет трубы чёрный с четырьмя СИНИМИ полосами. Вся продукция сертифицирована (паспорта и разрешения прилагаются). | На предприятии действует гибкая СИСТЕМА СКИДОК! Цены действительны с 20.06.2007 |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, mm | SDR 11 = 1,25 MPa | SDR 13,6 = 1,0 MPa | SDR 17 = 0,8 MPa | SDR 17,6 = 0,8 MPa | Наружный диаметр, mm |
|  | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg |  |
| 20 | 2,0 | 11,71 | 0,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 25 | 2,3 | 15,94 | 0,169 | 2,0 | 13,80 | 0,148 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 32 | 3,0 | 26,34 | 0,277 | 2,4 | 21,32 | 0,229 | 2,0 | 18,03 | 0,193 | - | - | - | 32 |
| 40 | 3,7 | 40,71 | 0,427 | 3,0 | 32,94 | 0,353 | 2,4 | 27,27 | 0,292 | - | - | - | 40 |
| 50 | 4,6 | 63,24 | 0,663 | 3,7 | 50,84 | 0,545 | 3,0 | 41,97 | 0,449 | - | - | - | 50 |
| 63 | 5,8 | 98,33 | 1,050 | 4,7 | 80,70 | 0,869 | 3,8 | 66,59 | 0,715 | 3,6 | 62,99 | 0,682 | 63 |
| 75 | 6,8 | 136,62 | 1,460 | 5,6 | 116,32 | 1,250 | 4,5 | 94,07 | 1,010 | 4,3 | 89,33 | 0,970 | 75 |
| 90 | 8,2 | 197,43 | 2,120 | 6,7 | 163,61 | 1,760 | 5,4 | 135,60 | 1,450 | 5,2 | 129,03 | 1,400 | 90 |
| 110 | 10,0 | 289,42 | 3,140 | 8,1 | 241,62 | 2,610 | 6,6 | 201,02 | 2,160 | 6,3 | 193,59 | 2,070 | 110 |
| 125 | 11,4 | 381,11 | 4,080 | 9,2 | 315,21 | 3,370 | 7,4 | 255,55 | 2,750 | 7,1 | 245,06 | 2,660 | 125 |
| 160 | 14,6 | 616,18 | 6,670 | 11,8 | 509,35 | 5,500 | 9,5 | 420,56 | 4,510 | 9,1 | 405,56 | 4,350 | 160 |
| 180 | 16,4 | 784,64 | 8,430 | 13,3 | 651,89 | 6,980 | 10,7 | 531,00 | 5,710 | 10,2 | 509,13 | 5,470 | 180 |
| 200 | 18,2 | 971,95 | 10,400 | 14,7 | 800,55 | 8,560 | 11,9 | 654,53 | 7,040 | 11,4 | 630,73 | 6,780 | 200 |
| 225 | 20,5 | 1227,10 | 13,200 | 16,6 | 1019,36 | 10,900 | 13,4 | 836,26 | 8,940 | 12,8 | 797,91 | 8,550 | 225 |
| 250 | 22,7 | 1505,93 | 16,200 | 18,4 | 1254,04 | 13,400 | 14,8 | 1023,99 | 11,000 | 14,2 | 985,21 | 10,600 | 250 |
| 280 | 25,4 | 1887,84 | 20,300 | 20,6 | 1572,52 | 16,800 | 16,6 | 1285,34 | 13,800 | 15,9 | 1230,05 | 13,200 | 280 |
| 315 | 28,6 | 2386,75 | 25,700 | 23,2 | 1992,45 | 21,300 | 18,7 | 1625,90 | 17,400 | 17,9 | 1562,62 | 16,700 | 315 |
| 355 | 32,2 | 3036,60 | 32,600 | 26,1 | 2528,90 | 27,000 | 21,1 | 2072,34 | 22,200 | 20,1 | 1983,61 | 21,200 | 355 |
| 400 | 36,3 | 3867,07 | 41,400 | 29,4 | 3195,05 | 34,200 | 23,7 | 2620,80 | 28,000 | 22,7 | 2515,65 | 26,900 | 400 |
| 450 | 40,9 | 4879,45 | 52,400 | 33,1 | 4052,46 | 43,300 | 26,7 | 3323,93 | 35,500 | 25,5 | 3179,28 | 34,000 | 450 |
| 500 | 45,4 | 6017,10 | 64,700 | 36,8 | 4956,90 | 53,500 | 29,7 | 4082,70 | 43,900 | 28,3 | 3906,88 | 42,000 | 500 |
| 560 | 50,8 | 7533,00 | 81,000 | 41,2 | 6240,30 | 67,100 | 33,2 | 5115,36 | 55,000 | 31,7 | 4891,80 | 52,600 | 560 |
| 630 | 57,2 | 9579,16 | 103,000 | 46,3 | 7886,40 | 84,800 | 37,4 | 6500,70 | 69,900 | 35,7 | 6193,80 | 66,600 | 630 |
| Наружный диаметр, mm | SDR 21 = 0,63 MPa | SDR 26 = 0,5 MPa | SDR 33 = 0,4 MPa | ОБОЛОЧКА ПНД | Наружный диаметр, mm |
|  | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg |  |
| 40 | 2,0 | 22,71 | 0,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 50 | 2,4 | 34,40 | 0,369 | 2,0 | 29,32 | 0,308 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 63 | 3,0 | 52,95 | 0,570 | 2,5 | 46,05 | 0,488 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 75 | 3,6 | 76,46 | 0,820 | 2,9 | 63,35 | 0,668 | 2,3 | 51,69 | 0,493 | - | - | - | 75 |
| 90 | 4,3 | 110,26 | 1,180 | 3,5 | 91,71 | 0,969 | 2,8 | 74,29 | 0,728 | - | - | - | 90 |
| 110 | 5,3 | 164,55 | 1,770 | 4,2 | 132,79 | 1,420 | 3,4 | 111,00 | 1,179 | 3,0 | 115,76 | 1,023 | 110 |
| 125 | 6,0 | 210,30 | 2,260 | 4,8 | 171,18 | 1,830 | 3,9 | 142,05 | 1,409 | - | - | - | 125 |
| 160 | 7,7 | 344,88 | 3,710 | 6,2 | 282,47 | 3,030 | 4,9 | 231,88 | 2,435 | 3,0 | 173,27 | 1,502 | 160 |
| 180 | 8,6 | 433,19 | 4,660 | 6,9 | 353,04 | 3,780 | 5,5 | 293,26 | 3,079 | 3,0 | 195,34 | 1,693 | 180 |
| 200 | 9,6 | 536,39 | 5,770 | 7,7 | 436,57 | 4,680 | 6,2 | 365,78 | 3,853 | 3,2 | 224,23 | 2,029 | 200 |
| 225 | 10,8 | 677,68 | 7,290 | 8,6 | 549,90 | 5,880 | 6,9 | 456,78 | 4,795 | 3,5 | 269,64 | 2,483 | 225 |
| 250 | 11,9 | 829,21 | 8,920 | 9,6 | 681,81 | 7,290 | 7,7 | 563,66 | 5,943 | 3,9 | 324,62 | 3,053 | 250 |
| 280 | 13,4 | 1050,45 | 11,300 | 10,7 | 849,40 | 9,090 | 8,6 | 705,27 | 7,428 | 4,4 | 412,59 | 3,872 | 280 |
| 315 | 15,0 | 1320,04 | 14,200 | 12,1 | 1083,23 | 11,600 | 9,7 | 894,60 | 9,406 | 4,9 | 504,64 | 4,820 | 315 |
| 355 | 16,9 | 1673,29 | 18,000 | 13,6 | 1363,53 | 14,600 | 10,9 | 1132,25 | 11,888 | 5,6 | 641,98 | 6,215 | 355 |
| 400 | 19,1 | 2128,80 | 22,900 | 15,3 | 1740,10 | 18,600 | 12,3 | 1453,14 | 15,133 | 6,3 | 787,42 | 7,885 | 400 |
| 450 | 21,5 | 2708,11 | 29,000 | 17,2 | 2198,66 | 23,500 | 13,8 | 1805,63 | 19,000 | - | - | - | 450 |
| 500 | 23,9 | 3329,40 | 35,800 | 19,1 | 2697,37 | 29,000 | 15,3 | 2223,67 | 23,400 | - | - | - | 500 |
| 560 | 26,7 | 4166,40 | 44,800 | 21,4 | 3375,90 | 36,300 | 17,2 | 2793,54 | 29,400 | - | - | - | 560 |
| 630 | 30,0 | 5254,50 | 56,500 | 24,1 | 4278,91 | 46,000 | 19,3 | 3524,50 | 37,100 | - | - | - | 630 |

| ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» ул.Нехинская 61Д 173021 Великий Новгород Российская Федерация | тел.: (8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18. факс: (8162) 94-65-16 Маркова Анна 8-908-225-7742 | GASENERGOSERVICE Ltd Nechinskaya Str. 61D 173021 Velikiy Novgorod Russia | tel.:+007(8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18 fax:+007(8162) 94-65-16 Markova Anna 8-908-225-7742 |
| --- | --- | --- | --- |
| e-mail: gazserv@inbox.ru | http:// www.mp.delpart.ru |

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПНД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА PE100

ГОСТ 18599-2001

ВОДА | WATER

| Цвет трубы чёрный с четырьмя СИНИМИ полосами. Вся продукция сертифицирована (паспорта и разрешения прилагаются). | На предприятии действует гибкая СИСТЕМА СКИДОК! Цены действительны с 23.04.2008 |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, mm | SDR 11 = 1,6 MPa | SDR 13,6 = 1,25 MPa | Наружный диаметр, mm |
|  | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg |  |
| 20 | 2,0 | 14,10 | 0,116 | - | - | - | 20 |
| 25 | 2,3 | 20,58 | 0,169 | 2,0 | 18,01 | 0,148 | 25 |
| 32 | 3,0 | 33,77 | 0,277 | 2,4 | 27,91 | 0,229 | 32 |
| 40 | 3,7 | 52,11 | 0,427 | 3,0 | 43,06 | 0,353 | 40 |
| 50 | 4,6 | 80,95 | 0,663 | 3,7 | 66,53 | 0,545 | 50 |
| 63 | 5,8 | 128,25 | 1,050 | 4,7 | 106,13 | 0,869 | 63 |
| 75 | 6,8 | 178,36 | 1,460 | 5,6 | 150,25 | 1,250 | 75 |
| 90 | 8,2 | 259,03 | 2,120 | 6,7 | 215,03 | 1,760 | 90 |
| 110 | 10,0 | 383,69 | 3,140 | 8,1 | 318,91 | 2,610 | 110 |
| 125 | 11,4 | 498,58 | 4,080 | 9,2 | 411,80 | 3,370 | 125 |
| 160 | 14,6 | 815,13 | 6,670 | 11,8 | 672,13 | 5,500 | 160 |
| 180 | 16,4 | 1030,23 | 8,430 | 13,3 | 853,02 | 6,980 | 180 |
| 200 | 18,2 | 1271,01 | 10,400 | 14,7 | 1046,12 | 8,560 | 200 |
| 225 | 20,5 | 1613,22 | 13,200 | 16,6 | 1332,12 | 10,900 | 225 |
| 250 | 22,7 | 1979,88 | 16,200 | 18,4 | 1637,67 | 13,400 | 250 |
| 280 | 25,4 | 2480,99 | 20,300 | 20,6 | 2053,22 | 16,800 | 280 |
| 315 | 28,6 | 3140,97 | 25,700 | 23,2 | 2603,21 | 21,300 | 315 |
| 355 | 32,2 | 3983,29 | 32,600 | 26,1 | 3299,86 | 27,000 | 355 |
| 400 | 36,3 | 5058,83 | 41,400 | 29,4 | 4179,84 | 34,200 | 400 |
| 450 | 40,9 | 6288,59 | 52,400 | 33,1 | 5196,74 | 43,300 | 450 |
| 500 | 45,4 | 7764,13 | 64,700 | 36,8 | 6420,26 | 53,500 | 500 |
| 560 | 50,8 | 9720,11 | 81,000 | 41,2 | 8052,21 | 67,100 | 560 |
| 630 | 57,2 | 12360,59 | 103,000 | 46,3 | 10176,37 | 84,800 | 630 |
| Наружный диаметр, mm | SDR 17 = 1,0 MPa | SDR 21 = 0,8 MPa | SDR 26 = 0,63 MPa | Наружный диаметр, mm |
|  | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg |  |
| 32 | 2,0 | 23,51 | 0,193 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 40 | 2,4 | 35,61 | 0,292 | 2,0 | 29,74 | 0,244 | - | - | - | 40 |
| 50 | 3,0 | 54,80 | 0,449 | 2,4 | 45,02 | 0,369 | - | - | - | 50 |
| 63 | 3,8 | 87,31 | 0,715 | 3,0 | 69,95 | 0,570 | - | - | - | 63 |
| 75 | 4,5 | 123,36 | 1,010 | 3,6 | 98,40 | 0,820 | - | - | - | 75 |
| 90 | 5,4 | 177,14 | 1,450 | 4,3 | 141,60 | 1,180 | - | - | - | 90 |
| 110 | 6,6 | 263,92 | 2,160 | 5,3 | 212,40 | 1,770 | 4,2 | 170,45 | 1,420 | 110 |
| 125 | 7,4 | 336,03 | 2,750 | 6,0 | 271,20 | 2,260 | 4,8 | 223,58 | 1,830 | 125 |
| 160 | 9,5 | 551,13 | 4,510 | 7,7 | 445,20 | 3,710 | 6,2 | 370,25 | 3,030 | 160 |
| 180 | 10,7 | 697,80 | 5,710 | 8,6 | 559,20 | 4,660 | 6,9 | 461,91 | 3,780 | 180 |
| 200 | 11,9 | 860,35 | 7,040 | 9,6 | 692,40 | 5,770 | 7,7 | 571,91 | 4,680 | 200 |
| 225 | 13,4 | 1092,57 | 8,940 | 10,8 | 874,80 | 7,290 | 8,6 | 718,57 | 5,880 | 225 |
| 250 | 14,8 | 1344,34 | 11,000 | 11,9 | 1070,40 | 8,920 | 9,6 | 890,90 | 7,290 | 250 |
| 280 | 16,6 | 1686,56 | 13,800 | 13,4 | 1356,00 | 11,300 | 10,7 | 1110,90 | 9,090 | 280 |
| 315 | 18,7 | 2126,55 | 17,400 | 15,0 | 1704,33 | 14,200 | 12,1 | 1417,67 | 11,600 | 315 |
| 355 | 21,1 | 2713,20 | 22,200 | 16,9 | 2160,17 | 18,000 | 13,6 | 1784,33 | 14,600 | 355 |
| 400 | 23,7 | 3422,08 | 28,000 | 19,1 | 2748,29 | 22,900 | 15,3 | 2273,21 | 18,600 | 400 |
| 450 | 26,7 | 4260,33 | 35,500 | 21,5 | 3480,99 | 29,000 | 17,2 | 2820,21 | 23,500 | 450 |
| 500 | 29,7 | 5268,01 | 43,900 | 23,9 | 4296,67 | 35,800 | 19,1 | 3480,91 | 29,000 | 500 |
| 560 | 33,2 | 6600,27 | 55,000 | 26,7 | 5376,20 | 44,800 | 21,4 | 4356,75 | 36,300 | 560 |
| 630 | 37,4 | 8388,50 | 69,900 | 30,0 | 6780,07 | 56,500 | 24,1 | 5520,18 | 46,000 | 630 |

| ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» ул.Нехинская 61Д 173021 Великий Новгород Российская Федерация | тел.: (8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18. факс: (8162) 94-65-16 Маркова Анна 8-908-225-7742 | GASENERGOSERVICE Ltd Nechinskaya Str. 61D 173021 Velikiy Novgorod Russia | tel.:+007(8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18 fax:+007(8162) 94-65-16 Markova Anna 8-908-225-7742 |
| --- | --- | --- | --- |
| e-mail: gazserv@inbox.ru | http:// www.mp.delpart.ru |

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПНД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА PE100

ГОСТ Р 50838-95

ГАЗ | GAS

| Цвет трубы чёрный с четырьмя ЖЁЛТЫМИ полосами. Вся продукция сертифицирована (паспорта и разрешения прилагаются). | На предприятии действует гибкая СИСТЕМА СКИДОК! Цены действительны с 12.05.2008 |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, mm | SDR 9 = 1,2 MPa | SDR 11 = 0,8 MPa | Наружный диаметр, mm |
|  | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg |  |
| 20 | 3,0 | 21,29 | 0,162 | 2,3 | 17,44 | 0,132 | 20 |
| 25 | 3,0 | 27,45 | 0,210 | 2,3 | 22,19 | 0,169 | 25 |
| 32 | 3,6 | 42,21 | 0,325 | 3,0 | 36,05 | 0,277 | 32 |
| 40 | 4,5 | 65,56 | 0,507 | 3,7 | 55,30 | 0,427 | 40 |
| 50 | 5,6 | 101,88 | 0,790 | 4,6 | 85,58 | 0,663 | 50 |
| 63 | 7,1 | 160,91 | 1,250 | 5,8 | 135,25 | 1,050 | 63 |
| 75 | 8,4 | 226,36 | 1,760 | 6,8 | 187,86 | 1,460 | 75 |
| 90 | 10,1 | 326,46 | 2,540 | 8,2 | 272,56 | 2,120 | 90 |
| 110 | 12,3 | 485,59 | 3,780 | 10,0 | 403,46 | 3,140 | 110 |
| 125 | 14,0 | 625,47 | 4,870 | 11,4 | 524,09 | 4,080 | 125 |
| 160 | 17,9 | 1023,30 | 7,970 | 14,6 | 856,47 | 6,670 | 160 |
| 180 | 20,1 | 1296,64 | 10,100 | 16,4 | 1082,33 | 8,430 | 180 |
| 200 | 22,4 | 1604,64 | 12,500 | 18,2 | 1335,14 | 10,400 | 200 |
| 225 | 25,2 | 2028,13 | 15,800 | 20,5 | 1694,47 | 13,200 | 225 |
| 250 | 27,9 | 2490,12 | 19,400 | 22,7 | 2079,46 | 16,200 | 250 |
| 280 | 31,3 | 3131,78 | 24,400 | 25,4 | 2605,62 | 20,300 | 280 |
| 315 | 35,2 | 3953,09 | 30,800 | 28,6 | 3298,61 | 25,700 | 315 |
| Наружный диаметр, mm | SDR 13,6 = 0,6 MPa | SDR 17 = 0,5 MPa | SDR 17,6 = 0,48 MPa | Наружный диаметр, mm |
|  | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg | Толщина стенки, mm | Цена, 1м.п., с НДС, RUR | Вес, 1 м.п., kg |  |
| 32 | 2,4 | 29,89 | 0,229 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 40 | 3,0 | 45,80 | 0,353 | 2,4 | 37,38 | 0,292 | 2,3 | 36,56 | 0,281 | 40 |
| 50 | 3,7 | 70,44 | 0,545 | 3,0 | 57,47 | 0,449 | 2,9 | 56,45 | 0,436 | 50 |
| 63 | 4,7 | 112,02 | 0,869 | 3,8 | 91,52 | 0,715 | 3,6 | 88,02 | 0,682 | 63 |
| 75 | 5,6 | 158,35 | 1,230 | 4,5 | 129,28 | 1,010 | 4,3 | 124,98 | 0,970 | 75 |
| 90 | 6,7 | 226,36 | 1,760 | 5,4 | 185,60 | 1,450 | 5,2 | 180,16 | 1,400 | 90 |
| 110 | 8,1 | 335,44 | 2,610 | 6,6 | 276,48 | 2,160 | 6,3 | 266,15 | 2,070 | 110 |
| 125 | 9,2 | 432,98 | 3,370 | 7,4 | 352,00 | 2,750 | 7,1 | 341,86 | 2,660 | 125 |
| 160 | 11,8 | 706,32 | 5,500 | 9,5 | 577,28 | 4,510 | 9,1 | 558,74 | 4,350 | 160 |
| 180 | 13,3 | 896,25 | 6,980 | 10,7 | 730,88 | 5,710 | 10,3 | 708,89 | 5,520 | 180 |
| 200 | 14,7 | 1099,01 | 8,560 | 11,9 | 901,12 | 7,040 | 11,4 | 870,58 | 6,780 | 200 |
| 225 | 16,6 | 1399,31 | 10,900 | 13,4 | 1144,32 | 8,940 | 12,8 | 1097,73 | 8,550 | 225 |
| 250 | 18,4 | 1720,14 | 13,400 | 14,8 | 1408,00 | 11,000 | 14,2 | 1360,81 | 10,600 | 250 |
| 280 | 20,6 | 2156,46 | 16,800 | 16,6 | 1766,40 | 13,800 | 15,9 | 1694,47 | 13,200 | 280 |
| 315 | 23,2 | 2733,95 | 21,300 | 18,7 | 2227,20 | 17,400 | 17,9 | 2143,63 | 16,700 | 315 |

| ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» ул.Нехинская 61Д 173021 Великий Новгород Российская Федерация | тел.: (8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18. факс: (8162) 94-65-16 Маркова Анна 8-908-225-7742 | GASENERGOSERVICE Ltd Nechinskaya Str. 61D 173021 Velikiy Novgorod Russia | tel.:+007(8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18 fax:+007(8162) 94-65-16 Markova Anna 8-908-225-7742 |
| --- | --- | --- | --- |
| e-mail: gazserv@inbox.ru | http:// www.mp.delpart.ru |

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ПНД

стыковой сваркой из ПЭ 80, ПЭ 100

| Цены действительны с 20.06.2007 | На предприятии действует гибкая СИСТЕМА СКИДОК! |
| --- | --- |
| № | Наименование, внешний вид | Ø | Цена с НДС | № | Наименование, внешний вид | Ø | Цена с НДС |
|  |  |  | ПЭ 80 | ПЭ 100 |  |  |  | ПЭ 80 | ПЭ 100 |
|  |  |  | SDR 13,6 | SDR 17 |  |  |  | SDR 13,6 | SDR 17 |
| 1. | Тройник сварной равнопроходной | 110 | 762,38 | 610,51 | 2. | Крестовина сварная равнопроходная | 110 | 974,81 | 856,48 |
|  |  | 160 | 1220,65 | 989,57 |  |  | 160 | 1348,46 | 1320,58 |
|  |  | 180 | 1442,38 | 1140,58 |  |  | 180 | 1719,58 | 1578,48 |
|  |  | 200 | 1674,58 | 1354,81 |  |  | 200 | 1985,47 | 1770,54 |
|  |  | 225 | 2000,00 | 1624,87 |  |  | 225 | 2459,84 | 2119,58 |
|  |  | 250 | 2384,67 | 1930,58 |  |  | 250 | 2958,70 | 2456,14 |
|  |  | 280 | 2870,36 | 2458,78 |  |  | 280 | 3359,84 | 3115,89 |
|  |  | 315 | 5450,58 | 4399,58 |  |  | 315 | 5650,14 | 4984,57 |
| 3. | Отвод сварной 90˚ | 110 | 619,54 | 508,84 | 4. | Отвод сварной 60˚ | 110 | 610,25 | 491,25 |
|  |  | 160 | 1199,54 | 970,38 |  |  | 160 | 1170,58 | 951,25 |
|  |  | 180 | 1451,28 | 1151,47 |  |  | 180 | 1382,58 | 1112,94 |
|  |  | 200 | 1662,58 | 1341,26 |  |  | 200 | 1602,38 | 1292,38 |
|  |  | 225 | 2015,87 | 1640,59 |  |  | 225 | 1935,87 | 1565,48 |
|  |  | 250 | 2440,15 | 1980,59 |  |  | 250 | 2320,60 | 1872,64 |
|  |  | 280 | 3014,58 | 2759,84 |  |  | 280 | 3242,36 | 2610,48 |
|  |  | 315 | 4298,79 | 3445,67 |  |  | 315 | 4010,37 | 3243,59 |
| 4. | Отвод сварной 45˚ | 110 | 641,47 | 576,32 | 5. | Отвод сварной 30˚ | 110 | 630,58 | 556,25 |
|  |  | 160 | 1158,94 | 941,56 |  |  | 160 | 1094,58 | 924,59 |
|  |  | 180 | 1481,26 | 1320,00 |  |  | 180 | 1487,94 | 1351,47 |
|  |  | 200 | 1731,25 | 1482,59 |  |  | 200 | 1840,21 | 1589,48 |
|  |  | 225 | 1998,84 | 1827,08 |  |  | 225 | 2104,59 | 1929,58 |
|  |  | 250 | 2564,81 | 2056,48 |  |  | 250 | 2458,91 | 2213,25 |
|  |  | 280 | 3415,58 | 2897,48 |  |  | 280 | 3359,80 | 2858,39 |
|  |  | 315 | 4361,48 | 3359,48 |  |  | 315 | 4315,59 | 3597,84 |
| 6. | Отвод сварной 45˚ | 110 | 557,84 | 448,95 | 7. | Отвод сварной 30˚ | 110 | 548,32 | 445,21 |
|  |  | 160 | 1011,26 | 821,48 |  |  | 160 | 995,21 | 805,64 |
|  |  | 180 | 1175,48 | 950,00 |  |  | 180 | 1161,25 | 928,57 |
|  |  | 200 | 1354,58 | 1091,28 |  |  | 200 | 1310,00 | 1060,28 |
|  |  | 225 | 1614,53 | 1305,61 |  |  | 225 | 1571,48 | 1273,59 |
|  |  | 250 | 1915,48 | 1552,67 |  |  | 250 | 1862,58 | 1506,51 |
|  |  | 280 | 2612,39 | 2034,79 |  |  | 280 | 2430,15 | 1964,58 |
|  |  | 315 | 3081,47 | 2490,15 |  |  | 315 | 2961,38 | 2391,57 |

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ПЭ.

(с закладной электронагревательной спиралью)

02.02.09г.

| № | Наименование, внешний вид | Ø | Цена с НДС | № | Наименование, внешний вид | Ø | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муфта электросварная | 50 | 240,50 | 2. | Переход электросварной | 50/32 | 418,85 |
|  |  | 63 | 252,00 |  |  | 63/50 | 768,42 |
|  |  | 90/75 | 487,30 |  |  | 90/63 | 1154,70 |
|  |  | 110/125 | 587,60 |  |  | 110/63 | 1468,60 |
|  |  | 140/160 | 1029,80 |  |  | 110/90 | 1677,50 |
|  |  | 225 | 2255,95 |  |  | 160/110 | 2210,00 |
|  |  | 250 | 3973,10 |  |  | 225/160 | 11881,60 |
|  |  | 315 | 5045,90 |  |  | 225/180 | 13090,60 |
| 3. | Тройник электросварной | 50 | 767,00 | 4. | Заглушка электросварная | 50 | 478,70 |
|  |  | 63 | 879,50 |  |  | 63 | 519,60 |
|  |  | 75 | 1289,60 |  |  | 75 | 882,00 |
|  |  | 90 | 1400,40 |  |  | 90 | 1095,90 |
|  |  | 110 (2Х) | 2080,00 |  |  | 110 | 1105,30 |
|  |  | 160 (2Х) | 4080,00 |  |  | 160 | 2342,70 |
|  |  | 180 | 6360,00 |  |  | 180 | 3600,45 |
|  |  | 225 | 16476,35 |  |  | 225 | 7416,70 |
| 4. | Отвод электросварной 90˚ | 50 | 597,30 | 5. | Отвод электросварной 45˚ | 50 | 628,80 |
|  |  | 63 | 691,65 |  |  | 63 | 688,60 |
|  |  | 75 | 1073,90 |  |  | 75 | 1026,60 |
|  |  | 90 | 1190,45 |  |  | 90 | 1214,50 |
|  |  | 110 | 1802,16 |  |  | 110 | 1672,00 |
|  |  | 160 | 4319,80 |  |  | 160 | 4280,80 |
|  |  | 180 | 6613,40 |  |  | 180 | 6104,70 |
|  |  | 225 | 14865,00 |  |  | 225 | 13620,00 |
| 6. | Накладной уход | 63/32 | 1269,60 | 7. | Седловидное ответвление | 50/32 | 122085 |
|  |  | 75/63/50 | 1269,60 |  |  | 63/32 | 1170,50 |
|  |  | 90/63 | 1367,30 |  |  | 90/63 | 1821,30 |
|  |  | 110/63 | 1465,90 |  |  | 110/63 | 1645,00 |
|  |  | 160/110 | 3916,65 |  |  | 160/63 | 2353,80 |
|  |  | 225/110 | 4593,90 |  |  | 225/63 | 3420,00 |
|  |  | 250/63 | 6464,90 |  |  | 250/63 | 4395,40 |
|  |  | 315/110 | 13640,00 |  |  | 315/63 | 7080,00 |

Контакт: Маркова Анна Михайловна 8(8162) 94-65-16, 94-65-17

м.т.+7-908-225-77-42.

| ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» ул.Нехинская 61Д 173021 Великий Новгород Российская Федерация | тел.: (8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18. факс: (8162) 94-65-16 Маркова Анна 8-908-225-7742 | GASENERGOSERVICE Ltd Nechinskaya Str. 61D 173021 Velikiy Novgorod Russia | tel.:+007(8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18 fax:+007(8162) 94-65-16 Markova Anna 8-908-225-7742 |
| --- | --- | --- | --- |
| e-mail: gazserv@inbox.ru | http:// www.mp.delpart.ru |

ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТУ 2248-001-73011750-2005,

И ДРЕНАЖА ТУ 2248-004-73011750-2007

с 4 июня 2009 г.                                                                          Цены указаны в рублях, без учета НДС, за 1 м (шт)

Трубы КОРСИС

из высокомодульного полиэтилена, стандартная длина отрезков 6 и 12 м

| Диаметр, мм | Цена 1 п.м. без НДС |  | Для труб с приваренным раструбом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SN 4 | SN 8 |  | Д, мм | SN 4 | SN 8 |
| 110 | 109,37 | 128,75 |  | Отрезки по 6 м |
| 125 | 121,87 | 143,75 |  | 500 | 1735,00 | 1995,00 |
| 160 | 207,5 | 245,00 |  | 630 | 2780,00 | 3118,75 |
| 200 | 258,75 | 317,50 |  | 800 | 5098,75 | 5255,00 |
| 250 | 416,87 | 481,25 |  | 1000 | 7438,75 | 8450,00 |
| 315 | 624,37 | 693,75 |  | 1200 | 10433,13 | 11041,87 |
| 400 | 918,13 | 1061,25 |  | Отрезки по 12 м |
| 500 | 1609,37 | 1870,00 |  | 500 | 1672,50 | 1932,50 |
| 630 | 2573,75 | 2931,25 |  | 630 | 2677,50 | 3035,00 |
| 800 | 4475,00 | 4631,25 |  | 800 | 4786,87 | 4943,13 |
| 1000 | 6545,00 | 7556,25 |  | 1000 | 6991,87 | 8003,13 |
| 1200 | 9115,00 | 9723,75 |  | 1200 | 9774,37 | 10383,13 |

Трубы ПЕРФОКОР-I (дренажные)                                                Трубы ПЕРФОКОР-II (дренажные)

Поставляются в бухтах 50 м.                                                      стандартная длина отрезков 6 и 12 м.

| Диаметр, мм | Цена 1 п.м. |  | Диаметр, мм | Цена 1 п.м. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без НДС, SN 4 |  |  | SN 4 | SN 8 |
| 110 | 55,00 |  | 110 | 115,00 | 134,37 |
| 125 | 82,50 |  | 125 | 139,37 | 170,62 |
| 160 | 137,50 |  | 160 | 210,00 | 267,50 |
|  |  | 200 | 276,87 | 348,12 |
|  |  | 250 | 495,62 | 541,87 |
|  |  | 315 | 670,00 | 773,75 |
|  |  | 400 | 964,37 | 1213,75 |
|  |  | 500 | 1693,75 | 2107,50 |
|  |  | 630 | 2660,00 | 3131,87 |

Фасонные детали для систем КОРСИС и ПЕРФОКОР

| Муфты для труб КОРСИС и ПЕРФОКОР-II |  | Уплотнительные каучуковые кольца |  | Легкие муфты для трубы ПЕРФОКОР-II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (используются с 2-мя упл. кольцами) |  | Для уплотнения раструба или муфты, устанавл. в паз рифления трубы |  | Д, мм | Цена, р. |
| Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. |  | Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. |  | 110 | 38,13 |
| 110 | 42,50 | 400 | 566,25 |  | 110 | 17,50 | 400 | 233,75 |  | 160 | 69,37 |
| 125 | 56,25 | 500 | 1056,25 |  | 125 | 20,00 | 500 | 440,00 |  |  |
| 160 | 72,50 | 630 | 1765,00 |  | 160 | 23,75 | 630 | 816,25 |  |  |
| 200 | 103,75 | 800 | 7481,25 |  | 200 | 27,50 | 800 | 1115,00 |  |  |
| 250 | 196,25 | 1000 | 10725,00 |  | 250 | 65,00 | 1000 | 2661,25 |  |  |
| 315 | 333,75 | 1200 | 15812,50 |  | 315 | 111,25 | 1200 | 3960,00 |  |  |

| ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» ул.Нехинская 61Д 173021 Великий Новгород Российская Федерация | тел.: (8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18. факс: (8162) 94-65-16 Маркова Анна 8-908-225-7742 | GASENERGOSERVICE Ltd Nechinskaya Str. 61D 173021 Velikiy Novgorod Russia | tel.:+007(8162) 94-65-16 94-65-17, 94-65-18 fax:+007(8162) 94-65-16 Markova Anna 8-908-225-7742 |
| --- | --- | --- | --- |
| e-mail: gazserv@inbox.ru | http:// www.mp.delpart.ru |

с 4 июня 2009 г.                                                                          Цены указаны в рублях, без учета НДС, за 1 м (шт)

Сварные детали из гофрированной трубы КОРСИС

|  | Тройники сварные | Отводы | Заглушки |
| --- | --- | --- | --- |
| Д, мм | 45˚ | 90˚ | 15,30,45,60, 90˚ | Цена, р. |
| 110 | 403,75 | 328,13 | 256,25 | 135,00 |
| 125 | 537,50 | 452,50 | 334,37 | 157,50 |
| 160 | 930,00 | 930,62 | 743,75 | 221,25 |
| 200 | 1270,00 | 1163,13 | 901,87 | 292,50 |
| 250 | 1842,50 | 1535,63 | 1399,37 | 473,75 |
| 315 | 2973,75 | 2478,75 | 1693,75 | 675,63 |
| 400 | 4840,63 | 4033,13 | 2735,63 | 988,13 |
| 500 | 9164,37 | 7635,63 | 4985,63 | 1476,87 |
| 630 |  | 16373,13 | 8278,13 | 4004,37 |
| 800 |  | 29710,63 | 22415,63 | 8576,87 |
| 1000 |  | 49723,13 | 36518,13 | 12090,00 |
| 1200 |  | 64824,37 | 47744,37 | 17400,63 |

| Уплотнительные манжеты | Переходы-муфты | Полумуфты | Отводы 90˚ | Отводы 45˚ | Тройники 45˚, 90˚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для подводящих гладких и гофрир. труб | для перехода на трубу ПВХ, ПЭ | Для врезки в КОРСИС (исп. с уплот. манжетой) | (исп. с 2-мя упл. кольцами) | (исп. с 2-мя упл. кольцами) | (исп. с 3-мя упл. кольцами) |
| 110 | 391,50 | Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. |
| 160 | 484,37 | 160 | 1518,13 | 110 | 1408,75 | 160 | 743,75 | 160 | 436,87 | 160 | 930,63 |
| 200 | 528,13 | 200 | 2641,25 | 160 | 1716,87 | 200 | 901,87 | 200 | 498,13 | 200 | 1270,63 |
| 250 | 761,87 | 250 | 2888,13 | 200 | 1936,87 | 250 | 1399,37 | 250 | 790,63 | 250 | 1534,37 |
| 315 | 863,13 | 315 | 4031,87 |  |
| 400 | 915,63 |  |  |
| 500 | 1219,37 |  |  |

| Выполнены из двух соединенных между собой полумуфтами |
| --- |
| используются с 2-мя уплотнительными кольцами |
| Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. |
| 160x110 | 331,25 | 400x200 | 1197,50 | 630x500 | 4971,25 |
| 200x110 | 402,50 | 400x250 | 1332,50 | 800x315 | 9051,25 |
| 200x160 | 460,00 | 400x315 | 1460,00 | 800x400 | 9237,50 |
| 250x110 | 583,75 | 500x160 | 1572,50 | 800x500 | 9543,75 |
| 250x160 | 641,25 | 500x200 | 1686,25 | 800x630 | 10556,25 |
| 250x200 | 683,75 | 500x250 | 1821,25 | 1000x400 | 12750,00 |
| 315x110 | 786,25 | 500x315 | 1948,75 | 1000x500 | 13055,00 |
| 315x160 | 844,37 | 500x400 | 2137,50 | 1000x630 | 14068,75 |
| 315x200 | 886,25 | 630x200 | 4214,93 | 1000x800 | 17403,75 |
| 315x250 | 1021,25 | 630x250 | 4348,75 | 1200x630 | 19380,00 |
| 400x110 | 1097,50 | 630x315 | 4477,50 | 1200x800 | 22713,75 |
| 400x160 | 1155,00 | 630x400 | 4665,00 | 1200x1000 | 24390,00 |

ООО  « Газэнергосервис»

8 (8162) 94-65-15,  94-65-16, 94-65-17.

Прайс лист  от 19.10.09г.  Компрессионные фитинги  « PO- EL - SAN »           -1-

|  | Муфта Соедн. |  | Муфта Перехо дная. |  | Муфта Перехо дная Нар.р. |  | Муфта Перехо дная Вн.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø,мм | Цена руб. | Ø,мм | Цена руб | Ø,мм | Цена руб | Ø,мм | Цена руб |
| 20 | 64,09 | 25х20 | 77,19 | 20х1/2 | 44,91 | 20х1/2 | 58,65 |
| 25 | 65,47 | 32х20 | 98,57 | 20х3/4 | 44,91 | 20х3/4 | 58,65 |
| 32 | 81,34 | 32х25 | 101,32 | 25х1/2 | 57,15 | 25х1/2 | 70,50 |
| 40 | 166,11 | 40х25 | 113,60 | 25х3/4 | 57,15 | 25х3/4 | 70,50 |
| 50 | 231,92 | 40х32 | 146,11 | 25х1 | 57,15 | 25х1 | 74,21 |
| 63 | 302,86 | 50х32 | 210,22 | 32х3/4 | 75,35 | 32х3/4 | 89,08 |
| 75 | 636,23 | 50х40 | 213,67 | 32х1 | 75,35 | 32х1 | 89,08 |
| 90 | 966,11 | 63х40 | 259,16 | 40х1 | 109,12 | 40х1 | 127,67 |
| 110 | 1806,54 | 63х50 | 261,91 | 40х1,1/2 | 109,12 | 40х1,1/4 | 127,67 |
|  |  | 75х63 | 636,23 | 50х1,1/2 | 141,78 | 50х1,1/2 | 178,89 |
|  |  | 90х75 |  | 50х2 | 141,78 | 63х2 | 243,46 |
|  |  | 110х90 |  | 63х2 | 215,64 | 75х2,1/2 | 450,50 |
|  |  |  |  | 75х2,1/2 | 420,78 | 90х3 | 698,89 |
|  |  |  |  | 75х3 | 420,78 | 110х4 | 1440,50 |
|  |  |  |  | 90х3 | 638,59 |  |  |
|  |  |  |  | 110х4 | 1331,95 |  |  |

|  | Отвод 90гр. |  | Отвод 90 гр. Вн.р. |  | Отвод 90 гр. Нар.р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 72,00 | 20х1/2 | 70,50 | 20х1/2 | 62,72 |
| 25 | 89,09 | 20х3/4 | 70,50 | 20х3/4 | 62,72 |
| 32 | 124,68 | 25х ¾ | 87,20 | 25х ¾ | 81,27 |
| 40 | 192,98 | 25 х 1 | 87,20 | 25 х 1 | 81,27 |
| 50 | 269,82 | 32 х ¾ | 114,40 | 32 х ¾ | 112,45 |
| 63 | 372,61 | 40х 1,1/4 | 169,20 | 40х 1,1/4 | 160,32 |
| 75 | 749,20 | 50х 1,1/2 | 222,27 | 50х 1,1/2 | 205,05 |
| 90 | 1019,86 | 63 х 2 | 287,75 | 63 х 2 | 403,36 |
| 110 | 2212,34 | 75 х 2 ½ | 659,95 | 75 х 2,1/2 | 702,45 |
|  |  | 90 х3 | 873,61 | 90 х 3 | 902,30 |
|  |  | 110 х4 | 1844,08 | 110 х4 | 1895,20 |

Тройники                                                                                                                   -2-

|  | Тройник |  | Тройник переходн |  | Тройник Переходн Вн.р. |  | Тройник Переходн Нар.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Øмм. | Цена руб. | Øмм. | Цена руб. | Øмм. | Цена руб. | Øмм. | Цена руб. |
| 20 | 101,32 | 25х20 | 121,30 | 20х1/2 | 87,19 | 20х1/2 | 78,30 |
| 25 | 124,42 | 32х25 | 154,74 | 20х3/4 | 87,19 | 20х3/4 | 78,30 |
| 32 | 160,59 | 40х32 | 280,51 | 25х1/2 | 111,32 | 25х1/2 | 96,82 |
| 40 | 290,51 | 50х32 | 333,24 | 25х3/4 | 111,32 | 25х3/4 | 96,82 |
| 50 | 367,70 | 50х40 | 369,63 | 25х1 | 111,32 | 25х1 | 96,82 |
| 63 | 459,72 | 63х50 | 462,42 | 32х3/4 | 238,99 | 32х3/4 | 134,40 |
| 75 | 1051,65 | 75х63 | 923,12 | 32х1 | 238,99 | 32х1 | 134,40 |
| 90 | 1555,55 | 90х63 | 1054,96 | 40х1,1/4 | 290,45 | 40х1 | 191,95 |
| 110 | 3111,42 | 110х63 | 1519,81 | 50х1,1/2 | 312,45 | 40х1,1/4 | 191,95 |
|  |  | 110х90 | 1978,08 | 63х2 | 400,82 | 50х1 | 288,36 |
|  |  |  |  | 75х2,1/2 | 957,71 | 50х1,1/2 | 288,36 |
|  |  |  |  | 90х3 | 1893,40 | 63х 2 | 431,25 |
|  |  |  |  | 110х4 | 1469,43 | 75х 3 | 990,20 |
|  |  |  |  |  |  | 90х3 | 1359,93 |
|  |  |  |  |  |  | 110х4 | 1353,08 |

Седёлки                                                      Фланец                      Заглушка

|  |  | Седловое соединение Креп. болт |  |  | Компрес сионный |  | Компр-ная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Øмм. | Цена руб |  | Цена руб | Øмм. | Цена руб | Øмм. | Цена руб |
| 20х1/2 | 65,32 | 75х1 | 210,80 | 50 | 600,49 | 20 | 51,30 |
| 25х3/4 | 70,50 | 75х1,1/2 | 250,00 | 63 | 735,56 | 25 | 65,61 |
| 32х1 | 80,33 | 90х1 | 280,95 | 75 | 1006,29 | 32 | 78,30 |
| 40х3/4 | 84,24 | 90х1,1/2 | 280,95 | 90 | 1617,97 | 40 | 116,90 |
| 50х3/4 | 95,76 | 110х3/4 | 327,70 | 110 | 2133,56 | 50 | 160,32 |
| 50х1 | 95,76 | 110х1 | 327,70 |  |  | 63 | 207,47 |
| 63х3/4 | 149,94 | 110х2 | 327,70 |  |  | 90 | 727,48 |
| 63х1,1/2 | 149,94 | 110х2,1/2 | 380,50 |  |  | 110 | 1075,27 |

Продукция  сертифицирована.

Отдел  продаж :  8(8162) 95-64-15, 95-65-16, 95-65-17. Анна 8-908-2257742

| ООО «Газэнергосервис» Завод - производитель полиэтиленовых труб для водоснабжения, газоснабжения, канализации и соединительных деталей трубопроводов. |
| --- |
| ИНН 5321072285, КПП 532101001 Адрес: 173021, г. Великий Новгород Р/с 40702810322570000031 ул.Нехинская, 61 Д, 1 этаж, офис 7 НОВГОРОДСКОЕ ОСБ № 8629, gazserv@inbox.ru г. Великий Новгород, К/с 30101810100000000698 (816 2) 94-65-16, 94-65-15 БИК 044959698 ОГРН 10253008144440 www.mp.delpart.ru |
| Наименование номенклатуры | Цена прайс-листа |
| Задвижки стальные |
| Задвижка 30с 41нж Ду 50 (Россия) | 2649,90 |  |  |  |
| Задвижка 30с 41нж Ду80 (Россия) | 4337,50 | 30с41нж /31с41нж |
| Задвижка 30с 41нж Ду 100 ( Россия) | 5562,50 | сталь, фланцевая, литая, ручная, |
| Задвижка 30с 41нж Ду 150 (Россия) | 11175,00 | вода, пар, нефтепродукты, |
| Задвижка 30с 41нж Ду 200 (Россия) | 15737,50 | Ру 16, T 425оС |  |
| Задвижка 30с 41нж Ду 250 (Россия) | 32475,00 |  |  |  |
| Задвижка 30с 41нж Ду 300 (Россия) | 66162,50 |  |  |  |
| Задвижка 30с 941нж Ду 50 (Россия) | 3962,50 | 30c941нж |  |
| Задвижка 30с 941нж Ду 80 (Россия) | 5487,50 | (под электропривод), |
| Задвижка 30с 941нж Ду 100 (Россия) | 6850,00 | сталь, фланцевая, |  |
| Задвижка 30с 941нж Ду 150 (Россия) | 12812,50 | вода, пар, нефтепродукты, |
| Задвижка 30с 941нж Ду 200 (Россия) | 19400,00 | Ру 16, T 425оС |  |
| Задвижки Чугунные |
| Задвижка 31ч 6бр Ду 50 (Россия) | 937,50 |  |  |  |
| Задвижка 31ч 6бр Ду 80 (Россия) | 1512,50 | 30ч6бр /31ч6бр/ |
| Задвижка 31ч 6бр Ду 100 (Россия) | 2275,00 | чугун, фланцевая, ручная, |
| Задвижка 30ч 6бр Ду 125 (Россия) | 4312,50 | вода, пар, |  |
| Задвижка 31ч 6бр Ду 150 (Россия) | 4225,00 | Ру 10, Т 225оС |  |
| Задвижка 31ч 6бр Ду-200 (Россия) | 8687,50 |  |  |  |
| Задвижка 31ч 6бр Ду-250 (Россия) | 11687,50 |  |  |  |
| Задвижка 31ч 6бр Ду-300 (Россия) | 19025,00 |  |  |  |
| Задвижка 30кч39р Ду- 50 Синяя Кит. | 2406,25 | 30кч39р /Аналог МЗВ/ |
| Задвижка 30кч39р Ду- 80 Синяя Кит. | 4400,00 | чугун, фланцевая, ручная |
| Задвижка 30кч39р Ду-100 Синяя Кит. | 5487,50 | с обрезиненным клином, |
| Задвижка 30кч39р Ду-150 Синяя Кит. | 9737,50 | холодная вода, |
| Задвижка 30кч39р Ду- 80 Красная Кит. | 4400,00 | Для ДУ 50-100 Ру - 16 |
| Задвижка 30кч39р Ду-100 Красная Кит. | 5487,50 |  |  |  |
| Задвижка МЗВ Ду- 50 Синяя (Москва) | 4062,50 |  |  |  |
| Задвижка МЗВ Ду- 80 Синяя (Москва) | 5500,00 | 30вч39р /МЗВ/ |
| Задвижка МЗВ Ду-100 Синяя (Москва) | 6187,50 | чугун, фланцевая, ручная |
| Задвижка МЗВ Ду-150 Синяя (Москва) | 8900,00 | с обрезиненным клином, |
| Задвижка МЗВ Ду-200 Синяя (Москва) | 13475,00 | холодная вода, |  |
| Задвижка МЗВ Ду-250 Синяя (Москва) | 25487,50 | Ру 10, T 40оС |  |
| Задвижка МЗВ Ду-300 Синяя (Москва) | 30300,00 | Для ДУ 50-100 Ру - 16 |
| Задвижка МЗВГ Ду- 50 Красная (Москва) | 4131,25 | 30вч39р /МЗВГ/ |
| Задвижка МЗВГ Ду- 80 Красная (Москва) | 5700,00 | чугун, фланцевая, ручная |
| Задвижка МЗВГ Ду-100 Красная (Москва) | 6500,00 | с обрезиненным клином, |
|  |  | горячая вода, Ру 16, T 150оС |
| Электроприводы |
| Эл.привод ГЗ-А 70/24 | 24875,00 |  |  |  |
| Эл.привод ГЗ-А100/24 | 27375,00 |  |  |  |
| Эл.привод ГЗ-Б200/24 | 48212,50 |  |  |  |
| Эл.привод ГЗ-Б300/36 | 52187,50 |  |  |  |
| Противопожарное оборудование |
| Гидрант чуг.пожарный Н-0.5м | 6437,50 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-0.75м | 6662,50 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-1.0м | 6737,50 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-1.25м | 6875,00 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-1.5м | 7000,00 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-1.75м | 7125,00 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-2.0м | 7150,00 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-2.25м | 7200,00 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-2.5м | 7225,00 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-2.75м | 6619,04 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-3,0м | 6960,23 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-3,25м | 7369,65 |  |  |  |
| Гидрант чуг.пожарный Н-3,5м | 8052,03 |  |  |  |
| Подставка пожарного гидранта ПГ-250 Водоприбор | 3957,78 |  |  |  |
| Подставка пожарного гидранта ППС-200 | 3100,00 |  |  |  |
| Фланец ПГ | 1631,25 |  |  |  |
| Фланец ПГ Водоприбор | 2729,50 |  |  |  |
| Колонка водоразборная КВ.000-04 h2750 ВМО | 4056,25 |  |  |  |
| Лента ФУМ 12мм х 10м | 8,25 |  |  |  |
| Люк комп.легкий 780х635х110 черный | 1187,50 |  |  |  |
| Люк комп.легкий 780х635х110 зеленый | 1187,50 |  |  |  |
| Люк комп.легкий 780х635х110 с ключом | 1950,00 |  |  |  |
| Люк полим.легкий 800х645х120 с з/у | 1543,75 |  |  |  |
| Люк чуг.тяжелый 'К'805х646х100 КРТ | 2737,50 |  |  |  |
| Люк чуг.тяжелый 'К'805х646х100 КРТ с замком | 3462,50 |  |  |  |
| Люк чуг.тяжелый 'B'805х646х100 КРТ | 2625,00 |  |  |  |
| Люк чуг.тяжелый 'Д'805х646х100 КРТ | 2625,00 |  |  |  |
| Люк чуг.легкий 770х626х90 КРТ | 1850,00 |  |  |  |
| Люк чуг.легкий 770х626х85 КРТ с замком | 2606,25 |  |  |  |
| Люк чуг.легкий ГТС 780х663х75 ВДП | 5188,75 |  |  |  |
| Люк чуг.тяжелый ГТС 850х690х110 ВДП | 7847,31 |  |  |  |
| Дождеприем.круглый 810х646х100 КРТ | 3250,00 |  |  |  |
| Дождеприем.прямоуг.915х570х120 ДБ1 КРТ | 4012,50 |  |  |  |
| Сайт: www.mp.delpart.ru | Почта: gazserv@yandex.ru |
| В компании действует гибкая система скидок для постоянных покупателей. |

Конт. тел. (8162)94-65-16, 94-65-15, 94-65-17, 94-65-18 (многокан.)

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВАШЕГО ОБЪЕМА

ОТПРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПИСМЕННУЮ ЗАЯВКУ НА НЕОБХОДИМЫЕ ПОЗИЦИИ ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ

Марковой Анне Михайловне по телефону в В.Новгороде (8162) 94-65-16

Мы всегда будем рады проконсультировать Вас по нашей продукции, ответить на интересующие Вас вопросы и рассмотреть Ваши предложения!