Сравнительный анализ панелей СТЭП с другими видами отопления.

На 1.02.2015  Наши специалисты рассчитывают от 80 до 120 Вт/кв. мпомещения для средней полосы России в зависимости от теплоизоляции здания. для достижения + 20 :22 С в помещении при наружной температуре    (- 30-35 С).

Основными условиями для расчета являются:

•  Высота потолков до 3,0 метров (в противном случае либо увеличивается максимальная мощность, либо обогреваются локальные  зоны). 
•  Средняя полоса России.
•  Окна – двойной стеклопакет.
•  Помещение основательное – то есть нет дыр, щелей в дверных проемах и окнах. При наличии таковых – их необходимо заделать.

| Затраты на отопление 150 м2 | Газ | Традиционное электрическое отопление (электрокател) | ПЛЭН | СТЭП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование наружного газопровода 50 м | 50 000 | - | - | - |
| Проектирование системы отопления котлов | 35 000 | 15 000 | - | - |
| Монтаж наружного и внутреннего газопровода | 150 000 | - | - | - |
| Стоимость котла 15-17 кВт | 70 000 | 25 000 | - | - |
| Монтаж и подключение котла | 30 000 | 20 000 | - | - |
| Радиаторы | 35 000 | 35 000 | - | - |
| Металлопластик и фитинги | 20 000 | 20 000 | - | - |
| Монтаж внутренней разводки и батарей отопления | 45 000 | 45 000 | - | - |
| Элементы ПЛЭН (80% от потолочной поверхности) | - | - | 165 000 | - |
| Монтаж ПЛЭН 500 руб. за кв. м площади под «ключ» | - | - | 75 000 | - |
| Комплект отопительных панелей СТЭП | - | - | - | 135 000 |
| Монтаж отопительных панелей СТЭП | - | - | - | 25 000 |
| Итого: | 435 000 | 160 000 | 240 000 | 160 000 |
| Затраты на эксплуатацию | Газ | Традиционное электрическое отопление | ПЛЭН | СТЭП |
| Оплата за потребляемый газ (электроэнергию) в месяц | 2 500 | 10 152 | 2 376 | 2 300 |
| Затраты на отопление за отопительный сезон | 17 500 | 71 064 | 16 632 | 16 100 |
| Затраты на ремонт и обслуживание за отопительный сезон | 7 500 | 3 500 | - | - |
| Итого: | 25 000 | 84 716 | 16 632 | 16 100 |

ООО «Элпромторг» г. Воронеж, тел. , (473) 240-47-37    vmk2008@bk.ru