ООО «ИНДУСТРИЯ»

г.Москва, Чермянский прорезд,4А

+7(495) 229-36-61, сот.+7(926) 229-94-22

popov@rsp38m.ru www.industriya-m.ru

ICQ: 305-055-181

Цены базовые, скидки от объема.

| № | ### Наименование изделия | Технические характеристики | Цена (руб.) с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Фонарь ФПС-4/6 ПМ Зарядное устройство | Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 5-12 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 300 м. Ударопрочный. | 1416 235 |
| 2 | ### Фонарь ФОС3–5/6 Зарядное устройство | Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 4-9 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный. | 1652 235 |
| 3 | #### Фонарь ФОС3-861; Зарядное устройство | Блок кислотно – гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный. | 2249,08 235 |
| 4 | #### Фонарь-фара ФР-6 #### Зарядное устройство | Блок кислотно – гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный. | 2249,08 235 |
| 5 | #### Фара ФР-12 | Питание от бортовой сети автомобиля. Лампа галогенная 20 Вт. Освещенность 18000 люкс, дальность луча 100 м. | 572,3 |
| 6 | #### Прожектор ПР-12 (с зарядным устройством) | Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 7,2 А/ч. Лампа галогенная 35 Вт. Время непрерывной работы 2-6 ч. Осевая сила света 45000 кд, дальность луча 500 м. | 2651,46 |
| 7 | Фонарь подводный «Экотон-8» (с зарядным устройством) | Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Угол излучения 5°. Время непрерывной работы 6 ч. Осевая сила света 7500-17500 кд. Глубина погружения 100 м. | 3634,4 |
| 8 | Фонарик досмотровый светодиодный ФД-1 «Экотон-11» беспроводный (с зарядным устройством) | Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Угол излучения 75°. Время непрерывной работы 5,5 ч. Световой поток 100 люмен. | 3345,3 |
| 9 | Фонарь пожарный носимый индивидуальный ФПНИ «Экотон-15» (с зарядным устройством) | Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8 °. Время непрерывной работы 6 ч. Освещенность 2000 люкс. | 1523,97 |
| 10 | #### Фонарик светодиодный карманный «Экотон-17» (с зарядным устройством) | Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м. | 1180 |
| 11 | #### Фонарик аккумуляторный светодиодный «Экотон-18» на каске модели СОМЗ-55 «Люкс» (с зарядным устройством) | Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головной светильник установлен на накасочном креплении. | 1523,97 (без каски) 2230,2 (с каской) |
| 12 | #### Фонарик аккумуляторный светодиодный «Экотон-19» наголовный (с зарядным устройством) | Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Крепление на головном ремешке. | 1523,97 |
| 13 | #### Фонарь «Экотон-1» Зарядное устройство | Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 6-20 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус. | 3543,54 235 |
| 14 | Фонарь-фара «Экотон-2» Зарядное устройство | Блок кислотно – гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 10-36 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус. | 3679,83 235 |
| 15 | #### Фара ФР-ВС «Экотон-3» взрывозащищенная (с зарядным устройством) | Аккумулятор литий-ионный. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 14 ч. Осевая сила света 2200 кд, дальность луча 50 м. Особовзрывозащищенная, маркировка: OExdmIICT6X. | 5922,42 |
| 16 | Светильник СГСВ-1 «Экотон-4-03» беспроводный (с зарядным устройством) | Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6 ч. Осевая сила света 1200 кд, дальность луча 40 м. | 3577,76 |
| 17 | Фара ФР-ВС М «Экотон-5» взрывозащищенная (с зарядным устройством) | Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 11 ч. Максимальная освещенность 2000 люкс, дальность луча 30 м. Взрывозащищенная, маркировка: 2ExmIIT5X. | 4006,1 |
| 18 | Светильник СГСВ-6 «Экотон-6» взрывозащищенный (с зарядным устройством) | Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 15 ч. Освещенность 1500 люкс. Взрывозащищенный, маркировка: РВЕхdmiaIХ/1ЕхdmiaIIСТ5X. | 4294,02 |
| 19 | Фонарь сигнально-осветительный «Экотон-10» (с зарядным устройством) | Аккумулятор литий-ионный. Светодиодные лампы. Время непрерывной работы 10 ч. Осевая сила света 2000 кд (белая лампа), дальность луча 30 м. | 4507,6 |
| 20 | Лампа энергосберегающая светодиодная «Экотон-ЛС» Р-220В-4ВТ | Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 4 Вт. Световой поток 200 лм. Угол излучения 134°. | 637 |
| 21 | Лампа энергосберегающая светодиодная «Экотон-ЛС» ЦТб-220В-4ВТ | Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 4 Вт. Освещенность поверхности на 1 м – 1000 люкс. Угол излучения 30°. | 637 |
| 22 | Светильник светодиодный настенный «Экотон-СС-15W» | Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 15 Вт. Световой поток 1200 люмен. Угол излучения 132°. | 2400 |
| 23 | Светильник светодиодный потолочный (накладной, встраиваемый) ССП «Экотон» | Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 48 Вт. Световой поток 2000 люмен. Угол излучения 100°. | 5600 |
| 24 | Светильник светодиодный потолочный (накладной, встраиваемый) ССП-3-60W | Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 60 Вт. Световой поток 3200 люмен. Угол излучения 102°. | 7800 |
| 25 | Светильник светодиодный сетевой промышленный «Экотон-ССС-220-100» | Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 100 Вт. Световой поток 5070 люмен. Угол излучения 117°. | 11500 |
| 26 | Светодиодная система аварийного и дежурного освещения «Экотон-12» | Аварийное освещение от аккумулятора 12 В 9 А/ч, дежурное от сети 220 В. Количество светильников – 24 шт. Линия питания 2-х проводная, протяженность - до 120 м. Потребляемая мощность 36 Вт. Световой поток каждого светильника – 100 лм. | 23231,25 |

* На оптовые партии изделий предусмотрена  система скидок.