Прайс-лист ( цены действительны с 01.01.2010 г.)

Трубы гофрированные полипропиленовые с двойной стенкой

для наружных систем безнапорной канализации

Кольцевая жесткость – 8 кН/м2

Цвет -  красно-коричневый снаружи,

белый – внутри.

Стандартная длина трубы – 6 п.м.,

возможно изготовление труб другой длины.

| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Цена*, руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 160 | 139 | 1098,28 |
| 200 | 174 | 1483,44 |
| 225 | 200 | 1811,42 |
| 250 | 217 | 2514,52 |
| 315 | 275 | 4054,13 |
| 400 | 348 | 6192,52 |
| 500 | 434 | 11468,3 |

*Цена включает в себя 6 п.м. трубы с раструбом в комплекте с 1 уплотнительным кольцом

Муфта соединительная 				Кольцо уплотнительное

| Наружный диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |  | Наружный диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 172,60 |  | 160 | 76,60 |
| 200 | 263,50 |  | 200 | 99,95 |
| 225 | 693,15 |  | 225 | 110,35 |
| 250 | 382,90 |  | 250 | 127,00 |
| 315 | 656,90 |  | 315 | 281,65 |
| 400 | 1051,40 |  | 400 | 379,00 |
| 500 | 2305,25 |  | 500 | 649,00 |

Гибкая система скидок  для оптовых покупателей!