## термобазальт
О О О «В И К А С» | [5 empty] | 141112 М.О., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21
Телефон/факс: (495) 745-4248, 8-905-537-22-31
www.VIСAS.ru e-mail: VIKASmt@mail.ru
Термобазальт® - теплоизоляционные изделия (войлок и плиты) из базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками или без них, кашированные обкладочным материалом (крафт- бумага, алюминиевая фольга, стеклохолст) или без него, предназначенные для тепло- и звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых (в т.ч. индивидуальных), общественных и производственных зданий и сооружений, для изготовления трёхслойных сэндвич-панелей, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования.
Изделия Термобазальт® выпускаются на современном технологическом оборудовании производства Германии, которое позволяет получить высококачественный продукт, соответствующий заданным параметрам.
Все применяемые в производстве материалы имеют санитарно- гигиенические заключения и соответствуют действующей нормативной документации.
Основным преимуществом освоенной технологии является то, что материал Термобазальт® производится из экологически чистых горных пород. Полученные изделия обладают улучшенными физико-механическими характеристиками, по сравнению с существующими аналогичными материалами.
Изоляционные материалы торговой марки Термобазальт® широко и успешно применяются в различных регионах в зданиях любых категорий гражданского, жилого и промышленного строительства благодаря их основополагающим свойствам:
* материал, состоящий из неорганических базальтовых волокон; * нейтрален с химической точки зрения, не повреждает окружающую среду; * выдающиеся свойства при поглощении звуков и вибрационных колебаний; |  |  |  | * устойчив к гниению, не повреждается грибами, насекомыми, грызунами; * легко кроиться, разрезается и встраивается; * имеет широкий спектр применений.
Основные технические характеристики
Температура применения |  |  |  |  | от -270º С до +900º С
Коэффициент теплопроводности (в зависимости от толщины) |  |  |  |  | 0,033 - 0,034 Вт/м².ºС
Коэффициент звукопоглощения, для диапазона частот 125-2000 Гц |  |  |  |  | в пределах от 0,5 до 0,99
Водопоглащение по объему |  |  |  |  | не более 1,5 - 2 %
Влажность по массе |  |  |  |  | не более 1,0 %
Коэффициент паропроницаемости |  |  |  |  | не менее 0,38 мг/(м.ч.Па)
Содержание органических веществ |  |  |  |  | не более 2,5 %
Горючесть |  |  |  |  | степень НГ
Кол-во м³ в упак., шт |  |  |  |  | 0.3
Кол-во м² в1 упаковке |  |  |  |  | 6
наименование, тип, плотность | ширина, м * длина, м | толщина, мм | Цена за м², руб. | Цена за упаковку, руб. | Цена за м³, руб. | Назначение
Термобазальт®PL-35 Лайт (мягкие плиты) | 0,6 * 1 | 50-200 | 70 | 420 | 1400 | Ненагруженная тепло-, звукоизоляция скатных крыш, перекрытий, полов первого этажа, каркасных перегородок. Тепл. изоляция промышл. оборудования и трубопроводов при тем-ре изолируемой поверхности до +650°С.
Термобазальт®PL-50 Лайт+ (мягкие плиты) | 0,6 * 1 | 50-200 | 91.5 | 549 | 1830
Термобазальт®PRS-80 Вент (полужесткие плиты) | 0,6 * 1 | 50-200 | 145 | 870 | 2900 | Тепло-, звукоизоляция стен, в т.ч. фасадных с вентилируемым зазором, подвальных перекрытий с нижней стороны, трехслойных облегченных стен малоэтажных зданий из кирпича, газобетонных и др. блоков. Теплоизоляционный слой стеновых панелей с металлической оболочкой. Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре изолируемой поверхности до +400°С.
Термобазальт®PR-100 Фасад (жесткие плиты) | 0,6 * 1 | 50-200 | 180.5 | 1083 | 3610
Термобазальт®PR-120 Сэндвич (жесткие плиты) | 0,6 * 1 | 50-200 | 216.5 | 1299 | 4330
Термобазальт®PR-140 Сэндвич (жесткие плиты) | 0,6 * 1 | 50-200 | 269.5 | 1617 | 5390
Вся продукция сертифицирована |  |  | С К И Д К И !!! |  |  | Цены указаны с учетом налогов
с 01 января 2010 года
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ02.Н33524 от 30.03.2005 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 76.01.07.224.П.000181.03.04 от 15.03.2004 г.
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП.044.Н.00011 от 22.02.2005 г.
ТЕРМОБАЗАЛЬТ

## порилекс нпэ
О О О «В И К А С» | [5 empty] | 141112 Московская область, г. Щелково, ул. Октябрьская, 21
Телефон/факс: (495) 745-4248, 8-905-537-22-31
www.VIСAS.ru e-mail:VIКAS.mt@mail.ru
ТУ 2246-029-00203430-2003
Тепло- паро- шумо-изоляция ПОРИЛЕКС НПЭ обладает великолепными пароизоляциоными свойствами, которые обусловлены структурой замкнутых пор. Экологически чист, изготавливается из полиэтилена высокого давления методом вспенивания бутан-пропановой смесью (без применения фреона). Химически стойкий к строительным материалам, гибкий, легкий, технологичен при монтаже.
Технические характеристики
|  | Температура применения |  |  |  | от -40 С до +85 С
|  | Коэффициент теплопроводности пенополиэтилена при 20С |  |  |  | 0,047 Вт/мК
|  | Плотность |  |  |  | 25-30 кг/куб.м.
|  | Водопоглащение по объему |  |  |  | 0,6%
|  | Паропроницаемость |  |  |  | 0,001 мг/(м*ч*Па)
|  | Группа горючести |  |  |  | Г2
Область применения
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, защита от выпадения конденсата. Тепло-, пароизоляционный, упаковочный материал в строительстве и в производстве товаров народного потребления.
Основные области применения определяются толщиной материала:
* Порилекс НПЭ, толщина 0,8 - 1,5 мм |  |  |  | * Порилекс НПЭ, толщина 8 - 10 мм
Упаковочный и прокладочный материал, |  |  |  | В качестве звукоизоляции - защита от ударного шума:
защита поверхности из металла, оргстекла и др.; |  |  |  | Подложка под стяжку в системах "плавающий пол".
* Порилекс НПЭ, толщина 1,5 - 3 мм |  |  |  | Подложка под плинтусы в системах "плавающего пола" и др.
В качестве вибродемпфирующей прослойки: |  |  |  | * Порилекс НПЭ, толщина 10 - 40 мм
Подложка под паркет, ламинат. |  |  |  | В качестве звукоизоляции - защита от воздушного шума:
Подложка под плинтусы в системах "плавающего пола" и др. |  |  |  | Межстенная звукоизоляция (под гипсокартон).
Подложка под профили для крепления гипсокартона. |  |  |  | Изоляция на металлические воздуховоды.
* Порилекс НПЭ, толщина 3 - 10 мм |  |  |  | В качестве защиты от выпадения конденсата.
В качестве защиты от конденсата:
Изоляция на холодные трубопроводы, емкости.
Отпускные цены на материал Порилекс НПЭ (с учетом НДС), по состоянию на 9 марта 2010 года
Тип материала, толщина (мм) | Ширина (м) | Длина (пог.м.) | Площадь (кв.м) | Цена (руб/кв.м) | Цена (руб/рулон) | Диаметр рулона (см) | цвет
Порилекс® НПЭ 2 | 1 | 100 | 100 | 9.9 | 990 | 53 | белый
|  | 50 | 50 |  | 495 | 37 | голубой
Порилекс® НПЭ 3 | 1 | 100 | 100 | 13.8 | 1380 | 65 | белый
|  | 50 | 50 |  | 690 | 48 | голубой
Порилекс® НПЭ 4 | 1.25 | 120 | 150 | 18 | 2700 | 80 | белый
|  | 50 | 62.5 |  | 1125 | 54
Порилекс® НПЭ 5 | 1.25 | 100 | 125 | 22 | 2750 | 85 | белый
|  | 50 | 62.5 |  | 1375 | 63
Порилекс® НПЭ 6 | 1.25 | 50 | 62.5 | 28 | 1750 | 67 | белый
Порилекс® НПЭ 8 | 1.25 | 56 | 70 | 38 | 2660 | 80 | белый
Порилекс® НПЭ 10 | 1.25 | 56 | 70 | 50 | 3500 | 89 | белый
Г и б к а я с и с т е м а с к и д о к !
Выполняем заказы на изготовление Порилекс® НПЭ толщиной 20, 30, 40 мм, размер листа 1,2*2,0 м.
Сертификаты
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ55.Н03130 от 21.06.2004 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.10.224.П.001611.05.04 от 31.05.2004 г.
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП038.В.00083 от 08.12.2004 г.
ПОРИЛЕКС Н П Э

## порилекс ЛФ
О О О «В И К А С» | [5 empty] | 141112 М.О., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21
Телефон/факс: (495) 745-4248, 8-905-537-22-31
www.VIСAS.ru e-mail: VIKASmt@mail.ru
Отражающая тепло- паро- шумо-изоляция ПОРИЛЕКС НПЭ-ЛФ обладает великолепными тепло и пароизоляциоными свойствами, которые обусловлены структурой замкнутых пор. Экологически чист, изготавливается из полиэтилена высокого давления методом вспенивания бутан-пропановой смесью (без применения фреона) и полированной алюминиевой фольги. Тонкий, гибкий, легкий, отражает до 97% тепловой энергии, технологичен при монтаже.
Технические характеристики
Температура применения | [5 empty] | от -60º С до +100º С
Коэффициент теплопроводности пенополиэтилена при 20С | [5 empty] | 0,047 Вт/мК
Сопротивление теплопередаче
(при установке с двумя воздушными прослойками по 10-15 мм со стороны фольги) | [5 empty] | 0,6-1,2 м.² ºС/Вт
Плотность | [5 empty] | 25-30 кг/м³
Водопоглащение по объему | [5 empty] | 0,6%
Паропроницаемость | [5 empty] | менее 0,001 мг/(м*ч*Па)
Группа горючести | [5 empty] | Г1
Область применения
Бани, сауны, чердаки, мансарды, крыши, стены, потолки, полы, воздуховоды, холодильные, морозильные камеры, за батареи центрального отопления, тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, защита от выпадения конденсата и др.
Отпускные цены в рублях с учетом НДС, с 9 марта 2010 года
Толщина (мм) | Ширина (м) | Длина (пог.м.) | Цена (руб/пог.м.) | Площадь (кв.м) | Цена (руб/кв.м) | Цена (руб/рулон)
Порилекс ™ НПЭ-ЛФ тип А - с односторонним фольгированием
А 3 | 1.2 | 25 | #REF! | 30 | #REF! | #REF!
| 1.2 | 30 | 49.2 | 36 | 41 | 1476
А 4 | 1.2 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0
| 1.2 | 30 | 56.4 | 36 | 47 | 1692
А 5 | 1.2 | 25 | 56.4 | 30 | 47 | 1410
| 1.2 | 30 | 61.2 | 36 | 51 | 1836
А 8 | 1.2 | 15 | 79.2 | 18 | 66 | 1188
А 10 | 1.2 | 15 | 91.2 | 18 | 76 | 1368
А 15 | 1.2 | 10 | 79.2 | 12 | 66 | 792
Порилекс ™ НПЭ-ЛФ тип В - с двусторонним фольгированием
В 3 | 1.2 | 25 | 91.2 | 30 | 76 | 2280
В 5 | 1.2 | 25 | 103.2 | 30 | 86 | 2580
В 10 | 1.2 | 15 | 135.6 | 18 | 113 | 2034
Порилекс ™ НПЭ-ЛФ тип С - самоклейка с односторонним фольгированием
С 3 | 0.6 | 30 | 78 | 18 | 130 | 2340
С 4 | 0.6 | 30 | 79.2 | 18 | 132 | 2376
С 5 | 0.6 | 30 | 81.6 | 18 | 136 | 2448
С 8 | 0.6 | 15 | 101.4 | 9 | 169 | 1521
С 10 | 0.6 | 15 | 111.6 | 9 | 186 | 1674
С 15 | 0.6 | 10 | #REF! | 6 | #REF! | #REF!
Сертификаты
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ55.Н03130 от 21.06.2004 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.10.224.П.001611.05.04 от 31.05.2004 г.
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП038.В.00083 от 08.12.2004 г.
Порилекс НПЭ - Л Ф

## экофол
О О О «В И К А С» | [5 empty] | 141112 М.О., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21
Телефон/факс: (495) 745-4248, 8-905-537-22-31
www.VIСAS.ru e-mail: VIKASmt@ya.ru
Тепло-, паро-, ветро-, звуко-изоляция
Многофункциональный отечественный материал из экологически чистого вспененного полиэтилена, дублированного металлизированной лавсановой пленкой. Успешно применяется в качестве подложки под "теплый пол".
Экофол-А - вспененный полиэтилен "Порилекс", дублированной лавсановой металлизированной пленкой с одной стороны.
Экофол-С - вспененный полиэтилен "Порилекс", дублированной лавсановой металлизированной пленкой с одной стороны и клеевым слоем с защитным покрытием с другой стороны.
Технические характеристики
| Температура применения |  |  |  | от -60º С до +100º С
| Коэффициент теплопроводности (при t+25ºС) |  |  |  | 0,049 Вт/м*С
| Коэффициент паропроницаемости |  |  |  | не более 0,001 мг/(М*ч*Па)
Область применения
В качестве подложки, в системах "теплый пол", в гражданском и промышленном строительстве, воздуховоды, системы вентиляции и кондиционирования и пр. Для дополнительной вибро-, гидро-, паро-, теплоизоляции.
Цены на Порилекс™ НПЭ-ЛП * - вспененный полиэтилен, дублированный металлизированным лавсаном
Тип, толщина (мм) | Ширина (м) | Длина (пог.м.) | Цена (руб/пог.м.) | Площадь (кв.м) | Цена (руб/кв.м) | Цена (руб/рулон)
А 3 | 1.2 | 25 | 45.6 | 30 | 38 | 1140
А 4 | 1.2 | 25 | 52.8 | 30 | 44 | 1320
А 5 | 1.2 | 25 | 58.8 | 30 | 49 | 1470
А 8 | 1.2 | 15 | 76.8 | 18 | 64 | 1152
А 10 | 1.2 | 15 | 90 | 18 | 75 | 1350
С 5 | 0.6 | 30 | 77.4 | 18 | 129 | 2322
С 10 | 0.6 | 15 | 102 | 9 | 170 | 1530
* справочно: наименование товара Порилекс™ НПЭ-ЛП соответствует наименование Экофол™ НПЭ-ЛП
Цены в рублях с НДС с 9 марта 2010г. Возможны накопительные скидки.
Сертификаты
Э К О Ф О Л
(Порилекс НПЭ-ЛП) *

## для бань
О О О «В И К А С» | [5 empty] | 141112 М.О., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21
Телефон/факс: (495) 745-4248, 8-905-537-22-31
www.VIСAS.ru e-mail: VIKASmt@ya.ru
®
ТУ 2246-028-00203430-2003
ПЕНОТЕРМ®– единственная выпускаемая в России теплоизоляция на основе вспененного полипропилена. Материал имеет закрытую ячеистую структуру, что делает его отличным тепло- и пароизолятором. В отличие от пенополиэтилена сохраняет свои физико-химические свойства в значительно более широком диапазоне температур - от –60°С до +150°С. Обладает повышенной упругостью и прочностью. Производится на новейшей итальянской линии по современной озоносберегающей технологии путем вспенивания пропан-бутановой смесью. Выпускается в виде листов в обычном и фольгированном исполнении.
Технические характеристики
|  | Температура применения |  |  |  | от -60 С до +150 С
|  | Коэффициент теплового отражения (для фольгирован.) |  |  |  | 90%
|  | Коэффициент теплопроводности |  |  |  | 0,0344 Вт/м2К
|  | Плотность |  |  |  | 40 кг/куб.м.
|  | Водопоглащение за 24 часа при 22 С |  |  |  | 0,74%
|  | Паропроницаемость |  |  |  | 0,001 мг/(м*ч*Па)
|  | Индекс снижения ударного шума |  |  |  | 22 Дб
|  | Динамич. модуль упругости при 2000 Н/кв.м. |  |  |  | 0,66 Мпа
|  | Относительное сжатие при 2000 Н/кв.м. |  |  |  | 0.11
|  | Прочность при сжатии при деформации 25 % |  |  |  | 0,058 Мпа
|  | Возгораемость/горючесть |  |  |  | Г2, В1, Д3
Область применения
ПЕНОТЕРМ® применяется для тепло, гидро- и звукоизоляции полов, помещений, перекрытий, мансардных и чердачных систем, изоляции трубопроводов, канализации и вентиляции. Дублирование алюминиевой фольгой или металлизированной плёнкой позволяет применять его как отражающую теплоизоляцию в строительстве для экономии энергии теплоносителей.
В зависимости от назначения, выпускается следующих марок: • ПЕНОТЕРМ® НПП ЛФ—Пенополипропилен, ламинированный алюминиевой фольгой. Материал разработан для теплопароизоляции бань и саун; • ПЕНОТЕРМ® НПП ЛП—Пенополипропилен, ламинированный металлизированной полимерной пленкой. Специальная теплоизоляция для систем «теплый пол». • ПЕНОТЕРМ® НПП ЛЭ - вибродемпфирующий материал с введением специальных пластифицирующих добавок. Добавки обеспечивают оптимальный показатель динамического модуля упругости Ед=0,66±0,01 кгс/м2 и сохранение всех заложенных характеристик в течение всего срока службы объекта или помещения. Пенополипропилен Пенотерм рекомендуется для звукоизоляции в конструкции «плавающего пола».
Преимущества звукоизоляции на основе материала ПЕНОТЕРМ® перед традиционной изоляцией: • Обеспечивает одновременно тепло, паро, гидро и шумоизоляциию; • Гигиеническая безопасность • Экономичность - не уменьшает полезную площадь; • Долговечность - не теряет свойства в течение 80-90 лет; • Легкий монтаж (гвозди, степлер, клей "Акрол", "Момент","88"); • Химическая стойкость к маслу, бензину, щелочам, кислотам. Главное преимущество ПЕНОТЕРМ®, заключается в том, что он выдерживает очень высокие температуры, сохраняя все свои свойства в диапозоне от -60°С до +150°С. Обычный вспененный материал из полиэтилена (до 105°С) при такой температуре быстро плавится, и теплоизоляция выходит из строя.
Отпускные цены на материал ПЕНОТЕРМ® НПП (с учетом НДС)
Тип материала, толщина (мм) | цвет | Ширина (м) | Длина (пог.м.) | Площадь (кв.м) | Цена (руб/кв.м) | Цена (руб/рулон)
Пенотерм ® НПП ЛЭ - 6 | серый | 1.2 | 25 | 30 | 0 | 0
Пенотерм ® НПП ЛЭ - 8 | серый | 1.2 | 25 | 30 | 0 | 0
Пенотерм ® НПП ЛЭ - 10 | серый | 1.2 | 25 | 30 | 0 | 0
Пенотерм ® НПП ЛФ - 2 | серый | 1.2 | 25 | 30 | 105 | 3150
Пенотерм ® НПП ЛФ - 3 | серый | 1.2 | 25 | 30 | 110 | 3300
Пенотерм ® НПП ЛФ - 4 | серый | 1.2 | 25 | 30 | 117 | 3510
Пенотерм ® НПП ЛФ - 5 | серый | 1.2 | 25 | 30 | 128 | 3840
Пенотерм ® НПП ЛФ - 8 | серый | 1.2 | 15 | 18 | 185 | 3330
Пенотерм ® НПП ЛФ - 10 | серый | 1.2 | 15 | 18 | 210 | 3780
Г и б к а я с и с т е м а с к и д о к !
Сертификаты | Сертификат соответствия НИИстройФизики № 030006.024/93-03
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП027.В00031
Сертификат гигиенический № 66.01.10.224.П.000126.02.02
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ55юН58509
П Е Н О Т Е Р М

## гидро-пароизоляция
О О О «В И К А С» | [6 empty] | 141112 М.О., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21
Телефон/факс: (495) 745-4248, 8-905-537-22-31
www.VIСAS.ru e-mail: VIKASmt@ya.ru
Преимущества:
* Повышенная механическая прочность.
* Химически стоек к растворителям, микроорганизмам и бактериям.
* Долговечен – сохраняет свои свойства весь срок службы построенного здания.
* Экологическая безопасность – не выделяет вредных веществ, отходы легко утилизируются.
Технические характеристики
| Рабочий режим температур |  |  |  | от -60º С до +150º С
| Стабильность к УФ-облучению |  |  |  | 3 месяца
| Диффузия водяного пара |  |  |  | са. 0,02 м
| Плотность |  |  |  | 80-150 г/м²
| Паропропускаемость |  |  |  | 1800 г/м²/24 часа
| Водопроницаемость |  |  |  | > 1500 мм Н2О
«ПАРОПЛЕН» - мягкий эластичный материал, водонепроницаем, но легко пропускает пар. В зависимости от назначения материала, в него могут быть добавлены гидрофильные или гидрофобные добавки, антистатик, ультрафиолетовый стабилизатор, красители. За основу материала принят нетканый полипропиленовый материал « Спанбонд».
"Пароплен" применяется в строительстве как укрывной материал для защиты минеральной ваты от выветривания мельчайших частиц, в подкровельном пространстве при утеплении стен, крыш, мансард минеральной ватой в домах покрытых кровельным материалом, на которых не образуется конденсат (шифер, андулин, черепица и т.д.). Также при утеплении каркасных стен минеральной ватой с наружной стороны здания под вагонку или сайдинг с обязательным воздушным зазором в 2- 4 см. для вентиляции.
Внимание! "Пароплен" устанавливается обязательно гладкой стороной наружу! Не рекомендуется использовать в качестве кровельного материала!
«ПАРОПЛЕН - Л» (ламинированный) представляет собой двухслойный водонепроницаемый пароизоляционный материал, с одной стороны имеет объемную антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги, с другой стороны гладкую полипропиленовую водопаронепроницаемую пленку. А введение в материал ультрафиолетового стабилизатора защищает «Пароплен» от разрушающего воздействия солнечного света и соответственно увеличивает срок его службы.
"Пароплен-Л" применяется как защита конструкций утепленных крыш, наружных и внутренних стен от атмосферной влаги и конденсата образующегося на металлическом кровельном материале, а также от проникновения в утеплитель водяных паров изнутри помещения, во внутренних перегородках между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Его можно применять для использования в дорожных, дренажных и противоэрозионных конструкциях. Благодаря применению этого материала значительно продлевается срок службы крыши, обеспечивается надежная и качественная защита кровельного покрытия дома, уют и комфорт на долгие годы.
В качестве временной защиты строительных конструкций рекомендуется использовать «Пароплен-Л» !
Тип, плотность, г/м² | Ширина (м) | Длина (пог.м.) | Цена (руб/пог.м.) | Площадь (кв.м) | Цена (руб/рулон) | Цена (руб/кв.м) | вес рулона, кг
Пароплен 80 | 1.4 | 50 | 24 | 70 | 1200 | 17.1429 | 5.6
Пароплен - Л 72 | 1.4 | 50 | 27.6 | 70 | 1380 | 19.7143 | 5
Сертификаты | [6 empty] | Цены указаны на 1 января 2010 года, с учетом НДС
П А Р О П Л Е Н
суперсовременный материал для
защиты вашего дома от влаги и конденсата!

## акссесуары
О О О «В И К А С» |  | 141112 М.О., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21
Телефон/факс: (495) 745-4248, 8-905-537-22-31
www.VIСAS.ru e-mail:VIКAS.mt@mail.ru
Скотч алюминиевый самоклеящийся ТСП
| Упаковка | Ролик
| Размер, мм * п.м. | 50 * 50
| Толщина фольги, мм | 0.3
| Температура применения, ºС | 60
| Применение | Для проклеивания стыков фольгированных материалов. Для быстрого ремонта в быту, соединения стыков, панелей, узлов, труб. Для защиты частей оборудования от проникновения грязи, пыли, влаги. Для предотвращения коррозии. Для придания поверхностям тепло-отражающих свойств. Для декоративных и отделочных работ.
| Цена, руб. | 145
Клей пенополиуретановый "Регент"
| Упаковка | банка 1 кг, картридж 310 мл, туба 250 мл.
| Расход, г/м³ | около 300
| Тип | Однокомпонентный клей
| Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0.025
| Плотность, г/см³ | 1,2 - 1,4
| Температура применения, ºС | -100 + 130
| Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0.05
| Время прессования при 25ºС. | 25 мин. ( после предварительной обработки поверхностей водой)
| Время полимеризации, час. | 24
| Время открытой выдержки при 25ºС, мин. | 25 - 30
| Применение | Для монтажа плит, панелей, скорлуп из пенополиуретана (ППУ) к любым поверхностям. Для герметизации стыков.
| Примечание | Монтаж материала необходимо осуществлять при температуре не ниже + 10ºС
Цена, руб./кг
Хомуты для монтажа скорлуп из ППУ
| Размер | под определенный диаметр скорлуп для теплоизоляции трубопроводов диаметром от 32 до 1220 мм
| Состав | Полипропиленовая лента + алюминиевый зажим
| Температура применения, ºС | -100 + 130
| Расход | На 1 п.г. скорлупы - не менее 2 хомутов
| Применение | Для монтажа скорлуп из пенополиуретана (ППУ).
Цена, руб./шт.
Клей Теплофлекс
| Упаковка | банка 1 кг.
| Расход, г/м³ | около 300
| Температура применения, ºС | - 40 + 70
| Применение | Для монтажа трубок и рулонов из вспененного п/э. Для герметизации швов и стыков.
Цена, руб./банка
Скотч армированный
| Упаковка | Ролик
| Цвет | Серый
| Размер, мм * п.м. | 50 * 50
| Применение | Для монтажа трубок и рулонов из вспененного п/э. Для герметизации швов и стыков.
Цена, руб.
А К С Е С С У А Р Ы
для монтажа различных видов теплоизоляции